## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка пожарного оборудования для инженерго-бытового корпуса с людскими КПП для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 8.ИСУП.4001667 | - | Комплект оборудования АПС для ИБК | - | в составе: - Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный ППКП-01Ф-20.12 (4HB77F01), еФ2.407.022-20 ТУ – 1 шт., - Программное обеспечение для КСО ЦЩУ на оптическом носителе – 1 шт. | - | 4 | II | R4.02756.2.0.37 | 1 |  | R4.02756.3.0.36 | 1 | 1 | компл | 48298.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-04-15 | Задание заводу на ПО для прибора ППКП-01Ф-20.12: инв.№ R4.02756.4.0.37; ПО для КСО, расположенных на ЦЩУ: HC01A014 (КСО.001-56), 0HB01T01 (КСО.001-50), 0HB01T03 (КСО.002-70) |  | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-7568 | 2015-10-18
2 | 8.ИСУП.5958237 | - | Шкаф распределительный | ШР-01Ф-04 | - | - | 4 | II | R4.02756.2.0.37 | 9 |  | R4.02756.3.0.36 | 15 | 1 | шт | 26990.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-7568 | 2015-10-18
3 | 8.ИСУП.5958242 | - | Диод | КД105Б-Д | Uобр = 400-800 В; Iпр = 300 мA | - | 4 | III | R4.02756.2.0.37 | 11 |  | R4.02756.3.0.36 | 18 | 1 | шт | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-7568 | 2015-10-18
4 | 8.ИСУП.5958245 | - | Резистор | С2-33Н | 0,25 Вт; 6,8 кОм ±10 % | - | 4 | III | R4.02756.2.0.37 | 12 |  | R4.02756.3.0.36 | 20 | 1 | шт | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инженерно-бытовой корпус с людским КПП. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-7568 | 2015-10-18
[13 empty] | Итого: | 4 |  | 75293.06 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.