
	
	


От «18» «марта» 2011 г.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка вентиляции

1. Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме в соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Стандарта), утвержденного приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518.(со всеми изменениями и дополнениями)

2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко» в лице  директора СХП РСП «Старт» №85 Аникина Андрея Николаевича действующего на основании доверенности №60-01/1234 от 08.12.10г. 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: 

3.1. Адрес Заказчика: 442960, Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, д. 1                  

3.2. Контактные лица Заказчика:  

По вопросам проведения процедуры: Шабашова Нина Леонидовна  (тел.89273609658) 

По вопросам касающихся предмета закупки:Филин Валерий Викторович (тел. 89022085418) 

3.3.Телефон/факс Заказчика: Тел.(8-412) 65-17-80, факс:  (8-412) 65-17-80

3.4. Адрес электронной почты Заказчика:judinavs85@startatom.ru
3.5. Время работы Заказчика:  в рабочие дни с 8-00 до 17-00  (по московскому времени). 

4. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика.

5. Официальный сайт о размещении заказа:  http://zakupki.rosatom.ru.                                         Сайт электронной торговой площадки: http://a-k-d.ru

6. Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): 

- заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте;

7. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

8. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: 

Ассортимент,  количество, характеристики закупаемого товара определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему извещению). 

9.Место доставки товара: Пензенская область, г. Заречный ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Проспект Мира, д. 1.Склад подразделения СХП РСП «Старт» №85                                                                                                                                                   

10.  Срок поставки товара:  Срок поставки осуществляется в течении 5(пяти) календарных дней транспортом Поставщика с момента подписания договора обеими сторонами.

11. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС 485 000 руб.(Четыреста восемьдесят пять тысяч рублей).

12. Порядок формирования цены товара: цена договора включает в себя цену Товара,  расходы на перевозку до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

       Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену договора. Все ценовые нормы и ограничения Стандарта включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС). 

13. Сроки и условия оплаты товара: Оплата Товара Заказчиком будет произведена в течении 60 (шестидесяти) банковских дней  с момента получения Товара на основании товарной накладной с обязательным приложением счета, счета-фактуры Поставщика, оформленных в соответствующем порядке, с подписями и печатью. 

14.  Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru. 

15.  Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
16. Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

15 час.00мин.«18» марта 2011 г. (круглосуточно).

17. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

09час. 00мин.«25» марта 2011 г. (время московское).

18. Срок подписания договора: Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

19. Требования к участникам размещения заказа: участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (-или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;

 7) сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков) и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.   

20. Требования предъявляемые к котировочной  Заявке: 

При подаче котировочной заявки обязательно должны быть представлены заверенные руководителем предприятия и скрепленные печатью копии следующих документов:

-  Устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме;

-  Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;

-  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок;

-  Лицензии (в случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг подлежат лицензированию);

· Сертификаты (при необходимости);

· Паспорт; Паспорт на двигатель; Гигиенический сертификат.

-  Баланс, отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия или иного лица, подписавшего котировочную заявку;

- Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершенствования крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

- При поставке Товара официальным представителем изготовителя – подтверждающий документ.

Документы представляются в электронном виде в соответствии с требованиями электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU

Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Спецификация» 

	
	№ 2 Котировочная заявка

	
	№ 3 «Проект договора поставки»


Директор СХП РСП «Старт»№85                                                               Аникин А.Н.

	Приложение 1 

к запросу котировок в электронной форме 

на поставку  вентиляции
	

	 п/п
	Наименование 
	Технические, функциональные качественные и другие  характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена

	1
	Компактная приточная установка              SAU 200 B1
	Компактные приточные  установки SAU 200 B1 предназначены для работы в помещениях небольших объемов: квартирах, офисах и т.д.

Габариты – 486х352х1000 мм, вес – 31 кг,

Мощность вентилятора  - 0,105 кВт

Мощность нагревателя – 2,0 кВт

Напряжение – 230 В

Максимальный расход воздуха – 650 куб. м/час

Уровень шума – 44 дБ (А)
	шт.
	5
	

	2
	Решетка наружная АРН 200х200
	Алюминиевые наружные решетки АРН  представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы.
	шт.
	5
	

	3
	Клапан обратный            RSK 200
	Обратный клапан с подпружиненными лопастями предназначен для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при выключении вентилятора. 
	шт.
	5
	

	4
	Решетка потолочная 4АПР 600х600
	Решетки с четырехсторонним распределением воздуха и клапаном расхода воздуха 
	шт.
	20
	

	5
	Пульт управления          ССМ 125 
	Стандартные управляющие модули ССМ (Compact Control Module) предназначены для управления работой малогабаритных приточных установок типа SAU 
	шт.
	5
	

	6
	Хомут быстросъемный
	Используется для быстрого и надежного соединения элементов вентиляционных систем. Изготавливается из оцинкованной стали.
	шт.
	10
	

	7
	Вентилятор радиальный                ВР-86-77 № 2,5
	Вентилятор радиальный  ВР-86-77 № 2,5 общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали,  ТУ 4861-038-00270366-96

Мощность двигателя -  0,55 кВт

Частота вращения рабочего колеса – 3000 об/мин.

Масса вентилятора не более – 22,2 кг

Производительность 0,85-1,75 тыс. м3/час,

Полное давление - 720-450 Па
	шт.
	1
	

	8
	Вентилятор радиальный             ВР-86-77 № 2,5 взрывозащищенный
	Вентилятор радиальный  ВР-86-77 № 2,5 взрывозащищенный ,  ТУ 4861-040-00270366-96

Мощность двигателя -  0,55 кВт

Частота вращения рабочего колеса – 3000 об/мин.

Масса вентилятора не более – 31,5 кг

Производительность 0,85-1,75 тыс. м3/час,

Полное давление - 720-440 Па
	шт.
	1
	

	9
	Виброизолятор ДО-38
	Виброизоляторы стальные простой формы типа ДО предназначены для виброизоляции вентагрегатов различных типов и модификаций с фундаментным основанием.

Вертикальная жесткость  - 45 Н/см

Высота (в свободном состоянии) – 72 мм

Предельная осадка – 33,7 мм

Число рабочих витков – 5,6, масса  - 0,3 кг.
	шт.
	8
	

	10
	Вставка гибкая круглая В-2,5
	Вставка гибкая круглая В-2,5 для вентиляторов 

Диаметр – 250 мм.
	шт.
	2
	

	11
	Вставка гибкая прямоугольная Н-2,5
	Вставка гибкая прямоугольная Н-2,5 для вентиляторов

Размер  – 175х175 мм.
	шт.
	2
	

	12
	Решетка наружная стальная 150х150мм
	Решетка предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Состоит из рамы и неподвижно закрепленных жалюзий S-образной аэродинамической формы.

Размер 150х150мм
	шт.
	50
	

	13
	Решетка наружная стальная 200х200мм
	Решетка предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Состоит из рамы и неподвижно закрепленных жалюзий S-образной аэродинамической формы.

Размер 200х200мм
	шт.
	50
	

	
	
	
	
	
	485000


Наименование поставляемой продукции: Вентиляция

Описание товара, количество (функциональные характеристики и потребительские свойства): 

Все указанные на товарные знаки, мест происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми покупателем.

С Товаром должны быть представлены следующие документы:

Паспорт; Паспорт на двигатель; Гигиенический сертификат.

Место поставки товара: 

Пензенская область, г. Заречный ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Проспект Мира, д. 1.склад  подразделения СХП РСП «Старт»№85.

Требования к качеству поставляемого продукции: 

Качество, упаковка и маркировка поставляемого продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Товар должен быть новым, год выпуска 2011.

Требования к обслуживанию продукции: 

Устранять недостатки в течение 5(пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы связанные с устранением недостатков товаров в течении гарантийного срока несет Поставщик.

Требования к безопасности поставляемого товара: 

Поставщик обязан поставить товар в упаковке, гарантирующего сохранность продукции.

Директор СХП РСП Старт 85                                                         А.Н.Аникин 

«Форма котировочной заявки» Приложение № 2 

       (на фирменном бланке организации)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ______________

От кого: ______________________________________________________________________

 (наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество место жительства (для

_______________________________________________________________________________________________                  

              физического лица),банковские реквизиты участника процедуры закупки, ИНН,.

Кому: Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко» 442960, Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, д. 1

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем осуществить поставку

_____________________________________________________________________________

(указывается наименование, характеристики и количество поставляемого товара)

по  адресу _______________________________________________________________________

(указывается в соответствии с запросом котировок)

в срок _________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с запросом котировок)

по цене ______________________________________________________________________

(обязательно указываются сведения о включенных (не включенных) в нее расходов на перевозку, страхование

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Срок и условия оплаты _________________________________________________________

(указывается в соответствии с запросом котировок)

Мы согласны в случае принятия нашей котировочной заявки  исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме №  «поставка вентиляции» и поставить указанные выше товар на следующих условиях:

	№

п/п
	Наименование товара
	Технические, функциональные качественные и другие  характеристики товара
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость за

единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

(включая НДС при его наличии)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Приложение:

Копия устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица  (индивидуального предпринимателя);

Копия лицензии на соответствующие виды деятельности (при необходимости);

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

Копия баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период;

Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия или иного лица, подписавшего котировочную заявку;

При поставке Товара официальным представителем – подтверждающий документ.

Копии сертификатов (Паспорт; Паспорт на двигатель; Гигиенический сертификат.) 

______________________________                                                    ________________________

             (руководитель организации) 


(подпись)    

                                                                                                                                       


