По существу запроса поясняю следующее:

- Запрошенная принципиальная электрическая схема РУ-0,4 кВ ГРЩ опубликована 26.08.2015;

- Сроки поставки Заказчику представляются реальными и обусловлены сжатыми сроками монтажа и ввода в эксплуатацию закупаемого оборудования.

Начальник отдела закупок

В. Г. Фролов