
ТОМ 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по эксплуатационному техническому обслуживанию и контролю за техническим состоянием инженерно-технического оборудования сетей и  сооружений систем электроснабжения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
г. Снежинск

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение работ по эксплуатационному техническому обслуживанию и контролю за техническим состоянием инженерно-технического оборудования сетей и  сооружений систем электроснабжения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» 



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

1. Эксплуатационное и техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем электроснабжения, в том числе испытание электрозащитных средств, трансформаторного масла и оборудования 0,4 кВ Заказчика 
включает в себя следующие виды услуг:

- планово-предупредительный ремонт (осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт);

- аварийный ремонт;

- оперативное обслуживание;

- капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования;

- осуществление производственного контроля за работой и состоянием обслуживаемого оборудования и систем электроснабжения.

- аварийно-техническое обслуживание в целях поддержания и восстановления работоспособности оборудования и сетей электроснабжения;

- электрические испытания  оборудования. 
2. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	 Для исполнения работ по п. 1 раздела 2.1 настоящего задания Исполнитель обязуется выполнять:
1. Оперативное обслуживание (разработка и ведение режимов работы сети, выполнение требований к качеству электрической энергии, соблюдение режимов потребления, предотвращение и ликвидация аварий).

2. Планово-предупредительные ремонты (осмотр, техническое обслуживание, испытания, текущий ремонт, капитальный ремонт, не связанный с полной заменой оборудования). 

3. Аварийные ремонты.

4. Составление графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР) в соответствии с «Положением о ППР энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ». Графики ППР составляются Исполнителем в срок до 01 июня предшествующего ремонту года и направляются в ЭМО института для согласования и утверждения главным инженером института. Необходимая корректировка работ по графику ППР должна проводиться своевременно.

5. Оборудование, обслуживаемое по перечню, должно быть своевременно подготовлено Исполнителем к осенне-зимнему сезону, согласно плану мероприятий, составленного Исполнителем и согласованного с Заказчиком в срок до 15 мая текущего года.

6. Ввод в эксплуатацию вновь смонтированного оборудования и сетей (технический надзор за строительством, прокладкой коммуникаций и монтажом, комплексное опробование, оформление эксплуатационной документации и согласование актов выполненных подрядчиками работ, оформление разрешений на включение в надзорных организациях) с внесением изменений в Приложение №1 и увеличением стоимости работ по настоящему договору, оформляемыми дополнительным соглашением. 

7. Оформление выполненных работ в соответствующей документации.

8. По результатам выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, в  срок до 31 января, проводить анализ нарушений в работе обслуживаемого оборудования Заказчика, и предоставлять отчеты с разработанными мероприятиями по улучшению работы обслуживаемого оборудования Заказчика.
9. Проведение учета, анализа и расследования нарушений в работе оборудования Заказчика в 10-тидневный срок с составлением Акта расследования технологического нарушения.

10. Обеспечение сохранности обслуживаемого оборудования Заказчика, а именно: выявление фактов порчи, утраты и хищения, при необходимости обеспечение охраны этого имущества, информирование органов внутренних дел, оформление документов на возмещение убытков. По факту хищения, порчи, утраты Исполнитель проводит служебное расследование с участием представителя Заказчика.

11. Проведение инвентаризации обслуживаемого оборудования Заказчика на основании приказа об инвентаризации и инвентаризационных ведомостей, предоставленных Заказчиком, с составлением инвентаризационных документов от имени Заказчика. Оформление документов на списание и постановки оборудования на учет, внесение изменений и исправление ошибок, с последующей подачей этих документов в бухгалтерию Заказчика. 

12. Поддержание зданий и сооружений, занимаемых обслуживаемым оборудованием Заказчика в соответствии с требованием санитарных норм, выполнение санитарного ремонта вышеназванных зданий и сооружений в объемах, предусмотренных при расчёте стоимости работ по договору, уведомление Заказчика о необходимости проведения санитарных, капитальных, аварийных ремонтов конструктивных элементов этих зданий и сооружений. Выполнение противопаводковых мероприятий в отношении обслуживаемого оборудования Заказчика, содержание охранной зоны электрических сетей в соответствии с требованиями действующей НТД. Организация механизированной расчистки подъездных путей, а при необходимости, прилегающей к указанному оборудованию территории силами Заказчика.

13. Восстановление участков территории, (включая твердое и грунтовое покрытие, насаждения), поврежденных при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на обслуживаемых сетях.

14. Своевременная корректировка с согласованием с Заказчиком объемов выполняемых по настоящему договору работ (при необходимости). 

15. Разработка эксплуатационных инструкций и инструкций по охране труда на обслуживаемые объекты.

16. Обслуживание электроизмерительных приборов и средств учета электроэнергии (установка, замена, сдача на поверку, оформление актов на списание, составление графиков метрологической поверки, оформление соответствующей эксплуатационной и бухгалтерской документации).

17. Эксплуатация устройств молниезащиты, пожарной и охранной сигнализации.

18. Разработка перечней комплектования электроустановок средствами защиты. Укомплектовывать электроустановки, относящиеся к оборудованию Заказчика, защитными средствами и средствами пожаротушения.

19. Выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора (при условии, если они не связаны с проведением реконструкции, модернизации обслуживаемого оборудования).

20. Выполнение функций ответственного за электрохозяйство, ответственного за эксплуатацию вентсистем, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, при обслуживании оборудования, являющегося предметом договора.

21. Выполнение функции владельца (в рамках технического и организационного исполнения) грузоподъемных машин и кранов; сосудов, работающих под давлением; сооружений систем водоснабжения и водоотведения, при обслуживании оборудования, являющегося предметом договора.

22. Обучение и проверка знаний у электротехнического и электротехнологического персонала других подразделений, работающих на объектах, переданных на техническое обслуживание.

23. Выполнение требований ПУЭ, СНиП, государственных стандартов, ПОТЭЭ, ПТЭЭП, инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и другой действующей НТД.

24. Организация учета и расследования технологических нарушений в работе оборудования Заказчика в соответствии с НТД.

25. Составление и оформление актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между Заказчиком и транзитными потребителями электрической энергии, для которых Заказчик является сетевой организацией, а Исполнитель производит обслуживание оборудования Заказчика, граничащих с транзитными потребителями.

26. Ввод в эксплуатацию после реконструкции оборудования Заказчика: оформление эксплуатационной и отчётной документации для бухгалтерии Заказчика на основании данных, предоставленных Заказчиком, оформление разрешений на включение оборудования Заказчика в контролирующих организациях. 

27. Оформление технических документов, необходимых Заказчику для получения ему лицензий на выполнение производственной деятельности на обслуживаемых объектах.

28. Подготовка предложений в титул капитальных ремонтов и реконструкции энергосетей и оборудования Заказчика на следующий год, сопровождение и внесение изменений при согласовании и утверждении титула Заказчиком. Разработка проектов по титулу, выполнение капитальных ремонтов, выполнение функций генподрядчика (заключение договоров с подрядными организациями) может выполняться Исполнителем с заключением отдельного договора.

29. Направление в адрес Заказчика предложений для составления  титульных списков капитальных ремонтов и реконструкций энергосетей и энергооборудования, титульного списка  эксплуатационных работ, не входящих в объем обязательств Исполнителя по настоящему договору, и предложений в комплексный план мероприятий по приобретению оборудования, не требующего монтажа.

30. Разработка мероприятий по энергосбережению для внедрения на сетях, сооружениях и оборудовании, обслуживаемых по данному договору.

31. Согласование проектов на новые и реконструируемые объекты  (рассмотрение, выдача замечаний, внесение предложений с целью улучшения технико-экономических показателей). Предоставление исходной информации и рекомендаций для составления технических заданий на проектирование.

32. Организация обращения с отходами, образующимися  при эксплуатационном и техническом обслуживании ГПП и электросетей Заказчика, в соответствии с «Инструкцией о порядке обращения с отходами в подразделении  304».

33. Оформление результатов контрольных замеров в соответствии с формами МРСК Урала, ЧРДУ, ОАО    «Атомэнергопромсбыт».

34. Обеспечение, в соответствии с годовым графиком ППР, оказания регламентных услуг по    техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации в обслуживаемых зданиях 

35.  Проведение испытаний электрозащитных средств Заказчика:

 - диэлектрических перчаток;

 - диэлектрических ковров;

 - диэлектрических бот;

 - диэлектрических галош;

 - указателей напряжения до и выше 1000 В;

 - токоизмерительных и изолирующих клещей до и свыше 1000 В;

 - ручного изолирующего инструмента;

 - изолирующих  штанг;

 - накладок;

 - защитных средств до и свыше 1000 В.

36.  Проведение испытания трансформаторного масла.

37.  Проведение испытания напряжением промышленной частоты (до 42 кВ) оборудования 0,4 кВ Заказчика, подведомственного Ростехнадзору, в следующем объеме:

 - измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и кабелей;

 - проверка срабатывания защиты до 1000В в сетях с глухозаземленной нейтралью;

  - проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленными установками и элементами заземленной установки.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	1. Главные понизительные подстанции 110/10 кВ - 2 шт. (включают здание, территорию и оборудование: открытого распределительного устройства 110 кВ, распределительного устройства 10 кВ, главного щита управления, диспетчерского пункта, аккумуляторной батареи, щита собственных, дугогасящих катушек, высокочастотной связи);

2. Переключательные пункты 10 кВ - 4 шт.;

3. Распределительные пункты 10 кВ - 9 шт.;

4. Распределительные устройства 10 кВ - 131 шт.;

5. Силовые трансформаторы 110/10 кВ - 4 шт.;

6. Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ - 232 шт.;

7. Воздушные линии электропередачи 10 кВ – 67,69 км;

8. Кабельные линии электропередачи 10 кВ – 150,2 км;

9. Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ – 13,25 км;0

10. Воздушные линии 0,4 кВ – 2,76 км;

11. Линии наружного освещения – 7,24 км

12. Открытый склад масла, здание аппаратной маслохозяйства;

13.  Здания распределительных пунктов и трансформаторных подстанций - 10 шт;

На испытания.

14. Электрозащитные средства (перчатки, указатели, боты, штанги, инструмент, клещи, накладки) – 2500 шт;

15. Оборудование 0,4 кВ подведомственное Ростехнадзору .

16. Трансформаторное масло.
Годовое количество нормо-часов – 52 231,5.             




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Исполнитель обязуется оказывать услуги в объеме, указанном в подразделе 2.2. настоящего задания и в соответствии с требованиями:

- действующих для каждого вида сетей, сооружений и оборудования правил технической эксплуатации и нормативной документации;

- действующего на предприятии Заказчика «Положения о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и утвержденными в соответствии с ним «Годовыми графиками планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей на 2015-2016 г.г.», обслуживаемых по настоящему договору;

- технических регламентов к договору на оказание услуг.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Эксплуатационное и техническое обслуживание оборудования, надлежащее содержание и ремонт должны проводится своевременно, в соответствии с ППР на обслуживаемое оборудование и обеспечивать его безаварийную работу в течение срока гарантии на оказываемые услуги.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийный срок на оказанные услуги должен быть не менее 2(двух) лет (первый год – период исполнения обязательств по договору, второй год – гарантия безаварийности после окончания срока действия договора).

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	-

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Персонал исполнителя должен быть обучен, пройти проверку знаний правил  по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок, правил противопожарного режима, других норм и правил, иметь соответствующую группу по электробезопасности.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Участник процедуры закупки должен предоставить заверенные копии:

а) свидетельство СРО о допуске к работам, являющихся предметом настоящего конкурса в электронной форме, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 (с изменениями). Форма свидетельства СРО должна соответствовать форме, утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 года № 356 (с изменениями). 
б) документов, подтверждающих наличие аттестованного персонала на право выполнения работ на оборудовании указанном в договоре (в свободной форме);

в) документов, подтверждающих сведения о производственной базе, материальных запасах, специализированных машинах, механизмах, средствах малой механизации, имеющихся у участника для выполнения услуг, являющихся предметом договора (в свободной форме);
г) сертификата, удостоверяющего Систему Менеджмента Качества (наличие СМК необходимо только для оценки заявки, но не является основанием для отклонения).

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования
	Документы

	Обеспеченность финансовыми ресурсами (оборотными средствами)
	Копия бухгалтерского баланса за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года)

	Наличие опыта оказания аналогичных услуг
	Справка о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Безаварийная, проектная работа оборудования, обслуживаемого по договору

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Исполнитель 1 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру на оплату. Заказчик до 8 числа месяца, следующего за расчетным, возвращает оформленный акт сдачи-приемки оказанных услуг и производит окончательный расчет за оказанные в расчетном месяце услуги с учетом внесенного аванса, до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Аналогично подразделу 4.2 настоящего задания.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Аналогично требованиям подраздела 3.6 настоящего задания. Специальных требований ко времени и месту обучения не предъявляется.


РАЗДЕЛ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


