Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«21» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку мановакууметров, клапанов, фитингов, гаек, уплотнительных колец.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№
пп
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Мановакууметр Swagelok PGI-50M-BC3-LAOX-ABL
	шт.
	4

	2
	Клапан Swagelok SS-BNVCR4-P
	шт.
	38

	3
	Клапан Swagelok SS-BN8VCR8-P
	шт.
	16

	4
	Штуцер Swagelok VCR 6LV-4-VCR-3S-4TB7
	шт.
	86

	5
	Штуцер Swagelok VCR 6LV-8-VCR-3S-8TB7
	шт.
	42

	6
	Гайка фитинга Swagelok SS-4-VCR-1
	шт.
	86

	7
	Гайка фитинга Swagelok SS-8-VCR-1
	шт.
	42

	8
	Уплотнительное кольцо для фитинга
Swagelok CU-4-VCR-2
	шт.
	88

	9
	Уплотнительное кольцо для фитинга Swagelok
CU-8-VCR-2
	шт.
	44


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

Поставляемый  товар должен быть новыми (дата изготовления – 2014 г.). 

Не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты, технические паспорта. 

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









