Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования Agilent (или эквивалент) | 1. Источник питания Agilent 6680А-j04 с опциями: 862, ОВО, UK6 – 4 шт. 1.1. Номинальные данные: Напряжение 0-3.3В; Ток 0-1кА. 1.2. Программируемая точность: Напряжение 0.04%+5мВ; Ток 0.1%+450 мВ. 1.3 Пульсации и шум постоянном режиме напряжения в диапазоне 20 Гц-20МГц. Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ 2. Нано вольтметр/микрометр Agilent 34420А- 2шт. 2.1. 7,5 разрядов. 2.2. Базовая погрешность (U пост.) 0,003 %. 2.3. Постоянное напряжение 0-100 В (разрешение 0,1 нВ). 2.4. Сопротивление 0-1 Мом (разрешение 100 нОм). 2.5. Измерение температуры (SPRT, RTD, термопара, термосопротивление); разрешение 0,001 С. 2.6. Собственные шумы не более 1,3 нВ скз / 8 нВ пик. 2.7. Измерение отношения и разности пост. Напряжений. 2.8. Скорость измерений: до 250 считываний/с. 2.9. Интерфейсы: RS-232; GPIB Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ. | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 13 недель с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 805 834,30 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%