	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-99.13 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,2. Проведение метеорологических режимных наблюдений и расчетов метеорологических параметров Нижегородской АЭС по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС» (цикл наблюдений 2013-2014  годов)»

том 2 «техническая часть»

2013 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков
1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;
1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-046-08 Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 «Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ».
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Проведение метеорологических режимных наблюдений и расчетов метеорологических параметров Нижегородской АЭС по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС» (цикл наблюдений 2013-2014 гг)
	 с момента заключения договора - 15.10.2014 
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	 с момента заключения договора - 31.01.2014 
	Информационный отчет

	Метеорологические наблюдения в 4 квартале 2013 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск информационного отчета за 4 квартал 2013 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	 01.02.2014- 30.04.2014 
	Информационный отчет

	Метеорологические наблюдения в 1 квартале 2014 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск информационного отчета за 1 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	 01.05.2014 - 30.07.2014 
	Информационный отчет

	Метеорологические наблюдения в 2 квартале 2014 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск информационного отчета за 2 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IV этап
	01.08.2014 - 15.10.2014 
	Технический отчет

	Метеорологические наблюдения в 3 квартале 2014 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск технического отчета за 2013-2014 гг.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

Уточнение микроклиматических особенностей площадки. Определение степени коррозионной активности, загрязненности и запыленности атмосферы. 

2.2. Задачи работ

- Проведение годичного цикла метеорологических наблюдений.

- Наблюдение за коррозионной активностью, загрязненностью и запыленностью атмосферы.

- Сбор и обработка метеорологических данных по станции – аналогу.
2.3 Изученность территории
В нижеследующей таблице приводятся сведения о ближайших метеорологических станциях Росгидромета и их расположение относительно Нижегородской АЭС.

Таблица 2.1.1 – Сведения о метеорологических станциях

	Название метеостанции
	Начало наблюдений, год (период)
	Ориентировка по отношению к АЭС
	Расстояние от АЭС, км

	Муром
	1891
	ЮЗ
	27

	Выкса
	1936
	ЮЮЗ
	47

	Павлово
	1948
	СВ
	53


2.4 Содержание работ

- на метеорологической станции. Монаково производятся 8 срочные наблюдения по программе станции III разряда;

- дополнительно проводятся градиентные наблюдения за температурой, влажностью воздуха и скоростью ветра на высотах 0,5 и 2,0 м;

- проводятся наблюдения за температурой почвы на поверхности и на глубинах с помощью термометров Савинова и вытяжных термометров;
- ведутся наблюдения за испарением с водной поверхности по испарителю ГГИ-3000;

- производятся наблюдения за гололедно-изморозевыми отложениями;

- проводится годичный цикл наблюдения за интенсивностью коррозии металлов в атмосфере для разных металлических покрытий. В качестве образцов используются металлические пластины: сталь, оцинкованная сталь, медь, алюминий. 

- производится определение содержания в воздухе пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, хлоридов;

- проводится сбор сведений об объемах и составе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с предприятий Навашино, Вачи, Мурома.

- составление годового технического отчета по материалам наблюдений с включением ежедневных срочных данных.

- Сбор данных по станции-аналогу и расчеты метеорологических параметров с использованием последних лет наблюдения;

- составление метеорологической записки по аналогу, включающей данные:

- месячные розы ветров, приносящих осадки;

- толщина гололеда 1 % обеспеченности;

- средняя и максимальная продолжительность осадков;

- максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени;

- соотношение твердых, жидких и смешанных осадков;

- наибольшее и наименьшее месячное и годовое количество осадков различной обеспеченности;

- максимальное за год суточное количество осадков различной обеспеченности;

- среднее количество дней с различным количеством осадков (0,0, ≥ 0,1 мм);

- значение максимальных снегозапасов обеспеченностью 0,01 %;

- экстремальные значения парциального давления водяного пара;

- суточный ход относительной влажности воздуха;

- средние и экстремальные значения проникновения температуры 0 °С в почву по месяцам и за год;

- средние месячные температуры поверхности почвы на различных глубинах;

- средние даты 1-го и последнего заморозка на поверхности почвы;

- глубина промерзания почвы.

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять 
- из технических отчетов, в которых включены все данные наблюдений,

- из метеорологической записки, в которой приводится оценка метеорологических условий площадки Нижегородской АЭС и собранные данные по станции-аналогу.

Документация должна быть оформлена в соответствии со стандартом серии СТО СМК ПКФ-018.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

4. Основные требования к размещению наблюдательной сети и используемой аппаратуре
Используемые приборы проходят регулярную поверку.
Для организации мониторинга в районе размещения и на площадке ОИАЭ требуется комплекс автоматических измерительных приборов и систем, которые позволяют осуществлять непрерывные наблюдения за параметрами пограничного слоя атмосферы. Система мониторинга должна осуществлять в реальном времени сбор, обработку метеорологической информации и подготовку исходных данных, а также накапливать метеорологическую информацию.

5. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

2. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

3.  Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 3, часть 1.

4. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

5. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Учет метеорологических событий при оценке площадки для атомной электростанции. Руководство по безопасности. № NS-G-3.4.
6. Метрологическое обеспечение 
Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при наблюдениях, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
































































































































































































































































































































































































































































