Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-02(И2)
(локальная смета)

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

    «Техническое перевооружение здания с целью модернизации 
        производства ». Архитектурно-строительные решения 

                                        (взамен см.№94/14-02(И1)).    
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № КП-94/14-АС Изм.1
Сметная стоимость 3133,883 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 132,835 тыс. руб.
Составлен(а) в  ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

Составил                                                                        С.П.Павлючик
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил                                                                       Т.И.Мироненко
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Директор_______________________________________С.В.Баранов

                                              (ООО «Комплексный проект»)

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Демонтаж

	                                       1-й этаж

	1
	ТЕР46-04-011-14

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	6,1233

612,33/100
	303,93
	303,93
	0

0
	0
	1861,05
	1861,05
	
	
	33

202,07
	

	2
	ТЕР46-04-011-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе
	100 м2 покрытия
	0,9903

99,03/100
	434,56
	389,39
	45,17

6,02
	0
	430,34
	385,61
	44,73

5,96
	
	36,77

36,41
	0,46

0,46

	3
	ТЕР11-01-040-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

И1-
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м плинтуса
	4,08

408/100
	65,45
	57,75
	7,7

0
	0
	267,04
	235,62
	31,42


	
	5,328

21,74
	

	4
	ТЕР46-04-011-12

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)
	100 м2 покрытия
	1,7784

177,84/100
	839,07
	291,11
	547,96

73,04
	0
	1492,20
	517,71
	974,49

129,89
	
	28,54

50,76
	5,58

9,92

	5
	ТЕР46-04-012-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	1,8473

184,73/100
	2077,03
	1800,56
	276,47

101,32
	0
	3836,90
	3326,18
	510,72

187,17
	
	188,54

348,29
	7,74

14,3

	6
	ТЕР46-04-012-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	1,83

183/100
	1268,81
	992,34
	276,47

101,32
	0
	2321,92
	1815,98
	505,94

185,42
	
	103,91

190,16
	7,74

14,16

	7
	ТЕР13-06-003-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Очистка поверхности щетками стен
	1 м2 очищаемой поверхности
	866,98
	9,06
	9,06
	0

0
	0
	7854,84
	7854,84
	
	
	0,9

780,28
	

	8
	ТЕР13-06-003-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Очистка поверхности щетками потолков
	1 м2 очищаемой поверхности
	711,22
	9,06
	9,06
	0

0
	0
	6443,65
	6443,65
	
	
	0,9

640,1
	

	9
	ТЕР12-01-010-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж  мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 покрытия
	0,19

19/100
	931,46
	908,32
	23,14

2,1
	0
	176,98
	172,58
	4,40

0,40
	
	90,2

17,14
	0,16

0,03

	                                       2-й этаж

	10
	ТЕР46-04-011-14

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,9993

99,93/100
	303,93
	303,93
	0

0
	0
	303,72
	303,72
	
	
	33

32,98
	

	11
	ТЕР11-01-040-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

И1-
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м плинтуса
	1,05

105/100
	65,45
	57,75
	7,7

0
	0
	68,72
	60,64
	8,08


	
	5,328

5,59
	

	12
	ТЕР46-04-011-12

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)
	100 м2 покрытия
	0,199

19,9/100
	839,07
	291,11
	547,96

73,04
	0
	166,97
	57,93
	109,04

14,54
	
	28,54

5,68
	5,58

1,11

	13
	ТЕР46-04-012-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	1,0099

100,99/100
	2077,03
	1800,56
	276,47

101,32
	0
	2097,59
	1818,39
	279,20

102,32
	
	188,54

190,41
	7,74

7,82

	14
	ТЕР46-04-012-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,423

42,3/100
	1268,81
	992,34
	276,47

101,32
	0
	536,71
	419,76
	116,95

42,86
	
	103,91

43,95
	7,74

3,27

	15
	ТЕР13-06-003-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Очистка поверхности щетками стен
	1 м2 очищаемой поверхности
	235,01
	9,06
	9,06
	0

0
	0
	2129,19
	2129,19
	
	
	0,9

211,51
	

	16
	ТЕР13-06-003-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Очистка поверхности щетками потолков
	1 м2 очищаемой поверхности
	99,93
	9,06
	9,06
	0

0
	0
	905,37
	905,37
	
	
	0,9

89,94
	

	17
	ТЕР12-01-010-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж  мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 покрытия
	0,1

10/100
	931,46
	908,32
	23,14

2,1
	0
	93,15
	90,84
	2,31

0,21
	
	90,2

9,02
	0,16

0,02

	                                       3-й этаж

	18
	ТЕР46-04-011-14

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1,5476

154,76/100
	303,93
	303,93
	0

0
	0
	470,36
	470,36
	
	
	33

51,07
	

	19
	ТЕР11-01-040-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

И1-
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м плинтуса
	0,7168

71,68/100
	65,45
	57,75
	7,7

0
	0
	46,91
	41,40
	5,51


	
	5,328

3,82
	

	20
	ТЕР46-04-011-12

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)
	100 м2 покрытия
	0,301

30,1/100
	839,07
	291,11
	547,96

73,04
	0
	252,56
	87,62
	164,94

21,99
	
	28,54

8,59
	5,58

1,68

	21
	ТЕР46-04-012-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,7524

75,24/100
	2077,03
	1800,56
	276,47

101,32
	0
	1562,76
	1354,74
	208,02

76,23
	
	188,54

141,86
	7,74

5,82

	22
	ТЕР46-04-012-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,27

27/100
	1268,81
	992,34
	276,47

101,32
	0
	342,58
	267,93
	74,65

27,36
	
	103,91

28,06
	7,74

2,09

	23
	ТЕР13-06-003-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Очистка поверхности щетками стен
	1 м2 очищаемой поверхности
	211,15
	9,06
	9,06
	0

0
	0
	1913,02
	1913,02
	
	
	0,9

190,04
	

	24
	ТЕР13-06-003-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Очистка поверхности щетками потолков
	1 м2 очищаемой поверхности
	154,76
	9,06
	9,06
	0

0
	0
	1402,13
	1402,13
	
	
	0,9

139,28
	

	25
	ТЕР12-01-010-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж  мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 покрытия
	0,076

7,6/100
	931,46
	908,32
	23,14

2,1
	0
	70,79
	69,03
	1,76

0,16
	
	90,2

6,86
	0,16

0,01

	                                       Кровля и светоаэрационный фонарь

	26
	ТЕР46-04-008-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	23,06

2306/100
	173,87
	132,44
	41,43

0
	0
	4009,44
	3054,07
	955,37


	
	14,38

331,6
	

	27
	ТЕР46-04-012-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	1,075

107,5/100
	1926,33
	1649,86
	276,47

101,32
	0
	2070,80
	1773,60
	297,20

108,92
	
	172,76

185,72
	7,74

8,32

	28
	ФССЦпг01-01-01-041

И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	20
	42,98
	42,98
	0

0
	0
	859,60
	859,60
	
	
	
	

	29
	ФССЦпг03-01-03-009

Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 9 км III класс груза
	1 т груза
	20
	19,81
	0
	19,81

0
	0
	396,20
	
	396,20


	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	44383,49
	39692,56
	4690,93

903,43
	
	3962,93
	69,01

	Накладные расходы
	39657,60
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	27815,70
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Демонтаж :
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	54907,06
	
	
	
	1847,61
	68,95

	  Полы
	1051,24
	
	
	
	31,15
	

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	53685,32
	
	
	
	2051,15
	

	  Кровли
	957,37
	
	
	
	33,02
	0,06

	  Погрузо-разгрузочные работы
	859,60
	
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автотранспортом
	396,20
	
	
	
	
	

	  Итого
	111856,79
	
	
	
	3962,93
	69,01

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	4690,93
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	40595,99
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	39657,60
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	27815,70
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Демонтаж
	111856,79
	
	
	
	3962,93
	69,01

	                                       Раздел 2. Отделка помещений 1-го этажа

	

	                                       Потолок

	30
	ТЕР15-01-047-16

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство: потолков реечных алюминиевых

3 690,98 = 29 436,98 - 1050 x 24,52
	100 м2 поверхности облицовки
	8,01

(220,35+179,6+74,6+145,45+181)/100
	3690,98
	1202,8
	203,08

3,27
	2285,1
	29564,75
	9634,43
	1626,67

26,19
	18303,65
	108,36

867,96
	0,25

2

	31
	Мир потолков стр.02-01


	Рейка потолочная 150мм                    ц/о:391:4:6,16:1,18*1,03*1,02 =14,13
	м
	8411
	14,13
	0
	0

0
	14,13
	118847,43
	
	
	118847,43
	
	

	32
	ТСЦ-206-1338

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	858
	6,23
	0
	0

0
	6,23
	5345,34
	
	
	5345,34
	
	

	33
	ТЕР15-04-007-04

И1-
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

884,82 = 1 029,98 - 0,033 x 4 398,92
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9122

(15,34+23,84+7,84+19,8+24,4)/100
	884,82
	418,19
	10,27

0,13
	456,36
	807,13
	381,47
	9,37

0,12
	416,29
	39,98

36,47
	0,01

0,01

	34
	Прайс-лист стр.02-03


	Акрилатная краска АКРИТ 4              ц/о:12,75*48,50:4,3:6,16:1,18* 1,03*1,02*1000=20785,39
	т
	0,0301
	20785,39
	0
	0

0
	20785,39
	625,64
	
	
	625,64
	
	

	                                       Стены

	35
	ТЕР15-04-007-01

И1-
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен

1 405,62 = 1 537,59 - 0,03 x 4 398,92
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	8,6698

(77,7+195,7+68,9+171,83+100,02+118,96+31,22+54,19+48,46)/100
	1405,62
	449,54
	15,57

0,26
	940,51
	12186,44
	3897,42
	134,99

2,25
	8154,03
	43,56

377,66
	0,02

0,17

	36
	Прайс-лист стр.02-03


	Акрилатная краска АКРИТ 4              ц/о:12,75*48,50:4,3:6,16:1,18* 1,03*1,02*1000=20785,39
	т
	0,2601
	20785,39
	0
	0

0
	20785,39
	5406,28
	
	
	5406,28
	
	

	                                       Полы

	                                       Т-1

	37
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	5,5343

553,43/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	723,67
	442,74
	260,44

1,44
	20,49
	7,38

40,84
	0,02

0,11

	38
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	387,401

(0,35*553,43)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	4954,86
	
	
	4954,86
	
	

	39
	ТЕР11-01-011-01

И1-
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,1

110/100
	1160,38
	370,6
	50,99

16,62
	738,79
	1276,42
	407,66
	56,09

18,28
	812,67
	39,51

43,46
	1,27

1,4

	40
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	5,5343

553,43/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	723,67
	442,74
	260,44

1,44
	20,49
	7,38

40,84
	0,02

0,11

	41
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	387,401

(0,35*553,43)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	4954,86
	
	
	4954,86
	
	

	42
	ТЕР11-01-011-08

И1-
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм

857,48 = 11 018,94 - 0,9 x 11 290,51
	100 м2 стяжки
	5,5343

553,43/100
	857,48
	379,34
	23,84

1,7
	454,3
	4745,55
	2099,38
	131,94

9,41
	2514,23
	37,67

208,48
	0,13

0,72

	43
	ТСЦ-402-0305

И1-
	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"
	т
	4,42744

0,008*553,43
	9778,45
	0
	0

0
	9778,45
	43293,50
	
	
	43293,50
	
	

	44
	ТЕР11-01-036-01

И1-
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»

975,40 = 7 868,56 - 102 x 67,58
	100 м2 покрытия
	5,5343

553,43/100
	975,4
	415,94
	62,3

4,58
	497,16
	5398,16
	2301,94
	344,79

25,35
	2751,43
	42,4

234,65
	0,35

1,94

	45
	Идеальный пол стр.02-05

И1-
	Линолеум коммерческий "Гранит Антистатик" ТАРКЕТТ                         ц/о:491:6,16:1,18*1,03*1,02=70,97
	м2
	553,43
	70,97
	0
	0

0
	70,97
	39276,93
	
	
	39276,93
	
	

	46
	ТЕР11-01-040-03

И1-
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	5,92

592/100
	1516,41
	72,19
	9,62

0
	1434,6
	8977,15
	427,36
	56,95


	8492,84
	6,66

39,43
	

	                                       Т-2

	47
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,9903

99,03/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	129,49
	79,22
	46,60

0,26
	3,67
	7,38

7,31
	0,02

0,02

	48
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	69,321

(0,35*99,03)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	886,62
	
	
	886,62
	
	

	49
	ТЕР11-01-011-01

И1-
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,2

20/100
	1160,38
	370,6
	50,99

16,62
	738,79
	232,08
	74,12
	10,20

3,32
	147,76
	39,51

7,9
	1,27

0,25

	50
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,9903

99,03/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	129,49
	79,22
	46,60

0,26
	3,67
	7,38

7,31
	0,02

0,02

	51
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	69,321

(0,35*99,03)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	886,62
	
	
	886,62
	
	

	52
	ТЕР11-01-011-08

И1-
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм

857,48 = 11 018,94 - 0,9 x 11 290,51
	100 м2 стяжки
	0,9903

99,03/100
	857,48
	379,34
	23,84

1,7
	454,3
	849,16
	375,66
	23,61

1,68
	449,89
	37,67

37,3
	0,13

0,13

	53
	ТСЦ-402-0305

И1-
	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"
	т
	0,79224

0,008*99,03
	9778,45
	0
	0

0
	9778,45
	7746,88
	
	
	7746,88
	
	

	54
	ТЕР11-01-047-01

И1-
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см

3 319,69 = 24 592,03 - 1200 x 3,73 - 102 x 164,67
	100 м2 покрытия
	0,9903

99,03/100
	3319,69
	3203,53
	31,17

22,51
	84,99
	3287,49
	3172,46
	30,87

22,29
	84,16
	310,42

307,41
	1,72

1,7

	55
	ТСЦ-101-4966

И1-
	Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)
	т
	1,188

1188/1000
	6464,46
	0
	0

0
	6464,46
	7679,78
	
	
	7679,78
	
	

	56
	ТСЦ-101-5566

И1-
	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые
	м2
	101
	78,25
	0
	0

0
	78,25
	7903,25
	
	
	7903,25
	
	

	57
	ТЕР11-01-039-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	1,06
	2825,82
	265,03
	5,98

0
	2554,81
	2995,37
	280,93
	6,34


	2708,10
	23,6

25,02
	

	                                       Т-3

	58
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,589

58,9/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	77,02
	47,12
	27,72

0,15
	2,18
	7,38

4,35
	0,02

0,01

	59
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	41,23

(0,35*58,9)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	527,33
	
	
	527,33
	
	

	60
	ТЕР11-01-011-01

И1-
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,12

12/100
	1160,38
	370,6
	50,99

16,62
	738,79
	139,25
	44,47
	6,12

1,99
	88,66
	39,51

4,74
	1,27

0,15

	61
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,589

58,9/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	77,02
	47,12
	27,72

0,15
	2,18
	7,38

4,35
	0,02

0,01

	62
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	41,23

(0,35*58,9)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	527,33
	
	
	527,33
	
	

	63
	ТЕР11-01-011-08

И1-
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм

857,48 = 11 018,94 - 0,9 x 11 290,51
	100 м2 стяжки
	0,589

58,9/100
	857,48
	379,34
	23,84

1,7
	454,3
	505,06
	223,43
	14,04

1,00
	267,59
	37,67

22,19
	0,13

0,08

	64
	ТСЦ-402-0305

И1-
	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"
	т
	0,4712

0,008*58,9
	9778,45
	0
	0

0
	9778,45
	4607,61
	
	
	4607,61
	
	

	65
	ТЕР11-01-036-01

И1-
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»

975,40 = 7 868,56 - 102 x 67,58
	100 м2 покрытия
	0,589

58,9/100
	975,4
	415,94
	62,3

4,58
	497,16
	574,51
	244,99
	36,69

2,70
	292,83
	42,4

24,97
	0,35

0,21

	66
	Идеальный пол стр.02-05

И1-
	Линолеум коммерческий "Гранит Антистатик" ТАРКЕТТ                         ц/о:491:6,16:1,18*1,03*1,02=70,97
	м2
	58,9
	70,97
	0
	0

0
	70,97
	4180,13
	
	
	4180,13
	
	

	67
	ТЕР11-01-040-03

И1-
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,63

63/100
	1516,41
	72,19
	9,62

0
	1434,6
	955,34
	45,48
	6,06


	903,80
	6,66

4,2
	

	                                       Дверные проемы

	68
	ТЕР10-01-039-03

И1-
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1)
	100 м2 проемов
	0,3819

(2,01*19)/100
	2760,68
	1217,85
	388,4

0
	1154,43
	1054,30
	465,10
	148,33


	440,87
	115

43,92
	

	69
	ТСЦ-203-8097

И1-
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня
	м2
	38,19
	1466,18
	0
	0

0
	1466,18
	55993,41
	
	
	55993,41
	
	

	70
	ТСЦ-203-0359

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	206,2
	6,2
	0
	0

0
	6,2
	1278,44
	
	
	1278,44
	
	

	71
	ТСЦ-101-0889

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	19
	93,92
	0
	0

0
	93,92
	1784,48
	
	
	1784,48
	
	

	72
	ТСЦ-101-0950

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	6

3*2
	100,96
	0
	0

0
	100,96
	605,76
	
	
	605,76
	
	

	73
	ТЕР10-01-047-04

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (Д-2)

7 159,17 = 158 851,17 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,2412

(2,01*12)/100
	7159,17
	1637,3
	569,31

13,74
	4952,56
	1726,79
	394,92
	137,32

3,31
	1194,55
	160,52

38,72
	1,05

0,25

	74
	ТСЦ-203-0652

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	м2
	24,12
	1736,45
	0
	0

0
	1736,45
	41883,17
	
	
	41883,17
	
	

	75
	ТЕР09-04-013-02

И1-
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (Д-3)
	1 м2 проема
	32,4
	140,11
	33,03
	10,44

0
	96,64
	4539,56
	1070,17
	338,26


	3131,13
	2,78

90,07
	

	76
	ООО "НПП "Щит"стр.02-06


	Дверь металлическая двупольная  с EI 60 размером 2400х1500               ц/о:19295:6,16:1,18*1,03*1,02 =2788,81
	шт
	9
	2788,81
	0
	0

0
	2788,81
	25099,29
	
	
	25099,29
	
	

	77
	ТЕР09-04-012-02

И1-
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	3
	16,39
	13
	2,53

0
	0,86
	49,17
	39,00
	7,59


	2,58
	1,11

3,33
	

	78
	ТСЦ-101-0961

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	3
	424,85
	0
	0

0
	424,85
	1274,55
	
	
	1274,55
	
	

	79
	Замки Ригель стр.02-07


	Кодовый замок                                    ц/о:4000:6,16:1,18*1,03*1,02 =578,14
	шт
	1
	578,14
	0
	0

0
	578,14
	578,14
	
	
	578,14
	
	

	80
	ТЕР10-01-047-02

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (Д-4)

9 654,60 = 161 346,60 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,4537

(3,49*13)/100
	9654,6
	1289,07
	424,11

6,81
	7941,42
	4380,29
	584,85
	192,42

3,09
	3603,02
	124,91

56,67
	0,52

0,24

	81
	ТСЦ-203-0692

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2
	м2
	45,37
	1512,54
	0
	0

0
	1512,54
	68623,94
	
	
	68623,94
	
	

	82
	ТСЦ-101-0950

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	2
	100,96
	0
	0

0
	100,96
	201,92
	
	
	201,92
	
	

	83
	ТЕР09-04-012-02

И1-
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	3
	16,39
	13
	2,53

0
	0,86
	49,17
	39,00
	7,59


	2,58
	1,11

3,33
	

	84
	ТСЦ-101-0961

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	3
	424,85
	0
	0

0
	424,85
	1274,55
	
	
	1274,55
	
	

	85
	ТЕР10-01-047-02

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (Д-5)

9 654,60 = 161 346,60 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,1745

(3,49*5)/100
	9654,6
	1289,07
	424,11

6,81
	7941,42
	1684,73
	224,94
	74,01

1,19
	1385,78
	124,91

21,8
	0,52

0,09

	86
	ТСЦ-203-0684

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2
	м2
	17,45
	1486,26
	0
	0

0
	1486,26
	25935,24
	
	
	25935,24
	
	

	87
	ТЕР09-04-012-02

И1-
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	5
	16,39
	13
	2,53

0
	0,86
	81,95
	65,00
	12,65


	4,30
	1,11

5,55
	

	88
	ТСЦ-101-0961

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	5
	424,85
	0
	0

0
	424,85
	2124,25
	
	
	2124,25
	
	

	89
	ТЕР09-04-013-02

И1-
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (Д-6 и Д-7)
	1 м2 проема
	10,62

8,5+2,12
	140,11
	33,03
	10,44

0
	96,64
	1487,97
	350,78
	110,87


	1026,32
	2,78

29,52
	

	90
	ТСЦ-203-8123

И1-
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм
	шт.
	5

4+1
	3459,22
	0
	0

0
	3459,22
	17296,10
	
	
	17296,10
	
	

	91
	ТЕР09-04-012-02

И1-
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	5
	16,39
	13
	2,53

0
	0,86
	81,95
	65,00
	12,65


	4,30
	1,11

5,55
	

	92
	ТСЦ-101-0961

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	5
	424,85
	0
	0

0
	424,85
	2124,25
	
	
	2124,25
	
	

	93
	ТЕР09-04-012-01

И1-
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Д-8)
	1 м2 проема
	10,08
	91,91
	28,1
	20,57

0
	43,24
	926,45
	283,25
	207,35


	435,85
	2,4

24,19
	

	94
	ООО "НПП "Щит"стр.02-06


	Металлические ворота                       ц/о:7080:6,16:1,18*1,03*1,02 =1023,31
	м2
	10,08
	1023,31
	0
	0

0
	1023,31
	10314,96
	
	
	10314,96
	
	

	                                       Оконные проемы

	95
	ТЕР10-01-034-06

И1-
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

10 177,01 = 280 468,01 - 100 x 2 702,91
	100 м2 проемов
	1,8276

(47,52+103,5+25,79+5,95)/100
	10177,01
	1503,83
	441,66

8,64
	8231,52
	18599,50
	2748,40
	807,18

15,79
	15043,92
	145,72

266,32
	0,66

1,21

	96
	ТСЦ-203-1002

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 (О-1)
	м2
	47,52
	2627,87
	0
	0

0
	2627,87
	124876,38
	
	
	124876,38
	
	

	97
	ТСЦ-203-1000

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (О-2)
	м2
	103,5
	3005,65
	0
	0

0
	3005,65
	311084,78
	
	
	311084,78
	
	

	98
	ТСЦ-203-0999

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 (О-3)
	м2
	25,79
	3299,15
	0
	0

0
	3299,15
	85085,08
	
	
	85085,08
	
	

	99
	ТСЦ-203-1000

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (О-4)
	м2
	5,95
	3005,65
	0
	0

0
	3005,65
	17883,62
	
	
	17883,62
	
	

	100
	ТЕР10-01-034-05

И1-
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

13 505,53 = 339 134,53 - 100 x 3 256,29
	100 м2 проемов
	0,0199

1,99/100
	13505,53
	1935,52
	516,79

23,04
	11053,22
	268,76
	38,52
	10,28

0,46
	219,96
	187,55

3,73
	1,76

0,04

	101
	ТСЦ-203-0998

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 (О-5)
	м2
	1,99
	3552,56
	0
	0

0
	3552,56
	7069,59
	
	
	7069,59
	
	

	102
	ТЕР10-01-035-01

И1-
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,94

94/100
	4191,95
	213,38
	16,37

0,52
	3962,2
	3940,43
	200,58
	15,39

0,49
	3724,46
	21,19

19,92
	0,04

0,04

	103
	ТСЦ-101-2907

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм
	м
	94
	225,41
	0
	0

0
	225,41
	21188,54
	
	
	21188,54
	
	

	104
	ТЕР15-01-070-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	184,75
	144,72
	17
	0,29

0
	127,43
	26737,02
	3140,75
	53,58


	23542,69
	1,55

286,36
	

	105
	ТЕР15-01-050-04

И1-
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,8575

(343*0,25)/100
	2424,89
	1804,53
	52,9

1,05
	567,46
	2079,34
	1547,38
	45,36

0,90
	486,60
	166,47

142,75
	0,08

0,07

	106
	ТСЦ-101-1494

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Панели с утеплителем
	м2
	85,75
	299,87
	0
	0

0
	299,87
	25713,85
	
	
	25713,85
	
	

	107
	ТЕР09-03-050-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	3,43

343/100
	202,38
	140,42
	25,9

0
	36,06
	694,16
	481,64
	88,84


	123,68
	12,8

43,9
	

	108
	ТСЦ-101-2404

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	343
	7,44
	0
	0

0
	7,44
	2551,92
	
	
	2551,92
	
	

	                                       Оконный блок О-7

	109
	ТЕР46-03-007-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	1,6
	379,69
	130,26
	249,43

33,25
	0
	607,50
	208,42
	399,08

53,20
	
	12,3

19,68
	2,54

4,06

	110
	ТЕР46-03-011-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0,044

4,4/100
	568,23
	169,54
	398,69

53,15
	0
	25,00
	7,46
	17,54

2,34
	
	15,64

0,69
	4,06

0,18

	111
	ТЕР06-01-015-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,10499

104,99/1000
	13084,36
	526,31
	562,77

22,91
	11995,28
	1373,73
	55,26
	59,09

2,41
	1259,38
	46,33

4,86
	1,75

0,18

	112
	ТЕР46-03-002-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,03

3/100
	1376,78
	264,69
	972,14

287,98
	139,95
	41,30
	7,94
	29,16

8,64
	4,20
	23,3

0,7
	22

0,66

	113
	ТЕР46-03-002-17

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
	100 отверстий
	0,03

3/100
	355,88
	29,4
	277,48

100,8
	49
	10,68
	0,88
	8,32

3,02
	1,48
	2,59

0,08
	7,7

0,23

	114
	ТЕР09-05-003-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Постановка болтов: высокопрочных
	100 шт. болтов
	0,03

3/100
	425,1
	182,9
	14,45

0
	227,75
	12,75
	5,49
	0,43


	6,83
	16,1

0,48
	


	115
	ТСЦ-101-1714

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,00204

3*0,68/1000
	17473,52
	0
	0

0
	17473,52
	35,65
	
	
	35,65
	
	

	116
	ТЕР46-03-017-05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	1889,69
	718,35
	40,33

0
	1131,01
	377,94
	143,67
	8,07


	226,20
	75,22

15,04
	

	117
	ТЕР10-01-027-04

И1-
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,0302

3,02/100
	6430,02
	1907,9
	1059,45

78,93
	3462,67
	194,19
	57,62
	32,00

2,38
	104,57
	182,4

5,51
	6,03

0,18

	118
	ТСЦ-203-8039

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом: ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99)
	шт.
	1
	4026,57
	0
	0

0
	4026,57
	4026,57
	
	
	4026,57
	
	

	119
	ТСЦ-101-0910

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий: двустворных высотой до 2,1 м
	компл.
	1
	70,76
	0
	0

0
	70,76
	70,76
	
	
	70,76
	
	

	120
	ТЕР15-04-025-07

И1-
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0882

8,82/100
	861,29
	429,15
	2,35

0,13
	429,79
	75,97
	37,85
	0,21

0,01
	37,91
	40,07

3,53
	0,01



	121
	ТЕР10-01-033-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2 проемов
	0,0302

3,02/100
	1742,08
	675,44
	83,38

2,62
	983,26
	52,61
	20,40
	2,52

0,08
	29,69
	66,22

2
	0,2

0,01

	122
	ТСЦ-203-0863

И1-
	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24 мм, шириной 350 мм
	м
	2,235
	28,84
	0
	0

0
	28,84
	64,46
	
	
	64,46
	
	

	123
	ТЕР15-01-070-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	3,02
	144,72
	17
	0,29

0
	127,43
	437,05
	51,34
	0,88


	384,83
	1,55

4,68
	

	                                       Решетка металлическая Р-1

	124
	ТЕР09-06-001-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,0812

81,2/1000
	811,26
	511,46
	160,19

1,57
	139,61
	65,87
	41,53
	13,01

0,13
	11,33
	50,79

4,12
	0,12

0,01

	125
	ТСЦ-201-0843

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (рамы РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4)
	т
	0,0812
	11407,99
	0
	0

0
	11407,99
	926,33
	
	
	926,33
	
	

	126
	ТЕР46-03-002-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,04

4/100
	1376,78
	264,69
	972,14

287,98
	139,95
	55,07
	10,59
	38,89

11,52
	5,59
	23,3

0,93
	22

0,88

	127
	ТЕР46-03-002-17

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)
	100 отверстий
	0,04

4/100
	762,6
	63
	594,6

216
	105
	30,50
	2,52
	23,78

8,64
	4,20
	5,55

0,22
	16,5

0,66

	128
	ТЕР06-01-015-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкер А-1)
	1 т
	0,00124

1,24/1000
	14368,71
	3295
	70,28

3,27
	11003,43
	17,82
	4,09
	0,09


	13,64
	315,01

0,39
	0,25



	129
	ТЕР06-01-015-08

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0,02535

25,35/1000
	13605,67
	677,09
	40,97

1,96
	12887,61
	344,90
	17,16
	1,04

0,05
	326,70
	63,22

1,6
	0,15



	130
	ТЕР13-03-002-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

8/100
	773,65
	146,85
	21,36

0,29
	605,44
	61,89
	11,75
	1,71

0,02
	48,43
	11,682

0,93
	0,022



	131
	ТЕР13-03-004-26

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

8/100
	574,69
	41,02
	6,5

0,13
	527,17
	45,98
	3,28
	0,52

0,01
	42,18
	3,83

0,31
	0,01



	132
	ТЕР10-01-059-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(ширмы для сварочных работ и шкаф для баллонов с газом)
	100 шт. изделий
	0,06

6/100
	3059,88
	711,67
	307,78

22,65
	2040,43
	183,59
	42,70
	18,47

1,36
	122,42
	75,15

4,51
	1,73

0,1

	133
	ООО "ПКП"Завод высокотехнологичного  оборудования стр.02-10


	Ширма для сварочных работ ЩОС-06                                               ц/о:18290:6,16:1,18*1,03*1,02 =2643,56
	шт
	2
	2643,56
	0
	0

0
	2643,56
	5287,12
	
	
	5287,12
	
	

	134
	ООО "ПКП"Завод высокотехнологичного  оборудования стр.02-10


	Ширма для сварочных работ ЩОС-04 исп.2                                      ц/о:8732:6,16:1,18*1,03*1,02 =1262,08
	шт
	3
	1262,08
	0
	0

0
	1262,08
	3786,24
	
	
	3786,24
	
	

	135
	ООО "ПКП"Завод высокотехнологичного  оборудования стр.02-11


	Шкаф для 2-х газовых баллонов ШГМ-01-04                                           ц/о:7965:6,16:1,18*1,03*1,02 =1151,23
	шт
	1
	1151,23
	0
	0

0
	1151,23
	1151,23
	
	
	1151,23
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1271595,06
	37218,59
	6088,73

237,32
	1228287,74
	3502,73
	18,13

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1278511,61
	42744,15
	7479,72

274,82
	1228287,74
	4022,55
	21

	Накладные расходы
	47515,40
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	27279,03
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Отделка помещений 1-го этажа :
	
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	282585,02
	
	
	
	2098,07
	3,16

	  Полы
	168554,21
	
	
	
	1103,71
	8,23

	  Деревянные конструкции
	821051,26
	
	
	
	532,57
	2,7

	  Строительные металлические конструкции
	77067,45
	
	
	
	241,55
	0,01

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1991,90
	
	
	
	37,34
	6,67

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1917,81
	
	
	
	7,88
	0,23

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	138,39
	
	
	
	1,43
	

	  Итого
	1353306,04
	
	
	
	4022,55
	21

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	1228287,74
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	7479,72
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	43018,97
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	47515,40
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	27279,03
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Отделка помещений 1-го этажа
	1353306,04
	
	
	
	4022,55
	21

	                                       Раздел 3. Отделка помещений 2-го этажа

	                                       Потолок

	136
	ТЕР15-04-007-04

И1-
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

884,82 = 1 029,98 - 0,033 x 4 398,92
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9993

(32,6+15,34+51,99)/100
	884,82
	418,19
	10,27

0,13
	456,36
	884,20
	417,90
	10,26

0,13
	456,04
	39,98

39,95
	0,01

0,01

	137
	Прайс-лист стр.02-03


	Акрилатная краска АКРИТ 4              ц/о:12,75*48,50:4,3:6,16:1,18* 1,03*1,02*1000=20785,39
	т
	0,033
	20785,39
	0
	0

0
	20785,39
	685,92
	
	
	685,92
	
	

	                                       Стены

	138
	ТЕР15-02-016-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,35

35/100
	1726,31
	952,82
	134,21

82,34
	639,28
	604,21
	333,49
	46,97

28,82
	223,75
	85,84

30,04
	6,29

2,2

	139
	ТЕР15-04-007-01

И1-
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен

1 405,62 = 1 537,59 - 0,03 x 4 398,92
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,3601

(68,56+51,85+115,6)/100
	1405,62
	449,54
	15,57

0,26
	940,51
	3317,40
	1060,96
	36,75

0,61
	2219,69
	43,56

102,81
	0,02

0,05

	140
	Прайс-лист стр.02-03


	Акрилатная краска АКРИТ 4              ц/о:12,75*48,50:4,3:6,16:1,18* 1,03*1,02*1000=20785,39
	т
	0,0708
	20785,39
	0
	0

0
	20785,39
	1471,61
	
	
	1471,61
	
	

	                                       Полы

	                                       Т-3

	141
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,995

99,5/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	130,11
	79,60
	46,82

0,26
	3,69
	7,38

7,34
	0,02

0,02

	142
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	69,65

(0,35*99,5)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	890,82
	
	
	890,82
	
	

	143
	ТЕР11-01-011-01

И1-
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,2

20/100
	1160,38
	370,6
	50,99

16,62
	738,79
	232,08
	74,12
	10,20

3,32
	147,76
	39,51

7,9
	1,27

0,25

	144
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,995

99,5/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	130,11
	79,60
	46,82

0,26
	3,69
	7,38

7,34
	0,02

0,02

	145
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	69,65

(0,35*99,5)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	890,82
	
	
	890,82
	
	

	146
	ТЕР11-01-011-08

И1-
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм

857,48 = 11 018,94 - 0,9 x 11 290,51
	100 м2 стяжки
	0,995

99,5/100
	857,48
	379,34
	23,84

1,7
	454,3
	853,19
	377,44
	23,72

1,69
	452,03
	37,67

37,48
	0,13

0,13

	147
	ТСЦ-402-0305

И1-
	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"
	т
	0,796

0,008*99,5
	9778,45
	0
	0

0
	9778,45
	7783,65
	
	
	7783,65
	
	

	148
	ТЕР11-01-036-01

И1-
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»

975,40 = 7 868,56 - 102 x 67,58
	100 м2 покрытия
	0,995

99,5/100
	975,4
	415,94
	62,3

4,58
	497,16
	970,52
	413,86
	61,99

4,56
	494,67
	42,4

42,19
	0,35

0,35

	149
	Идеальный пол стр.02-05

И1-
	Линолеум коммерческий "Гранит Антистатик" ТАРКЕТТ                         ц/о:491:6,16:1,18*1,03*1,02=70,97
	м2
	99,5
	70,97
	0
	0

0
	70,97
	7061,52
	
	
	7061,52
	
	

	150
	ТЕР11-01-040-03

И1-
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	1,06

106/100
	1516,41
	72,19
	9,62

0
	1434,6
	1607,39
	76,52
	10,20


	1520,67
	6,66

7,06
	

	                                       Дверные проемы

	151
	ТЕР10-01-039-03

И1-
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1)
	100 м2 проемов
	0,1608

(2,01*8)/100
	2760,68
	1217,85
	388,4

0
	1154,43
	443,92
	195,83
	62,45


	185,64
	115

18,49
	

	152
	ТСЦ-203-8097

И1-
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня
	м2
	16,08
	1466,18
	0
	0

0
	1466,18
	23576,17
	
	
	23576,17
	
	

	153
	ТСЦ-203-0359

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	86,83
	6,2
	0
	0

0
	6,2
	538,35
	
	
	538,35
	
	

	154
	ТСЦ-101-0889

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	8
	93,92
	0
	0

0
	93,92
	751,36
	
	
	751,36
	
	

	155
	ТСЦ-101-0950

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	6

3*2
	100,96
	0
	0

0
	100,96
	605,76
	
	
	605,76
	
	

	156
	ТЕР10-01-047-04

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (Д-2)

7 159,17 = 158 851,17 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,1407

(2,01*7)/100
	7159,17
	1637,3
	569,31

13,74
	4952,56
	1007,30
	230,37
	80,10

1,93
	696,83
	160,52

22,59
	1,05

0,15

	157
	ТСЦ-203-0653

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2
	м2
	14,07
	1546,81
	0
	0

0
	1546,81
	21763,62
	
	
	21763,62
	
	

	158
	ТЕР10-01-047-05

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2(Д-4)

4 615,82 = 156 307,82 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,0698

(3,49*2)/100
	4615,82
	1030,1
	458,19

6,81
	3127,53
	322,18
	71,90
	31,98

0,48
	218,30
	100,99

7,05
	0,52

0,04

	159
	ТСЦ-203-0692

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2
	м2
	6,98
	1512,54
	0
	0

0
	1512,54
	10557,53
	
	
	10557,53
	
	

	160
	ТЕР10-01-047-05

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2(Д-5)

4 615,82 = 156 307,82 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,0349

3,49/100
	4615,82
	1030,1
	458,19

6,81
	3127,53
	161,09
	35,95
	15,99

0,24
	109,15
	100,99

3,52
	0,52

0,02

	161
	ТСЦ-203-0684

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2
	м2
	3,49
	1486,26
	0
	0

0
	1486,26
	5187,05
	
	
	5187,05
	
	

	162
	ТЕР09-04-012-02

И1-
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	1
	16,39
	13
	2,53

0
	0,86
	16,39
	13,00
	2,53


	0,86
	1,11

1,11
	

	163
	ТСЦ-101-0961

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	1
	424,85
	0
	0

0
	424,85
	424,85
	
	
	424,85
	
	

	                                       Оконные блоки

	164
	ТЕР10-01-034-06

И1-
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

10 177,01 = 280 468,01 - 100 x 2 702,91
	100 м2 проемов
	1,0104

(63,35+25,79+11,9)/100
	10177,01
	1503,83
	441,66

8,64
	8231,52
	10282,85
	1519,47
	446,25

8,73
	8317,13
	145,72

147,24
	0,66

0,67

	165
	ТСЦ-203-1002

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 (О-1)
	м2
	63,35
	2627,87
	0
	0

0
	2627,87
	166475,56
	
	
	166475,56
	
	

	166
	ТСЦ-203-0999

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 (О-3)
	м2
	25,79
	3299,15
	0
	0

0
	3299,15
	85085,08
	
	
	85085,08
	
	

	167
	ТСЦ-203-1000

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (О-4)
	м2
	11,9
	3005,65
	0
	0

0
	3005,65
	35767,24
	
	
	35767,24
	
	

	168
	ТЕР10-01-035-01

И1-
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,52

52/100
	4191,95
	213,38
	16,37

0,52
	3962,2
	2179,81
	110,96
	8,51

0,27
	2060,34
	21,19

11,02
	0,04

0,02

	169
	ТСЦ-101-2907

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм
	м
	52
	225,41
	0
	0

0
	225,41
	11721,32
	
	
	11721,32
	
	

	170
	ТЕР15-01-070-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	101,04
	144,72
	17
	0,29

0
	127,43
	14622,51
	1717,68
	29,30


	12875,53
	1,55

156,61
	

	171
	ТЕР15-01-050-04

И1-
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,43375

(173,5*0,25)/100
	2424,89
	1804,53
	52,9

1,05
	567,46
	1051,80
	782,71
	22,95

0,46
	246,14
	166,47

72,21
	0,08

0,03

	172
	ТСЦ-101-1494

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Панели с утеплителем
	м2
	43,37
	299,87
	0
	0

0
	299,87
	13005,36
	
	
	13005,36
	
	

	173
	ТЕР09-03-050-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	1,735

173,5/100
	202,38
	140,42
	25,9

0
	36,06
	351,13
	243,63
	44,94


	62,56
	12,8

22,21
	

	174
	ТСЦ-101-2404

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	173,5
	7,44
	0
	0

0
	7,44
	1290,84
	
	
	1290,84
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	434702,62
	7834,99
	1038,73

51,76
	425828,90
	744,16
	3,96

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	436137,55
	9010,23
	1298,42

64,70
	425828,90
	855,79
	4,95

	Накладные расходы
	10007,03
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5499,08
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Отделка помещений 2-го этажа :
	
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	46705,09
	
	
	
	478,75
	2,91

	  Полы
	20844,64
	
	
	
	108,82
	0,91

	  Деревянные конструкции
	381443,90
	
	
	
	241,4
	1,13

	  Строительные металлические конструкции
	2650,03
	
	
	
	26,82
	

	  Итого
	451643,66
	
	
	
	855,79
	4,95

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	425828,90
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1298,42
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	9074,93
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	10007,03
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	5499,08
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 3 Отделка помещений 2-го этажа
	451643,66
	
	
	
	855,79
	4,95

	                                       Раздел 4. Отделка помещений 3 этажа

	                                       Потолок

	175
	ТЕР15-01-047-16

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство: потолков реечных алюминиевых

3 690,98 = 29 436,98 - 1050 x 24,52
	100 м2 поверхности облицовки
	1,505

150,5/100
	3690,98
	1202,8
	203,08

3,27
	2285,1
	5554,92
	1810,21
	305,64

4,92
	3439,07
	108,36

163,08
	0,25

0,38

	176
	Мир потолков стр.02-01


	Рейка потолочная 150мм                    ц/о:391:4:6,16:1,18*1,03*1,02 =14,13
	м
	1580
	14,13
	0
	0

0
	14,13
	22325,40
	
	
	22325,40
	
	

	177
	ТСЦ-206-1338

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	161
	6,23
	0
	0

0
	6,23
	1003,03
	
	
	1003,03
	
	

	178
	ТЕР15-04-007-04

И1-
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

884,82 = 1 029,98 - 0,033 x 4 398,92
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0426

4,26/100
	884,82
	418,19
	10,27

0,13
	456,36
	37,69
	17,81
	0,44

0,01
	19,44
	39,98

1,7
	0,01



	179
	Прайс-лист стр.02-03


	Акрилатная краска АКРИТ 4              ц/о:12,75*48,50:4,3:6,16:1,18* 1,03*1,02*1000=20785,39
	т
	0,0014
	20785,39
	0
	0

0
	20785,39
	29,10
	
	
	29,10
	
	

	                                       Стены

	180
	ТЕР15-02-016-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,32

32/100
	1726,31
	952,82
	134,21

82,34
	639,28
	552,42
	304,90
	42,95

26,35
	204,57
	85,84

27,47
	6,29

2,01

	181
	ТЕР15-04-007-01

И1-
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен

1 405,62 = 1 537,59 - 0,03 x 4 398,92
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,1115

211,15/100
	1405,62
	449,54
	15,57

0,26
	940,51
	2967,97
	949,20
	32,88

0,55
	1985,89
	43,56

91,98
	0,02

0,04

	182
	Прайс-лист стр.02-03


	Акрилатная краска АКРИТ 4              ц/о:12,75*48,50:4,3:6,16:1,18* 1,03*1,02*1000=20785,39
	т
	0,0633
	20785,39
	0
	0

0
	20785,39
	1315,72
	
	
	1315,72
	
	

	                                       Полы

	                                       Т-1

	183
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,5476

154,76/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	202,36
	123,81
	72,83

0,40
	5,72
	7,38

11,42
	0,02

0,03

	184
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	108,332

(0,35*154,76)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	1385,57
	
	
	1385,57
	
	

	185
	ТЕР11-01-011-01

И1-
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,32

32/100
	1160,38
	370,6
	50,99

16,62
	738,79
	371,32
	118,59
	16,32

5,32
	236,41
	39,51

12,64
	1,27

0,41

	186
	ТЕР15-07-003-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

65,38 = 274,17 - 13,8 x 15,13

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,5476

154,76/100
	130,76
	80
	47,06

0,26
	3,7
	202,36
	123,81
	72,83

0,40
	5,72
	7,38

11,42
	0,02

0,03

	187
	Стройберг стр.02-04


	Грунтовка глубокого проникновения "Бетоконтакт" Кнауф                                                  ц/о:1769,85:20:6,16:1,18*1,03*1,02 =12,79
	кг
	108,332

(0,35*154,76)*2
	12,79
	0
	0

0
	12,79
	1385,57
	
	
	1385,57
	
	

	188
	ТЕР11-01-011-08

И1-
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм

857,48 = 11 018,94 - 0,9 x 11 290,51
	100 м2 стяжки
	1,5476

154,76/100
	857,48
	379,34
	23,84

1,7
	454,3
	1327,04
	587,07
	36,89

2,63
	703,08
	37,67

58,3
	0,13

0,2

	189
	ТСЦ-402-0305

И1-
	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"
	т
	1,23808

0,008*154,76
	9778,45
	0
	0

0
	9778,45
	12106,50
	
	
	12106,50
	
	

	190
	ТЕР11-01-036-01

И1-
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»

975,40 = 7 868,56 - 102 x 67,58
	100 м2 покрытия
	1,5476

154,76/100
	975,4
	415,94
	62,3

4,58
	497,16
	1509,53
	643,71
	96,42

7,09
	769,40
	42,4

65,62
	0,35

0,54

	191
	Идеальный пол стр.02-05

И1-
	Линолеум коммерческий "Гранит Антистатик" ТАРКЕТТ                         ц/о:491:6,16:1,18*1,03*1,02=70,97
	м2
	154,76
	70,97
	0
	0

0
	70,97
	10983,32
	
	
	10983,32
	
	

	192
	ТЕР11-01-040-03

И1-
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	1,66

166/100
	1516,41
	72,19
	9,62

0
	1434,6
	2517,24
	119,84
	15,97


	2381,43
	6,66

11,06
	

	                                       Дверные блоки

	193
	ТЕР10-01-039-03

И1-
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1)
	100 м2 проемов
	0,0603

(2,01*3)/100
	2760,68
	1217,85
	388,4

0
	1154,43
	166,47
	73,44
	23,42


	69,61
	115

6,93
	

	194
	ТСЦ-203-8097

И1-
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня
	м2
	6,03
	1466,18
	0
	0

0
	1466,18
	8841,07
	
	
	8841,07
	
	

	195
	ТСЦ-203-0359

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	32,56
	6,2
	0
	0

0
	6,2
	201,87
	
	
	201,87
	
	

	196
	ТСЦ-101-0889

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	3
	93,92
	0
	0

0
	93,92
	281,76
	
	
	281,76
	
	

	197
	ТЕР10-01-047-04

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (Д-2)

7 159,17 = 158 851,17 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,0603

2,01*3/100
	7159,17
	1637,3
	569,31

13,74
	4952,56
	431,70
	98,73
	34,33

0,83
	298,64
	160,52

9,68
	1,05

0,06

	198
	ТСЦ-203-0653

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2
	м2
	6,03
	1546,81
	0
	0

0
	1546,81
	9327,26
	
	
	9327,26
	
	

	199
	ТЕР10-01-047-05

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 (Д-4)

4 615,82 = 156 307,82 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,0349

3,49/100
	4615,82
	1030,1
	458,19

6,81
	3127,53
	161,09
	35,95
	15,99

0,24
	109,15
	100,99

3,52
	0,52

0,02

	200
	ТСЦ-203-0692

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2
	м2
	3,49
	1512,54
	0
	0

0
	1512,54
	5278,76
	
	
	5278,76
	
	

	201
	ТЕР10-01-047-05

И1-
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 (Д-5)

4 615,82 = 156 307,82 - 100 x 1 516,92
	100 м2 проемов
	0,0349

3,49/100
	4615,82
	1030,1
	458,19

6,81
	3127,53
	161,09
	35,95
	15,99

0,24
	109,15
	100,99

3,52
	0,52

0,02

	202
	ТСЦ-203-0684

И1-
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2
	м2
	3,49
	1486,26
	0
	0

0
	1486,26
	5187,05
	
	
	5187,05
	
	

	203
	ТЕР09-04-012-02

И1-
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	1
	16,39
	13
	2,53

0
	0,86
	16,39
	13,00
	2,53


	0,86
	1,11

1,11
	

	204
	ТСЦ-101-0961

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	1
	424,85
	0
	0

0
	424,85
	424,85
	
	
	424,85
	
	

	                                       Оконные проемы

	205
	ТЕР10-01-034-06

И1-
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

10 177,01 = 280 468,01 - 100 x 2 702,91
	100 м2 проемов
	0,7525

(63,35+11,9)/100
	10177,01
	1503,83
	441,66

8,64
	8231,52
	7658,20
	1131,63
	332,35

6,50
	6194,22
	145,72

109,65
	0,66

0,5

	206
	ТСЦ-203-1000

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2
	м2
	11,9
	3005,65
	0
	0

0
	3005,65
	35767,24
	
	
	35767,24
	
	

	207
	ТСЦ-203-1002

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
	м2
	63,35
	2627,87
	0
	0

0
	2627,87
	166475,56
	
	
	166475,56
	
	

	208
	ТЕР10-01-035-01

И1-
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,7

70/100
	4191,95
	213,38
	16,37

0,52
	3962,2
	2934,37
	149,37
	11,46

0,36
	2773,54
	21,19

14,83
	0,04

0,03

	209
	ТСЦ-101-2907

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм
	м
	70
	225,41
	0
	0

0
	225,41
	15778,70
	
	
	15778,70
	
	

	210
	ТЕР15-01-070-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	75,74
	144,72
	17
	0,29

0
	127,43
	10961,09
	1287,58
	21,96


	9651,55
	1,55

117,4
	

	211
	ТЕР15-01-050-04

И1-
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,2925

(117*0,25)/100
	2424,89
	1804,53
	52,9

1,05
	567,46
	709,28
	527,83
	15,47

0,31
	165,98
	166,47

48,69
	0,08

0,02

	212
	ТСЦ-101-1494

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Панели с утеплителем
	м2
	29,25
	299,87
	0
	0

0
	299,87
	8771,20
	
	
	8771,20
	
	

	213
	ТЕР09-03-050-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	1,17

117/100
	202,38
	140,42
	25,9

0
	36,06
	236,78
	164,29
	30,30


	42,19
	12,8

14,98
	

	214
	ТСЦ-101-2404

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	117
	7,44
	0
	0

0
	7,44
	870,48
	
	
	870,48
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	346419,32
	8316,72
	1196,97

56,15
	336905,63
	785
	4,29

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	347966,07
	9564,22
	1496,22

70,19
	336905,63
	902,74
	5,37

	Накладные расходы
	10622,39
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	5842,90
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 4 Отделка помещений 3 этажа :
	
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	67849,67
	
	
	
	544,13
	3,14

	  Полы
	32459,34
	
	
	
	169,76
	1,44

	  Деревянные конструкции
	262182,26
	
	
	
	170,35
	0,79

	  Строительные металлические конструкции
	1940,09
	
	
	
	18,5
	

	  Итого
	364431,36
	
	
	
	902,74
	5,37

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	336905,63
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1496,22
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	9634,41
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	10622,39
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	5842,90
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 4 Отделка помещений 3 этажа
	364431,36
	
	
	
	902,74
	5,37

	                                       Раздел 5. Наружные работы

	                                       Фасад

	215
	ТЕР15-02-001-01

И1-
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  (цоколь)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,546

(273*0,2)/100
	1383,62
	805,2
	67

36,39
	511,42
	755,46
	439,64
	36,58

19,87
	279,24
	70,88

38,7
	2,78

1,52

	216
	ТЕР15-02-001-01

И1-
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  (фасад)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,092

(546*0,2)/100
	1383,62
	805,2
	67

36,39
	511,42
	1510,91
	879,28
	73,16

39,74
	558,47
	70,88

77,4
	2,78

3,04

	217
	ТЕР13-03-004-26

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3

30/100
	574,69
	41,02
	6,5

0,13
	527,17
	172,41
	12,31
	1,95

0,04
	158,15
	3,83

1,15
	0,01



	218
	ТЕР15-04-011-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная

442,24 = 679,62 - 0,045 x 5 275,00
	100 м2 фасада
	18,149

(273+1541,9)/100
	442,24
	205,23
	12,61

0
	224,4
	8026,21
	3724,72
	228,86


	4072,63
	20,38

369,88
	

	219
	"Корвет"стр.02-08


	Кивитекс силикатная краска            ц/о:1300:3,78:6,16:1,18*1,03*1,02 *1000=49707,99
	т
	0,8167
	49707,99
	0
	0

0
	49707,99
	40596,52
	
	
	40596,52
	
	

	220
	ТЕР08-07-001-02

И1-
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	7,5

750/100
	837,39
	443,7
	6,97

0
	386,72
	6280,43
	3327,75
	52,28


	2900,40
	43,5

326,25
	

	                                       Кровля

	221
	ТЕР12-01-017-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	4,612

(2306*0,2)/100
	1033,17
	277,64
	222,34

25,39
	533,19
	4764,98
	1280,48
	1025,43

117,10
	2459,07
	27,22

125,54
	1,94

8,95

	222
	ТЕР12-01-002-09

И1-
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	23,06

2306/100
	11208,12
	159,4
	50,61

2,62
	10998,11
	258459,25
	3675,76
	1167,07

60,42
	253616,42
	14,36

331,14
	0,2

4,61

	                                       Узел 18

	223
	ТЕР12-01-004-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	3,05

305/100
	13616,91
	384,82
	116,44

9,29
	13115,65
	41531,58
	1173,70
	355,14

28,33
	40002,74
	35,5

108,28
	0,71

2,17

	224
	ТЕР12-01-002-10

И1-
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	6,82

682/100
	6168,74
	93,68
	27,42

1,44
	6047,64
	42070,81
	638,90
	187,00

9,82
	41244,91
	8,44

57,56
	0,11

0,75

	225
	ТЕР12-01-015-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	10,001

1000,1/100
	748,57
	108,46
	40,09

0,92
	600,02
	7486,45
	1084,71
	400,94

9,20
	6000,80
	10,51

105,11
	0,07

0,7

	226
	ТСЦ-101-0594

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	-2,47
	1641,1
	0
	0

0
	1641,1
	-4053,52
	
	
	-4053,52
	
	

	227
	ТСЦ-101-2808

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Мастика битумно-герметизирующая
	т
	2,47
	7548,04
	0
	0

0
	7548,04
	18643,66
	
	
	18643,66
	
	

	228
	ТЕР12-01-016-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	2,466

246,6/100
	239,46
	46,03
	3,98

0
	189,45
	590,51
	113,51
	9,81


	467,19
	4,46

11
	

	229
	ТЕР12-01-010-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МС-26 и МС-30)
	100 м2 покрытия
	2,2855

(0,71*305+12)/100
	13868,01
	1135,39
	28,93

2,62
	12703,69
	31695,34
	2594,93
	66,12

5,99
	29034,29
	112,75

257,69
	0,2

0,46

	                                       Узел 62

	230
	ТЕР12-01-004-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1,02

20,4*5/100
	13616,91
	384,82
	116,44

9,29
	13115,65
	13889,25
	392,52
	118,77

9,48
	13377,96
	35,5

36,21
	0,71

0,72

	231
	ТЕР12-01-002-10

И1-
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	1,02

20,4*5/100
	6168,74
	93,68
	27,42

1,44
	6047,64
	6292,11
	95,55
	27,97

1,47
	6168,59
	8,44

8,61
	0,11

0,11

	232
	ТЕР12-01-015-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

118,50 = 882,56 - 0,05 x 1 641,10 - 110 x 6,20
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,765

15,3*5/100
	118,5
	80,91
	37,59

1,7
	0
	90,65
	61,90
	28,75

1,30
	
	7,84

6
	0,13

0,1

	233
	ТСЦ-104-1595

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Холсты стеклянные, первый сорт
	10 м2
	8,415

84,15/10
	20,2
	0
	0

0
	20,2
	169,98
	
	
	169,98
	
	

	234
	ТЕР12-01-014-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (термовкладыш)
	1 м3 утеплителя
	0,2
	73,4
	37,48
	30,95

3,8
	4,97
	14,68
	7,50
	6,19

0,76
	0,99
	4,07

0,81
	0,29

0,06

	235
	ТСЦ-406-0001

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 250
	м3
	0,21
	161,7
	0
	0

0
	161,7
	33,96
	
	
	33,96
	
	

	236
	ТСЦ-101-5830

И1-
	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 10 мм
	кг
	1,275

0,255*5
	13,56
	0
	0

0
	13,56
	17,29
	
	
	17,29
	
	

	237
	ТЕР12-01-013-03

И1-
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	0,32

32/100
	3919,5
	511,41
	156,6

7,2
	3251,49
	1254,24
	163,65
	50,11

2,30
	1040,48
	45,54

14,57
	0,55

0,18

	238
	ТСЦ-104-0497

И1-
	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL
	м3
	1,275

0,255*5
	1583,33
	0
	0

0
	1583,33
	2018,75
	
	
	2018,75
	
	

	239
	ТЕР12-01-015-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,805

56,1*5/100
	748,57
	108,46
	40,09

0,92
	600,02
	2099,74
	304,23
	112,45

2,58
	1683,06
	10,51

29,48
	0,07

0,2

	240
	ТСЦ-101-0594

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	-0,6928
	1641,1
	0
	0

0
	1641,1
	-1136,95
	
	
	-1136,95
	
	

	241
	ТСЦ-101-2808

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Мастика битумно-герметизирующая
	т
	0,6928
	7548,04
	0
	0

0
	7548,04
	5229,28
	
	
	5229,28
	
	

	                                       Узел 11

	242
	ТЕР12-01-010-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МС-12 )
	100 м2 покрытия
	0,162

(0,6*27)/100
	13868,01
	1135,39
	28,93

2,62
	12703,69
	2246,62
	183,93
	4,69

0,42
	2058,00
	112,75

18,27
	0,2

0,03

	243
	ТЕР06-01-015-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (костыль МС 16)
	1 т
	0,02205

(0,63*35)/1000
	15240,01
	2311,43
	40,97

1,96
	12887,61
	336,04
	50,97
	0,90

0,04
	284,17
	215,82

4,76
	0,15



	244
	ТЕР12-01-010-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МС-33 и пл.4х40)
	100 м2 покрытия
	0,101708

((0,35*27)+(0,04*18,02))/100
	13868,01
	1135,39
	28,93

2,62
	12703,69
	1410,49
	115,48
	2,94

0,27
	1292,07
	112,75

11,47
	0,2

0,02

	                                       Узел 2

	245
	ТЕР12-01-004-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1,09

109/100
	13616,91
	384,82
	116,44

9,29
	13115,65
	14842,43
	419,45
	126,92

10,13
	14296,06
	35,5

38,7
	0,71

0,77

	246
	ТЕР12-01-002-10

И1-
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	1,5858

158,58/100
	6168,74
	93,68
	27,42

1,44
	6047,64
	9782,39
	148,56
	43,48

2,28
	9590,35
	8,44

13,38
	0,11

0,17

	247
	ТЕР12-01-015-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,0812

108,12/100
	748,57
	108,46
	40,09

0,92
	600,02
	809,35
	117,27
	43,35

0,99
	648,73
	10,51

11,36
	0,07

0,08

	248
	ТЕР12-01-015-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой

343,22 = 748,57 - 0,247 x 1 641,10
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,3426

234,26/100
	343,22
	108,46
	40,09

0,92
	194,67
	804,03
	254,08
	93,91

2,16
	456,04
	10,51

24,62
	0,07

0,16

	249
	ТСЦ-101-2808

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Мастика битумно-герметизирующая
	т
	0,5786
	7548,04
	0
	0

0
	7548,04
	4367,30
	
	
	4367,30
	
	

	                                       Светоаэрационный фонарь

	250
	ТЕР10-01-034-02

И1-
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2

9 641,85 = 161 958,85 - 100 x 1 523,17
	100 м2 проемов
	1,075

107,5/100
	9641,85
	1418,28
	427,35

8,64
	7796,22
	10364,99
	1524,65
	459,40

9,29
	8380,94
	137,43

147,74
	0,66

0,71

	251
	ТСЦ-203-0968

И1-
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2
	м2
	107,5
	1695,3
	0
	0

0
	1695,3
	182244,75
	
	
	182244,75
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	715712,37
	22785,43
	4724,17

333,98
	688202,77
	2175,68
	25,51

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	720311,25
	26203,26
	5905,22

417,47
	688202,77
	2502,03
	31,89

	Накладные расходы
	31091,85
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	17255,46
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 5 Наружные работы :
	
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	61129,83
	
	
	
	558,88
	5,7

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	197,49
	
	
	
	1,32
	

	  Конструкции из кирпича и блоков
	14523,02
	
	
	
	375,19
	

	  Кровли
	496216,70
	
	
	
	1391,27
	25,3

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	443,66
	
	
	
	5,47
	

	  Деревянные конструкции
	196147,86
	
	
	
	169,9
	0,89

	  Итого
	768658,56
	
	
	
	2502,03
	31,89

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	688202,77
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	5905,22
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	26620,73
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	31091,85
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	17255,46
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 5 Наружные работы
	768658,56
	
	
	
	2502,03
	31,89

	                                       Раздел 6. МАКК-33

	                                       Рама РМ-1

	252
	ТЕР07-01-044-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,12397

(39,04+18,06+5,2+52,86+7,2+1,14+0,47)/1000
	13179,79
	514,96
	263,65

0
	12401,18
	1633,90
	63,84
	32,68


	1537,38
	42,7

5,29
	

	253
	ТЕР13-03-002-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

4/100
	358,34
	73,43
	9,71

0,13
	275,2
	14,33
	2,94
	0,39

0,01
	11,00
	5,841

0,23
	0,01



	254
	ТЕР13-03-004-26

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

4/100
	1149,38
	82,04
	13

0,26
	1054,34
	45,98
	3,28
	0,52

0,01
	42,18
	7,66

0,31
	0,02



	                                       Фундамент ФМ-1 под раму РМ-1

	255
	ТЕР01-02-058-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0115

11,5/1000
	1418,34
	1418,34
	0

0
	0
	16,31
	16,31
	
	
	154

1,77
	

	256
	ТЕР01-02-061-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0066

0,11*6/100
	784,11
	784,11
	0

0
	0
	5,18
	5,18
	
	
	88,5

0,58
	

	257
	ТЕР06-01-001-13

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (ФМ-1)

13 287,55 = 59 885,23 - 102 x 456,84
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0048

0,08*6/100
	13287,55
	6024,48
	2255,84

243,74
	5007,23
	63,78
	28,92
	10,83

1,17
	24,03
	598,26

2,87
	18,62

0,09

	258
	ТСЦ-401-0026

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,489
	504,03
	0
	0

0
	504,03
	246,47
	
	
	246,47
	
	

	259
	ТЕР06-01-015-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,01746

2,91*6/1000
	15240,01
	2311,43
	40,97

1,96
	12887,61
	266,09
	40,36
	0,72

0,03
	225,01
	215,82

3,77
	0,15



	                                       Навес над блоком МАКК-33 с устройством сетчатого ограждения

	260
	ТЕР01-02-058-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0774

7,74/100
	1418,34
	1418,34
	0

0
	0
	109,78
	109,78
	
	
	154

11,92
	

	261
	ТЕР01-02-061-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0722

7,22/100
	784,11
	784,11
	0

0
	0
	56,61
	56,61
	
	
	88,5

6,39
	

	262
	ТЕР06-01-001-13

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (ФМ-2)

13 287,55 = 59 885,23 - 102 x 456,84
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,005

0,1*5/100
	13287,55
	6024,48
	2255,84

243,74
	5007,23
	66,44
	30,12
	11,28

1,22
	25,04
	598,26

2,99
	18,62

0,09

	263
	ТСЦ-401-0026

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,51
	504,03
	0
	0

0
	504,03
	257,06
	
	
	257,06
	
	

	264
	ТЕР06-01-015-09

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка металлических стоек
	1 т
	0,31205

((58,44*4)+78,29)/1000
	13162,06
	233,48
	40,97

1,96
	12887,61
	4107,22
	72,86
	12,78

0,61
	4021,58
	21,8

6,8
	0,15

0,05

	265
	ТЕР46-03-009-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
	100 шт.
	0,03

3/100
	1509,05
	392,52
	1116,53

148,83
	0
	45,27
	11,78
	33,49

4,46
	
	36,21

1,09
	11,37

0,34

	266
	ТЕР46-03-017-05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,08
	1889,69
	718,35
	40,33

0
	1131,01
	151,18
	57,47
	3,23


	90,48
	75,22

6,02
	

	267
	ТЕР07-01-044-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,3318

(123,19+11,31+1,13+123,6+72,57)/1000
	12912,54
	378,68
	255,68

0
	12278,18
	4284,38
	125,65
	84,83


	4073,90
	31,4

10,42
	

	268
	ТЕР09-03-022-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	100 м2
	0,087

8,7/100
	4137,38
	1254,41
	2831,29

234,44
	51,68
	359,95
	109,13
	246,32

20,40
	4,50
	113,01

9,83
	17,91

1,56

	269
	ТСЦ-101-1703

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,2016

4,2*0,048
	22,59
	0
	0

0
	22,59
	4,55
	
	
	4,55
	
	

	270
	ТСЦ-101-1846

И1-
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм
	шт.
	45
	0,24
	0
	0

0
	0,24
	10,80
	
	
	10,80
	
	

	271
	ТСЦ-101-5017

И1-
	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной
	м2
	8,7
	1048,01
	0
	0

0
	1048,01
	9117,69
	
	
	9117,69
	
	

	272
	ТЕР13-03-002-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18

18/100
	716,67
	146,85
	19,42

0,26
	550,4
	129,00
	26,43
	3,50

0,05
	99,07
	11,682

2,1
	0,02



	273
	ТЕР13-03-004-26

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18

18/100
	1157,58
	90,24
	13

0,26
	1054,34
	208,36
	16,24
	2,34

0,05
	189,78
	8,426

1,52
	0,02



	274
	ТЕР09-03-040-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,11672

(4*29,18)/1000
	1381,65
	986,27
	80,12

1,57
	315,26
	161,27
	115,12
	9,35

0,18
	36,80
	94,29

11,01
	0,12

0,01

	275
	ТСЦ-201-8223

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Панели оград сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)
	т
	0,11672
	8669,29
	0
	0

0
	8669,29
	1011,88
	
	
	1011,88
	
	

	276
	ТЕР07-01-055-08

И1-
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических

10 722,83 = 13 348,33 - 5 x 525,10
	100 шт.
	0,01

1/100
	10722,83
	10019,66
	400,84

1,05
	302,33
	107,23
	100,20
	4,01

0,01
	3,02
	855,65

8,56
	0,08



	277
	ТСЦ-401-0086

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,2

2*0,1
	566,33
	0
	0

0
	566,33
	113,27
	
	
	113,27
	
	

	278
	ТСЦ-201-8248

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)
	т
	0,03311

33,11/1000
	10076,23
	0
	0

0
	10076,23
	333,62
	
	
	333,62
	
	

	279
	ТСЦ-201-0813

И1-
	Опоры стальные
	т
	0,13673

(78,29+58,44)/1000
	10519,01
	0
	0

0
	10519,01
	1438,26
	
	
	1438,26
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	24365,86
	992,22
	456,27

28,20
	22917,37
	93,47
	2,14

	Накладные расходы
	1056,50
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	738,76
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 6 МАКК-33 :
	
	
	
	
	
	

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	9545,40
	
	
	
	24,27
	

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	476,09
	
	
	
	4,16
	

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	422,73
	
	
	
	20,66
	

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	5305,05
	
	
	
	16,43
	0,23

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	329,13
	
	
	
	7,11
	0,34

	  Строительные металлические конструкции
	10082,72
	
	
	
	20,84
	1,57

	  Итого
	26161,12
	
	
	
	93,47
	2,14

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	22917,37
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	456,27
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1020,42
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1056,50
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	738,76
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 6 МАКК-33
	26161,12
	
	
	
	93,47
	2,14

	                                       Раздел 7. МАКК-42

	                                       Рама РМ-2

	280
	ТЕР07-01-044-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,12633

(39,04+19,76+5,86+52,86+7,2+1,14+0,47)/1000
	13179,79
	514,96
	263,65

0
	12401,18
	1665,00
	65,05
	33,31


	1566,64
	42,7

5,39
	

	281
	ТЕР13-03-002-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

4/100
	358,34
	73,43
	9,71

0,13
	275,2
	14,33
	2,94
	0,39

0,01
	11,00
	5,841

0,23
	0,01



	282
	ТЕР13-03-004-26

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

4/100
	1149,38
	82,04
	13

0,26
	1054,34
	45,98
	3,28
	0,52

0,01
	42,18
	7,66

0,31
	0,02



	                                       Фундамент ФМ-2  под раму РМ-2

	283
	ТЕР01-02-058-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0115

11,5/1000
	1418,34
	1418,34
	0

0
	0
	16,31
	16,31
	
	
	154

1,77
	

	284
	ТЕР01-02-061-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0066

0,11*6/100
	784,11
	784,11
	0

0
	0
	5,18
	5,18
	
	
	88,5

0,58
	

	285
	ТЕР06-01-001-13

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (ФМ-1)

13 287,55 = 59 885,23 - 102 x 456,84
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0048

0,08*6/100
	13287,55
	6024,48
	2255,84

243,74
	5007,23
	63,78
	28,92
	10,83

1,17
	24,03
	598,26

2,87
	18,62

0,09

	286
	ТСЦ-401-0026

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,489
	504,03
	0
	0

0
	504,03
	246,47
	
	
	246,47
	
	

	287
	ТЕР06-01-015-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,01746

2,91*6/1000
	15240,01
	2311,43
	40,97

1,96
	12887,61
	266,09
	40,36
	0,72

0,03
	225,01
	215,82

3,77
	0,15



	                                       Навес над блоком МАКК-42 с устройством сетчатого ограждения

	288
	ТЕР01-02-058-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0774

7,74/100
	1418,34
	1418,34
	0

0
	0
	109,78
	109,78
	
	
	154

11,92
	

	289
	ТЕР01-02-061-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0722

7,22/100
	784,11
	784,11
	0

0
	0
	56,61
	56,61
	
	
	88,5

6,39
	

	290
	ТЕР06-01-001-13

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (ФМ-2)

13 287,55 = 59 885,23 - 102 x 456,84
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,007

0,7/100
	13287,55
	6024,48
	2255,84

243,74
	5007,23
	93,01
	42,17
	15,79

1,71
	35,05
	598,26

4,19
	18,62

0,13

	291
	ТСЦ-401-0026

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,714
	504,03
	0
	0

0
	504,03
	359,88
	
	
	359,88
	
	

	292
	ТЕР06-01-015-09

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка металлических стоек
	1 т
	0,35175

((58,44*2)+(78,29*3))/1000
	13162,06
	233,48
	40,97

1,96
	12887,61
	4629,75
	82,13
	14,41

0,69
	4533,21
	21,8

7,67
	0,15

0,05

	293
	ТЕР07-01-044-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,67916

679,16/1000
	12912,54
	378,68
	255,68

0
	12278,18
	8769,68
	257,18
	173,65


	8338,85
	31,4

21,33
	

	294
	ТЕР09-03-022-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	100 м2
	0,1274

12,74/100
	4137,38
	1254,41
	2831,29

234,44
	51,68
	527,10
	159,81
	360,71

29,87
	6,58
	113,01

14,4
	17,91

2,28

	295
	ТСЦ-101-1703

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,23424

4,88*0,048
	22,59
	0
	0

0
	22,59
	5,29
	
	
	5,29
	
	

	296
	ТСЦ-101-1846

И1-
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм
	шт.
	40
	0,24
	0
	0

0
	0,24
	9,60
	
	
	9,60
	
	

	297
	ТСЦ-101-5017

И1-
	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной
	м2
	12,74
	1048,01
	0
	0

0
	1048,01
	13351,65
	
	
	13351,65
	
	

	298
	ТЕР13-03-002-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

20/100
	716,67
	146,85
	19,42

0,26
	550,4
	143,33
	29,37
	3,88

0,05
	110,08
	11,682

2,34
	0,02



	299
	ТЕР13-03-004-26

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

20/100
	1157,58
	90,24
	13

0,26
	1054,34
	231,52
	18,05
	2,60

0,05
	210,87
	8,426

1,69
	0,02



	300
	ТЕР09-03-040-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	0,11536

(27,82+87,54)/1000
	1381,65
	986,27
	80,12

1,57
	315,26
	159,39
	113,78
	9,24

0,18
	36,37
	94,29

10,88
	0,12

0,01

	301
	ТСЦ-201-8223

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Панели оград сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)
	т
	0,1154
	8669,29
	0
	0

0
	8669,29
	1000,44
	
	
	1000,44
	
	

	302
	ТЕР07-01-055-08

И1-
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических

10 722,83 = 13 348,33 - 5 x 525,10
	100 шт.
	0,01

1/100
	10722,83
	10019,66
	400,84

1,05
	302,33
	107,23
	100,20
	4,01

0,01
	3,02
	855,65

8,56
	0,08



	303
	ТСЦ-401-0086

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,2

2*0,1
	566,33
	0
	0

0
	566,33
	113,27
	
	
	113,27
	
	

	304
	ТСЦ-201-8248

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)
	т
	0,03311

33,11/1000
	10076,23
	0
	0

0
	10076,23
	333,62
	
	
	333,62
	
	

	305
	ТСЦ-201-0813

И1-
	Опоры стальные
	т
	0,13673

(78,29+58,44)/1000
	10519,01
	0
	0

0
	10519,01
	1438,26
	
	
	1438,26
	
	

	                                       Фундаменты под наружные вентиляторы

	306
	ТЕР01-02-058-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,115

11,5/100
	1418,34
	1418,34
	0

0
	0
	163,11
	163,11
	
	
	154

17,71
	

	307
	ТЕР01-02-061-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,078

7,8/100
	784,11
	784,11
	0

0
	0
	61,16
	61,16
	
	
	88,5

6,9
	

	308
	ТЕР06-01-001-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство бетонной подготовки

6 002,55 = 55 514,37 - 102 x 485,41
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,002

0,2/100
	6002,55
	1657,8
	2019,29

235,62
	2325,46
	12,01
	3,32
	4,04

0,47
	4,65
	180

0,36
	18

0,04

	309
	ТСЦ-401-0064

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150)
	м3
	0,204
	504,34
	0
	0

0
	504,34
	102,89
	
	
	102,89
	
	

	310
	ТЕР06-01-001-13

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (ФМ-2)

13 287,55 = 59 885,23 - 102 x 456,84
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,035

3,5/100
	13287,55
	6024,48
	2255,84

243,74
	5007,23
	465,06
	210,86
	78,95

8,53
	175,25
	598,26

20,94
	18,62

0,65

	311
	ТСЦ-401-0025

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	3,57
	459,93
	0
	0

0
	459,93
	1641,95
	
	
	1641,95
	
	

	312
	ТЕР06-01-015-10

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Армирование подстилающих слоев и набетонок

175,51 = 8 327,37 - 0,028 x 10 952,15 - 1 x 7 845,20
	1 т
	0,08658

((7,42*4)+(11,78*4)+9,78)/1000
	175,51
	132,21
	43,3

2,09
	0
	15,20
	11,45
	3,75

0,18
	
	12,64

1,09
	0,16

0,01

	313
	ТСЦ-204-0069

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматурные сетки сварные
	т
	0,08658
	7142,4
	0
	0

0
	7142,4
	618,39
	
	
	618,39
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	36842,32
	1581,02
	716,80

42,96
	34544,50
	151,29
	3,26

	Накладные расходы
	1654,14
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1121,05
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 7 МАКК-42 :
	
	
	
	
	
	

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	14335,74
	
	
	
	35,28
	

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	521,17
	
	
	
	4,57
	

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	927,34
	
	
	
	45,27
	

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	9248,86
	
	
	
	40,89
	0,97

	  Строительные металлические конструкции
	14584,40
	
	
	
	25,28
	2,29

	  Итого
	39617,51
	
	
	
	151,29
	3,26

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	34544,50
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	716,80
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1623,98
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1654,14
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1121,05
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 7 МАКК-42
	39617,51
	
	
	
	151,29
	3,26

	                                       Раздел 8. Отверстия,подпольные каналы, перемычки ПМ-1

	                                       Отверстия в стенах и перегородках

	314
	ТЕР46-03-007-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	1
	379,69
	130,26
	249,43

33,25
	0
	379,69
	130,26
	249,43

33,25
	
	12,3

12,3
	2,54

2,54

	315
	ТЕР46-03-010-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,26

26/100
	597,53
	170,36
	427,17

56,94
	0
	155,36
	44,29
	111,07

14,80
	
	15,17

3,94
	4,35

1,13

	316
	ТЕР06-01-015-09

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка гильз
	1 т
	0,15876

158,76/1000
	13162,06
	233,48
	40,97

1,96
	12887,61
	2089,61
	37,07
	6,50

0,31
	2046,04
	21,8

3,46
	0,15

0,02

	                                       Перемычка ПМ-1

	317
	ТЕР46-03-011-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2
	100 м борозд
	0,156

1,3*2*6/100
	1691,57
	512,19
	1179,38

157,21
	0
	263,88
	79,90
	183,98

24,52
	
	47,25

7,37
	12,01

1,87

	318
	ТЕР46-03-011-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03
	100 м борозд
	0,156
	412,62
	121,95
	290,67

38,75
	0
	64,37
	19,02
	45,35

6,05
	
	11,25

1,76
	2,96

0,46

	319
	ТЕР07-01-044-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,16224

27,04*6/1000
	12912,54
	378,68
	255,68

0
	12278,18
	2094,93
	61,44
	41,48


	1992,01
	31,4

5,09
	

	320
	ТЕР46-03-009-05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,12

12/100
	4483,08
	949,91
	3533,17

372,02
	0
	537,97
	113,99
	423,98

44,64
	
	87,63

10,52
	28,42

3,41

	321
	ТЕР07-01-044-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,0078

1,3*6/1000
	13179,79
	514,96
	263,65

0
	12401,18
	102,80
	4,02
	2,06


	96,72
	42,7

0,33
	

	322
	ТЕР09-05-003-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Постановка болтов: высокопрочных
	100 шт. болтов
	0,12

2*6/100
	425,1
	182,9
	14,45

0
	227,75
	51,01
	21,95
	1,73


	27,33
	16,1

1,93
	

	323
	ТСЦ-101-1714

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,009

(1,3+0,2)*6/1000
	17473,52
	0
	0

0
	17473,52
	157,26
	
	
	157,26
	
	

	324
	ТЕР46-03-017-05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,4
	1889,69
	718,35
	40,33

0
	1131,01
	755,88
	287,34
	16,13


	452,41
	75,22

30,09
	

	                                       Жалюзийные решетки

	325
	ТЕР20-02-002-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	3
	22,55
	15,46
	2,51

0
	4,58
	67,65
	46,38
	7,53


	13,74
	1,46

4,38
	

	326
	ЗАО "Вингс-М Партнер"


	Решетки наружные неподвижные     ц/о:6600:6,16:1,18*1,03*1,02 =953,93
	м2
	1,05
	953,93
	0
	0

0
	953,93
	1001,63
	
	
	1001,63
	
	

	327
	ТЕР15-05-021-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж остекления в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 0,5 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 стеклопакетов
	0,015

1,5/100
	1572,22
	1429,22
	143

7,65
	0
	23,58
	21,44
	2,14

0,11
	
	141,928

2,13
	0,584

0,01

	328
	ТЕР15-05-021-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка пластика поливинилхлоридного в металлические переплеты в построечных условиях  площадью: до 0,5 м2

3 970,69 = 37 729,69 - 100 x 337,59
	100 м2 стеклопакетов
	0,015

1,5/100
	3970,69
	1786,52
	178,76

9,56
	2005,41
	59,56
	26,80
	2,68

0,14
	30,08
	177,41

2,66
	0,73

0,01

	329
	ТСЦ-101-4169

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
	м2
	1,5
	37,01
	0
	0

0
	37,01
	55,52
	
	
	55,52
	
	

	                                       Подпольные каналы

	330
	ТЕР06-01-001-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство подпольных каналов

6 002,55 = 55 514,37 - 102 x 485,41
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04

(1,6+2,4)/100
	6002,55
	1657,8
	2019,29

235,62
	2325,46
	240,10
	66,31
	80,77

9,42
	93,02
	180

7,2
	18

0,72

	331
	ТСЦ-401-0065

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	4,08
	504,34
	0
	0

0
	504,34
	2057,71
	
	
	2057,71
	
	

	332
	ТЕР06-01-015-09

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: более 20 кг
	1 т
	0,31027

(269,13+31,54+9,6)/1000
	13162,06
	233,48
	40,97

1,96
	12887,61
	4083,79
	72,44
	12,71

0,61
	3998,64
	21,8

6,76
	0,15

0,05

	333
	ТЕР08-02-007-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,11821

(21,76+13,33+14+16,92+27,56+24,64)/1000
	13232,71
	495,59
	255,03

9,03
	12482,09
	1564,24
	58,58
	30,15

1,07
	1475,51
	47,38

5,6
	0,69

0,08

	                                       Отверстие под сантех.оборудование

	334
	ТЕР46-03-010-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,01

1/100
	597,53
	170,36
	427,17

56,94
	0
	5,98
	1,70
	4,28

0,57
	
	15,17

0,15
	4,35

0,04

	335
	ТЕР46-01-001-05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Усиление перекрытий железобетоном сверху

802,92 = 1 380,58 - 1,02 x 566,33
	1 м3
	0,05
	802,92
	272,44
	507,84

69,64
	22,64
	40,15
	13,62
	25,39

3,48
	1,14
	24,26

1,21
	5,32

0,27

	336
	ТСЦ-401-0064

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150)
	м3
	0,051
	504,34
	0
	0

0
	504,34
	25,72
	
	
	25,72
	
	

	337
	ТСЦ-204-0069

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Арматурные сетки сварные
	т
	0,00933

9,33/1000
	7142,4
	0
	0

0
	7142,4
	66,64
	
	
	66,64
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	15945,03
	1106,55
	1247,36

138,97
	13591,12
	106,88
	10,61

	Накладные расходы
	1382,55
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	880,39
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 8 Отверстия,подпольные каналы, перемычки ПМ-1 :
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	3767,01
	
	
	
	67,34
	9,72

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	8787,68
	
	
	
	17,42
	0,79

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	2495,73
	
	
	
	5,42
	

	  Строительные металлические конструкции
	89,43
	
	
	
	1,93
	

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1167,15
	
	
	
	4,38
	

	  Отделочные работы
	216,24
	
	
	
	4,79
	0,02

	  Конструкции из кирпича и блоков
	1684,73
	
	
	
	5,6
	0,08

	  Итого
	18207,97
	
	
	
	106,88
	10,61

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	13591,12
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1247,36
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1245,52
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1382,55
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	880,39
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 8 Отверстия,подпольные каналы, перемычки ПМ-1
	18207,97
	
	
	
	106,88
	10,61

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2889966,07
	119528,08
	20159,96

1792,77
	2750278,03
	11522,14
	136,91

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	2904463,15
	130894,21
	23290,91

1940,75
	2750278,03
	12597,68
	148,22

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 39, 42-46, 49, 52-57, 60, 63-67, 143, 146-150, 185, 188-192, 130-131, 217, 221-242, 244-249, 30-38, 40-41, 47-48, 50-51, 58-59, 61-62, 104-106, 120, 123, 136-142, 144-145, 170-172, 175-184, 186-187, 210-212, 215-216, 218-219, 68-74, 80-82, 85-86, 95-103, 117-119, 121-122, 132-135, 151-161, 164-169, 193-202, 205-209, 250-251, 75-79, 83-84, 87-94, 107-108, 114-115, 124-125, 162-163, 173-174, 203-204, 213-214, 111, 128-129, 243, 220)
	14497,08
	11366,14
	3130,94

147,96
	
	1075,5345
	11,305

	Накладные расходы
	142987,47
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	86432,34
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	60995,10
	
	
	
	1959,4
	85,68

	  Полы
	222909,43
	
	
	
	1413,45
	10,58

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	55018,46
	
	
	
	2062,63
	

	  Кровли
	497174,08
	
	
	
	1424,29
	25,36

	  Погрузо-разгрузочные работы
	859,60
	
	
	
	
	

	  Перевозка грузов автотранспортом
	396,20
	
	
	
	
	

	  Отделочные работы
	458485,82
	
	
	
	3684,62
	14,93

	  Деревянные конструкции
	1660825,29
	
	
	
	1114,21
	5,5

	  Строительные металлические конструкции
	106414,12
	
	
	
	334,92
	3,87

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	25703,03
	
	
	
	88,09
	2,22

	  Конструкции из кирпича и блоков
	16207,75
	
	
	
	380,79
	0,08

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	26376,87
	
	
	
	64,97
	

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	1350,06
	
	
	
	65,93
	

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1167,15
	
	
	
	4,38
	

	  Итого
	3133882,96
	
	
	
	12597,68
	148,22

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	2750278,03
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	23290,91
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	132834,96
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	142987,47
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	86432,34
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	3133882,96
	
	
	
	12597,68
	148,22


