Техническое задание

на поставку системы управления шлюза транспортного  АМЕ745.00.00.000

Предмет закупки:  система управления шлюза транспортного

АМЕ745.00.00.000

Санкт-Петербург

2013
Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта(указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка системы управления шлюза транспортного АМЕ745.00.00.000

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Изделие должно быть новым, включая комплектующие, входящие в состав изделия

Подраздел 1.3 Этапы изготовления

В соответствии с проектом Договора.

Подраздел 1.4 Документы для изготовления

Комплект документации АМЕ745.00.00.000

Подраздел 1.5 Код ОКП

Не требуется, так как не является самостоятельным изделием

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шлюз транспортный НВАЭС-2 блок2

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры окружающей среды, воздействующей на систему, в соответствии с Приложением А руководства АМЕ745.00.00.000РЭ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с п.5.5 АМЕ720.00.00.000ТЗ. Наличие у поставщика необходимых лицензий, сертификатов, разрешений и согласований, предусмотренных нормативными документами, правилами и нормами, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов, а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

в соответствии с п.5.3 АМЕ720.00.00.000ТЗ требования на электромагнитную совместимость в соответствии с АМЕ745.00.00.000Д12.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Входной контроль комплектующих в соответствии с АМЕ745.00.00.000Д10. Обеспечить обязательное наличие в договорах с Субпоставщиками требований к Обеспечению качества в объеме, соответствующем классу безопасности Оборудования, его частей и услуг.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с п.5.13.2 АМЕ720.00.00.000ТЗ

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии с п.5.14 АМЕ720.00.00.000ТЗ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Оценка соответствия должна осуществляться в соответствии с НП-071-06, РД-ЭО 1.1.2.01.0713-2007 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», с учетом Изменения №3 к «Решению о порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» №06-4421, введенного в действие с 01.01.2012 года. Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС», в случае применения и поставки импортного оборудования и материалов требований «Условий поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-2002.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Совместно с продукцией поставляется следующая сопроводительная документация: 1. Таблицы контроля качества сварных соединений и основных материалов, в соответствии с требованиями нормативной документации РФ (при необходимости); 2. Заполненные Планы качества*; 3. Паспорт, в соответствии с ГОСТ 2.610, (включая результаты производства Оборудования, сборки, испытаний и инспекций) или другой документ об изготовлении в соответствии с российскими правилами и стандартами, в зависимости от типа Оборудования. Паспорт оформляется на каждую единицу Оборудования, если иное не предусмотрено действующей нормативной и конструкторской документацией, согласованной в установленном порядке. 4. Сертификаты соответствия на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, предназначенные для изготовления (ремонта) Оборудования 1,2,3 классов безопасности, подлежащего обязательной сертификации в системе ОИТ; 5. Решение о применении импортного Оборудования, изделий, материалов и комплектующих в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 (при наличии таковых); 6. Перечень и заверенные Изготовителем/Поставщиком копии Отчетов о несоответствиях, выявленных в ходе изготовления и реализованным корректирующим мероприятиям, если таковые имелись; 7. Результаты расчетов прочности для элементов при различных условиях эксплуатации, в том числе результаты расчета сейсмостойкости Оборудования (I,II категории сейсмостойкости) для заданных в ИТТ и ТЗ классов безопасности, групп, категорий сейсмостойкости и уровней сейсмического воздействия; 8. Результаты расчетов по выбору основных размеров Оборудования, в случае необходимости их выполнения, в соответствии с действующей нормативной документацией (поставляются для каждого типа Оборудования в первой партии отгрузки); 9. Сертификат происхождения на оборудование, изделия, материалы и комплектующие в случае импортной поставки; 10. Копии документов, подтверждающих выполнение обязательной сертификации согласно требованиям Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (при наличии таковых), и Постановления « Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации…» от 01.12.2009г. № 982 с изменениями; 11. Заверенные копии сертификатов на основные, сварочные и лакокрасочные материалы, копии паспортов (свидетельств) на комплектующие, содержащие данные в соответствии с нормативной документацией на данный вид продукции (сертификаты должны быть заверены синими печатями заводов-изготовителей или их подлинность должна быть письменно подтверждена); 12. Для оборудования, изготавливаемого непосредственно Изготовителем: комплект чертежей (сборочные чертежи Оборудования, чертежи его основных узлов, содержащие информацию о габаритах, сварных швах для монтажа оборудования). В случае отсутствия отдельных спецификаций, на чертежах (или на отдельных листах) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы Оборудования, и видов применяемых защитных покрытий (указываются в Ведомости защитных покрытий), используемых при изготовлении Оборудования; 13. Для оборудования, изготавливаемого Субизготовителями: комплект чертежей (сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). В случае отсутствия отдельных спецификаций, на чертежах (или на отдельных листах) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы Оборудования, и видов применяемых защитных покрытий, используемых при изготовлении Оборудования; 14. Уведомления и заключения о приемочных инспекциях; 15. Инструкция по консервации, включающая условия по транспортировке, хранению, окраске, консервации, расконсервации и переконсервации (если это не отражено в руководстве по эксплуатации); 16. Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период (при необходимости); 17. Перечень (или спецификация) расходных материалов для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период (если это не отражено в руководстве по эксплуатации); 18. Перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа и эксплуатации (при необходимости); 19. Руководство по эксплуатации, включающее техническое описание, инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию (при необходимости); 20. Копии согласованных и утвержденных в установленном порядке ТЗ и/или ТУ на Оборудование (в случае их разработки). Два экземпляра ТЗ и/или ТУ должны быть учтенными (в объеме поставки). 21. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95 в объеме, указанном в согласованном ТЗ/ТУ или (в случае отсутствия ТЗ/ТУ) в объеме, согласованном с Покупателем.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования в соответствии п.5.14.11 АМЕ720.00.00.000ТЗ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с п.5.14 АМЕ720.00.00.000ТЗ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования к объему и сроку предоставления гарантий в соответствии с проектом договора на поставку

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с п.3.2 АМЕ745.00.00.000РЭ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При изготовлении и хранении продукции, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020, а также требования положений, правил и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Исполнитель должен осуществлять деятельность согласно разработанной и внедренной программы обеспечения качества ПОКАС в соответствии с требованиями НП-011-99 - Поставщик обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Субисполнителями (в случае их привлечения) требований к обеспечению качества, в вышеуказанном объеме. - В случае поставки импортного Оборудования или применении Исполнителем при изготовлении Оборудования импортных материалов или комплектующих Исполнитель обязан оформить и согласовать со всеми заинтересованными организациями решение о применении импортного оборудования согласно РД-03-36-2002.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с проектом договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации в соответствии с проектом договора на поставку

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |