ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор «МАК-2000» содержания О2, СО, SO2, NO, NO2 в дымовых газах Или эквивалент | ТУ 4215-003-47414006 в процессорном исполнении с блоком термостатирования сенсоров; блоком водоэжекционной пробополготовки. Монтаж под ключ в шкаф 800х600х200 мм диапазоны измерения: О2-0…25%; СО, SO2, NO- 0- 2000 мг/м3 ; NO2- 0- 200 мг/м3 | 2 | комплект |
| 2 | Анализатор оптический содержания дыма «АСД-04»; Или эквивалент | ТУ 4215-008-4741006-04 С двумя калибровочными светофильтрами, шкала (0-100)%; вых. (4-20) мА; ширина газохода 4 М; с блоками БИ- блок излучателя ; БФ блок фотодетектора; БЦИ блок цифровой индикации; микрокомпрессором/ | 1 | комплект |