РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на замену въездных ворот в гаражные боксы на площадках ПЛЗ и ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

Элементы оглавления не найдены.

Техническое задание

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на замену въездных ворот в гаражные боксы на площадках ПЛЗ и ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ»

# 1.Предмет открытого редукционав электронной форме:

Заключения договора на  замену въездных ворот в гаражные боксы   на  площадках ПЛЗ и ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в 2011 году.

# 2.  Основание:

Требования МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово - предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений  пункт №8 приложения №6.  Капитальный ремонт ворот необходимо проводить раз в 8 лет. Здания построены в 1968 году  и капитальный ремонт  не проводился.

# 3. Цель работы:

Обеспечение поддержания первоначальных эксплуатационных качеств зданий,  экономия тепловой энергии и улучшение  условий труда водителей Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

# 4.  Состав  работ:

Демонтаж  въездных ворот – 10 шт.

Монтаж комплекта секционных ворот (промышленная серия), 3200х4000мм, с задвижной ручкой, электропривод,  ручной цепной привод, возможность аварийного открывания. Базовый цвет наружной панели коричневый, внутренней – белый, фактура панелей апельсиновая корка – 2 шт.

А) Комплект навального электропривода (типа SHAFT30RIT или аналогичный)  в составе: - привод с блоком управления, кнопками и пультами дистанционного управления,  с блокировкой кнопок - 2шт.

Монтаж комплекта секционных ворот (промышленная серия), 3200х4000мм,с задвижной ручкой, электропривод,   ручной цепной привод, возможность аварийного открывания. Базовый цвет  наружной панели коричневый, внутренней – белый, фактура панелей апельсиновая корка – 2шт.

А) Калитка, встроенная по центру щита, не менее 800х1800мм с двухсторонним механическим замком, нажимной ручкой, линейным доводчиком - 2шт.

Б) Комплект навального электропривода (типа SHAFT30RIT или аналогичный)  в составе: - привод с блоком управления, кнопками и пультами дистанционного управления,  с блокировкой кнопок - 2шт.

Монтаж комплекта секционных ворот (промышленная серия), 3000х2500мм, с задвижной ручкой, электропривод,   ручной цепной привод. Базовый цвет наружной панели коричневый, внутренней – белый, фактура панелей апельсиновая корка – 4шт.

А) Комплект навального электропривода (типа SHAFT30RIT или аналогичный)  в составе: - привод с блоком управления, кнопками и пультами дистанционного управления,  с блокировкой кнопок -  2шт.

Монтаж комплекта секционных ворот (промышленная серия), 4000х4100мм, с задвижной ручкой, электропривод,   ручной цепной привод. Базовый цвет наружной панели коричневый, внутренней – белый, фактура панелей апельсиновая корка – 1шт.

А) Калитка встроенная по центру щита, не менее 800х1800мм с двухсторонним механическим замком, нажимной ручкой, линейным доводчиком - 1шт.

Б) Комплект навального электропривода (типа SHAFT30RIT или аналогичный)  в составе: - привод с блоком управления, кнопками и пультами дистанционного управления,  с блокировкой кнопок - 1шт.

Монтаж комплекта секционных ворот (промышленная серия), 3550х4020мм, с задвижной ручкой, электропривод,   ручной цепной привод. Базовый цвет наружной панели коричневый, внутренней – белый, фактура панелей апельсиновая корка – 1шт.

А) Калитка встроенная по центру щита, не менее 800х1800мм с двухсторонним механическим замком, нажимной ручкой, линейным доводчиком - 1шт.

Б) Комплект навального электропривода (типа SHAFT30RIT или аналогичный)  в составе: - привод с блоком управления, кнопками и пультами дистанционного управления,  с блокировкой кнопок - 1шт.

# 5.  Основные требования к исполнителю (конкурсанту):

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7) Требуется наличие финансовых и трудовых ресурсов для выполнения работ.

# 6. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель  выполняет работы  согласно  требований  нормативно- технической документации на  данные виды работ,  а по завершении работ передает заказчику по акту  паспорта и сертификаты на  установленное оборудование и использованные материалы, документацию по эксплуатации.

Оплата работ осуществляется  по факту выполнения работ, в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком Актов приема-передачи товара (форма),  приема-сдачи выполненных работ (форма)  и счета на оплату.