УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора-главный инженер ФГУП «Атомфлот»

_______________ М.М.Кашка
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по строительству здания базирования морских сил охраны ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №  13.1 – капитальное строительство (реконструкция, модернизация)
г. Мурманск
20.12.2012г.

Выполнить комплексное строительство здание базирования морских сил охраны, оборудовать его внутренними инженерными коммуникациями, с установкой ограждения и выполнением благоустройства территории, в  соответствии с   рабочей документацией, разработанной  проектной организацией  ООО  «Научно – Производственная Организация Инженерный Центр Экологической Безопасности  «НПО ИЦЭБ»  шифр 747ц-113  « Здание базирования морских сил охраны ФГУП «Атомфлот» по адресу:  г. Мурманск – 17» .

1. Основные характеристики объекта

Здание базирования морских сил охраны ФГУП «Атомфлот» представляет собой 3-х этажное комплексное здание, предназначенное для размещения морских сил охраны . 

Технико – экономические показатели:

-
строительный объем здания : 4082 м3

-
площадь застройки: 335,66 м2

-
общая площадь: 815 м2

-
категория здания: Д

-
степень огнестойкости : II
-
класс конструктивной пожарной опасности С1

-
класс функциональной пожарной опасности Ф1,2


2. Краткое описание видов работ
2.1. Общестроительные работы (земляные работы; устройство фундаментов; монтаж стен, перегородок, перекрытий, покрытий; устройство плоской утепленной кровли;   монтаж вентилируемого  фасада с утеплением из минераловатных плит, отделанных профилированным листом; установка оконных и дверных полотен; отделочные работы )
2.2. Вентиляция.
2.3. Водоснабжение (внутренние системы)
2.4. Водоотведение (внутренние системы)
2.5. Электрооборудование (внутренние системы)
2.6. Электроосвещение (внутренние системы)
2.7. Электроотопление 
2.8. Система связи и сигнализации, телевидение (устройство систем пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения) (внутренние системы)
2.9. Ограждение территории.

2.10. Благоустройство территории.

3. Состав  проектно – сметной  документации:

3.1.   Пояснительная записка 747ц -113- ПЗ   Арх. № 3279 – том № 1,  раздел 1.

3.2. Схема планировочной организации земельного участка – 747ц-113-ПЗУ Арх. № 3280  - том 2,  раздел 2.

3.3. Архитектурные решения 747ц-113-Ар   Арх. № 3281 – том 3, раздел 3.

3.4. Конструктивные и объемно – планировочные решения  747ц-113-КР  Арх. № 3282 – том 4, раздел 4.

3.5. Система электроснабжения 747ц-113-ИОС.ЭМ Арх. № 3283 – том 5.1 раздел 5, подраздел 1.

3.6. Система водоснабжения 747ц -113-ИОС. В  Арх. № 3284 – том 5.2 раздел 2, подраздел 2.

3.7. Система водоотведения  747ц -113- ИОС. К  Арх. № 3285 – том 5.3 раздел 5, подраздел 3.

3.8. Отопление ,вентиляция 747ц-113-ИОС.ОВ Арх. № 3286 – том 5.4 раздел 5, подраздел 4.

3.9. Сети связи и сигнализации . Телевидение 747ц-113-ИОС.СС Арх. № 3287 – том 5.5 раздел 5,  подраздел 5.

3.10. Проект организации строительства 747ц-113-ПОС Арх. № 3288 – том 6 раздел 6.

3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 747ц – 113 – ООС  Арх. № 3290 том 8,  раздел 8.

3.12. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  747ц-113-ПБ Арх. № 3291 том 9, раздел 9.

3.13. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 747ц -113 – ИД. ГОЧС Арх. № 3293.
Подрядчик должен обеспечить за свой счет временное электроснабжение строительной площадки (300-400 п/м).
4. Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ по договору – следующий день после вступления в действие договора.

Конечный срок выполнения работ по договору – 06 мая 2014 г.
Приложение: комплект проектной документации на цифровом носителе.

Для получения проектной документации на цифровом носителе участник процедуры закупки предоставляет в адрес ФГУП «Атомфлот» заявку на получение соответствующей документации. К  указанной заявке в обязательном порядке участник процедуры закупки прилагает лицензию ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно», а также договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации с ФГУП «Атомфлот».
Составил:

Производитель работ  ОКС







О.В.Суляк

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера –  начальник

Управления по базированию и строительству  





С.Д.Попович
Заместителю генерального 
директора  по безопасности







А.В.Ткаченко 
Начальник ОКС 









А.Л.Коротких 

Главный энергетик 
Д.В. Шурупов

Начальник отдела информационных технологий
В.Б.Удин

Начальник участка ИСиОС  ЭМС







Е.В.Шейкин 

