Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


	УТВЕРЖДАЮ:

Директор-генеральный конструктор 

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

_____________________ В.А. Мохов

«____»__________________ 2011 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого редукциона в электронной форме на 

право заключения договора на поставку 

сантехнического оборудования и сантехнических материалов

№ 085-2011

Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/


от «05» октября 2011 года № 111005/0498/101
2011г.

1. Общие положения

Заказчик – ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - 142103, Московская область, г. Подольск,         ул. Орджоникидзе, д. 21, проводит открытый редукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в настоящей документации об электронном редукционе, в соответствии с процедурами, условиями, положениями настоящей документации об электронном редукционе и положениями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»  в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в редукционе на поставку Товара, информация о котором, а также идентификационный номер редукциона (лотов), содержится в настоящей документации об электронном редукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об электронном редукционе, в том числе в проекте Договора (Приложение №1).

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам Товара.

Технические требования и количество поставляемого Товара содержатся в Приложении № 3 к настоящей документации. 
2.1. Требования к упаковке Товара

Описаны в разделе № 6 проекта договора (Приложение № 1 к настоящей документации).

2.2. Требования к технической документации 

Описаны в разделе № 4 и № 7 проекта договора (Приложение № 1 к настоящей документации).

2.3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.

Описаны в разделе № 9 проекта договора (Приложение № 1 к настоящей документации).

2.4. Прочие условия 

-

2.5. Начальная (максимальная) цена Договора: 5 449 303, 34 (пять миллионов четыреста сорок девять тысяч триста три) рубля, 34 копейки в том числе НДС.

3. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению: 


3.1. Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в редукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  редукциона в электронной форме, до его окончания. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. Площадка работает в круглосуточном режиме. 

3.2. Заявка на участие в электронном редукционе должна содержать следующие сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом редукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным в настоящей Документации;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.  

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

5) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае, если в редукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, или копию такого поручения);

6) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и  услугах, представление которых предусмотрено документацией об открытом редукционе в электронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом редукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.3. Форма заявки на  участие в электронном редукционе содержится в Приложении № 2 к настоящей документации.

3.4. Участник редукциона вправе подать заявку на участие в электронном редукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона до предусмотренных редукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

3.5. Заявка на участие в редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего сведения, предусмотренные частью 3.2. пункта 3 Документации. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки, Заказчика.

3.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном редукционе в отношении каждого предмета редукциона (лота). 

3.7. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки.

3.8. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее

окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. 

3.9. Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе, а также конфиденциальность данных об участниках электронного редукциона в период его проведения.

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе

4.1. Единая комиссия по проведению процедур закупки рассматривает заявки на участие в электронном редукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным Единым отраслевым стандартом Госкорпорации «Росатом» и документацией об электронном редукционе.

4.2. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2. настоящей документации, или их несоответствия требованиям документации об электронном редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки; 

2) отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 36 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;
3) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 16 настоящей документации и иным требованиям, установленным Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом»;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

4.3. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в редукционе.

4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.

4.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. 

Участникам процедуры закупки, подавшим на электронную торговую площадку заявки на участие в электронном редукционе и признанным участниками электронного редукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе и не допущенным к участию в электронном редукционе, Заказчиком через электронную торговую площадку направляются уведомления о принятых редукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный редукцион признается несостоявшимся.

4.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку 

на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, электронный редукцион признается несостоявшимся.
4.8. В случае, если принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником редукциона, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик, организатор размещения заказа вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора Заказчиком. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного редукциона, осуществляется в соответствии со статьей 45 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». При этом договор заключается на условиях, предусмотренных редукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола  редукциона в электронной форме о признании редукциона несостоявшимся.

5. Размер и валюта обеспечения заявок на участие в редукционе - не требуется.
6. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в редукционе 
-

7. Размер обеспечения исполнения договора,  порядок его предоставления  
-

8. Возможность Заказчика  изменить количество поставляемых по Договору товаров, объема работ, услуг

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор с учетом положений Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». 

При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. 

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

9. Место, условия и сроки поставки товаров: 

Место поставки - 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21.

Условия и срок поставки – поставка Товара осуществляется Поставщиком в течении 40 календарных дней с даты оформления договора, но не позднее 25 числа отчетного месяца (приемка Товара с 25 по 31 число не производится), на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010),  по адресу: 142103, Московская область, г.Подольск, ул.Орджоникидзе, д.21.
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Описаны в разделе № 10 проекта договора.

11. Порядок формирования цены Договора (цены лота): 

Описаны в разделе № 3 проекта договора (Приложение № 1 к настоящей документации).
12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора:

- устанавливается в российских рублях.

13. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):

1 % от начальной (максимальной) цены договора.
14. Порядок, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе:

«17» октября 2011 года в 14:00 по московскому времени.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

«19» октября 2011 года в 14:00 по московскому времени.

15. Дата проведения электронного редукциона:

«21» октября 2011 года в 11:00 по московскому времени.

16. Требования к участникам редукциона: 


16.1. Участник редукциона должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом редукциона, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

17. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене договора представляются зарегистрированным и признанным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона. 

Редукцион  проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного редукциона, на "шаг редукциона".

При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину "шага редукциона".

Подаваемые участником редукциона предложения о цене договора должны

 соответствовать следующему требованию: участник  редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.

При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения  электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило,  редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом.

Протокол подписывается Заказчиком в день проведения электронного редукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов, а также оператором электронной торговой площадки на электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник электронного редукциона  после размещения на электронной торговой площадке указанного протокола вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного редукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику  редукциона соответствующие разъяснения.

18. Срок подписания Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:  Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола электронного редукциона на электронной площадке направляют победителю электронного редукциона, проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником  редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов  редукциона. 

Победитель редукциона  должен подписать Договор и вернуть его Заказчику в течение 7 календарных дней с момента получения проекта Договора от Заказчика. В случае если в сроки, установленные в настоящей документации, победитель редукциона не представил Заказчику подписанный Договор, обеспечение исполнения договора и/или обеспечение возврата аванса в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона  заключить Договора и взыскать убытки, причиненные уклонением от его заключения, либо заключить Договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора перед предложенной победителем электронного редукциона, либо объявить о проведении повторного электронного редукциона или отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

Редукцион признается несостоявшимся в случае, если в редукционе участвовал один участник редукциона или если в течение тридцати минут с момента начала проведения редукциона не представлено ни одно предложение о цене договора, предусматривающее более низкую цену договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником редукциона по цене его предложения или иной, согласованной сторонами и не превышающей цену предложения единственного участника редукциона, объявить о проведении повторной процедуры закупки в соответствии с положениями Единого отраслевого 

стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» или отказаться от проведения процедуры закупки.

19. Прочие условия: В случае если победитель редукциона в срок, указанный в извещении о проведении редукциона, не представил Заказчику подписанный Договор или в последствии не выполнил условия, оговоренные в нем, Заказчик в праве предоставить сведения об этой организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение № 2 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ 


На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                                                                                                                  
Заказчику/Организатору размещения заказа 

_______________________________

1. Изучив документацию об электронном редукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты,

____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

 в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в электронном редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны поставить предусмотренные редукционом товары, количество и качество которых соответствуют пункту 2 документации о редукционе, в полном соответствии с Техническими требованиями, по предложенной на редукционе цене договора.

3.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации о редукционе, влияющими на стоимость поставки товаров.

4.
Сведения о качестве выполняемых нами работ по настройке и сопровождению товара содержатся в приложении к заявке (справка о качестве выполняемых работ).

5.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____% ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.
В случае если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товаров в соответствии с требованиями документации о редукционе и условиями наших предложений в срок не ранее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола редукциона. 

8.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации о редукционе и условиями нашего предложения по цене.


9.
Мы извещены о включении сведений о

__________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком/Организатором размещения заказа, нами уполномочен  ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11.
Настоящая заявка действует до даты заключения договора.

12.
Наши юридический и фактический адреса _________________________________, телефон ___________, факс ____________, e-mail ___________, банковские реквизиты___________________________________________________________________ 

13.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист____.

_______________________              _______________________             /___________________/
       (должность)                                                       (подпись)                                                    (ФИО)
М.П.

Приложение № 3

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	
	
	
	
	
	

	№
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед.
	 

	
	
	
	
	Технические требования

	1
	Смеситель для ванной
	20
	шт
	Grohe   Evroplus, хром, длинный носик

	2
	АРМАТУРА К БАЧКУ 
	20
	шт
	Импортный бачок, IDO Trevi E арт. 64441

	3
	Арматура для смывного керамического бачка 
	5
	шт
	Боковая подводка АБ 68.00.000/02

	4
	Арматура для смывного керамического бачка 
	15
	шт
	Боковая подводка АБ 74.00.000/03

	5
	Бочата 
	100
	шт
	Оцинкованные Ду 15 (1/2")

	6
	Бочата 
	100
	шт
	Оцинкованные Ду 20 (3/4")

	7
	Бочонок 
	3
	шт
	Ду 1/2"х100 никель

	8
	Бочонок 
	4
	шт
	Ду 20 оц

	9
	Бочонок 
	50
	шт
	Ду 32 ч

	10
	Бочонок из трубы ВПГ 
	100
	шт
	Черный Ду 1/2"

	11
	Бочонок из трубы ВПГ 
	100
	шт
	Черный Ду 3/4"

	12
	Бочонок 
	50
	шт
	Черный Ду-25 (1") 

	13
	Вентиль (клапан) регулиров. с американкой 
	50
	шт
	3/4" Бугатти

	14
	Вентиль 
	10
	шт
	ВК-94

	15
	Воздухоотводчик Oventrop, латунь 
	30
	шт
	Овентроп с автозапором Ду 15, 1/2" НР, РN10

	16
	Гофра 
	100
	шт
	Под унитаз

	17
	Задвижка 
	15
	шт
	30с41нж Ду 80

	18
	ЗАДВИЖКА 
	15
	шт
	30с41нж Ду 100

	19
	ЗАДВИЖКА 
	15
	шт
	ЗОЧ 6БР (50)

	20
	Задвижка 
	10
	шт
	Ду 150 30ч66р

	21
	Задвижка 
	10
	шт
	Ду 200 30ч65р

	22
	Задвижка 
	10
	шт
	Ду 200 Ру 16 фланчевая 30с41нж

	23
	Картридж для однорукого смесителя 
	100
	шт
	ф 35

	24
	Клапан регулировочный для отопления 
	50
	шт
	Ду 20 "Овентроп" (американка)

	25
	Кнопка для сливного бачка 
	10
	шт
	IDO Trevil E арт. 64442

	26
	Конвектор арт. КСК2451 
	5
	шт
	Универсал КСК 20С настенный ср. глуб. Н=156 мм. Россия

	27
	Конвектор арт. КСП2451 
	5
	шт
	Универсал КСК 20С настенный ср. глуб. Н=156 мм. Россия

	28
	Контргайка 
	50
	шт
	1 1/4"

	29
	Контргайка Черная 
	50
	шт
	Ду-25 

	30
	Контргайка черная 
	150
	шт
	Ду-15

	31
	Контргайка черная 
	150
	шт
	Ду-20

	32
	Кран угловой шаровой 
	50
	шт
	1/2"х3/8"

	33
	Кран Шаровой (фланцевый полный проходной) 
	30
	шт
	Ду-50

	34
	Кран шаровой для воды 
	4
	шт
	1/2" Бугатти

	35
	Кран шаровой для газа 
	5
	шт
	1" Бугатти

	36
	Кран шаровой для газа 
	30
	шт
	1/2" Бугатти

	37
	Кран шаровой для газа 
	30
	шт
	3/4" Бугатти

	38
	Кран Шаровой "Американка" 
	20
	шт
	Ду-15 (с накидной гайкой) Бугатти 

	39
	Кран шаровой "Бугатти" 1" 
	15
	шт
	Муфта-штуцер

	40
	Кран шаровой "Бугатти" 1" муфтовый
	15
	шт
	1" муфтовой

	41
	Кран шаровой "Бугатти" 
	100
	шт
	1/2" (муфта-штуцер) Ру=60 атм.

	42
	Кран шаровой "Бугатти" 
	100
	шт
	3/4" (муфта-штуцер) Ру=60 атм.

	43
	Кран шаровой американка "Бугатти" 1"
	20
	шт
	1" 

	44
	Кран шаровой американка "Бугатти" 
	201
	шт
	1/2" (Ду15)

	45
	Кран шаровой американка "Бугатти" 
	205
	шт
	Ду20 усилен.

	46
	Кран шаровой бронзовый газовый 
	5
	шт
	1 1/4"

	47
	Кран шаровой внутренний-внутренний 
	1
	шт
	1"

	48
	Кран шаровой латунный для воды Бугатти
	15
	шт
	2"

	49
	Кран шаровой латунный для воды Бугатти
	100
	шт
	3/4"

	50
	Кран шаровой латунный для воды   муфта Бугатти
	15
	шт
	1 1/2"

	51
	Кран шаровой латунный для воды  муфта Бугатти
	100
	шт
	1/2"

	52
	Кран Шаровой угловой 
	50
	шт
	Ду15

	53
	Кран шаровой фланцевый (100)
	30
	шт
	 

	54
	Кран шаровой фланцевый (80)
	30
	шт
	 

	55
	Кран шаровой, стальной, фланцевый, газ
	2
	шт
	Ду100

	56
	Кран шаровой, стальной, фланцевый, газ, 
	2
	шт
	Ду200

	57
	Кран-букса кер. д/имп.
	250
	шт
	 

	58
	Кран-букса керамика 
	250
	шт
	436-0014-04

	59
	Лейка для душа
	100
	шт
	 

	60
	Манжет резиновый на переход чугун-пластмас 
	50
	шт
	73х50

	61
	Муфта 20 пресс.
	200
	шт
	МП510420

	62
	Муфта для мп 
	208
	шт
	Ду20х3/4 вн. Резьба

	63
	Муфта для мп 
	100
	шт
	Ду26х26

	64
	Муфта Для мп 
	200
	шт
	Ду 16х1/2" нар. Резьба

	65
	Муфта Для мп 
	200
	шт
	Ду 16х16

	66
	Муфта Для мп нар р 
	208
	шт
	Ду 20х3/4

	67
	Муфта комб. 
	100
	шт
	ВР 20 1/2"

	68
	Муфта комб.
	100
	шт
	ВР 25х3/4"

	69
	Муфта комб. 
	100
	шт
	НР 20х3/4"

	70
	Муфта комб. 
	100
	шт
	НР 20 1/2"

	71
	Муфта комб. 
	100
	шт
	НР 25 1/2"

	72
	Муфта комб. 
	100
	шт
	ВР 20х3/4"

	73
	муфта комб.
	100
	шт
	ВР 25х1/2"

	74
	Муфта Комб. пп 
	50
	шт
	Ду 50х1 1/2" вн. Резьба

	75
	Муфта комбинированная внутренняя резьба американка

(PP-R) 
	100
	шт
	20х1/2"

	76
	Муфта комбинированная внутренняя резьба американка

(PP-R) 
	100
	шт
	25х3/4"

	77
	Муфта (серая) PPRC (ПП тип 3)комбинир.
	50
	шт
	Н 50*1 1/2" нар. Резьба

	78
	Муфта перех. пресс. МП510465 
	100
	шт
	20х16

	79
	Муфта перех. пресс. МПП26М20 
	100
	шт
	26х20

	80
	Муфта переходная ПП в комплекте с кольцами, 110×50
	100
	шт
	 

	81
	Муфта переходная ПП32х25
	50
	шт
	 

	82
	Муфта полипропиленовая (20)
	200
	шт
	 

	83
	Муфта полипропиленовая 
	50
	шт
	PP-R (50)

	84
	Муфта полипропиленовая (
	200
	шт
	PP-R (25)

	85
	Муфта полипропиленовая двухраструбная (110)
	100
	шт
	 

	86
	Муфта полипропиленовая переходная 
	50
	шт
	50х40

	87
	Муфта Полипропиленовая
	50
	шт
	Пер. 25х20

	88
	Муфта полипропиленовая
	50
	шт
	Пер. 40х32

	89
	Муфта ПП в комплекте с кольцом, 50
	100
	шт
	 

	90
	Муфта с в.р. пресс. МП510165 
	200
	шт
	16х1/2"

	91
	Муфта ст. 
	100
	шт
	Д 15

	92
	Муфта ст. 
	100
	шт
	Д 20

	93
	Муфта стальная 
	50
	шт
	1 1/4"

	94
	Муфта стальная 
	50
	шт
	1"

	95
	Муфта чугунная 
	150
	шт
	Ду15

	96
	Муфта чугунная 
	166
	шт
	Ду20

	97
	Ниппель Никелированный 
	100
	шт
	Ду15

	98
	Ниппель переходной хромированный 
	100
	шт
	1/2-3/8

	99
	Нить для герметизации резьбы Tangit Uni-lock 

(150м, сантехническая)
	50
	шт
	 

	100
	Опора Для трубы Днар 20
	1000
	шт
	Днар. 20

	101
	Опора для трубы 
	1000
	шт
	Днар. 25

	102
	Отвод ПП в комплекте с кольцом
	100
	шт
	110х30

	103
	Отвод ПП в комплекте с кольцом, 110×45
	100
	шт
	110х45

	104
	Отвод ПП в комплекте с кольцом
	100
	шт
	110х90

	105
	Отвод ПП в комплекте с кольцом
	8
	шт
	32х90

	106
	Отвод ПП в комплекте с кольцом
	100
	шт
	50х30

	107
	Отвод ПП в комплекте с кольцом
	110
	шт
	50х45

	108
	Отвод ПП в комплекте с кольцом
	120
	шт
	50х90

	109
	Переход Н ПВХ в комплекте с кольцами 
	1
	шт
	110х50

	110
	Переход НПВХ на чугун в компл. с кольцом,толщ.ст.3,2мм,110
	50
	шт
	 

	111
	Переход ПВХ/чуг. (50)
	50
	шт
	 

	112
	Переход пласт.чугун (манжет резин.)
	50
	шт
	110х123

	113
	Переход ПП в комплекте с кольцами 
	4
	шт
	50х32

	114
	Писсуар (уринал) в комплекте Ido 51125 внешняя подводка
	5
	шт
	С выпуском в пол

	115
	Подводка Гибкая  гг дл 0,5м
	200
	шт
	1/2"

	116
	Подводка Гибкая гш дл.0,4м
	50
	шт
	1/2х3.8"

	117
	Пресс. соед. 32
	100
	шт
	 

	118
	Пресс. соед. с внут. р. 
	201
	шт
	32х1"

	119
	Пресс. соед. с нар. р. 
	100
	шт
	26х1"

	120
	Пресс. соед. с нар. р. 
	200
	шт
	26х3/4"

	121
	Пресс. соед. с нар. р. 
	102
	шт
	32х1"

	122
	Пресс.соед. с нар.р. 
	1
	шт
	20х1/2"

	123
	Пьедестал Для раковины (Арт.51065-01) IDO Trevi
	10
	шт
	 

	124
	РАДИАТОР Faral Green (с монтажн.комплектом, 7 секц.)
	15
	шт
	 

	125
	Радиатор чугунный МС-140-500 Р=0,9МПа 7 секций (20)
	30
	шт
	 

	126
	Раковина Белый (Арт.11185-01) IDO Trevi (560x440) 
	10
	шт
	С кронштейнами

	127
	Сгон стальной неоцинкованный 
	3
	шт
	3/4"

	128
	Сгон черный 
	100
	шт
	Ду 15

	129
	Сгон черный 
	100
	шт
	Ду 20

	130
	Сгон черный 
	50
	шт
	Ду 25

	131
	Сгон черный 
	50
	шт
	Ду 32

	132
	Сифон Бутылочный для умывальника с гофрой
	50
	шт
	 

	133
	Скоба 
	50
	шт
	Ду 20

	134
	Скоба 
	50
	шт
	Ду 25

	135
	Смеситель локтевой
	15
	шт
	 

	136
	Смеситель Grohe-Eurosmart (гибк. подвод) 33188
	20
	шт
	 

	137
	Смеситель Grohe-Eurosmart 33300
	20
	шт
	 

	138
	Смеситель для мойки VIDIMA 
	20
	шт
	Сириус В2995АА

	139
	Смеситель для писсуара ORAS 
	10
	шт
	Электра (Арт.6567)

	140
	Смеситель для умывальника VIDIMA СТИЛЬ
	20
	шт
	 

	141
	Соединение с муфтой 
	100
	шт
	26х1"

	142
	Соединение с муфтой 
	201
	шт
	26х3/4"

	143
	ТРОЙНИК 3/4
	2
	шт
	 

	144
	Тройник 
	100
	шт
	пресс 32

	145
	Тройник 
	101
	шт
	пресс 32х20х32

	146
	Тройник 
	100
	шт
	пресс 32х26х32

	147
	Тройник 
	200
	шт
	пресс. 16

	148
	Тройник 
	200
	шт
	пресс. 20

	149
	Тройник 
	100
	шт
	пресс. 20х16х20

	150
	Тройник 
	101
	шт
	пресс. 26

	151
	Тройник 
	100
	шт
	пресс. 26х16х26

	152
	Тройник 
	102
	шт
	пресс. 26х20х26

	153
	Тройник Для мп нар р 
	100
	шт
	Ду 32х1"х32

	154
	Тройник полипропиленовый (20)
	200
	шт
	 

	155
	Тройник полипропиленовый 
	50
	шт
	(PP-R) (50)

	156
	Тройник полипропиленовый 
	200
	шт
	(РР-R) (25)

	157
	Тройник ПП в комплекте с кольцами
	100
	шт
	110×110×45

	158
	Тройник ПП в комплекте с кольцами 
	100
	шт
	110×110×90

	159
	Тройник ПП в комплекте с кольцами
	100
	шт
	50×50×45

	160
	Тройник ПП в комплекте с кольцами
	104
	шт
	50×50×90

	161
	Тройник с внутренней резьбой 
	200
	шт
	16х1/2"х16

	162
	Тройник с внутренней резьбой 
	200
	шт
	20х3/4"х20

	163
	Тройник с внутренней резьбой 
	100
	шт
	26х1"х26

	164
	Тройник с внутренней резьбой 
	200
	шт
	26х3/4"х26

	165
	Тройник с внутренней резьбой 
	100
	шт
	32х1"х32

	166
	Тройник с н.р. пресс МП510315 
	200
	шт
	16х1/2"

	167
	Тройник с н.р. пресс МП510325 
	200
	шт
	20х1/2"

	168
	Тройник с наружной резьбой 
	200
	шт
	20х3/4"х20

	169
	Тройник с наружной резьбой 
	100
	шт
	26х1"х26

	170
	Тройник с наружной резьбой 
	200
	шт
	26х3/4"х26

	171
	Тройник с редукцией 
	100
	шт
	20х16х16

	172
	Тройник с редукцией 
	100
	шт
	26х20х20

	173
	Тройник Черный 
	100
	шт
	Ду-15

	174
	Тройник Черный 
	100
	шт
	Ду-20

	175
	Тройник Черный 
	50
	шт
	Ду-25

	176
	Тройник Черный 
	50
	шт
	 Ду-32

	177
	Труба металлопластик VALTEC 
	300
	пог. м
	16х2.0мм бухта 50м

	178
	Труба металлопластик VALTEC 
	312
	пог. м
	 20х2.0мм

	179
	Труба металлопластик VALTEC 
	230
	пог. м
	26х3.0мм

	180
	Труба металлопластик VALTEC 
	200
	пог. м
	32х3.0мм

	181
	Труба полипропиленовая с раструбом 
	50
	шт
	(110x1000)

	182
	Труба полипропиленовая с раструбом 
	30
	шт
	(110x2000)

	183
	Труба полипропиленовая с раструбом 
	50
	шт
	(110x500)

	184
	Труба полипропиленовая с раструбом 
	65
	шт
	(50x1000)

	185
	Труба полипропиленовая с раструбом 
	40
	шт
	(50x2000)

	186
	Труба пп армиров. 
	500
	м
	Ду20

	187
	Труба пп армиров. 
	500
	м
	 Ду25

	188
	Труба ПП канализационная безнапорная в комплекте 

с кольцами
	12
	шт
	32, L = 0,5м

	189
	Труба ПП канализационная безнапорная в комплекте 

с кольцами
	60
	шт
	50, L = 0,5м

	190
	Угловое соединение с внутренней резьбой 
	100
	шт
	26х1"

	191
	Угловое соединение с наружной резьбой 
	100
	шт
	26х1"

	192
	Уголок 
	200
	шт
	пресс 16

	193
	Уголок 
	200
	шт
	пресс 20

	194
	Уголок 
	100
	шт
	пресс 26

	195
	Уголок 
	100
	шт
	пресс 32

	196
	Уголок пресс с нар.р. 
	200
	шт
	16х1/2"

	197
	Уголок пресс с нар.р. 
	200
	шт
	20х3/4"

	198
	Уголок пресс с нар.р. 
	100
	шт
	32х1"

	199
	Уголок пресс с внутр. р. 
	200
	шт
	16х1/2"

	200
	Уголок пресс с внутр. р.
	200
	шт
	20х3/4"

	201
	Уголок пресс с внутр. р. 
	100
	шт
	26х3/4"

	202
	Уголок пресс с наруж. р. 
	200
	шт
	26х3/4"

	203
	Угольник нар. резьба
	100
	шт
	Ду 20х1/2 

	204
	Угольник с креплением
	100
	шт
	Ду 20х1/2 

	205
	Угольник нар. Резьба
	100
	шт
	Ду 20х3/4

	206
	Угольник нар. резьба
	100
	шт
	Ду 25х3/4

	207
	Угольник Оцинкованный 
	50
	шт
	Ду 25

	208
	Угольник Оцинкованный 
	50
	шт
	Ду 32 (32)

	209
	Угольник п/п  вн. резьба
	100
	шт
	 Ду 20х3/4 

	210
	Угольник п/п вн. резьба
	100
	шт
	Ду 25х1/2 

	211
	Угольник п/п вн. резьба
	100
	шт
	Ду 25х3/4

	212
	Угольник полипропиленовый (20)
	200
	шт
	 

	213
	Угольник полипропиленовый 
	200
	шт
	Ду-20 (1/2")х45

	214
	Угольник полипропиленовый 
	200
	шт
	Ду-25х90

	215
	Угольник полипропиленовый 
	50
	шт
	Ду-50х45

	216
	Угольник полипропиленовый 
	50
	шт
	Ду-50х90

	217
	Угольник полипропиленовый комбинир. вн. резьб. 
	50
	шт
	Ду-50 х 1.5"

	218
	Угольник полипропиленовый комбинир. нар. резьб. 
	50
	шт
	 Ду-50 х1.5"

	219
	Угольник полипропиленовый комбинированный наружная резьба
	100
	шт
	(P-PR) 25х1/2

	220
	Угольник полипропиленовый комбинированный с креплением на стену (РР-R), вн. резьб. 
	100
	шт
	25х3/4"

	221
	Угольник пп (РР-R), гр.45 д/трубы 
	200
	шт
	ф25

	222
	Угольник стальной неоцинкованный 
	100
	шт
	Ду15

	223
	Угольник стальной неоцинкованный с вн. резьбой 
	100
	шт
	3/4"

	224
	Угольник Чугунный 
	15
	шт
	Ду-20

	225
	УНИТАЗ Trevi 39198-01-101 компакт бел. с экон. сливом,

хром-кнопка, жест.сид
	10
	шт
	Жесткое сидение

	226
	Фильтр сетчатый 3/4
	4
	шт
	 

	227
	Фланец ст. 
	20
	шт
	Ду 100 ру 25

	228
	Фланец ст. 
	30
	шт
	Ду 50 ру 25

	229
	Фланец ст. 
	20
	шт
	Ду 80 ру 25

	230
	Футорка 
	50
	шт
	1/2"х3/8"

	231
	Футорка
	30
	шт
	3/4"х1/2"

	232
	Хомут одинарный для НПВХ 
	350
	шт
	ф50

	233
	Хомут одинарный для труб НПВХ 110
	250
	шт
	 

	234
	Шланг для душа гибк.
	100
	шт
	 


Приложение № 4

	
	СПЕЦИФИКАЦИЯ на сантехническое оборудование и сантехнические материалы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование товара (марка, модель и т.п.)
	Производитель
	Ед. изм.
	Кол-во
	НМЦ за ед. с НДС
	Общая НМЦ с НДС

	1
	Cмеситель для ванной Grohe арт.33082001 Evroplus, хром, длинный носик
	Россия
	шт
	20
	9 490,00р.
	189 800,00р.

	2
	АРМАТУРА К БАЧКУ (в импортный бачок, IDO Trevi E, арт. 64441)
	Россия
	шт
	20
	6 760,00р.
	135 200,00р.

	3
	Арматура для смывного керамического бачка боковая подводка АБ 68.00.000/02
	Россия
	шт
	5
	305,67р.
	1 528,35р.

	4
	Арматура для смывного керамического бачка нижняя подводка АБ 74.00.000/03
	Россия
	шт
	15
	308,00р.
	4 620,00р.

	5
	Бочата Оцинкованные Ду-15 (1/2")
	Россия
	шт
	100
	14,00р.
	1 400,00р.

	6
	Бочата Оцинкованные Ду-20 (3/4")
	Россия
	шт
	100
	20,33р.
	2 033,00р.

	7
	Бочонок Ду 1/2"x100 никель
	Россия
	шт
	3
	22,00р.
	66,00р.

	8
	Бочонок Ду 20 оц
	Россия
	шт
	4
	21,00р.
	84,00р.

	9
	Бочонок Ду 32 ч
	Россия
	шт
	50
	38,00р.
	1 900,00р.

	10
	Бочонок из трубы ВПГ черный Ду 1/2"
	Россия
	шт
	100
	10,00р.
	1 000,00р.

	11
	Бочонок из трубы ВПГ черный Ду 3/4
	Россия
	шт
	100
	13,00р.
	1 300,00р.

	12
	Бочонок Черный Ду-25 (1")
	Россия
	шт
	50
	20,33р.
	1 016,50р.

	13
	Вентиль (клапан) регулиров. с американкой 3/4" Bugatti
	Россия
	шт
	50
	926,33р.
	46 316,50р.

	14
	Вентиль ВК-94
	Россия
	шт
	10
	647,00р.
	6 470,00р.

	15
	Воздухоотводчик Oventrop (Овентроп) с автозапором 
Ду15, 1/2"НР, PN10, латунь
	Россия
	шт
	30
	693,33р.
	20 799,90р.

	16
	Гофра под унитаз
	Россия
	шт
	100
	442,33р.
	44 233,00р.

	17
	Задвижка 30с41нж Ду80
	Россия
	шт
	15
	3 590,15р.
	53 852,25р.

	18
	ЗАДВИЖКА ДУ-100 (100) 30с41нж
	Россия
	шт
	15
	4 876,00р.
	73 140,00р.

	19
	ЗАДВИЖКА 30Ч 6БР (50)
	Россия
	шт
	15
	1 585,00р.
	23 775,00р.

	20
	Задвижка Ду 150 30ч6бр
	Россия
	шт
	10
	4 558,00р.
	45 580,00р.

	21
	Задвижка Ду 200 30ч6бр
	Россия
	шт
	10
	8 916,00р.
	89 160,00р.

	22
	Задвижка Ду 200 Ру 16 фланцевая 30с41нж
	Россия
	шт
	10
	15 150,00р.
	151 500,00р.

	23
	Картридж для однорукого смесителя ф35
	Россия
	шт
	100
	909,67р.
	90 967,00р.

	24
	Клапан регулировочный для отопления Ду-20 "Овентроп" (американка)
	Россия
	шт
	50
	1 593,33р.
	79 666,50р.

	25
	Кнопка для сливного бачка IDO Trevi E арт.64442
	Россия
	шт
	10
	1 739,00р.
	17 390,00р.

	26
	Конвектор арт. КСК2451 "Универсал КСК 20С" настенный ср.глуб. Н=156 мм 
	Россия
	шт
	5
	5 405,00р.
	27 025,00р.

	27
	Конвектор арт. КСП2451 "Универсал КСК 20С" настенный ср.глуб. Н=156 мм 
	Россия
	шт
	5
	5 405,00р.
	27 025,00р.

	28
	Контргайка 1 1/4"
	Россия
	шт
	50
	37,33р.
	1 866,50р.

	29
	Контргайка Черная Ду-25
	Россия
	шт
	50
	15,87р.
	793,50р.

	30
	Контргайка черная Ду15
	Россия
	шт
	150
	8,80р.
	1 320,00р.

	31
	Контргайка черная Ду20
	Россия
	шт
	150
	12,00р.
	1 800,00р.

	32
	Кран угловой шаровой 1/2"х3/8"
	Россия
	шт
	50
	1 440,67р.
	72 033,50р.

	33
	Кран Шаровой (фланцевый полный проходной) Ду-50
	Россия
	шт
	30
	4 050,00р.
	121 500,00р.

	34
	Кран шаровой для воды 1/2" Бугатти
	Россия
	шт
	4
	175,00р.
	700,00р.

	35
	Кран шаровой для газа 1" Бугатти
	Россия
	шт
	5
	546,67р.
	2 733,35р.

	36
	Кран шаровой для газа 1/2" Бугатти
	Россия
	шт
	30
	575,00р.
	17 250,00р.

	37
	Кран шаровой для газа 3/4" Бугатти
	Россия
	шт
	30
	471,00р.
	14 130,00р.

	38
	Кран Шаровой "Американка" Ду-15 (с накидной гайкой) Бугатти
	Россия
	шт
	20
	462,00р.
	9 240,00р.

	39
	Кран шаровой "Бугатти" 1" (муфта-штуцер)
	Россия
	шт
	15
	320,00р.
	4 800,00р.

	40
	Кран шаровой "Бугатти" 1" муфтовый
	Россия
	шт
	15
	360,00р.
	5 400,00р.

	41
	Кран шаровой "Бугатти" 1/2"(муфта-штуцер) Pу = 60 атм
	Россия
	шт
	100
	413,33р.
	41 333,00р.

	42
	Кран шаровой "Бугатти" 3/4"(муфта-штуцер) Pу = 60 атм
	Россия
	шт
	100
	483,33р.
	48 333,00р.

	43
	Кран шаровой американка "Бугатти" 1"
	Россия
	шт
	20
	905,67р.
	18 113,40р.

	44
	Кран шаровой американка "Бугатти" 1/2"(Ду15)
	Россия
	шт
	201
	398,00р.
	79 998,00р.

	45
	Кран шаровой американка "Бугатти" Ду20 усилен.
	Россия
	шт
	205
	410,67р.
	84 187,35р.

	46
	Кран шаровой бронзовый газовый 1 1/4"
	Россия
	шт
	5
	807,33р.
	4 036,65р.

	47
	Кран шаровой внутренний-внутренний 1"
	Россия
	шт
	1
	335,00р.
	335,00р.

	48
	Кран шаровой латунный для воды 2"Бугатти
	Россия
	шт
	15
	1 675,33р.
	25 129,95р.

	49
	Кран шаровой латунный для воды 3/4 "Бугатти
	Россия
	шт
	100
	423,00р.
	42 300,00р.

	50
	Кран шаровой латунный для воды 1 1/2" муфта Бугатти
	Россия
	шт
	15
	1 080,00р.
	16 200,00р.

	51
	Кран шаровой латунный для воды 1/2" муфта Бугатти
	Россия
	шт
	100
	329,00р.
	32 900,00р.

	52
	Кран Шаровой угловой р-р Ду-15
	Россия
	шт
	50
	336,00р.
	16 800,00р.

	53
	Кран шаровой фланцевый (100)
	Россия
	шт
	30
	5 968,00р.
	179 040,00р.

	54
	Кран шаровой фланцевый (80)
	Россия
	шт
	30
	4 268,00р.
	128 040,00р.

	55
	Кран шаровой, стальной, фланцевый, газ, Ду100
	Россия
	шт
	2
	5 968,00р.
	11 936,00р.

	56
	Кран шаровой, стальной, фланцевый, газ, Ду200
	Россия
	шт
	2
	13 605,00р.
	27 210,00р.

	57
	Кран-букса кер. д/имп.
	Россия
	шт
	250
	231,67р.
	57 917,50р.

	58
	Кран-букса керамика 436-0014-04
	Россия
	шт
	250
	231,67р.
	57 917,50р.

	59
	Лейка для душа
	Россия
	шт
	100
	192,40р.
	19 240,00р.

	60
	Манжет резиновый на переход чугун-пластмас 73х50
	Россия
	шт
	50
	25,00р.
	1 250,00р.

	61
	Муфта 20 пресс. МП510420
	Россия
	шт
	200
	88,08р.
	17 616,00р.

	62
	Муфта для мп Ду 20х3/4 вн.резьба
	Россия
	шт
	208
	87,33р.
	18 164,64р.

	63
	Муфта для мп Ду 26х26
	Россия
	шт
	100
	145,00р.
	14 500,00р.

	64
	Муфта Для мп Ду 16х1/2" нар р
	Россия
	шт
	200
	82,22р.
	16 444,00р.

	65
	Муфта Для мп Ду 16х16
	Россия
	шт
	200
	109,17р.
	21 834,00р.

	66
	Муфта Для мп нар р Ду 20х3/4
	Россия
	шт
	208
	95,00р.
	19 760,00р.

	67
	Муфта комб. ВР 20 1/2"
	Россия
	шт
	100
	52,78р.
	5 278,00р.

	68
	Муфта комб. ВР 25х3/4"
	Россия
	шт
	100
	73,86р.
	7 386,00р.

	69
	Муфта комб. НР 20 3/4"
	Россия
	шт
	100
	78,53р.
	7 853,00р.

	70
	Муфта комб. НР 20 1/2"
	Россия
	шт
	100
	64,67р.
	6 467,00р.

	71
	Муфта комб. НР 25 1/2"
	Россия
	шт
	100
	56,93р.
	5 693,00р.

	72
	Муфта комб. ВР 20х3/4"
	Россия
	шт
	100
	62,00р.
	6 200,00р.

	73
	муфта комб. ВР 25х1/2"
	Россия
	шт
	100
	60,67р.
	6 067,00р.

	74
	Муфта Комб. пп Ду 50х1 1/2 вн р
	Россия
	шт
	50
	426,33р.
	21 316,50р.

	75
	Муфта комбинированная внутренняя резьба американка (PP-R) 20х1/2"
	Россия
	шт
	100
	96,67р.
	9 667,00р.

	76
	Муфта комбинированная внутренняя резьба американка (PP-R) 25х3/4"
	Россия
	шт
	100
	159,33р.
	15 933,00р.

	77
	Муфта (серая) PPRC (ПП тип 3)комбинир.Н 50*1 1/2 РЕЗЬБА НАРУЖНАЯ
	Россия
	шт
	50
	447,67р.
	22 383,50р.

	78
	Муфта перех. пресс. МП510465 (20x16)
	Россия
	шт
	100
	126,33р.
	12 633,00р.

	79
	Муфта перех. пресс. МПП26М20 (26x20)
	Россия
	шт
	100
	171,00р.
	17 100,00р.

	80
	Муфта переходная ПП в комплекте с кольцами, 110×50
	Россия
	шт
	100
	106,67р.
	10 667,00р.

	81
	Муфта переходная ПП32х25
	Россия
	шт
	50
	23,00р.
	1 150,00р.

	82
	Муфта полипропиленовая (20)
	Россия
	шт
	200
	4,33р.
	866,00р.

	83
	Муфта полипропиленовая (PP-R) (50)
	Россия
	шт
	50
	71,20р.
	3 560,00р.

	84
	Муфта полипропиленовая (РР-R) (25)
	Россия
	шт
	200
	18,65р.
	3 730,00р.

	85
	Муфта полипропиленовая двухраструбная (110)
	Россия
	шт
	100
	49,06р.
	4 906,00р.

	86
	Муфта полипропиленовая переходная (50x40)
	Россия
	шт
	50
	19,67р.
	983,50р.

	87
	Муфта Полипропиленовая, пер 25х20
	Россия
	шт
	50
	4,40р.
	220,00р.

	88
	Муфта полипропиленовая, пер 40х32
	Россия
	шт
	50
	16,73р.
	836,50р.

	89
	Муфта ПП в комплекте с кольцом, 50
	Россия
	шт
	100
	29,83р.
	2 983,00р.

	90
	Муфта с в.р. пресс. МП510165 16х1/2"
	Россия
	шт
	200
	79,04р.
	15 808,00р.

	91
	Муфта ст. Д 15
	Россия
	шт
	100
	21,25р.
	2 125,00р.

	92
	Муфта ст. Д 20
	Россия
	шт
	100
	18,33р.
	1 833,00р.

	93
	Муфта стальная 1 1/4"
	Россия
	шт
	50
	55,75р.
	2 787,50р.

	94
	Муфта стальная 1"
	Россия
	шт
	50
	40,83р.
	2 041,50р.

	95
	Муфта чугунная Ду 15
	Россия
	шт
	150
	15,16р.
	2 274,00р.

	96
	Муфта чугунная Ду 20
	Россия
	шт
	166
	18,00р.
	2 988,00р.

	97
	Ниппель Никелированный Ду-15
	Россия
	шт
	100
	25,80р.
	2 580,00р.

	98
	Ниппель переходной хромированный 1/2-3/8
	Россия
	шт
	100
	34,63р.
	3 463,00р.

	99
	Нить для герметизации резьбы Tangit Uni-lock (150м, сантехническая)
	Россия
	шт
	50
	681,67р.
	34 083,50р.

	100
	Опора Для трубы Днар 20
	Россия
	шт
	1000
	3,87р.
	3 870,00р.

	101
	Опора для трубы Днар 25
	Россия
	шт
	1000
	4,03р.
	4 030,00р.

	102
	Отвод ПП в комплекте с кольцом, 110×30
	Россия
	шт
	100
	46,33р.
	4 633,00р.

	103
	Отвод ПП в комплекте с кольцом, 110×45
	Россия
	шт
	100
	45,00р.
	4 500,00р.

	104
	Отвод ПП в комплекте с кольцом, 110×90
	Россия
	шт
	100
	45,67р.
	4 567,00р.

	105
	Отвод ПП в комплекте с кольцом, 32×90
	Россия
	шт
	8
	15,00р.
	120,00р.

	106
	Отвод ПП в комплекте с кольцом, 50×30
	Россия
	шт
	100
	22,00р.
	2 200,00р.

	107
	Отвод ПП в комплекте с кольцом, 50×45
	Россия
	шт
	110
	19,00р.
	2 090,00р.

	108
	Отвод ПП в комплекте с кольцом, 50×90
	Россия
	шт
	120
	19,00р.
	2 280,00р.

	109
	Переход Н ПВХ в комплекте с кольцами 110х50
	Россия
	шт
	1
	59,00р.
	59,00р.

	110
	Переход НПВХ на чугун в компл. с кольцом,толщ.ст.3,2мм,110
	Россия
	шт
	50
	37,00р.
	1 850,00р.

	111
	Переход ПВХ/чуг. (50)
	Россия
	шт
	50
	54,00р.
	2 700,00р.

	112
	Переход пласт.чугун 110х123 (манжет резин.)
	Россия
	шт
	50
	92,33р.
	4 616,50р.

	113
	Переход ПП в комплекте с кольцами 50х32
	Россия
	шт
	4
	22,83р.
	91,32р.

	114
	Писсуар (уринал) в комплекте Ido 51125 внешняя подводка с выпуском в пол
	Россия
	шт
	5
	10 033,33р.
	50 166,65р.

	115
	Подводка Гибкая 1/2" гг дл 0,5м
	Россия
	шт
	200
	87,60р.
	17 520,00р.

	116
	Подводка Гибкая 1/2х3/8" гш дл.0,4м
	Россия
	шт
	50
	87,30р.
	4 365,00р.

	117
	пресс. соед. 32
	Россия
	шт
	100
	231,33р.
	23 133,00р.

	118
	пресс. соед. с внут. р. 32х1"
	Россия
	шт
	201
	135,33р.
	27 201,33р.

	119
	пресс. соед. с нар. р. 26х1"
	Россия
	шт
	100
	125,89р.
	12 589,00р.

	120
	пресс. соед. с нар. р. 26х3/4"
	Россия
	шт
	200
	86,43р.
	17 286,00р.

	121
	пресс. соед. с нар. р. 32х1"
	Россия
	шт
	102
	126,67р.
	12 920,34р.

	122
	Пресс.соед. с нар.р. 20х1/2"
	Россия
	шт
	1
	77,33р.
	77,33р.

	123
	Пьедестал Для раковины (Арт.51065-01) IDO Trevi
	Россия
	шт
	10
	3 748,33р.
	37 483,30р.

	124
	РАДИАТОР Faral Green (с монтажн.комплектом, 7 секц.)
	Россия
	шт
	15
	3 068,33р.
	46 024,95р.

	125
	Радиатор чугунный МС-140-500 Р=0,9МПа 7 секций (20)
	Россия
	шт
	30
	2 835,00р.
	85 050,00р.

	126
	Раковина Белый (Арт.11185-01) IDO Trevi (560x440) с кронштейнами
	Россия
	шт
	10
	4 060,00р.
	40 600,00р.

	127
	Сгон стальной неоцинкованный 3/4"
	Россия
	шт
	3
	46,33р.
	138,99р.

	128
	Сгон черный Ду 15
	Россия
	шт
	100
	13,00р.
	1 300,00р.

	129
	Сгон черный Ду 20
	Россия
	шт
	100
	17,33р.
	1 733,00р.

	130
	Сгон черный Ду 25
	Россия
	шт
	50
	22,33р.
	1 116,50р.

	131
	Сгон черный Ду 32
	Россия
	шт
	50
	28,67р.
	1 433,50р.

	132
	Сифон Бутылочный для умывальника с гофрой
	Россия
	шт
	50
	218,33р.
	10 916,50р.

	133
	Скоба Ду 20
	Россия
	шт
	50
	80,10р.
	4 005,00р.

	134
	Скоба Ду 25
	Россия
	шт
	50
	116,00р.
	5 800,00р.

	135
	Смеситель локтевой
	Россия
	шт
	15
	1 831,67р.
	27 475,05р.

	136
	Смеситель Grohe-Eurosmart (гибк. подвод) 33188
	Россия
	шт
	20
	2 756,67р.
	55 133,40р.

	137
	Смеситель Grohe-Eurosmart 33300
	Россия
	шт
	20
	3 060,00р.
	61 200,00р.

	138
	Смеситель для мойки VIDIMA Сириус В2995АА
	Россия
	шт
	20
	1 951,67р.
	39 033,40р.

	139
	Смеситель Для писуара ORAS Электра (Арт.6567)
	Россия
	шт
	10
	11 450,00р.
	114 500,00р.

	140
	Смеситель Для умывальника VIDIMA СТИЛЬ
	Россия
	шт
	20
	2 723,33р.
	54 466,60р.

	141
	Соединение с муфтой 26х1"
	Россия
	шт
	100
	250,00р.
	25 000,00р.

	142
	Соединение с муфтой 26х3/4"
	Россия
	шт
	201
	250,00р.
	50 250,00р.

	143
	ТРОЙНИК 3/4
	Россия
	шт
	2
	91,67р.
	183,34р.

	144
	Тройник пресс 32
	Россия
	шт
	100
	670,00р.
	67 000,00р.

	145
	Тройник пресс 32х20х32
	Россия
	шт
	101
	670,00р.
	67 670,00р.

	146
	Тройник пресс 32х26х32
	Россия
	шт
	100
	670,00р.
	67 000,00р.

	147
	Тройник пресс. 16
	Россия
	шт
	200
	208,33р.
	41 666,00р.

	148
	Тройник пресс. 20
	Россия
	шт
	200
	279,27р.
	55 854,00р.

	149
	Тройник пресс. 20х16х20
	Россия
	шт
	100
	380,73р.
	38 073,00р.

	150
	Тройник пресс. 26
	Россия
	шт
	101
	343,43р.
	34 686,43р.

	151
	Тройник пресс. 26х16х26
	Россия
	шт
	100
	336,73р.
	33 673,00р.

	152
	Тройник пресс. 26х20х26
	Россия
	шт
	102
	333,83р.
	34 050,66р.

	153
	Тройник Для мп нар р Ду 32х1"х32
	Россия
	шт
	100
	281,82р.
	28 182,00р.

	154
	Тройник полипропиленовый (20)
	Россия
	шт
	200
	9,60р.
	1 920,00р.

	155
	Тройник полипропиленовый (PP-R) (50)
	Россия
	шт
	50
	64,47р.
	3 223,50р.

	156
	Тройник полипропиленовый (РР-R) (25)
	Россия
	шт
	200
	10,97р.
	2 194,00р.

	157
	Тройник ПП в комплекте с кольцами, 110×110×45
	Россия
	шт
	100
	120,33р.
	12 033,00р.

	158
	Тройник ПП в комплекте с кольцами, 110×110×90
	Россия
	шт
	100
	117,67р.
	11 767,00р.

	159
	Тройник ПП в комплекте с кольцами, 50×50×45
	Россия
	шт
	100
	33,00р.
	3 300,00р.

	160
	Тройник ПП в комплекте с кольцами, 50×50×90
	Россия
	шт
	104
	38,33р.
	3 986,32р.

	161
	Тройник с внутренней резьбой 16х1/2"х16
	Россия
	шт
	200
	148,33р.
	29 666,00р.

	162
	Тройник с внутренней резьбой 20х3/4"х20
	Россия
	шт
	200
	201,13р.
	40 226,00р.

	163
	Тройник с внутренней резьбой 26х1"х26
	Россия
	шт
	100
	270,00р.
	27 000,00р.

	164
	Тройник с внутренней резьбой 26х3/4"х26
	Россия
	шт
	200
	263,67р.
	52 734,00р.

	165
	Тройник с внутренней резьбой 32х1"х32
	Россия
	шт
	100
	445,33р.
	44 533,00р.

	166
	Тройник с н.р. пресс МП510315 16х1/2"
	Россия
	шт
	200
	182,00р.
	36 400,00р.

	167
	Тройник с н.р. пресс МП510325 20х1/2"
	Россия
	шт
	200
	178,67р.
	35 734,00р.

	168
	Тройник с наружной резьбой 20х3/4"х20
	Россия
	шт
	200
	223,00р.
	44 600,00р.

	169
	Тройник с наружной резьбой 26х1"х26
	Россия
	шт
	100
	299,40р.
	29 940,00р.

	170
	Тройник с наружной резьбой 26х3/4"х26
	Россия
	шт
	200
	253,42р.
	50 684,00р.

	171
	Тройник с редукцией 20х16х16
	Россия
	шт
	100
	202,20р.
	20 220,00р.

	172
	Тройник с редукцией 26х20х20
	Россия
	шт
	100
	262,40р.
	26 240,00р.

	173
	Тройник Черный Ду-15
	Россия
	шт
	100
	31,60р.
	3 160,00р.

	174
	Тройник Черный Ду-20
	Россия
	шт
	100
	42,70р.
	4 270,00р.

	175
	Тройник Черный Ду-25
	Россия
	шт
	50
	70,20р.
	3 510,00р.

	176
	Тройник Черный Ду-32
	Россия
	шт
	50
	95,07р.
	4 753,50р.

	177
	Труба металлопластик VALTEC 16х2.0мм бухта 50м
	Россия
	пог
	300
	51,76р.
	15 528,00р.

	178
	Труба металлопластик VALTEC 20х2.0мм
	Россия
	пог
	312
	65,33р.
	20 382,96р.

	179
	Труба металлопластик VALTEC 26х3.0мм
	Россия
	пог
	230
	76,67р.
	17 634,10р.

	180
	Труба металлопластик VALTEC 32х3.0мм
	Россия
	пог
	200
	135,00р.
	27 000,00р.

	181
	Труба полипропиленовая с раструбом (110x1000)
	Россия
	шт
	50
	138,87р.
	6 943,50р.

	182
	Труба полипропиленовая с раструбом (110x2000)
	Россия
	шт
	30
	222,33р.
	6 669,90р.

	183
	Труба полипропиленовая с раструбом (110x500)
	Россия
	шт
	50
	89,53р.
	4 476,50р.

	184
	Труба полипропиленовая с раструбом (50x1000)
	Россия
	шт
	65
	70,75р.
	4 598,75р.

	185
	Труба полипропиленовая с раструбом (50x2000)
	Россия
	шт
	40
	89,60р.
	3 584,00р.

	186
	Труба пп армиров. Ду20
	Россия
	м
	500
	63,93р.
	31 965,00р.

	187
	Труба пп армиров. Ду25
	Россия
	м
	500
	74,40р.
	37 200,00р.

	188
	Труба ПП канализационная безнапорная в комплекте с кольцами, 32, L = 0,5м
	Россия
	шт
	12
	33,83р.
	405,96р.

	189
	Труба ПП канализационная безнапорная в комплекте с кольцами, 50, L = 0,5м
	Россия
	шт
	60
	40,67р.
	2 440,20р.

	190
	Угловое соединение с внутренней резьбой 26х1"
	Россия
	шт
	100
	210,00р.
	21 000,00р.

	191
	Угловое соединение с наружной резьбой 26х1"
	Россия
	шт
	100
	185,00р.
	18 500,00р.

	192
	Уголок пресс 16
	Россия
	шт
	200
	135,23р.
	27 046,00р.

	193
	Уголок пресс 20
	Россия
	шт
	200
	182,69р.
	36 538,00р.

	194
	Уголок пресс 26
	Россия
	шт
	100
	236,01р.
	23 601,00р.

	195
	Уголок пресс 32
	Россия
	шт
	100
	321,57р.
	32 157,00р.

	196
	Уголок пресс с нар.р. 16х1/2"
	Россия
	шт
	200
	115,50р.
	23 100,00р.

	197
	Уголок пресс с нар.р. 20х3/4"
	Россия
	шт
	200
	155,97р.
	31 194,00р.

	198
	Уголок пресс с нар.р. 32х1"
	Россия
	шт
	100
	258,78р.
	25 878,00р.

	199
	Уголок пресс с внутр. р. 16х1/2"
	Россия
	шт
	200
	212,28р.
	42 456,00р.

	200
	Уголок пресс с внутр. р. 20х3/4"
	Россия
	шт
	200
	180,13р.
	36 026,00р.

	201
	Уголок пресс с внутр. р. 26х3/4"
	Россия
	шт
	100
	212,14р.
	21 214,00р.

	202
	Уголок пресс с наруж. р. 26х3/4"
	Россия
	шт
	200
	192,92р.
	38 584,00р.

	203
	Угольник Ду 20х1/2 нар. резьба
	Россия
	шт
	100
	83,00р.
	8 300,00р.

	204
	Угольник Ду 20х1/2 с креплением
	Россия
	шт
	100
	198,33р.
	19 833,00р.

	205
	Угольник Ду 20х3/4 нар. резьба
	Россия
	шт
	100
	131,53р.
	13 153,00р.

	206
	Угольник Ду 25х3/4 нар. резьба
	Россия
	шт
	100
	168,60р.
	16 860,00р.

	207
	Угольник Оцинкованный Ду 25
	Россия
	шт
	50
	35,28р.
	1 764,00р.

	208
	Угольник Оцинкованный Ду 32 (32)
	Россия
	шт
	50
	60,27р.
	3 013,50р.

	209
	Угольник п/п Ду 20х3/4 вн. резьба
	Россия
	шт
	100
	67,67р.
	6 767,00р.

	210
	Угольник п/п Ду 25х1/2 вн. резьба
	Россия
	шт
	100
	64,87р.
	6 487,00р.

	211
	Угольник п/п Ду 25х3/4 вн. резьба
	Россия
	шт
	100
	74,00р.
	7 400,00р.

	212
	Угольник полипропиленовый (20)
	Россия
	шт
	200
	27,22р.
	5 444,00р.

	213
	Угольник полипропиленовый Ду-20 (1/2")х45
	Россия
	шт
	200
	10,50р.
	2 100,00р.

	214
	Угольник полипропиленовый Ду-25х90
	Россия
	шт
	200
	11,50р.
	2 300,00р.

	215
	Угольник полипропиленовый Ду-50х45
	Россия
	шт
	50
	54,17р.
	2 708,50р.

	216
	Угольник полипропиленовый Ду-50х90
	Россия
	шт
	50
	60,83р.
	3 041,50р.

	217
	Угольник полипропиленовый комбинир. вн. резьб. Ду-50 х 1.5"
	Россия
	шт
	50
	361,67р.
	18 083,50р.

	218
	Угольник полипропиленовый комбинир. нар. резьб. Ду-50 х1.5"
	Россия
	шт
	50
	357,67р.
	17 883,50р.

	219
	Угольник полипропиленовый комбинированный (P-PR) 25х1/2 наружная резьба
	Россия
	шт
	100
	64,00р.
	6 400,00р.

	220
	Угольник полипропиленовый комбинированный с креплением на стену (РР-R), вн. резьб. 25х3/4"
	Россия
	шт
	100
	109,67р.
	10 967,00р.

	221
	Угольник пп (РР-R), гр.45 д/трубы ф25
	Россия
	шт
	200
	39,00р.
	7 800,00р.

	222
	Угольник стальной неоцинкованный Ду15
	Россия
	шт
	100
	93,33р.
	9 333,00р.

	223
	Угольник стальной неоцинкованный с вн. резьбой 3/4"
	Россия
	шт
	100
	93,00р.
	9 300,00р.

	224
	Угольник Чугунный Ду-20
	Россия
	шт
	15
	46,00р.
	690,00р.

	225
	УНИТАЗ Trevi 39198-01-101 компакт бел. с экон. сливом, хром-кнопка, жест.сид
	Россия
	шт
	10
	14 000,00р.
	140 000,00р.

	226
	Фильтр сетчатый 3/4
	Россия
	шт
	4
	93,33р.
	373,32р.

	227
	Фланец ст. Ду 100 ру 25
	Россия
	шт
	20
	731,67р.
	14 633,40р.

	228
	Фланец ст. Ду 50 ру 25
	Россия
	шт
	30
	339,33р.
	10 179,90р.

	229
	Фланец ст. Ду 80 ру 25
	Россия
	шт
	20
	457,33р.
	9 146,60р.

	230
	Футорка 1/2"х3/8"
	Россия
	шт
	50
	36,97р.
	1 848,50р.

	231
	Футорка 3/4"х1/2"
	Россия
	шт
	30
	56,10р.
	1 683,00р.

	232
	Хомут одинарный для НПВХ ф50
	Россия
	шт
	350
	61,33р.
	21 465,50р.

	233
	Хомут одинарный для труб НПВХ 110
	Россия
	шт
	250
	115,00р.
	28 750,00р.

	234
	Шланг для душа гибкий
	Россия
	шт
	100
	250,00р.
	25 000,00р.

	
	
	
	
	
	
	5 449 303,34р.


PAGE  

