ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

ФГУП «НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА

	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Единой закупочной комиссии
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

_________________________ Чумаков Д.В.

«____» ___________ 2013 г.
	


Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку аппаратуры радиационного контроля (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «21» октября 2013 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31300620202, на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru, закупка № 131021/0476/133 и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru, закупка № Z026852), в соответствии с решением Заказчика, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
1.  В пункте 12.1 «Информационной карты запроса цен» и в пунктах 1-3 Тома 2 «Техническая часть» Гарантийные сроки на предлагаемый товар считать не менее 18 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.
2. В Томе 2 «Техническая часть» в пункте 3 Дозиметр-радиометр для измерения мощности дозы рентгеновского и гамма-излучений Типа МКС-АТ-111М в комплекте: в п.1 Блок обработки и индикации БОИ-2: Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения считать 10 мкЗв•ч-1 ÷ 10 мЗв•ч-1
3. Проект договора:
3.1. Пункт 7.5.  читать в следующей редакции: При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного срока, представляемые в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Договора;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика). Если поставка осуществляется с помощью автотранспорта, то дополнительно должна быть предоставлена транспортная накладная по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04. 2011 года № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 5 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

4. Пункт 17 «Извещения о проведения запроса цен» и п. 11.3 проекта договора читать в следующей редакции: Обеспечение возврата аванса по Договору должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия Договора.
5. В Извещении о проведении запроса цен:

5.1. Пункты 11-14  изложить в следующей редакции: 

11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 11-00 (время московское) «01» ноября 2013 года. 

12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен:
         ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», «01» ноября 2013 года, 11-00 (время московское)
13. Место и дата проведения отборочной стадии: 

       ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», «05» ноября 2013 года.

14.  Место и дата подведения итогов запроса цен:

 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», не позднее «08»  ноября 2013 года.
6. В документации по запросу цен:

6.1. Пункты 16-17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» изложить в следующей редакции:

	16.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом», адрес в сети «Интернет» www.a-k-d.ru
11-00 (время московское) «01» ноября 2013 года



	17.
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «05» ноября2013 года. 
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «08»  ноября 2013 года


	Начальник ОКТ
______________________ Баранецкая Ю.В.

«____» ___________ 2013 г. 
	


