ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора 

2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север» 

Место нахождения: 630075, г.Новосибирск, ул.Объединения, д.3 

Почтовый адрес: 630075, г.Новосибирск, а/я 160 

Контактное лицо: Баранов Алексей Викторович,

 тел./факс 7-383-2744537, эл. почта ovk@posever.ru

3. Организатор конкурса: ФГУП Производственное объединение"Север" 

Место нахождения: 630075, г.Новосибирск, ул.Объединения, д.3 

Почтовый адрес: 630075, г.Новосибирск, а/я 160 

Контактное лицо: Кондратова Наталья Юрьевна, 
тел. 7-383-2744526, эл. почта Byro53@poseverl.ru 

4. Предмет договора: Поставка узлов 

Состав и объем продукции: 

	1.
	Наименование узла: ЦТП 7,5МВт
	Кол-во шт./кг
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС  (руб.)

	1
	БКС-372
	3
	833800,0
	2501400,0

	2
	Бак 2м3
	1
	243100,0
	243100,0

	3
	Комплект обвязки:
	1
	4774600,0
	4774600,0

	
	Теплообменник FUNKE FP 41-111-1-ЕН
	2
	
	

	
	Насос сетевой воды Q=171,6 м³/ч; Р=0,6 МПа WILO-Cronoline – IL150/340-45/4
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Насос подпиточной воды Q=0,31 м³/ч; Р=0,2 Мпа  WILO MHIL  500DM
	2
	
	

	
	Обратный клапан Ду 200
	2
	
	

	
	Узел учёта тепла  ТСРВ-0,26
	4
	
	

	
	Регулятор расхода , ЭСРВ-420Ф, Ду150
	1
	
	

	
	Фильтр сетчатый фланцевый V821, Ду200
	2
	
	

	
	Кран шаровый фланцевый Ду200
	10
	
	

	
	Счётчик КВХ, Ду20
	1
	
	

	
	Труба Ø  219х5
	1320 кг.
	
	

	
	Труба Ø 159х4,5
	206 кг.
	
	

	
	Лист 1,5 ГОСТ 19904-90 Ст.3
	279,0 кг.
	
	

	
	Лист 3 ГОСТ 19904-90 Ст.3
	42,4 кг.
	
	

	
	Затвор с электроприводом VFY-WA (SYLAX) Ду40
	2
	
	

	
	Затвор с электроприводом VALPES EР150, Ду150
	2
	
	

	
	Переход К 219х6-159х4,5 ГОСТ 17378-2001
	10
	
	

	
	Кран шаровый фланцевый Ду159
	4
	
	

	
	Фланец 1-200-10 ГОСТ 12820-80
	30
	
	

	
	Фланец 1-150Б-10 ГОСТ 12820-80
	16
	
	

	
	Отвод 90-219х6 ГОСТ17375-2001
	12
	
	

	
	Отвод 90-159х4,5 ГОСТ17375-2001
	10
	
	

	
	Манометр МТ-100 Ру 10кгс/см2
	30
	
	

	
	Кран трехходовой для контрольного манометра G1/2-М20х1.
	30
	
	

	
	Термометр биметаллический БТ-41.111 (0-160°С)
	20
	
	

	
	Автоматический воздухоотводчик  Траб=110ºС,  Рраб= 1,0 Мпа
	10
	
	

	
	Итого:
	7519100,0

	2.
	Наименование узла: СПН-100М01
	Кол-во шт./кг
	Цена с НДС (руб.)
	Сумма с НДС  (руб.)

	1
	БКС322
	1
	391400,0
	391400,0

	2
	Эдисон-100
	1
	193400,0
	193400,0

	3
	ТО-100.16
	1
	508800,0
	508800,0

	4
	Комплект обвязки
	1
	688350,0
	688350,0

	1
	Бак расширительный мембранный ERCE 80 ELBI (1", V=80л. Рмах=0.8МПа, Тмах=100град.С)
	1
	
	

	2
	Клапан предохранительный мембранный Watts SVW ВВ  Р=6 кг/см.кв - (6х3/4"-1")
	1
	
	

	3
	Кран трехходовой для контрольного манометра G1/2"-М20х1,5 SVH Dn15 Pn16 ВИЛН.491712.002 11Б38бк ТУ3712-028-05749381-2002
	2
	
	

	4
	Кран шаровый 2" (Ду50) Ру=16 атм. Т=130град.С  L=95мм
	3
	
	

	5
	Кран шаровый Seagull Ду=25,полнопроходной,рычаг, муфта-муфта (Ру=16атм, Тмах=150гр, L=65мм)
	3
	
	

	6
	Круг 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3
	11,7кг.
	
	

	7
	Круг 36 ГОСТ 2590-88 Ст.3
	92,5кг.
	
	

	8
	Круг 8 ГОСТ 2590-88 Сталь 12Х18Н10Т
	6,2 кг.
	
	

	9
	Круг 87 ГОСТ 2590-88 Ст.3
	7,0 кг.
	
	

	10
	Лист 0,8 ГОСТ 19904-90 Ст.3
	106,0 кг.
	
	

	11
	Лист 1,5 ГОСТ 19904-90 Ст.3
	279,0 кг.
	
	

	12
	Лист 3 ГОСТ 19904-90 Ст.3
	42,4 кг.
	
	

	13
	Лист 30 ГОСТ 19903-74 Ст.3
	3,2 кг.
	
	

	14
	Манометр Р=10кг/см.кв М20х1.5
	2
	
	

	15
	Насос Wilo TOP S 40/10, 3~400В, 50Гц (DM) - трехфазный
	2
	
	

	16
	Отвод 90 град. 57х3 ГОСТ 17375-2001
	6
	
	

	17
	Переход К 76х3,5 - 57х3 ГОСТ 17378-2001
	4
	
	

	18
	Профиль электромонтажный  Z-образный К238 L=2000мм
	5
	
	

	19
	Труба 100х100х6 ГОСТ 8639-82 Ст.10
	848,0 кг.
	
	

	20
	Труба 50х3 ГОСТ 8732-78 Сталь 20
	445,7 кг.
	
	

	21
	Труба 60х40х4 ГОСТ 8645-68 Сталь10 (Ст.3)
	43,9 кг.
	
	

	22
	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Ст.3
	23,0 кг.
	
	

	23
	Фильтр механической очистки 2" (Ду50) L=126 мм, Н=90мм
	1
	
	

	24
	Фланец 1-50-10 Ст.25 ГОСТ 12820-80
	12
	
	

	25
	Фланец 1-65-10 Ст.25 ГОСТ 12820-80
	6
	
	

	26
	Швеллер №5 ГОСТ 8240-97 Ст.3
	31,8 кг.
	
	

	27
	Шестигранник 55 ГОСТ 8560-78 Сталь 25
	83,8 кг.
	
	

	
	Итого:
	1781950,0

	3.
	Наименование узла: Титан-66 М
	Кол-во шт./кг
	Цена с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1
	БКС342
	1
	499000,0
	499000,0

	2
	Эдисон-22
	3
	53900,0
	161700,0

	3
	Комплект обвязки:
	1
	1976300,0
	1976300,0

	1
	Бак расширительный мембранный WAV V=12литров (Р=10бар, Тмах=100град.С)
	1
	
	

	2
	Бак расширительный мембранный WAV V=80литров (Р=10бар, Тмах=100град.С)
	1
	
	

	3
	Заглушка 1-88,9х3,2 ГОСТ 17379-2001
	2
	
	

	4
	Затвор VFY-WA Ду25 с ЭП
	1
	
	

	5
	Клапан обратный латунный муфтовый Ду40 L=108мм
	6
	
	

	6
	Клапан предохранительный Watts SVW ВВ Ру=6 кг/см.кв - (6х3/4"-1")
	3
	
	
	

	7
	Контргайка 25 ГОСТ 8968-75
	65
	
	

	8
	Контргайка 32 ГОСТ 8968-75
	52
	
	

	9
	Контргайка 40 ГОСТ 8968-75
	90
	
	

	10
	Кран трехходовой для контрольного манометра G1/2"-М20х1,5 SVH Dn15 Pn16 ВИЛН.491712.002 11Б38бк ТУ3712-028-05749381-2002
	8
	
	

	11
	Кран шаровый Seagull Ду 32, полнопроходной, рычаг, муфта-муфта (Ру25атм, Тмах=150гр.С, L=78мм
	6
	
	

	12
	Кран шаровый Seagull Ду=25,полнопроходной,рычаг, муфта-муфта (Ру=16атм, Тмах=150гр, L=65мм)
	46
	
	

	13
	Кран шаровый Seagull Ду40, полнопроходной, рычаг, муфта-муфта, (Ру=40, Тмах=150гр.С, L=78мм)
	19
	
	

	14
	Круг 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3
	0,8 кг
	
	

	15
	Круг 30 ГОСТ 2590-88 Ст.3
	2,5 кг
	
	

	16
	Круг 80 ГОСТ 2590-88 Ст.3
	5,1 кг
	
	

	17
	Лист 1,5 ГОСТ 19904-90 Ст.3
	87,0 кг
	
	

	18
	Лист 2 ГОСТ 19904-90 Ст.3
	59,0 кг
	
	

	19
	Муфта 25 ГОСТ 8966-75
	21
	
	

	20
	Муфта 32 ГОСТ 8966-75
	20
	
	

	21
	Муфта 40 ГОСТ 8966-75
	22
	
	

	22
	Насос Wilo TOP S 40/10, ~400В Гц (DМ)
	2
	
	

	23
	Насос Wilo TOP S 40/15, ~400В Гц (DМ)
	2
	
	

	24
	Насос Wilo-Economy MVL 102 3~400В, 50Гц
	1
	
	

	25
	Отвод 90 град. 45х2,5 ГОСТ 17375-2001
	36
	
	

	26
	Переход К 45х2,5-38х2 ГОСТ 17378-2001
	10
	
	

	27
	Теплообменник FP 04-17-1-ЕН  (FUNKE)
	2
	
	

	28
	Термометр биметаллический БТ-4.1.111 (Т=0-160гр.С, класс точности 1,5 ) с гильзой G1/2", L=46мм
	7
	
	

	29
	Термоманометр ТМТБ-31Т.2-(0-150град.С) (0-1МПа) G1/2". 2,5; Длина погружной части L=64мм
	4
	
	

	
	Итого:
	2637000,0

	4.
	Наименование узла: ЭКНК-1600/6/10
	Кол-во (шт./кг.)
	Цена с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1
	Катушки
	5
	265200,0
	1326000,0

	2
	Цилиндр стеклотекстолитовый
	15
	15633,33
	234 500,0

	3
	Магнитопровод
	5
	1745335,0
	8726675,0

	4
	Теплообменник
	5
	746030,0
	3730150,0

	5
	Электроблок
	5
	865800,0
	4329000,0

	
	Итого:
	18393150,0

	5.
	Наименование узла: ЭКНК- 2500
	Кол-во (шт./кг.)
	Цена с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1
	Катушки
	1
	369000,0
	369000,0

	2
	Цилиндр стеклотекстолитовый
	3
	24500,0
	73500,0

	3
	Магнитопровод
	1
	2356250,0
	2356250,0

	4
	Теплообменник
	1
	1007350,0
	1007350,0

	5
	Электроблок
	1
	1168950,0
	1168950,0

	
	Итого:
	4975050,0

	6.
	Наименование узла: ЭКНК-1600/6/10 М
	Кол-во (шт./кг.)
	Цена с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1
	БКС-362
	2
	664400,0
	1328800,0

	2
	Катушки
	1
	273200,0
	273200,0

	3
	Цилиндр стеклотекстолитовый
	3
	16100,0
	48300,0

	4
	Магнитопровод
	1
	1745400,0
	1745400,0

	5
	Теплообменник
	1
	746000,0
	746000,0

	6
	Электроблок
	1
	865800,0
	865800,0

	7
	Комплект обвязки
	1
	4231800,0
	4231800,0

	1
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 Ст.3
	41,3кг
	
	

	2
	Труба 26,8х2,8 (Ду=20) ГОСТ 3262-75 Ст.3
	17,5кг
	
	

	3
	Труба 60х3,5 (Ду=50) ГОСТ 3262-75 Ст.3
	93,5кг
	
	

	4
	Труба 133х4,5  ГОСТ 10704-91 Ст.3
	85,56кг
	
	

	5
	Лист 1,5 ГОСТ 19904-74 Ст3
	220,0кг
	
	

	6
	Фланец 1-25-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 (4 отверстия)
	20
	
	

	7
	Фланец 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 (4 отверстия)
	20
	
	

	8
	Фланец 1-125-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80 (8 отверстий)
	38
	
	

	9
	Переход К 133х5 - 108х4 ГОСТ 17378-2001
	10
	
	

	10
	Отвод 2-90-133х4 ГОСТ 17375-2001
	16
	
	

	11
	Муфта 25 ГОСТ 8966-75  (Сталь)
	20
	
	

	12
	Муфта 50 ГОСТ 8966-75  (Сталь)
	9
	
	

	13
	Контргайка 25  ГОСТ8968-75
	40
	
	

	14
	Контргайка 50  ГОСТ8968-75
	40
	
	

	15
	Манометр ДМ02 (Р=16кг/см.кв; Корпус - ф100 мм; Резьба подключения - М20х1.5)
	7
	
	

	16
	Кран трехходовой манометровый G1/2" - М20х1,5 (типа MV25-015 под установку манометров - от Компании АДЛ, г. Москва)
	7
	
	

	17
	Термометр торцевый ТБП 63/50 - Т(0…160) град.С (в комплекте с латунной гильзой)
	5
	
	

	18
	Дисковый поворотный затвор с рукояткой ГРАНВЭЛ  (Sigeval) типа ЗП ТЛ – FLN – 5 – dy125 – MN - HT ( максимальная рабочая температура теплоносителя – 110 град С, максимальное рабочее давление теплоно-сителя – 1.60 Мпа; толщина затвора - 46 мм) от Компании А
	7
	
	

	19
	Клапан предохранительный Р=6 кг/см.кв - (прис.резба 1 1/4" - отводная 1 1/2")
	4
	
	

	20
	Фильтр сетчатый  фланцевый со сливной пробкой Ду150 (Траб 120 гр.С; Ру16)
	1
	
	

	21
	Кран шаровый 1" (Ду25)   ValTec – Base ( максимальная рабочая температура теплоносителя – не менее 110 град С, максимальное рабочее давление теплоносителя –   не менее 1.60 Мпа; длина L = 66 мм) от Компании АДЛ (г. Москва);
	17
	
	

	22
	Фильтр сетчатый  муфтовый со сливной пробкой Ду25 (Траб 120 гр.С; Ру16)
	1
	
	

	23
	Клапан обратный резьбовый Ду25 (Траб 115 гр.С; Ру0,6)
	1
	
	

	24
	Теплообменник пластинчатый Р035-26,95-2К-21
	1
	
	

	25
	Насос циркуляционный Wilo IL 100/145-11/2
	2
	
	

	
	Итого:
	9239300,0

	
	Всего:
	44545550,0


5. Место поставки товара: 
склад Покупателя по адресу: 630075 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3.

6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс: 
Конкурс проводится на электронной торговой площадке Аук. Конк. Дом в сети «Интернет» по адресу: http://a-k-d.ru/в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации.

Для участия в конкурсе участникам необходимо быть аккредитованным на электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки. 

Победителем конкурса признается по решению конкурсной комиссии, допущенный участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации. 

7. Начальная (максимальная) цена договора: 44 545 550,00 (сорок четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00коп.) рублей, включая НДС. Цена договора включает в себя: НДС,  полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других платежей.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации на электронной торговой площадке Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/ определяется правилами данной электронной торговой площадки. 

9. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
не требуется
10. Возможность проведения процедуры переторжки: 
не возможна 

11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками: 
Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/,начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12:00:00 (время московское), «11» января 2013 года. 

12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/, 12:00:00(время московское) «11» января 2013 года. 

13. Место и дата проведения отборочной стадии: Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/, не позднее ««18» января 2013 года. 

14. Место и дата подведения итогов конкурса: Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/, не позднее «18» января 2013 года.

15. Срок заключения договора после определения победителя конкурса: договор заключается в течение 60 дней, но не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП. 
16. Форма, размер и срок предоставления обеспечения договора: 
Не требуется 

17. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 30 дней, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

18. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению. 

