Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку насоса пластинчато-роторного форвакуумного
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание 

	1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Поставка форвакуумного пластинчато-роторного насоса Pascal 2010SD (комплект 3а) с ОМЕ 25S в составе:

- масло минеральное А120, 2л – 2 шт.;

- большой ремонтный комплект для вакуумного насоса Pascal 2010SD – 1 шт.;  

- хомут накидной DN20/25 KF алюминий -  7 шт.;

- центровочное кольцо DN25 viton нерж.сталь -  12 шт.;

- сильфон DN25 ISO-KF, 1 метр нерж. сталь – 1шт.;

- переходник конический ст. ду 25/16 ISO-KF – 2 шт.;

- хомут накидной DN10/16 KF алюминий – 2 шт.;

- центрирующее кольцо-переходник ISO-KF NW 10-16 алюминий – 2шт.;

- ниппель DN25KF длина 30 мм – 1шт.;

- AVC 025 SX клапан угловой ручной DN 25 KF корпус из нерж. стали – 1шт.;

CMR 361 емкостной датчик давления DN16KF  ВП 1100 мбар – 1шт.;

- соединительный кабель CG длина 3 м – 1 шт.;

- TPG 261 контроллер одноканальный – 1 шт.



	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	         Технические характеристики форвакуумного насоса 2010SD: 

         2-х ступенчатый , предельное парциальное давление с маслом Alcatel 120 1*10-4 мбар, предельное остаточное давление при закрытом балласте воздуха 2*10-3мбар, производительность 9,7 м3/ч , наконечник всасывания и выхлопа – ISO-KF DN25, снабжён системой, изолирующей откачиваемую камеру при  сбоях в питании.

        Технические характеристики емкостного датчика давления  CMR 361:

        Диапазон измерения 10-4…1100 мбар, не зависит от типа газа, тип механического соединения DN16KF.

        Контроллер TPG 261 совместимый с датчиком давления CMR 361.

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

Поставщик должен быть официальным представителем предприятия-изготовителя продукции.

Качество и комплектность продукции должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ на конкретную модификацию продукции.

Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому использование эквивалентов недопустимо.

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Срок гарантии качества продукции устанавливается производителем продукции. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание в течение всего срока гарантии. На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты  и инструкции по эксплуатации на русском языке.

	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г., № П-7  от 25.04.1966 в действующих редакциях











