ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку курительной кабины
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка курительной кабины  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (год выпуска не ранее 2014), не заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Курительная кабина «Элемент-6»
или (эквивалент)
	Товар должен соответствовать данным характеристикам:
Габаритные размеры (ВхШхГ) 2200х2000х1500 (±10) мм 

Вес не более 200 кг

Напряжение В/ф/Гц – 230/1/50

Потребляемая мощность, Вт – не более 280

Кол-во человек – не менее 6

Бак для окурков – не менее 12000 шт.

Расход воздуха до 1500 м3/час 

Комплект фильтров – 1 шт. (должен состоять из фильтров - предварительный, аэрозольный, первой и второй угольный).

· Наличие встроенной системы полной очистки воздуха от дыма и неприятных запахов с рециркуляцией воздушного потока.

· Установка автономная без подключения к системе воздуховодов здания.

· Постоянное поглощение запахов из пепельниц, активно как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания.

· Автоматическое включение/выключение кабины согласно задаваемому интервалу задержки выключения.

· Конструкция кабины в окрашенном алюминиевом профиле. Основа – декоративные негорючие материалы и закаленное стекло.

Комплектация – без датчика движения, включение/выключение системы очистки воздуха ручное, без бака-накопителя и вакуумной  системы. Наличие настольной бездымной пепельницы (в непрозрачном каркасе).
	не менее 12 месяцев 
	1
	ед.


         Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке, наличие сертификата пожарной безопасности и письма-одобрения, выданного Департаментом Надзорной деятельности МЧС России.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

В течение 30 рабочих дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________Кукоба Н.Н.

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Пефтиев В.А.
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
