ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

(Госкорпорация  «Росатом»)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   «ОРДЕНА  ТРУДОВОГО  КРАСНОГО  ЗНАМЕНИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ  Л.Я. КАРПОВА

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. КАРПОВА»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

(приказ от 03.07.2013 г. №325/к)

_________________ Е.В.Кузнецов

«17» июля  2013 г.

# ИЗМЕНЕНИЕ №1

# В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра для тонкослойной хроматографии для отдела контроля качества

филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

Настоящее изменение является неотъемлемой частью документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра для тонкослойной хроматографии для отдела контроля качества филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»,  Извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «09»  июля 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31300423365, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка   № 130709/0682/016, на ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru, закупка №Z024651.

# Москва 2013 г.

В соответствии с пунктом 20.5,  пунктом 14.5, подпунктом 14.5.2, подпунктом 14.5.3,  подпунктом 14.5.4  Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ)  Заказчиком принято решение о внесении изменений в документацию  на проведение открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра для тонкослойной хроматографии для отдела контроля качества филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»:

- В раздел d  «Информационная карта запроса цен»:

- из № 11 Пункта 11.2 исключить  следующее требование «лицензии на право осуществления видов деятельности в области использования атомной энергии (требование установлено Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 280);»  и изложить в следующей редакции:

| 11 | Пункт 11.2. | 11.2. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса цен, действующие на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса цен и настоящей документации по запросу цен срока окончания подачи заявок), в том числе: - свидетельство изготовителя оборудования или иной документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя; - обязан документально подтвердить (при наличии) внедрение и выполнение изготовителем требований государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества». |
| --- | --- | --- |

2) В Приложении № 2 к договору «Техническое задание на поставку радиометра для тонкослойной хроматографии для отдела контроля качества

филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»  пункт 3 «Требования к оборудованию» пункт 2 таблицы, изложить в следующей редакции:

| 2. | Требования к комплектации оборудования |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Базовый блок | Наличие |
| 2.2. | Сцинтилляционный детектор для регистрации низкоэнергетических гамма-квантов | Возможность |
| 2.3. | Сцинтилляционные детекторы для регистрации высокоэнергетических гамма-квантов | Наличие |
| 2.4. | Сцинтилляционный детектор для регистрации бета-излучения (бета-детектор) | Возможность |
| 2.5. | Коллиматор 60-150 кэВ (окно 25х2мм; толщина 5мм для оптимизированного разрешения/чувствительности, например, изотопов Тс 99м и т.п.) для образцов низкой и средней активности | Наличие |
| 2.6. | Коллиматор 250-450 кэВ (окно 25х3мм; толщина 15мм для оптимизированного разрешения) | Наличие |
| 2.7. | Коллиматор >450 кэВ | Наличие |
| 2.8. | Программное обеспечение | Наличие |

3) В Приложении № 2 к договору «Техническое задание на поставку радиометра для тонкослойной хроматографии для отдела контроля качества

филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»  пункт 3 «Требования к оборудованию» пункт 6 таблицы, изложить в следующей редакции:

| 6. | Дополнительное оборудование |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Компьютер: | Наличие |
|  | Процессор не ниже Intel Core i3 Объём оперативной памяти – не меньше 4Гб HDD –не менее 250Гб Монитор – не менее 19 Операционная система в соответствии с требованиями Оборудования |  |
| 6.2. | Принтер лазерный | Наличие |

4) В Приложении № 2 к договору «Техническое задание на поставку радиометра для тонкослойной хроматографии для отдела контроля качества

филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»  пункт 3 «Требования к оборудованию» пункт 7 таблицы, изложить в следующей редакции:

| 7. | Прочие условия |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Поставка, сборка и ввод в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика по работе на поставляемом Оборудовании | Наличие |
| 7.2. | Проверка оборудования после установки | Наличие |

5)  В  Приложении № 2 к договору «Техническое задание на поставку радиометра для тонкослойной хроматографии для отдела контроля качества

филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»  пункт 4 «Дополнительные требования к оборудованию» подпункт 4.4.  «Наличие действующего свидетельства о поверке и методики поверки»,  изложить в следующей редакции:

4.4. Наличие действующего свидетельства о поверке и методики поверки данного оборудования.

6) В  Приложении № 2 к договору «Техническое задание на поставку радиометра для тонкослойной хроматографии для отдела контроля качества

филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» из пункта 9 «Требования к Поставщику» исключить  следующее требование  «Организация-исполнитель должна иметь лицензии на право осуществления видов деятельности в области использования атомной энергии (требование установлено Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 280)».

Изменение №1 разместить на сайте ЭТП Аукционный Конкурсный Дом www.a-k-d.ru,  на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru,  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru. размещено на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru, а также на сайте электронной площадки www.a-k-d.ru  «17» июля 2013  года.

Заместитель начальника

управления обеспечения научно-

технической деятельности

конкурентных процедур и закупок                                                   Е.М.Романова