ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт зданий ГПП "Заречная" и ГПП "Лесная" (охранно-пожарная сигнализация).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объему работ

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка проектно-сметной документации: Капитальный ремонт зданий ГПП «Заречная» и ГПП «Лесная» (Охранно-пожарная сигнализация)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1.1. Описание работ: Запроектировать здания ГПП «Заречная» и ГПП «Лесная»: - системой охранной сигнализации зданий, - системой пожарной сигнализации; - системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - системой охранной сигнализации ограждения. 2.1.2 Цель работы: Для обеспечения надежной охраны объектов и пожарной безопасности выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт зданий ГПП «Заречная» и ГПП «Лесная» (охранно-пожарная сигнализация).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с нормативными документами: - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - СНИП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СНИП 3.05.07-85 «Монтаж приборов и средств автоматизации и ввод их в эксплуатацию»; - ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Правила приемки и производства работ»; - РД 25.952-90 « Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и орхранно-аржарной сигнализации. Порядок разработки здания на проектирование»; - РД 78.36.04-2005 «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны»; - РД 78.36.006 -2005 «Выбор и применение технических средств охраны и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов».

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

3.2.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: разработка проектной документации на капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации зданий. 3.2.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

-

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

-

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

-

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

- Запроектировать ГПП «Заречная» и ГПП «Лесная»: - системой охранной сигнализации зданий, - системой пожарной сигнализации; - системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - система охранной сигнализации ограждения. - Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнить на одном приборе с пожарной сигнализацией. - Организовать вывод сигналов охранно-пожарной сигнализации на компьютер оперативно-диспетчерской службы АО «СЭСК» (ул.Димитрова, 16). Постановку зданий ГПП на охрану и снятие объектов с охраны осуществлять с помощью прокси-карт или ключей Touch memory (уточняется при проектировании). Считыватели установить у входа в здания с наружной стороны. - Запроектировать установку системы охранной сигнализации для охраны периметра территорий ГПП с выводом сигналов на компьютер оперативно-диспетчерской службы АО «СЭСК». Постановку территорий ГПП на охрану и снятие объекта с охраны осуществлять с помощью прокси-карт или ключей Touch memory (уточняется при проектировании). - Выход сигналов охранно-пожарной сигнализации осуществить через существующие шкафы сигнализации, установленных на панели управления в ОПУ зданиях ГПП «Заречная» и ГПП «Лесная». - Оборудование систем должно функционировать круглосуточно. Электропитание оборудования ОПС и СОУЭ должно обеспечиваться от существующей на объекте электрической 1-фазной сети напряжением 220 В. При пропадании сетевого напряжения предусмотреть возможность функционирования системы от источников бесперебойного питания 24 часа охранной сигнализации и пожарной сигнализации в соответвии с нормативами. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотреть защитное заземление электрооборудования. Защитное заземление выполнить в соответствии с ПУЭ, учитывая существующую на объекте схему заземления. - Требования к охранной сигнализации: 3.6.7.1 Выполнить защиту строительных конструкций зданий ГПП в 2 рубежа: - дверные проемы, открывающиеся конструкции оконных проемов – магнитоконтактными извещателями; - остекление оконных проемов – акустическими извещателями. - объем помещений с применением охранных извещателей объёма. 3.6.7.2 Охрану периметра выполнить в 1 рубеж. - Для визуального контроля состояния средств ТСО в окне рядом с входом в здания и входной дверью ограждения территории установить световые оповещатели. - Проектирование охранной сигнализации выполнить с учетом: - допуска на территорию персонала при проведении работ, при срабатывании охранной сигнализации на территории подстанций; - порядка сдачи и постановки на охрану территории подстанций; - обеспечения требований к контролю состояния и управлению сигнализацией оперативным персоналом АО «СЭСК». - Другие необходимые данные уточняются проектной организацией совместно с Заказчиком в процессе выполнения проектных работ.

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

-

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

-

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

-

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

-

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

-

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

-

Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

-

Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

Выполнить локально-сметный расчет на: - капитальный ремонт здания ГПП «Заречная» (охранно-пожарная сигнализация); - капитальный ремонт здания ГПП «Лесная» (охранно-пожарная сигнализация) . В сметной документации предусмотреть пуско-наладочные работы и расчет обслуживающего персонала систем ОПС и СОУЭ (с учетом условных установок).

Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

-

Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

Здание ГПП «Заречная» состоит на балансе АО «СЭСК» (инв. №02812), построено в 1985г. Место расположения – Нижегородская область, г. Саров, ул.Тургенева, д.3 ГПП «Заречная» включает в себя три здания: А – камера трансформаторов, Б – ЗРУ 6КВ, В – ОПУ. Здания производственные. Установка охранно-пожарной сигнализации планируется в зданиях Б и В. Здания Б и В: одноэтажные, стены кирпичные, перекрытия ж/бетон, электроосвещенные. Здание Б: без окон, два отдельных входа – выхода (помещение одно). Общая площадь 297,3 м2, высота 4,3 м, объем 1281 м3. Здание В: окна глухие, один вход – выход. Здание разделено на несколько помещений. Общая площадь 167,7 м2, высота 4,53 м, объем 760 м3. Здание ГПП «Лесная» состоит на балансе АО «СЭСК» (инв. №06813), построено в 1988г. Место расположения – Нижегородская область, г. Саров, промышленная зона, строение №ГПП/09. Здание одноэтажное, стены кирпичные, перекрытия ж/бетон, электроосвещенное. Окна глухие, один вход – выход. Здание разделено на несколько помещений. Общая площадь 354 м2, высота 5,5 м, объем 1947 м3. Здания ГПП «Заречная» и ГПП «Лесная» без постоянного пребывания персонала. План помещений в Приложениях к данному техническому заданию.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объемам работ

Объем и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Исполнитель согласовывает проект с АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», и другими заинтересованными организациями.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 31 декабря 2015 года.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Разработка рабочей документации и смет производится на основании действующих нормативно-технических документов, приведенных в подразделе 3.1.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В период подготовки и проведения работ, а также и после их окончания Подрядчик обязан соблюдать все правила конфиденциальности проводимых мероприятий и обеспечить сохранность сведений, содержащих конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Не допускается передача сведений об объектах Заказчика и проводимых мероприятиях третьей стороне, Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - комплект проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде на DVD (AutoCAD и PDF); - акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АО «СЭСК» | Акционерное общество «Саровская ЭлектроСетевая компания» |
|  | ГПП | Главная понизительная подстанция |
|  | ОПС | Охранно-пожарная сигнализация |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический паспорт ГПП « Заречная» | 8 |
| 2 | Технический паспорт ГПП « Лесная» | 8 |