Приложение № 2
         к договору №___________ от «___» ______ 201__ 
	
	«Утверждаю»

	
	Заместитель директора – Генерального конструктора по общим вопросам

	
	                      _______________С.Х. Уразов

	
	                 «   »    мая    2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по  ремонту  помещений 607, 608, 609  корпуса 7,  535 корпуса 4, лестницы  строения 8, лестницы запасного выхода корпуса 3  ОАО «НИКИЭТ»              по адресу: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8                    
 Объем и характеристики выполняемых работ
	№  п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объём

	
	Ремонт  помещения 607 корпуса 7
	
	

	1
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	  25,5

	2
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	    4,0

	3
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	    2

	4
	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АРМСТРОНГ"
	м2
	   34,2

	5
	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ С ДВУХ СТОРОН
	м2
	   20,52

	6
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   76,8

	7
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   22,4

	8
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ НА ПОДЛОЖКЕ
	м2
	   34,2

	9
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ
	п.м
	  450,0

	10
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
	шт.
	    36

	11
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
	шт.
	    12

	12
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР
	шт.
	    2

	13
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	   12,72

	14
	СНЯТИЕ СТАРОЙ ОБИВКИ ДВЕРЕЙ
	м2
	    4,4

	15
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ, С УСТАНОВКОЙ СЛИВОВ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСУЛ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ,  ПЛОЩАДЬЮ ОТ 2 М2 ДО 5 М2
	м2
	   12,72

	16
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ (ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ) СТВОРКОЙ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 3,18  М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	   12,72

	17
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М
	п.м
	     6,0

	18
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ
	п.м
	   14,9

	19
	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ
	п.м
	   19,7

	20
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	    5,96

	21
	УСТАНОВКА ПВХ РАСКЛАДОК
	п.м
	   14,9

	22
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	    2

	23
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 60 ММ - ПОДОТЛИВНОЕ И ПОДОКОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
	м2
	    4,24

	24
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ
	м2
	   34,2

	25
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН
	м2
	   69,52

	26
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ  СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	   69,52

	27
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА  РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   69,52

	28
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   34,2

	29
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ
	п.м
	   22,4

	30
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	     1,0

	31
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,0

	32
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	     9,0

	33
	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ДЕРМАТИНОМ
	м2
	    4,4

	34
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	    4

	35
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ, прим.
	шт.
	    2

	36
	ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ
	м2
	   12,48

	37
	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
	п.м
	   20,0

	38
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 10ШТ.

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 5 ШТ.

  ИНТЕРНЕ-РОЗЕТКА  - 20 ШТ.
	шт.
	   35

	39
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	шт.
	     5

	40
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	шт.
	     1

	41
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4,прим. - УСТАНОВКА
	шт.
	   12


	42
	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ
	шт.
	   12

	43
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25
	п.м
	   78,0

	44
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
	п.м
	   98,0

	45
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
	п.м
	  196,0

	46
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2
	п.м
	   70,97

	47
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2
	п.м
	  229,0

	
	Ремонт  помещения 608 корпуса 7
	
	

	48
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	    5,1

	49
	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ
	м2
	   96,2

	50
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   27,0

	51
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ НА ПОДЛОЖКЕ
	м2
	   52,8

	52
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ
	п.м
	  368,9

	53
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
	шт.
	    36

	54
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
	шт.
	     6

	55
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР
	шт.
	    3

	56
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	   19,08

	57
	СНЯТИЕ СТАРОЙ ОБИВКИ ДВЕРЕЙ
	м2
	    4,4

	58
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ, С УСТАНОВКОЙ СЛИВОВ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСУЛ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ,  ПЛОЩАДЬЮ ОТ 2 М2 ДО 5 М2
	м2
	   19,08

	59
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ (ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ) СТВОРКОЙ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 3,18  М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	   19,08

	60
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М
	п.м
	     8,8

	61
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ
	п.м
	   22,35

	62
	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ
	п.м
	   29,55

	63
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	    8,94

	64
	УСТАНОВКА ПВХ РАСКЛАДОК
	п.м
	   22,35

	65
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	    3

	66
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 60 ММ - ПОДОТЛИВНОЕ И ПОДОКОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
	м2
	    6,36

	67
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ
	м2
	   52,8

	68
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН
	м2
	   97,0

	69
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ  СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	   97,0

	70
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА  РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   97,0

	71
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   52,8

	72
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ
	п.м
	   27,0

	73
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	     1,0

	74
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     2,0

	75
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	    14,0

	76
	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ДЕРМАТИНОМ
	м2
	    4,4

	77
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	    4

	78
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ, прим.
	шт.
	    3

	79
	ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ
	м2
	   18,72

	80
	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
	п.м
	   36,0

	81
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 16ШТ.

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ.

  ИНТЕРНЕ-РОЗЕТКА  - 32 ШТ.
	шт.
	   56

	82
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	шт.
	     8

	83
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	шт.
	     1

	84
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4,прим. - УСТАНОВКА
	шт.
	   15

	85
	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ
	шт.
	   15

	86
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25
	п.м
	 189,0

	87
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
	п.м
	225,0

	88
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
	п.м
	 450,0

	89
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2
	п.м
	162,95

	90
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2
	п.м
	525,77

	
	Ремонт  помещения 609 корпуса 7
	
	

	91
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	    5,1

	92
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ
	п.м
	   25,0

	93
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ НА ПОДЛОЖКЕ
	м2
	   39,42

	94
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ
	п.м
	  149,5

	95
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
	шт.
	    35

	96
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
	шт.
	     5

	97
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР
	шт.
	    4

	98
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ
	м2
	   25,44

	99
	СНЯТИЕ СТАРОЙ ОБИВКИ ДВЕРЕЙ
	м2
	    4,4

	100
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ, С УСТАНОВКОЙ СЛИВОВ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСУЛ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ,  ПЛОЩАДЬЮ ОТ 2 М2 ДО 5 М2
	м2
	   25,44

	101
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ (ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ) СТВОРКОЙ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 3,18  М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ
	м2
	   25,44

	102
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М
	п.м
	    13,0

	103
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В  СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ
	п.м
	   29,8

	104
	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ
	п.м
	   39,4

	105
	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
	м2
	   11,92

	106
	УСТАНОВКА  РАСКЛАДОК ПВХ (УГОЛОК)
	п.м
	   29,8

	107
	УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
	шт.
	    4

	108
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 60 ММ - ПОДОТЛИВНОЕ И ПОДОКОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
	м2
	    8,48

	109
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ
	м2
	   39,42

	110
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН
	м2
	   83,0

	111
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ  СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
	м2
	   83,0

	112
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА  РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	   83,0

	113
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	   39,42

	114
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ
	п.м
	   25,0

	115
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	     1,0

	116
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	     4,0

	117
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	    17,5

	118
	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ДЕРМАТИНОМ
	м2
	    4,4

	119
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	    4

	120
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ, прим.
	шт.
	    3

	121
	ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ
	м2
	   24,96

	122
	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
	п.м
	   32,0

	123
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 14ШТ.

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 7 ШТ.

  ИНТЕРНЕ-РОЗЕТКА  - 28 ШТ.
	шт.
	   49

	124
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	шт.
	     8

	125
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	шт.
	     1

	126
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4,прим. - УСТАНОВКА
	шт.
	   10

	127
	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ
	шт.
	   10

	128
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25
	п.м
	 171,5

	129
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
	п.м
	 203,5


	130
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
	п.м
	  407,0

	131
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2
	п.м
	 147,37

	132
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2
	п.м
	 475,53

	
	Ремонт  помещения 535 корпуса 4
	
	

	133
	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ
	п.м
	  10,2

	134
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
	м2
	    2,0

	135
	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
	шт.
	    1

	136
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В  СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
	м2
	    2,0

	137
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ,ТЕПЛО- И ГАЗОИЗОЛИРОВАННЫЕ БАЗАЛЬТОВОЙ ПЛИТОЙ И ТЕРМОУПЛОТНЯЮЩЕЙ ЛЕНТОЙ С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВ.ПОКРЫТИЕМ, С ВРЕЗНЫМ ЗАМКОМ И РУЧКАМИ, РАЗМЕРЫ 2090Х910 ММ
	шт.
	    1

	138
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА   «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	116,8

	139
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН
	м2
	116,8

	140
	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 
	м2
	116,8

	141
	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА  РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ
	м2
	116,8

	142
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ
	м2
	  54,0

	143
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КОВРОЛИНА
	м2
	  54,0

	144
	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
	м2
	  54,0

	145
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ
	м2
	  54,0

	146
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ
	п.м
	  31,4

	147
	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА)
	п.м
	    1,0

	148
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	    3,0

	149
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	   12,6

	150
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ
	п.м
	 135,0

	151
	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ
	п.м
	   42,0

	152
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
	шт.
	   46

	153
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 18 ШТ.

ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 9 ШТ.

  ИНТЕРНЕ-РОЗЕТКА  - 36 ШТ.
	шт.
	   63

	154
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	шт.
	     9

	155
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	шт.
	     1

	156
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
	шт.
	   10

	157
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4,прим. - УСТАНОВКА
	шт.
	   18

	158
	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ
	шт.
	   18

	159
	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25
	п.м
	 240,0

	160
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
	п.м
	 282,0

	161
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
	п.м
	  564,0

	162
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2
	п.м
	 204,22

	163
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2
	п.м
	 658,97

	164
	СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК
	шт.
	     4

	165
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ МОЕК ЧУГУННЫХ
	комплект
	     1

	166
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ
	п.м
	     2,0

	167
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
	п.м
	     2,0

	168
	УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ, ДО:100
	шт.
	     2

	169
	ДЕМОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ
	шт.
	     1

	170
	СНЯТИЕ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР прим.
	шт.
	     4

	171
	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ
	шт.
	     4

	172
	ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ
	м2
	     9,6

	
	Ремонт  лестницы 8 строения
	
	

	173
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	202,0

	174
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	202,5

	175
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	п.м
	    6,2

	176
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ СТЕН БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	м2
	186,0

	177
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ
	м2
	  16,5

	178
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНКАКТ»
	м2
	202,5

	179
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	202,5

	180
	ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА ПОТОЛКЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ
	мест
	    4

	181
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) - ПОТОЛКИ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ
	м2
	  48,5

	182
	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК С ОТДЕЛКОЙ КОСОУРОВ И БАЛОК БЕЗ ТЯГ
	м2
	  50,4

	183
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	  50,4

	184
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК
	м2
	  50,4

	185
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	м2
	  36,0

	186
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	  36,0

	187
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ,ТОЛЩИНОЙ КЛЕЕВОГО СЛОЯ 6ММ
	м2
	  36,0

	188
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ, ТОЛЩИНОЙ КЛЕЕВОГО СЛОЯ 6ММ
	м2
	  23,4

	189
	УСТРОЙСТВО ГАЛОШНИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ, ТОЛЩИНОЙ КЛЕЕВОГО СЛОЯ 6ММ
	п.м
	   53,5

	190
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ,
	м2
	  68,55

	191
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ
	м2
	    2,0

	192
	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
	м2
	    2,0

	193
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖ., ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ, ТЕПЛО- И ГАЗОИЗОЛИР.БАЗАЛЬТОВОЙ ПЛИТОЙ И ТЕРМОУПЛОТ, ЛЕНТОЙ,С ПОРОШКОВЫМ ЗАЩИТНО-ДЕКОР.ПОКРЫТИЕМ,С РУЧКАМИ, ДОВОДЧИКОМ И ШПИНГАЛЕТОМ, РАЗМ. 2090Х1000 ММ
	шт.
	     1

	194
	МЕЛКИЙ РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ
	м2
	  18,45

	195
	РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ
	п.м
	   15,23

	196
	РАЗБОРКА ЗАКРУГЛЕННОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ
	п.м
	     1,2

	197
	УСТАНОВКА  ПОРУЧНЕЙ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД
	п.м
	   16,43

	198
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
	м2
	    4,0

	199
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЧУГУННЫХ ТРУБ
	м2
	    1,0

	200
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ
	м2
	    8,4

	201
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ, МАЛЫЕ ПОКРЫТИЯ, БАЛКИ И Т.П.) С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ
	м2
	   16,75

	
	Ремонт  лестницы запасного выхода корпуса 3
	
	

	202
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2
	м2
	   91,0

	203
	ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА ПОТОЛКЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ
	место
	   27

	204
	ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА СТЕНЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ
	место
	     9

	205
	АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
	м2
	   91,0

	206
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	   27,0

	207
	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
	м2
	   27,0

	208
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	м2
	   27,0

	209
	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
	м2
	   64,0

	210
	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) -СТЕНЫ
	м2
	  337,69

	211
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ
	м2
	  337,69

	212
	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАРКА «БЕТОКОНТАКТ»
	м2
	  401,69

	213
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	м2
	  401,69

	214
	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %- ОКРАШИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ
	м2
	  108,0

	215
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ
	м2
	   10,0

	216
	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК И ОГРАД - ОКРАСКА ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
	м2
	  112,70

	217
	РЕМОНТ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦ
	шт.
	     5

	218
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК - ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
	м2
	   13,2

	219
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	м2
	   13,2

	220
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	   13,2

	221
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	м2
	   22,5

	222
	УСТРОЙСТВО ГАЛОШНИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ
	п.м
	   24,6

	223
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 30Х30 СМ, ТОЛЩИНА 8 ММ
	м2
	   42,5

	224
	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
	  т
	     26,48  

	225
	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 60 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 60 КМ
	  т
	     26,48


Оконные блоки должны быть выполнены из профиля «ВЕКА-ЕВРОЛАЙН», фурнитурой MACO (Австрия), ограничители проветривания, с двухкамерным стеклопакетом 4*10*4*8*4, в комплекте с подоконником из ПВХ шириной 550 мм и 600 мм, с отливом из белого пластизола 340 мм и 360 мм. Монтаж расширителей 30 мм и 100 мм, нащельников 50 мм и 70 мм, монтаж усилителей.  На всех оконных блоках установить, самоклеющийся нащельник.
Требования к используемым материалам:
	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Обшивка стен
	Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97.    Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм    2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг   -29

Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам:

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;     при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала

минераловолокно

Кромка

tegular

Размеры плиты

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%)

95

Светоотражение (%)

90

Звукопоглощение (NRC)

0,15

Вес (кг/м2)

3,82

Пожарные характеристики

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Антигрибковый состав


	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плиточный клей
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Классификация по EN 12004
класс С2Е

светло-серый

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

Консистенция смеси

порошок

≥ 25

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

Цвет

белый

≥ 0,6

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

Удельная объемная масса

1,35 кг/м

0,20-0,2

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

Токсичность

отсутствует

17

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

Пропорции при приготовлении клея

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси;  6,5л воды на 25 кг сухой смеси

3-30

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

Консистенция клея

пастообразная

220-280

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

Время использования клея

не более 8 часов

24

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

Температура применения

От +5 до +40 град.С

+ 5…+ 30

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

Время открытого слоя  при t=+23С

Около 20 минут

40

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

Время корректировки при t=+23С

Около 60 минут

50

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Адгезия через 28 дней (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Адгезия после циклов замораживания

· /размораживания (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Морозостойкость (цикл)

· 50

· Вертикальное скольжение

· отсутствует

· Возможность хождения, при t= +23 С

· Через 24 часа

· Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при  t=+ 23 С

· Через 14 часа

· Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С

· Через 6-8 часов после укладки

· Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С

· Через 24 часа  после укладки

· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Влагостойкость

· отличная

· Сопротивление старению

· отличная

· Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки

· От – 30 С до +90 С

· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)

· Расход клея

· 2,5-5 кг/м2 в зависимости от формата плитки и состояния основания

· Оптимальная толщина клеевого слоя

· 2-5 мм

· Срок и условия хранения

· 12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке



	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0




В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

· Замер сопротивления  изоляции с предоставлением  исполнительной  документации.
Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.
· Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

· Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
· Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 
Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:
· На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ. 
· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений  составляющих государственную тайну.

· Форма допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.

· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Максимальная цена контракта:  4 154 977, 00 рублей.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Срок проведения работ: 60 рабочих дней после заключения контракта.
Начальник РСО                                                                                                          В.Н. Кистенев 
