| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор отделения № 58. ___________/ А.В. Егоркин/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». _____________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку источников ионизирующего излучения типа ГИК-5-3

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

Техническое задание

на поставку материалов для производственных нужд

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6. ДОСТАВКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник ионизирующего излучения | - габариты – D-11 мм, H-16, 5 мм; - активность – не более 2*102 Ku; - назначенный срок службы – не менее, 15 лет; - радионуклид – Co-60. | - класс прочности С(Е) 65546 по ГОСТ 25926 (ISO 2919); | - | шт. | - | 6 | 10.09.2015 | 12 месяцев |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые источники должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна включать в себя следующее: позиции №; Получатель; адрес Получателя; место №; вес нетто (в кг); вес брутто (в кг). По мере необходимости на упаковке в местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», а также другие обозначения.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть поставлен в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. В стоимость поставки должна быть включена стоимость аренды УКТ сроком не менее 3 месяцев.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемые материалы не должны превышать значений воздействия на окружающую среду, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 6. ДОСТАВКА

Доставка осуществляется по адресу: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46