## Общий
Приложение № 1 к Договору № ____________________________от "___"___________20___г
Спецификация на поставка насосных агрегатов рабочей воды комплекса холодоснабжения. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 3.ИСУП.5240929 | 3UX11D01 | Насос центробежный двустороннего входа с электродвигателем 5А250S6 У3 | 1Д500-63 | N=45 кВт, 380 В, n= 980 об/мин | ТУ 26-06-1510-88 | 4 | III | R3.06467.5.0.14 | 1 | R3.05529.10.0.14 | R3.06467.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2014-07-31 | Материал корпуса насоса - углеродистая сталь. Насос поставляется в комплекте с ответными фланцами, с крепежом и прокладками для присоединения к всасывающему и нагнетательному трубопроводу, фундаментными болтами |  | БКП 1/4 | Оборудование | 56303.98
2 | 3.ИСУП.5240930 | 3UX11D02 | Насос центробежный двустороннего входа с электродвигателем 5А250S6 У3 | 1Д500-63 | N=45 кВт, 380 В, n= 980 об/мин | ТУ 26-06-1510-88 | 4 | III | R3.06467.5.0.14 | 2 | R3.05529.10.0.14 | R3.06467.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2014-07-31 | Материал корпуса насоса - углеродистая сталь. Насос поставляется в комплекте с ответными фланцами, с крепежом и прокладками для присоединения к всасывающему и нагнетательному трубопроводу, фундаментными болтами |  | БКП 1/4 | Оборудование | 56303.98
3 | 3.ИСУП.5240932 | 3UX21D01 | Насос центробежный двустороннего входа с электродвигателем 5А250S6 У3 | 1Д500-63 | N=45 кВт, 380 В, n= 980 об/мин | ТУ 26-06-1510-88 | 4 | III | R3.06467.5.0.14 | 3 | R3.05529.10.0.14 | R3.06467.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2014-07-31 | Материал корпуса насоса - углеродистая сталь. Насос поставляется в комплекте с ответными фланцами, с крепежом и прокладками для присоединения к всасывающему и нагнетательному трубопроводу, фундаментными болтами |  | БКП 1/4 | Оборудование | 56303.98
4 | 3.ИСУП.5240935 | 3UX21D02 | Насос центробежный двустороннего входа с электродвигателем 5А250S6 У3 | 1Д500-63 | N=45 кВт, 380 В, n= 980 об/мин | ТУ 26-06-1510-88 | 4 | III | R3.06467.5.0.14 | 4 | R3.05529.10.0.14 | R3.06467.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2014-07-31 | Материал корпуса насоса - углеродистая сталь. Насос поставляется в комплекте с ответными фланцами, с крепежом и прокладками для присоединения к всасывающему и нагнетательному трубопроводу, фундаментными болтами |  | БКП 1/4 | Оборудование | 56303.98
5 | 3.ИСУП.5240931 | 3UX31D01 | Насос центробежный двустороннего входа с электродвигателем 5А250S6 У3 | 1Д500-63 | N=45 кВт, 380 В, n= 980 об/мин | ТУ 26-06-1510-88 | 4 | III | R3.06467.5.0.14 | 5 | R3.05529.10.0.14 | R3.06467.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2014-07-31 | Материал корпуса насоса - углеродистая сталь. Насос поставляется в комплекте с ответными фланцами, с крепежом и прокладками для присоединения к всасывающему и нагнетательному трубопроводу, фундаментными болтами |  | БКП 1/4 | Оборудование | 56303.98
6 | 3.ИСУП.5240934 | 3UX31D02 | Насос центробежный двустороннего входа с электродвигателем 5А250S6 У3 | 1Д500-63 | N=45 кВт, 380 В, n= 980 об/мин | ТУ 26-06-1510-88 | 4 | III | R3.06467.5.0.14 | 6 | R3.05529.10.0.14 | R3.06467.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств) | 2014-07-31 | Материал корпуса насоса - углеродистая сталь. Насос поставляется в комплекте с ответными фланцами, с крепежом и прокладками для присоединения к всасывающему и нагнетательному трубопроводу, фундаментными болтами |  | БКП 1/4 | Оборудование | 56303.98
[13 empty] | Итого: | 6 |  |  | Итого: | 0 | 0 | [6 empty] | 337823.88
| При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями. | [15 empty] | в т.ч. НДС 18% |  | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  | от Покупателя: | [18 empty] | от Покупателя:
|  |  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  |  | м.п. | [18 empty] | м.п.