ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку кабельных оцинкованных металлоконструкций

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

  - Предмет договора:

поставка кабельных оцинкованных металлоконструкций для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к металлоконструкциям:

Соответствие ТУ3449-033-47472841-2004

Покрытие металлоконструкций – в соответствии с перечнем продукции (см. ниже)

Сортамент металлопроката принимать в соответствии с «Рекомендациями по применению сокращенного сортамента»

Расчет конструкций выполнить, исходя из применения стали по ГОСТ 27772-88.

3. Перечень нормативных документов, используемых при изготовлении продукции:

1. Конструкции для атомных станций относятся к элементам систем 2, 3, 4 классов безопасности по ОПБ-88/97 НП- 001-97, (ПН АЭ Г-01-011-97).

2. Климатическое исполнение конструкций в У, УХЛ, 0, Т, ТВ категории размещения           1,2,3,4,5 по ГОСТ 15150.

3. Тип атмосферы ІІ (промышленная) по ГОСТ 15150

4. Перечень продукции:

| 1 | Наименование | Короб прямой плоский КПП-0,1/0,2-2-УЗ-М |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 36,00 |
| 2 | Наименование | Короб прямой плоский, оцинкованный КП-0,05/0,1-2-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 150,00 |
| 3 | Наименование | Короб угловой для горизонтального поворота каб. трассы на 90°, оцинкованный КУГ-0,1/0,2-2-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 30 |
| 4 | Наименование | Короб прямой плоский, оцинкованный КП-0,1/0,1-2 УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 880 |
| 5 | Наименование | Короб прямой плоский, оцинкован. КП-0,05/0,05-2-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 160 |
| 6 | Наименование | Короб угловой для горизонтального поворота каб. трассы на 90°, оцинкованный КУГ-0,1/0,1-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 110 |
| 7 | Наименование | Короб угловой для горизонтального поворота каб. трассы вверх под 90°, оцинкованный КУВ-0,1/0,1-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 28 |
| 8 | Наименование | Короб угловой для горизонтального поворота каб. трассы вниз под 90°, оцинкованный КУН-0,1/0,1 УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 40 |
| 9 | Наименование | Консоль оцинкован. КСЗ-140-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 306 |
| 10 | Наименование | Консоль оцинкован. КСЗ-340-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 786 |
| 11 | Наименование | Стойка кабельная СТ-40-4 УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 390 |
| 12 | Наименование | Стойка кабельная оцинкованная СТ-30-4-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 618 |
| 13 | Наименование | Стойка кабельная СТ-60-4 УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 36 |
| 14 | Наименование | Косынка простая оцинкованная КП-4-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 39 |
| 15 | Наименование | Косынка боковая оцинкованная КБ-4-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 1674 |
| 16 | Наименование | Скоба переходная с оцинкованная СП-150-УЗ-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 1674 |
| 17 | Наименование | Короб трехканальный плоский прямой оцинкованный ККБ-3ПП-0,2/0,5-2-УХЛ1-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-044-47472841-2005 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 6 |
| 18 | Наименование | Короб прямой плоский, оцинкованный КП-0,1/0,2-2-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 198 |
| 19 | Наименование | Короб прямой плоский, оцинкованный КП-0,1/0,1-2-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 81 |
| 20 | Наименование | Короб угловой для горизонтального поворота кабельной трассы на 90°, оцинкованный КУГ-0,1/0,2-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 26 |
| 21 | Наименование | Короб угловой для горизонтального поворота кабельной трассы на 90°, оцинкованный КУГ-0,1/0,1-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 14 |
| 22 | Наименование | Короб угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90°, оцинкованный КУВ-0,1/0,2-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 9 |
| 23 | Наименование | Короб угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90°, оцинкованный КУВ-0,1/0,1-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 5 |
| 24 | Наименование | Короб угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90°, оцинкованный КУН-0,1/0,2-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 9 |
| 25 | Наименование | Консоль КС3-340-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 258 |
| 26 | Наименование | Стойка кабельная СТ-40-4 У3 М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 24 |
| 27 | Наименование | Стойка кабельная, оцинкованная СТ-30-4 У3 М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 30 |
| 28 | Наименование | Стойка кабельная, оцинкованная СТ-50-4 У3 М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 105 |
| 29 | Наименование | Косынка простая, оцинкованная КП-4-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 6 |
| 30 | Наименование | Косынка боковая оцинкованная КБ-4-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 276 |
| 31 | Наименование | Скоба переходная оцинкованная СП-150-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 276 |
| 32 | Наименование | Короб прямой плоский КПП-100/200-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 500 |
| 33 | Наименование | Короб горизонтальный для поворота кабельной трассы на 90° КГ-100/200-90-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 12 |
| 34 | Наименование | Короб вертикальный с изгибом вовнутрь КВВ-100/200-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 14 |
| 35 | Наименование | Короб вертикальный с изгибом наружу КВН-100/200-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 14 |
| 36 | Наименование | Консоль КС3-340-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 462 |
| 37 | Наименование | Стойка кабельная СТ-60-4 У3 М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 231 |
| 38 | Наименование | Короб прямой плоский КПП-100/200-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 114 |
| 39 | Наименование | Короб горизонтальный для поворота кабельной трассы на 90° КГ-100/200-90-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 5 |
| 40 | Наименование | Короб вертикальный с изгибом вовнутрь КВВ-100/200-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 3 |
| 41 | Наименование | Короб вертикальный с изгибом наружу КВН-100/200-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 3 |
| 42 | Наименование | Консоль КС3-540-У3-М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 63 |
| 43 | Наименование | Стойка кабельная СТ-40-4 У3 М |
|  | Технические характеристики | ТУ 3449-033-47472841-2004 |
|  | Покрытие МК | Цинк |
|  | Единица измерения товара | шт. |
|  | Количество | 63 |

Требования к поставляемой продукции:

Поставляемый товар должен полностью соответствовать ТУ 3449-033-47472841-2004. Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, оборудования с хранения, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Участник запроса предложений  должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

В случае поставки эквивалента организация Поставщик обязана согласовать замену с Заказчиком,  организацией-проектантом  и внести за свой счет изменения в рабочую документацию.

Контактное лицо при взаимодействии с Заказчиком – Арбузов Алексей Николаевич, тел. (495) 399-95-16.

Вид и комплектность сопроводительной документации:

Паспорт на поставляемую продукцию, с указанием соответствия ТУ.

Наличие сертификата на оборудование в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок и условия оплаты товара:

100 % оплата в течение 30 банковских дней с момента поступления товара на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок поставки товара:

В течение 60 рабочих дней с момента подписания договора обеими Сторонами.

Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: НДС, расходы на страхование, упаковку, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Место поставки продукции

Самовывоз со склада поставщика.

Начальник подразделения                                                                                                А.П. Небогаткин

Ответственный за техническое задание                                                                            А.Н. Арбузов