Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 светотехническая продукция
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Светильник светодиодный

аварийного освещения
типа LYRA-250 LED или эквивалент


	Светильник автономный постоянного действия

Напряжение питания 220В

Потребляемая мощность 3.6Вт

Количество ламп 1

Тип лампы LED светодиод

Тип цоколя G5

Степень защиты IP42

Габаритные размеры 342*158*74

Цвет белый

Материал корпуса поликарбонат

Материал рассеивателя прозрачный поликарбонат

Паспорт (этикетка)

Сертификат с оригинальной печатью поставщика
	
	шт
	17

	2
	Пиктограмма  к светильнику 
типа LYRA-250-LED
или эквивалент
	Надпись «Выход»
	
	шт
	12

	3
	Пиктограмма  к светильнику 
типа LYRA-250-LED
или эквивалент
	Надпись «Горизонтальная стрелка»
	
	шт
	5

	4
	Светильник светодиодный
типа ARCTIC  LED  1200M  или эквивалент


	Напряжение питание 220В

Мощность ламп 50Вт

Количество ламп 1

Тип лампы LED (светодиод)

Тип цоколя LED

Пускорегулирующая аппаратура Драйвер

Цветовая температура 5000К

Световой поток 4600ЛМ

Степень защиты IP65

Климатическое исполнение УХЛ2

Срок службы 50000часов

Способ монтажа потолочный 

Габаритные размеры 1276*170*113

Цвет белый 

Материал корпуса пластик

Материал рассеивателя Полимер

Вес 3.4кг

Паспорт (этикетка)

Сертификат с оригинальной печатью поставщика

	
	шт
	7

	5
	Светильник светодиодный

типа ARCTIC  LED  1500M  63Вт
или эквивалент
	Напряжение питание 220В

Мощность ламп 63Вт
Количество ламп 1

Тип лампы LED (светодиод)

Тип цоколя LED

Пускорегулирующая аппаратура Драйвер

Цветовая температура 5000К

Степень защиты IP65

Климатическое исполнение УХЛ2

Срок службы 50000часов

Способ монтажа потолочный 

Габаритные размеры 1577*170*113

Цвет белый 

Материал корпуса пластик

Материал рассеивателя Полимер

Паспорт (этикетка)

Сертификат с оригинальной печатью поставщика
	
	шт
	44

	6
	Светильник свето
диодный

типа OWP/R LED UNI  595  или эквивалент
	Напряжение питание 220В

Мощность ламп 33Вт

Количество ламп 1

Тип лампы LED (светодиод)

Тип цоколя LED

Пускорегулирующая аппаратура Драйвер

Цветовая температура 4000К

Световой поток 2900ЛМ

Степень защиты IP54
Климатическое исполнение УХЛ4

Срок службы 50000часов

Способ монтажа встраиваемый  

Габаритные размеры 592*592*94
Цвет белый 

Материал изделия сталь 
Материал рассеивателя Полиметилметакрилат
Паспорт (этикетка)

Сертификат с оригинальной печатью поставщика
	
	шт
	24

	7
	Аппаратура электронная пускорегулирующая 
типа ЭПРА HELVAR ELECTRONIC
или эквивалент
	BALLAST EL 2х36 HF 
Напряжение  220-240V 50-60Hz
	
	шт
	60

	8
	Лампа коммутаторная светодиодная 
типа КИПД 119 В 1-Ж-1

или эквивалент
	Сила света не менее100мкд
Угол излучения 120град

Напряжение 24В

Длина 46 мм

Цвет желтый

Ток постоянный и переменный 
	
	шт.
	100

	9
	Лампа коммутаторная светодиодная

типа КИПД 118Б1-Ж-1

или эквивалент


	рабочий ток - 50 мА, 
цвет свечения - желтый
	
	шт.
	50

	10
	Лампа коммутаторная светодиодная

типа КИПД 118В1-З-1
или эквивалент
	рабочий ток - 70 мА, 
цвет свечения - зеленый
	
	шт.
	100

	11
	Лампа коммутаторная светодиодная

типа КИПД 118В1-К-1
или эквивалент
	рабочий ток - 70 мА, 
цвет свечения - красный
	
	шт.
	100

	12
	Лампа люминесцентная 
типа FL – 36
или эквивалент
	Напряжение220В, 50Гц 
Световой поток 2800

Цветовая температура 6500

Срок горения 10000ч

Габаритные размеры 1213.6*27 

Цоколь G13
Холодный белый 
	
	шт.
	600

	13
	Лампа люминесцентная

типа FL – 58
или эквивалент 
	 Люминесцентная лампа ЛБ 58W /840 
Цоколь G13
напряжение220В, 50Гц
Холодный белый 
	
	шт.
	150

	14
	Лампа люминесцентная

типа OSRAM DULUX S/E

или эквивалент
	Мощность 9W/840 
цоколь 2G7, 
цвет: холодно-дневной
	
	шт
	40

	15
	Лампа люминесцентная

типа OSRAM L8W/640

или эквивалент
	мощность -8Вт, цветовая температура - 4000К, цветность света -4000-5500К-холодно-белый, напряжение -220V, цоколь G5, ресурс работы - 10000ч, габ.размеры: 288х16х16мм, индекс цветопередачи от 60 до 69
	
	шт
	100

	16
	Лампа накаливания
	Напряжение220В,  Мощность 40Вт Цоколь Е27
	
	шт.
	300

	17
	Лампа накаливания
	Напряжение 220В,  Мощность 60Вт Цоколь Е27
	
	шт.
	300

	18
	Лампа накаливания
	Напряжение 220В,  Мощность 93 (95)Вт

Цоколь Е27
	
	шт.
	300

	19
	Лампы люминесцентные

типа ЛБ-40

или эквивалент
	Тип цоколя: диаметр колбы, 38 мм длина 1213,6 мм; мощность 40Вт напряжение на лампе, 103В;световой поток 2800 лм ;срок службы 12000 час ;форма колбы круглая; 

цвет стекла прозрачное;

цветовая температура 3500К;

исполнение1-прямой стержень.
	
	шт
	120

	20
	Светильник люминесцентного освещения
типа ALS.PRS 236

или эквивалент
	С  призматическим рассеивателем 
Источник света трубчатая лампа диаметром 26мм ,цоколь G5, G13 
Номинальное напряжение: 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Класс защиты: IP54
Евронормы э/м: Да
Евростандарт EN60598–2-1:2008: Да
Евростандарт EN60598–2:1996: Да
Аварийное питание: Да
Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ2
Габаритные размеры1270*190*95*748
	
	шт.
	12

	21
	Светильник люминесцентного освещения
типа ЛПО46-4х36-712 Norma 

или эквивалент


	Оснащен  прозрачным рассеивателем .

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.
ОСНОВАНИЕ из листовой стали, окрашено белой порошковой краской.

Рассеиватель  прозрачный  с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен методом экструдирования из полистирола защелкивается  в металлическое основание по всей длине светильника. Крышки торцевые белого цвета, из ударопрочного поликарбоната, крепятся к основанию с помощью пружин. Установка Крепление на несущую поверхность. ПРА ЭПРА А3, 220В, 50 Гц, габаритные размеры 1255*329*68*600 Масса4.50кг
	
	шт.
	18

	22
	Светильник люминесцентного освещения

типа ЛПО46-4х36-916

Luxe

или эквивалент
	Оснащен  прозрачным рассеивателем .

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСНОВАНИЕ из листовой стали, окрашено белой порошковой краской.

Рассеиватель  прозрачный с опаловыми краями с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен методом экструдирования из светостабилизированного поликарбоната. Крышки торцевые белого цвета, из ударопрочного поликарбоната, крепятся к основанию с помощью пружин. Установка Крепление на несущую поверхность. ПРА ЭПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,96
Габаритные размеры 1235*329*68*

А*а 600*150 Масса 4.50 кг
	
	шт.
	24

	23
	Светильник светодиодный

уличный 

типа PLANT 02-100-11400-110 (120)  107Вт

или эквивалент


	Напряжение питание 150-265В

Мощность ламп 110Вт

Цветовая температура 5000К

Световой поток 11400ЛМ

Степень защиты IP67
Климатическое исполнение УХЛ1

Ресурс работы больше 50000часов

Способ монтажа встраиваемый  

Габаритные размеры 670*200*110мм
Вес 6.4кг

Цвет белый 

Паспорт (этикетка)

Сертификат с оригинальной печатью поставщика
	
	шт
	22

	24
	Светильник светодиодный встраиваемый

типа GALAD premio ДВО05-40-002

или эквивалент
	габариты 595х595х60мм, мощность 40Вт, IP20, рассеиватель "Молочный", световой поток 3150лм, световая отдача до 110лм/Вт, индекс цветопередачи больше 80, цветовая температура:3500К, 5000К, коэффициент пульсации меньше 3%, наивысшая равномерность яркости светящейся поверхности .

	
	шт
	6


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия,;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее _________2015__ года;
· другие дополнительные требования: __________________________________
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
