PAGE  

            Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ на комплексное обследование, освидетельствование  и паспортизацию стационарного причала  ПМК -67  в отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП  «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru
от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Комплексное обследование, освидетельствование  и паспортизацию стационарного причала  ПМК-67  в отделении губа Андреева СЗЦ                   «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Наименование выполняемых работ.

Раздел 2. Общие положения

        Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах.

        Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ.

Раздел 3.  Требования к техническим характеристикам работ.

Раздел 4.  Ведомость объемов работ.

Раздел 5.  Перечень проектной и рабочей документации.
Раздел 6.  Требования и условия к разработке природоохранных мер и 
                   мероприятий.

Раздел 7.   Срок выполнения работ.

Раздел 8.   Требования к качеству выполняемых работ.

Раздел 9.   Требования к особым условиям работ.

Раздел 10. Требования к безопасности выполняемых работ.
Раздел 11. Требования к результатам работ и порядку приемки.

Раздел 12. Требования к форме представляемой информации.

Раздел 13. Перечень принятых сокращений.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
        Выполнение работ по комплексному обследованию, освидетельствованию и паспортизации стационарного причала  ПМК -67  в отделении губа Андреева СЗЦ                   «СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО»
         Основанием для проведения работ по комплексному обследованию, освидетельствованию и паспортизации  стационарного причала  ПМК -67  в отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО» является:
     - «Предписание Северного управления Государственного морского и речного надзора Мурманский линейный отдел». 
     - ГОСТ Р 54523-2011 и  РД 31.35.10-86.
     - Госконтракт № П.2л.12.2614.2109 от 12.03.14г.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Комплексное  обследование, освидетельствование и паспортизация стационарного причала  ПМК -67.  
Определение технического состояния всех элементов причала с целью создания нормальных условий функционирования пункта временного хранения в Центре по обращению с РАО отделения  губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП « РосРАО».
 Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ.

Мурманская область,  Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение  губа  Андреева «СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО». 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает 
выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния. / Стандартинформ – М.,2012.  
-РД 31.35.10-86. Правила технической эксплуатации портовых сооружений и 
акваторий /ММФ-М.,1987.
-ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ при строительстве6 новых, 
реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений / Минтрансстрой. – М., 1992.
-СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. – М., Минрегион России, 2012.
-ВСН 09-81. Технические правила контроля качества и приемки строительных работ на объектах Министерства Обороны. – М., Воениздат, 1982.
-РД 31.3.08-04. Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте / Минтранс России. –М., 2004.
-СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения / Госстрой СССР .-М., 1987.
-РД 31.35.13-90. Указания по ремонту гидротехнических сооружений на морском транспорте /ММФ.-М., 1990.
-Справочник по строительству портовых гидротехнических сооружений /Под ред. 
Г.Н. Николаева. –М., Транспорт, 1972.
- Техническая эксплуатация портовых сооружений /Под ред. Б.Ф. Горюнова. – М., 
Транспорт, 1974.
-Пособие по проведению контрольно-инспекторского обследования режима 
эксплуатации и технического состояния плавучих и рейдовых причалов ВМФ. /МО РФ НИЦ 26 ЦНИИ МО РФ.-СПб.,2008.
-Правила технической эксплуатации и содержания плавучих причалов ВМФ 
/Приложение к Приказу ГК ВМФ 2000 г. № 300. –М.,2000 г.
-Правила технической эксплуатации портовых сооружений /МРФ РСФСР. Л. 
Транспорт, 1986.
Раздел 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 Объем работ по  комплексному обследованию, освидетельствованию и паспортизации причала регламентируется РД 31.35.10-86, РД 31.93.07-87 и РД.31.3.4-97 в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011. В его состав входит:
4.1. Изучение и анализ имеющейся проектной и исполнительной документации стационарного причала  ПМК -67;

4.2. Обмерные работы конструкций и элементов сооружения в объеме необходимом, необходимом для выполнения работ по комплексному обследованию для паспортизации;
4.3. Детальный осмотр конструкций и элементов сооружения в надводной и подводной зоне с фиксацией и замерами имеющихся дефектов, с указанием их характера и степени износа конструкций;

4.4. Фотосъемка видимых дефектов и повреждений конструкций и элементов сооружения;

4.5. Определение степени износа конструкций и элементов сооружения средствами неразрушающего контроля;

 4.6. Геодезическая съемка конструкций и элементов сооружения с определением их фактического положения и указанием возможных отклонений от проектных и нормативных  значений в объеме необходимом для выполнения данной работы;
4.7. Съемка рельефа дна способом площадного обследования вдоль линии кордона сооружения м участка акватории рядом с ним (ширина 40,0м) и составление технического отчета по съемкам рельефа дна и планшета глубин в масштабе 1:500, в системе координат WGS-84, в соответствии с требованиями РД 31.74.04-2002 и предназначенных для использования в целях  безопасности мореплавания и навигации;
4.8. Графическое оформление материалов освидетельствования конструкций и элементов сооружения;

4.9. Составление технического заключения по результатам проведенного комплексного обследования гидротехнического  сооружения с предоставлением отчета в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011 и РД 31.35.10-86;
4.10. Разработка пополняемой части паспорта сооружения в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011
- Длина причала =129,0м;
- Съезд №1 = 51,3м;

- Съезд №2 =43,11м;

- Длина транспортной эстакады = 65,35м; 

            - Отметка дна у сооружения от отсечного уровня (НТУ) от «-13,9 м» до «-18,1 м»
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

5.1.  ПАСПОРТ Технологического причала (ПМК-67) с двумя съездами и транспортной эстакадой  в губе Андреева. 
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды,  содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».
РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Начало выполнения работ по Комплексному  обследованию, освидетельствованию  и паспортизации стационарного причала  ПМК -67 – с момента заключения договора с Подрядчиком.
Окончание работ  30 ноября 2014 г. с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Все работы  должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации.
Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудование.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Обследование, освидетельствование и паспортизация причала  производится на территории режимного предприятия, в связи с этим к Подрядчику предъявляются следующие требования:

    - Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ);
    - Наличие Свидетельства о признании организации – контролера органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
    - Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего допуск к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;
       - Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей организацией на допуск к работам по следующим  пунктам  Перечня в редакции Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624:

         1. Виды работ по инженерным изысканиям

П. 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:500, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;

П.1.5. Инженерно – гидрографические работы;

        2. Виды работ по подготовке проектной документации

П. 12 . Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

         3. Виды работ по строительству , реконструкции и капитальному ремонту

 П. 30.11. Водолазные (подводно – строительные работы) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой.

     - Соблюдения требований «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» РД-31.35.10-86,  «Положение об организации технического контроля гидротехнических сооружений морского транспорта» РД -31.3.4-97;
     - Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет на сумму не менее 1 145 121,00 (Один миллион сто сорок пять тысяч сто двадцать один рубль, 00 копеек) рубль.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Требования ГК к подрядным организациям.
Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, в том числе: 

- Федеральный закон № 181-ФЗ от 17.07.1999 года «Об основах охраны труда в РФ»;
- РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ»

- ППР №113 от 17.02.2014 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации"

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 « Нормы освещения строительных площадок»

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Подрядчик передает Заказчику исполнительную и отчетную  документацию в соответствии с требованиями РД 11-02.2006, а именно:

-  Графическое оформление материалов освидетельствования конструкций и элементов сооружения;

 - Техническое  заключение  по результатам проведенного комплексного обследования гидротехнического  сооружения с предоставлением отчета в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011 и РД 31.35.10-86;
  - Разработка пополняемой части паспорта сооружения в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011
- Акт освидетельствования гидротехнического сооружения, с учетом освидетельствования всех элементов причала;
- Свидетельство о годности сооружения к эксплуатации;

- Акт водолазного обследования подводной части;

- Акт приемки выполненных работ;

РАЗДЕЛ 12. ТЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Отчетную документацию представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах.  
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ. 

1. ГК « Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»;
2. СНиП – строительные нормы и правила;

3. СП – свод правил в системе нормативных документов;

4. СРО – саморегулируемая организация;

5. СЗЦ « СевРАО» - филиал ФГУП « РосРАО» - Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиал федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО»;

6. МДС – нормативно- методический документ;

7. ППБ – правила пожарной безопасности;

8.  РД – руководящий документ;

9. ТУ – технические условия;

10. РАО – радиоактивные отходы;

11. ОЯТ – облученное ядерное топливо. 

PAGE  
6

