|  | УТВЕРЖДАЮ Президент АО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ____________________________ подпись «___» ______ 2015 года |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос цен в электронной форме, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на право заключения договора на поставку оборудования инженерного обеспечения залов приема делегаций для нужд АО «НИАЭП»

лот № 171Пр/ЗЦ-015

том 2 «техническая часть»

2015

Техническое задание

на поставку групп товаров,

для собственных нужд АО «НИАЭП»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Единица измерения-5 | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер управления залами приема делегаций в составе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Видеопроцессор Galileo GO 16 Или аналог | Физические параметры:. Габариты (ВхШхГ); 177х483х427 мм. Корпус; Промышленный, для установки в рэковую стойку. Вес; 16,8 кг. Электрические параметры:. Блок питания; 100-220 В; 50/60 Гц, двойной с резервированием; макс. 800 Вт. Параметры окружающей среды:. Рабочая температура; 0 - 40 °С. Температура хранения; -40 – 65 °С. Рабочая влажность; 20% - 80% без конденсата. Системные характеристики:. ЦПУ; Single Intel® Six Core™ i7. Память; 16 Гб DDR3 c возможностью расширения до 32Гб. Жёсткий диск; 500 GB SSD; RAID опционально. Слоты расширения; Для установки интерфейсных карт доступны 4 слота PCI-e x16. USB; 5 × USB 2.0 Type A 6 х USB 3.0 Type A. Управление:. Сеть; 2 порта Ethernet TCP/IP 10/100/1000Base-T. Видео Входы/Выходы. Входы. Тип интерфейсов зависит от модели установленной карты.; DVI/HDMI 1.3: до 1920x1200 @ 60Гц, 2560x1600 @ 30Гц. S-Video: NTSC/PAL/SECAM. Composite: NTSC/PAL/SECAM. SDI: 1920x1080 @ 60Гц.. Максимальное количество входов; Зависит от количества и типа установленных интерфейсных карт. Например, DVI/HDMI 1.3 – до 16 шт., при установке 4 карт.. IP входы; IP: до 9 потоков 1920x1080 @ 30 Гц одновременно в различных форматах. При меньшем разрешении или частоте кадров количество декодируемых потоков увеличивается.. Выходы; DVI/HDMI 1.3: до 2048x1152 @ 60Гц, 2560x1600 @ 30Гц.. Максимальное количество выходов; До 16. Зависит от количества установленных интерфейсных карт. Глубина цвета; 32 бит. Поддержка HDCP; Поддерживается. Программное обеспечение. Операционная система; Microsoft Windows 7 Professional (64 bit). ПО на контроллере; ПО формирования и управления изображением на экране видеостены – Серверная часть.. ПО на управляющем компьютере; ПО формирования и управления изображением на экране видеостены – Клиентская часть.. ПО на компьютере-источник сигнала; Обеспечивает возможность удалённого управления ПК-источником.. Управление с помощью WEB-клиента; Возможно с помощью любого компьютера или мобильного устройства при использовании стандартного браузера.. Опциональное программное обеспечение №1; ПО для работы в системе DIGITAL SIGNAGE( работа по расписанию, Эффекты переходов при смене источников сигналов и пр.). Опциональное программное обеспечение №2; ПО для работы в критически важных системах – SECURITY (Аутентификация с Active Directory, журнал событий, разграничение прав операторов и пр.). Кол-во окон на экране видеостены; Не ограничено.. | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
| 2 | Плата для видеопроцессора Galileo GO D44 Или аналог | Видеопамять; 2 Гб. Шина; PCI Express x16 (Gen2). Скорость передачи данных; 64 Гбит/сек.. Интерфейсы вывода сигнала; SL-DVI, RGB (VGA). Максимальное разрешение на выходе; 2048x1152 @ 60 Гц (SL-DVI) 2560x1600 @ 30 Гц. 2048x1536 @ 60 Гц (RGB/VGA). Количество интерфейсов вывода сигнала; 4. Интерфейсы ввода сигнала; SL-DVI, RGB (VGA), Component, S-Video, Composite. Максимальное разрешение входящего сигнала; 1920x1200 @ 60 Гц (SL-DVI, RGB/VGA) 2560x1600 @ 30 Гц (SL-DVI) 1920x1080i (Component) NTSC/PAL/SECAM (S-Video, Composite). Количество интерфейсов ввода сигнала; 4. Потребление энергии; Типичное: 37Вт @ 12В, 0.5Вт @ 3.3В или 37.5Вт всего Максимальное: 43Вт @ 12В, 0.5Вт @ 3.3В или 43.5Вт всего. EMI сертификация; FCC Class A, CE Class A, ACMA Class A, VCCI Class A, KCC, Canadian ICES - 003 Class A, CSA. Габариты; 24,13 x 11,20 см1 / 24,13 x 8,55 см2 1 включая позолоченные контакты; не включая рамку и разъёмы 2 не включая позолоченные контакты. Вес; 298 г.. Условия работы; Температура: от 0 до 40 °С Влажность: от 20% до 80% без конденсата Давление: от 650 гПа (3580м) до 1013 гПа (0м). Условия хранения; Температура: -40 до 65 °С Влажность: : от 10% до 90% без конденсата Давление: от 192 гПа (12000м) до 1020 гПа (-50м). Поддерживаемые операционные системы; Windows® Embedded Standard 7 (64 bit) Windows 7 Professional (64 bit) Windows 7 Professional for Embedded Systems (64 bit) Windows Server® 2008 R2 (64 bit). | шт. | 3 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
| 3 | Плата для видеопроцессора Galileo GO D04 Или аналог | Видеопамять; 2 Гб. Шина; PCI Express x16 (Gen2). Скорость передачи данных; 64 Гбит/сек.. Интерфейсы вывода сигнала; SL-DVI, RGB (VGA). Максимальное разрешение на выходе; 2048x1152 @ 60 Гц (SL-DVI) 2560x1600 @ 30 Гц. 2048x1536 @ 60 Гц (RGB/VGA). Интерфейсы ввода сигнала; SL-DVI, RGB (VGA), Component, S-Video, Composite. Количество интерфейсов вывода сигнала; 4. Максимальное разрешение входящего сигнала; Входы отсутствуют. Потребление энергии; Типичное: 36Вт @ 12В, 0.5Вт @ 3.3В или 36.5Вт всего Максимальное: 41Вт @ 12В, 0.5Вт @ 3.3В или 41.5Вт всего. EMI сертификация; FCC Class A, CE Class A, ACMA Class A, VCCI Class A, KCC, Canadian ICES - 003 Class A, CSA. Габариты; 24,13 x 11,20 см1 / 24,13 x 8,55 см2 1 включая позолоченные контакты; не включая рамку и разъёмы 2 не включая позолоченные контакты. Вес; 290 г.. Условия работы; Температура: от 0 до 40 °С Влажность: от 20% до 80% без конденсата Давление: от 650 гПа (3580м) до 1013 гПа (0м). Условия хранения; Температура: -40 до 65 °С Влажность: : от 10% до 90% без конденсата Давление: от 192 гПа (12000м) до 1020 гПа (-50м). Поддерживаемые операционные системы; Windows® Embedded Standard 7 (64 bit) Windows 7 Professional (64 bit) Windows 7 Professional for Embedded Systems (64 bit) Windows Server® 2008 R2 (64 bit). | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
| Система бесперебойного электропитания залов приема делегаций в составе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS RT 5000VA 230V Или аналог | Тип с двойным преобразованием Выходная мощность 5000 ВА / 3500 Вт Время работы при полной нагрузке 5 мин Время работы при половинной нагрузке 15.4 мин Форма выходного сигнала синусоида Макс. поглощаемая энергия импульса 480 Дж Количество выходных разъемов питания 10 Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) Возможность установки в стойку есть Вход / Выход На входе 1-фазное напряжение На выходе 1-фазное напряжение Входное напряжение 100 - 280 В Входная частота 45 - 65 Гц Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3 % Выходная частота 47 - 63 Гц Управление Интерфейсы RS-232, Ethernet 10/100 Слот для дополнительных интерфейсов есть Поддержка SNMP есть Функциональность Отображение информации светодиодные индикаторы Звуковая сигнализация есть Холодный старт есть Ручной By-pass есть Автоматический By-pass есть Батарея Время зарядки 2.5 час Возможность замены батарей есть Горячая замена батарей есть Подключение дополнительных батарей есть Защита Защита от высоковольтных импульсов есть Фильтрация помех есть Тип предохранителя автоматический Дополнительная информация Цвет черный Габариты (ШxВxГ) 130x432x660 мм Высота (в юнитах) 3 U Вес 54.55 кг | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабель электрический ВВГ 3*2.5 | Кабель электрический ВВГ 3*2.5 | м. | 400 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабель электрический ПВС 3x6 | Кабель электрический ПВС 3x6 | м. | 100 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабель электрический ВВГ 3x10 плоский | Кабель электрический ВВГ 3x10 плоский | м. | 100 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабель электрический ПВС 3*1 м. | Кабель электрический ПВС 3*1 м. | м. | 80 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Щит навесной Kaedra 24 модуля IP65 Или аналог | Способ монтажа; Открытый. Тип; Щит пластиковый. Количество рядов; 2. Количество модулей; 24. Номинальный ток, А; 125. Степень защиты; IP65. Материал; ПВХ. Цвет дверцы; Прозрачный с зеленым оттенком. Цвет щита; Белый. Габариты, мм (Д×В×Г); 340×460×160. | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Соединительная шина IEK типа PIN (штырь) 1Р 63А 1м Или аналог | Соединительная шина типа PIN (штырь) 1Р 63А 1м | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Клеммная колодка Legrand типа «фаза» (на основание) 8 клемм 1.5—16 мм² Или аналог | Клеммная колодка типа «фаза» (на основание) 8 клемм 1.5—16 мм² | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Клеммная колодка Legrand типа «нейтраль» 8 клемм 1.5—16 мм² Или аналог | Клеммная колодка типа «нейтраль» 8 клемм 1.5—16 мм² | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Клеммная колодка Legrand типа «земля» 8 клемм 1.5—16 мм² Или аналог | Клеммная колодка типа «земля» 8 клемм 1.5—16 мм² | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Автоматический выключатель Acti9 iK60N 2P 40А характеристика C Или аналог | Автоматический выключатель Acti9 iK60N 2P 40А характеристика C | шт. | 3 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Автоматический выключатель Acti9 iK60N 1P 16А характеристика C Или аналог | Автоматический выключатель Acti9 iK60N 1P 16А характеристика C | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Розетка Евро одинарная, белая, 16 А, 220 В, IP20 для открытого монтажа | Розетка Евро одинарная, белая, 16 А, 220 В, IP20 для открытого монтажа | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Розетка Евро двойная, белая, 16 А, 220 В, IP20 для открытого монтажа | Розетка Евро двойная, белая, 16 А, 220 В, IP20 для открытого монтажа | шт. | 35 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Вилка Makel евро с боковым вводом, 16 А, 220 В, IP20 Или аналог | Вилка евро с боковым вводом, 16 А, 220 В, IP20 | шт. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Труба ПВХ гофрированная D20 с зондом (100м) | Труба ПВХ гофрированная D20 с зондом (100м) | шт. | 4 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Держатель-клипса D20, 1шт | Держатель-клипса D20, 1шт | шт. | 1000 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Дюбель-стяжка для бетона и кирпича (50 шт.) | Дюбель-стяжка для бетона и кирпича (50 шт.) | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Коробка распределительная Schneider Electric 100x100x50 квадратная 4 ввода IP55 о/п Или аналог | Коробка распределительная 100x100x50 квадратная 4 ввода IP55 о/п | шт. | 30 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Изолента ПВХ 19мм 20 м черная,1шт | Изолента ПВХ 19мм 20 м черная,1шт | шт. | 20 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Клеммная колодка Wago 2273-208 без винтов 3 клеммы 0.5—2.5 мм² с пастой Или аналог | Клеммная колодка без винтов 3 клеммы 0.5—2.5 мм² с пастой | шт. | 100 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Клеммная колодка Wago 2273-245 без винтов 5 клемм 0.5—2.5 мм² с пастой Или аналог | Клеммная колодка без винтов 5 клемм 0.5—2.5 мм² с пастой | шт. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Протяжка кабельная нейлон НВ 1330 d3мм L=30м | Протяжка кабельная нейлон НВ 1330 d3мм L=30м | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Протяжка Кабельная (мини Узк в бухте), 3м, Стеклопруток, D=3мм, Латунный Наконечник, Заглушка | Протяжка Кабельная (мини Узк в бухте), 3м, Стеклопруток, D=3мм, Латунный Наконечник, Заглушка | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Протяжка Кабельная (мини Узк в бухте), 5м, Стеклопруток, D=4мм, Латунный Наконечник, Заглушка | Протяжка Кабельная (мини Узк в бухте), 5м, Стеклопруток, D=4мм, Латунный Наконечник, Заглушка | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (800x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе Или аналог | Шкаф серверный напольный 42U (800x1000) дверь перфорированная., задние двойные перфорированные, черный, в сборе | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Полка перфорированная, глубина 620 мм, цвет черный | Полка перфорированная для серверного шкафа, глубина 620 мм, цвет черный | шт. | 4 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Органайзер кабельный одинарный изогнутый, цвет черный СБ-Б-9005 Или аналог | Органайзер кабельный одинарный изогнутый, цвет черный | шт. | 25 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, чёрный ГКО-4.62-9005 Или аналог | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, чёрный | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Фальшпанель в шкаф 19" 1U, цвет черный ФП-1-9005 Или аналог | Фальшпанель в шкаф 19" 1U, цвет черный | шт. | 5 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Блок электрических розеток 19" на 8 розеток с выключателем без шнура Neomax NM-PDU-8 Или аналог | Блок электрических розеток 19" на 8 розеток с выключателем без шнура | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Блок силовых розеток БР-9П-Ш Или аналог | Блок силовых розеток, на 9 розеток | шт. | 2 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защёлкой), упаковка 50 шт | Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защёлкой), упаковка 50 шт | шт. | 2 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Комплект проводов заземления для серверных и кроссовых стоек ПЗ-СТК | Комплект проводов заземления для серверных и кроссовых стоек ПЗ-СТК | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А ПЗ-19/500.200А | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А ПЗ-19/500.200А | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабель электрический для компьютера 1.8 м, 3*1.00мм2 | Кабель электрический для компьютера 1.8 м, 3*1.00мм2 | шт. | 4 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабель электрический для компьютера 3 м, 3*1.00мм2 | Кабель электрический для компьютера 3 м, 3*1.00мм2 | шт. | 6 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Витая пара 305м 5е | Витая пара 305м 5е | шт. | 2 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Витая пара стандарта STP CAT-5e | Витая пара стандарта STP CAT-5e 305м | шт. | 2 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Разъем HyperLine RJ-45, категория 5 или 6, универсальный, без вставки, экранированный (для кабеля Витая пара стандарта STP CAT-5e или CAT-6 ( 305м) Или аналог | Разъем RJ-45, категория 5 или 6, универсальный, без вставки, экранированный (для кабеля Витая пара стандарта STP CAT-5e или CAT-6 ( 305м) | шт. | 100 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Изолирующий колпачок RJ-45 HyperLine BOOT-YL Или аналог | Изолирующий колпачок RJ-45 BOOT-YL | шт. | 100 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Изолирующий колпачок RJ-45 HyperLine BOOT-OR Или аналог | Изолирующий колпачок RJ-45 BOOT-OR | шт. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Изолирующий колпачок RJ-45 HyperLine BOOT-GY Или аналог | Изолирующий колпачок RJ-45 BOOT-GY | шт. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 (категория 5e) HyperLine PC - LPM - UTP- RJ45 - - RJ45 - C5e - 0.15 M - PVC – OR Или аналог | ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 (категория 5e) PC - LPM - UTP- RJ45 - - RJ45 - C5e - 0.15 M - PVC - OR | шт. | 40 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Заглушка для кабель-канала арт. 82017.14 диаметр 60 мм, хром глянец Или аналог | Заглушка для кабель-канала, диаметр 60 мм, хром глянец | шт. | 33 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабельный короб Legrand DLP Кабель-канал 105 x 50 мм 1 м с крышкой 65мм Или аналог | Кабельный короб Кабель-канал 105 x 50 мм 1 м с крышкой 65мм | шт. | 26 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Розетка 3 x 2К+3 Legrand 0 774 53 Или аналог | Розетка 3 x 2К+3 | шт. | 20 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Блокиратор (ключ блокировки) Legrand 0 502 99 Или аналог | Блокиратор (ключ блокировки) | шт. | 36 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Перегородки разделительные Legrand 1 м (0 105 82) Или аналог | Перегородки разделительные 1 м | шт. | 15 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Накладка на стык профиля Legrand 0 106 96 Или аналог | Накладка на стык профиля | шт. | 15 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Накладка на стык крышек Legrand 0 108 01 Или аналог | Накладка на стык крышек | шт. | 15 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Заглушка Legrand 0 107 00 Или аналог | Заглушка | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Суппорт Mosaic 4 модуля 0 109 54 Или аналог | Суппорт Mosaic 4 модуля | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Угол плоский Legrand 0 107 86 Или аналог | Угол плоский | шт. | 6 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Угол внутренний, переменный от 80° до 100° Legrand 0 106 05 Или аналог | Угол внутренний, переменный от 80° до 100° | шт. | 6 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Напольные кабель-каналы Размер сечения 75 х 18 мм Цвет серый RAL 7016 1м 0 300 93 Или аналог | Напольные кабель-каналы Размер сечения 75 х 18 мм Цвет серый RAL 7016 1м | шт. | 15 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Накладка на стык Legrand 0 328 03 Или аналог | Накладка на стык | шт. | 5 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Напольная коробка с регулируемой глубиной 75 - 105 мм 12 модулей Legrand 0 896 06 Или аналог | Напольная коробка с регулируемой глубиной 75 - 105 мм 12 модулей | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Пластиковая напольная коробка - для встраивания напольных коробок на 12 модулей Legrand 0 896 30 Или аналог | Пластиковая напольная коробка - для встраивания напольных коробок на 12 модулей | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Розетка 2К+З, с винтовым зажимом, с механической блокировкой Legrand 0 771 14 Или аналог | Розетка 2К+З, с винтовым зажимом, с механической блокировкой | шт. | 3 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Розетка RJ 45 0 765 51 | Розетка RJ-45 | шт. | 40 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Заглушка Legrand 0 770 71 Или аналог | Заглушка | шт. | 6 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Мини-плинтус Legrand 1м 0 301 14 Или аналог | Мини-плинтус | шт. | 6 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Блок распределения электропитания EG-PDU-007 (POM PDU), 1U стойка, 32A, 8 шт. С13 (ИБП) розеток. Или аналог | Дистанционное управление электроэнергией. Индивидуальное и групповое включение/выключение розеток. SNMP Контроль и SSL Web браузер (Https) для настройки и управления. Перезагружаемый сторожевой таймер. Дистанционное полное PDU наблюдение за электроэнергией. Достоверные RMS текущие измерения и отчеты. Определение порога тревоги Пороговые значения срабатывания тревожной сигнализации определяются пользователем. Оповещение о тревоге по сети, через электронную почту, светодиодом и звуковым сигналом. Время включения/выключения электроэнергии определяется пользователем. Запоминает мощность предыдущего состояния. Встроенный светодиодный дисплей, демонстрирующий телефонные номера IP-адреса и т.п. Автоматический защитный предохранитель. 8 шт. розеток С13 (ИБП-мама). Возможность монтажа в стойку 1U. Бесплатное программное обеспечение для управления устройством. RJ45: 1 шт. 10M Ethernet; ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMPv1 RJ11: 1pcENV частное соединение. Сброс: 1 шт. Аппаратный сброс. Кнопка 1 шт. Функция 1 сигнал : Ток, Температуоа/Влажность. Дисплей 2 сигнала : IP Дисплей. 4 сигнала : DHCP/6 фиксированных сигналов : установка параметров по умолчанию. Семь сегментов: 3 цифры; Ток ; Достоверный RMS Метровый диапазон: 0A ~ 20 A разрешение: 0.1A. Точность : +/-2%+/-0.1A. IP; Нажмите кнопку, после 2х звуковых сигналов отобразится IP адрес PDU. 1 разряд: ID; 0: Общий ток. 1~8: Ток индивидуально по розеткам. Температура и влажность Зеленый светодиод. 8 шт. Состояние питание. Светятся: питание включено. Желтый светодиод. 1 шт. Интернет доступ включен. SSL доступен. Зеленый светодиод. 1 шт. IP включен. DHCP доступен. Красный светодиод. 8 шт. 1. Вспышки. Нагрузка превышает допустимую. 2. Включен. Нагрузка стабильно превышает допустимую. 3. Выключен. Все нормально. Розетки 8 шт. Тип IEC 320 С13. Входное соединение 1 шт. IEC 320 С309. Автоматический предохранитель 2 шт. 16 A. Номинальное напряжение: 160-320V Оптимальное напряжение: 230V Максимальный исходящий ток: 32 А Частота: 50/60HZ полный диапазон. Температура: 0 ~ 45 Градусов Цельсия. Влажность: 0% ~ 90% | шт. | 4 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Переключаемый блок распределения электропитания Energenie EG-PDU-009, 0U стойка, 32A, C13 (ИБП-мама) розетки 14 шт., С19 (ИБП-папа) розетки 2 шт. Или аналог | Дистанционное управление электроэнергией. Включение/выключение. SNMP Контроль и SSL Web браузер (Https) для настройки и управления. Перезагружаемый сторожевой таймер. Дистанционное полное PDU наблюдение за электроэнергией. Достоверные RMS текущие измерения и отчеты. Время включения/выключения розеток определяются пользователем. Определение порога тревоги Пороговые значения срабатывания тревожной сигнализации определяются пользователем. Оповещение о тревоге по сети, через электронную почту, светодиодом и звуковым сигналом. Время включения/выключения электроэнергии определяется пользователем. Запоминает мощность предыдущего состояния. Встроенный светодиодный дисплей, демонстрирующий телефонные номера IP-адреса и т.п. Автоматический защитный предохранитель. Внешний датчик определения влажности и температуры. (EG-PDU-P01). 14 шт. розеток С13 (ИБП-мама). 2 шт. розеток С19 (ИБП-папа). Возможность вертикального монтажа в стойку 1U. Бесплатное программное обеспечение для управления устройством. RJ45: 1 шт. 10M Ethernet; ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMPv1 RJ11: 1pcENV частное соединение. Сброс: 1 шт. Аппаратный сброс. Кнопка 1 шт. Функция 1 сигнал : Ток, Температуоа/Влажность. Дисплей 2 сигнала : IP Дисплей. 4 сигнала : DHCP/6 фиксированных сигналов : установка параметров по умолчанию. Семь сегментов: 3 цифры; Ток ; Достоверный RMS Метровый диапазон: 0A ~ 20 A разрешение: 0.1A. Точность : +/-2%+/-0.1A. IP; Нажмите кнопку, после 2х звуковых сигналов отобразится IP адрес PDU. 1 разряд: ID; 0: Общий ток. 1~2: PDU ток. Температура и влажность Зеленый светодиод. 16 шт. Состояние питание. Желтый светодиод. 1 шт. Интернет доступ включен. SSL доступен. Зеленый светодиод. 1 шт. IP включен. DHCP доступен. Красный светодиод. 3 шт. Включен. Предохранитель сработал. Розетки 16 шт. Тип IEC 320 C13 х 14 IEC320 C19 х 2. Входное соединение 1 шт. IEC 309, кабель 3 метра . Автоматический предохранитель 2 шт. 16 A. Номинальное напряжение: 200-240V Оптимальное напряжение: 230V Максимальный исходящий ток: 32 А (Общий). 16А (каждый контур). Частота: 50/60HZ полный диапазон. Температура: 0 ~ 45 Градусов Цельсия. Влажность: 0% ~ 90% Размер: 56x1245x44 мм Вес: 4,7 кг | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Розетка для вилки IEC 309 EG-PDU-009 Или аналог | Розетка для вилки IEC 309 EG-PDU-009 | шт. | 5 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Лоток проволочный 60*100, м | Лоток проволочный 60*100, м | м. | 150 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Безвинтовой соединитель проволочного лотка | Безвинтовой соединитель проволочного лотка | шт. | 100 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Крепление лотка к потолку с использованием профилей монтажных | Крепление лотка к потолку с использованием профилей монтажных | шт. | 80 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Комплект винтовой соединительный для проволочного | Комплект винтовой соединительный для проволочного | шт. | 200 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Анкер забивной 6*25 | Анкер забивной 6*25 | шт. | 80 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | М6 шпилька резьбовая(1м) | М6 шпилька резьбовая(1м) | шт. | 80 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Гайка М6 | Гайка М6 | шт. | 200 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Шайба М6 | Шайба М6 | шт. | 200 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | U-образный профиль 30*20, 1м | U-образный профиль 30*20, 1м | шт. | 20 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабельный хомут устойчивый к атмосферным воздействиям 203*4,6мм (упаковка 100шт) | Кабельный хомут устойчивый к атмосферным воздействиям 203*4,6мм (упаковка 100шт) | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабельный хомут устойчивый к атмосферным воздействиям 250*4,8мм (упаковка 100шт) | Кабельный хомут устойчивый к атмосферным воздействиям 250*4,8мм (упаковка 100шт) | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабельный хомут устойчивый к атмосферным воздействиям 310*4,8мм (упаковка 100шт) | Кабельный хомут устойчивый к атмосферным воздействиям 310*4,8мм (упаковка 100шт) | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Анкерный болт втулочный с гайкой м8х10х125 1шт | Анкерный болт втулочный с гайкой м8х10х125 1шт | шт. | 100 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Дюбель полипропиленовый 3-х сигментный красный 8х50 1шт | Дюбель полипропиленовый 3-х сигментный красный 8х50 1шт | шт. | 1000 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Шуруп универсальный, потайная головка 4х50 1шт | Шуруп универсальный, потайная головка 4х50 1шт | шт. | 1000 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабель коаксиальный, оплетка CU медь, экран AL, жила CU медь (75 Ом) 100м CAVEL | Кабель коаксиальный, оплетка CU медь, экран AL, жила CU медь (75 Ом) 100м CAVEL | шт. | 5 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Разъем телевизионный штекер F накрутка на кабель D6 | Разъем телевизионный штекер F накрутка на кабель D6 | шт. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Адаптер телевизионный гнездо F — штекер TV | Адаптер телевизионный гнездо F — штекер TV | шт. | 20 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Адаптер телевизионный гнездо F — гнездо TV | Адаптер телевизионный гнездо F — гнездо TV | шт. | 10 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Разъем телевизионный переходник F для сращивания | Разъем телевизионный переходник F для сращивания | шт. | 20 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Переходник гнездо F – штекер TV Rexant угловой Или аналог | Переходник гнездо F – штекер TV Rexant угловой | шт. | 20 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Лючек CONI (2 силовые розетки, 1 розетка HDMI, ворсяная щетка, хром) Или аналог | Лючек врезной в стол (2 силовые розетки, 1 розетка HDMI, ворсяная щетка, хром) | шт. | 2 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Лючек CONI (2 силовые розетки, 1 розетка Cat5e, ворсяная щетка, хром) Или аналог | Лючек (2 силовые розетки, 1 розетка Cat5e, ворсяная щетка, хром) | шт. | 5 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Адаптер проходной hyperline ca-8p8c-c5e-wh Или аналог | Адаптер проходной ca-8p8c-c5e-wh | шт. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Прямой разборный штыревой разъем IEC 60320 C14 10 Ампер типа "папа", монтируемый на силовой шнур. | Прямой разборный штыревой разъем IEC 60320 C14 10 Ампер типа "папа", монтируемый на силовой шнур. | шт. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Прямой разборный гнездовой разъем IEC 60320 C13 10 Ампер типа "мама", монтируемый на силовой шнур. | Прямой разборный гнездовой разъем IEC 60320 C13 10 Ампер типа "мама", монтируемый на силовой шнур. | шт. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Прямой разборный штыревой разъем IEC 60320 C20 16 Ампер типа "папа", монтируемый на силовой шнур. | Прямой разборный штыревой разъем IEC 60320 C20 16 Ампер типа "папа", монтируемый на силовой шнур. | шт. | 15 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Кабель электрический ВВГ 3*4 | Кабель электрический ВВГ 3*4 | м. | 50 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |
|  | Автоматический выключатель Acti9 iK60N 1P 32А характеристика C Или аналог | Автоматический выключатель 1P 32А характеристика C | шт. | 1 | Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора | В соответствии с гарантией производителя |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Нет

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Нет

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Нет

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Нет

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Нет

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Нет

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Нет