ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на разработку проектной документации по внесению изменений в типовой проект 4891 на пункты хранения радиоактивных отходов Филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Иркутск, Новосибирск)

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

# СОДЕРЖАНИЕ

# Раздел 1. Наименование выполняемых работ

# Раздел 2.  Общие положения.

# Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах.

# Подраздел 2.2  Сведения о месте выполнения работ.

# Раздел  3. Перечень основных данных и требований.

# Подраздел 3.1  Технические требования   при выполнении работ.

# Подраздел 3.2 Требования к оформлению  и составу проекта.

# Раздел 4. Перечень проектной и рабочей документации.

# Раздел 5. Срок выполнения работ.

# Раздел 6. Требования к качеству выполняемых работ.

# Раздел 7. Требования к особым условиям  работ.

# Раздел 8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий.

# Раздел 9. Требования к результатам работ и порядку приемки .

# Раздел 10. Требования к форме представляемой документации.

# Раздел 11. Перечень принятых сокращений.

# Раздел 12. Перечень приложений.

# Раздел 1. Наименование выполняемых работ.

Разработка проектной документации по внесению изменений в типовой проект 4891 на пункты хранения радиоактивных отходов Филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП "РосРАО" (Иркутск, Новосибирск)

# Раздел 2. Общие положения.

# Подраздел 2.1  Сведения о выполняемых работах.

Основание – необходимость выполнения требований законодательных и нормативных документов и устранение нарушений и замечаний государственных и ведомственных надзорных органов. Нарушение зафиксировано в предписаниях Ростехнадзора после плановых проверок, проведенных в Новосибирском отделении и Филиале (предписания №№ 20/13-2014-Пр от 20.06.2014 и 26/25-2014-Пр от 22.07.2014, соответственно). Мероприятия включены в планы по устранению нарушений (недостатков, замечаний).

Цель работы – привести проектные и рабочие документы объектов использования атомной энергии – пунктов хранения радиоактивных отходов отделений филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - в соответствие с требованиями законодательства и нормативных актов - внести изменения в проектную документацию ПХРО – типовой проект ТП-4891 «Хранилище спецотходов».

# Подраздел 2.2  Сведения о месте выполнения работ.

# 2 объекта – Пункты хранения радиоактивных отходов (ПХРО) филиала (Иркутская область, Иркутский район, 34-й км Александровского транкта) и Новосибирского отделения (Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское) филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# Раздел  3. Перечень основных данных и требований.

# Подраздел 3.1  Технические требования при выполнении работ.

Нормативная база.

При внесении изменений в проектную документацию ТП-4891 учитываются требования федеральных норм и правил при осуществлении деятельности по обращению с радиоактивными отходами:

- НП-020-2000 «Сбор переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».

Внесение изменений в проектную документацию производится в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004г. № 190-ФЗ.

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Требования к объему выполняемых работ.

Список объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо внести изменения проекта ТП-4891, приложен:

- по ПХРО филиала (Иркутская производственная площадка) – всего 17 объектов (приложение 1);

- по ПХРО Новосибирского отделения филиала – всего 23 объекта (приложение 2).

Исполнитель выполняет следующие работы:

- Проводит анализ имеющейся проектной документации ПХРО Новосибирского отделения и ПХРО филиала (Иркутск).

- Выполняет необходимые и/или дополнительные измерения для внесения изменений в проекты ПХРО.

- Оформляет изменения проектной документации в соответствии с нормативными требованиями в виде пояснительной записки и графической документации (карты, схемы) и согласовывает их с «ГИ ВНИПИЭТ» (ОАО «Атомпроект»), при необходимости.

# Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта.

# Состав проектной и рабочей документации (с изменениями) должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию» и разделу 2 настоящего ТЗ.

# Внесение изменений в проектную документацию должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

# Раздел 4. Перечень проектной и рабочей документации.

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для выполнения работы. Заказчик передает «Исполнителю» следующие материалы:

Для выполнения внесений изменений в проект ТП-4891 Исполнителю передается Типовой проект ТП-4891 с первичной рабочей документацией на ПХРО, имеющуюся проектную документацию на все объекты филиала, по которым требуется внести изменения в первичный проект, - по Иркутской и Новосибирской производственным площадкам.

При отсутствии необходимых данных, если они отсутствуют у Заказчика, Исполнитель обязан провести минимально необходимый и достаточный объем замеров, измерений или расчетов, в счет общей стоимости работ, установленной в договоре.

Перечень документации, необходимой для внесения изменений в проектную и рабочую документацию, может уточняться после завершения конкурсной процедуры, при заключении договора и в процессе выполнения работ, по согласованию с Заказчиком.

Отчётные документы по выполненным работам:

- Проектная (включая пояснительную записку к Типовому проекту ТП-4891, дополнения) и рабочая документация на ПХРО филиала (Иркутск), с внесенными изменениями, включая генеральный план ПХРО.

- Проектная (включая пояснительную записку к Типовому проекту ТП-4891, дополнения) и рабочая документация на ПХРО Новосибирского отделения, с внесенными изменениями, включая генеральный план ПХРО.

# Раздел 5. Срок выполнения работ.

# Начало работ: с момента подписания договора; окончание работ – не позднее 20.12.2014.

# Раздел 6. Требования к качеству выполняемых работ.

# Исполнитель работ должен иметь опыт работ в этой области (прикладывается справка о выполненных аналогичных работах за последние 5 лет) и соответствующие разрешительные документы (лицензии) на право разработки проектной документации для объектов использования атомной энергии (Ростехнадзор).

# Исполнитель обязан использовать аттестованные средства измерений, программные продукты и методики выполнения измерений и оценок, в установленном порядке.

# Раздел 7. Требования к особым условиям работ.

Исполнитель работ должен иметь лицензию на работу со сведениями, составляющими государственную тайну (ФСБ), а также абонентский пункт VIPNet (или аналог) для обмена служебной информацией.

# Раздел 8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий.

Гарантийные обязательства – разрешение спорных вопросов с государственными надзорными органами в части проектной документации объектов Филиала, в т.ч. при обосновании безопасности при лицензировании деятельности объектов – не менее 1 года после завершения работ.

# Раздел 9. Требования к результатам работ и порядку приемки .

Работа выполняется в 1 этап. На выполненные работы оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный полномочными представителями сторон.

# Раздел 10. Требования к форме представляемой документации.

Результаты работ оформляются в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Вся документация разрабатывается и представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке.

Форма предоставляемой документации – в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов. Проектная и рабочая документация, выполненные в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию», должны соответствовать  техническим нормам и правилам, выполнены в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на оптическом носителе в форматах разработанных документов.

Если в ходе согласования и утверждения проектной документации возникают замечания, решение которых не зависит от Заказчика настоящих работ, Исполнитель обязуется их устранить или внести изменения или дополнения в проекты/обоснования в кратчайшие сроки за свой счет.

# Раздел 11. Перечень принятых сокращений.

# ПХРО – Пункт хранения радиоактивных отходов.

# Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

# ТП – типовой проект.

# Раздел 12. Перечень приложений.

Приложение 1. Перечень объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо проведение изменений проекта ТП-4891, 1956 г. Пункт хранения радиоактивных отходов Филиала (Иркутский район).

Приложение 2. Перечень объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо проведение изменений проекта ТП-4891, шифр 29-61, 1961 г. Пункт хранения радиоактивных отходов Новосибирского отделения Филиала (с. Прокудское, Коченевский район, Новосибирская обл.)

Приложение 1.

Перечень объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо проведение изменений проекта ТП-4891, 1956 г.

Пункт хранения радиоактивных отходов Филиала (Иркутский район)

| № пп | Наименование объектов, сооружений | Документ или проект, по которому произведены изменения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план) | Документы, обосновывающие выделение дополнительных площадей, документы БТИ, материалы топосъемки 2013 года. | Обновление |
| 2 | Санпропускник, с учетом его реконструкции | Проект ТП-4891, рабочая документация 10495 (ОАО «Оргстройпроект», 2011 г.) | Размещение, характеристики |
| 3 | Пункт дезактивации | Проект | Актуализация |
| 4 | Блок переработки РАО (здание 5) | Проект Красноярского Филиала ВНИПИЭТ (ГСПИ) (техническое перевооружение здания 5) | Размещение, актуализация вида деятельности (переработка ТРО) и технических решений |
| 5 | Участок по переработке и кондиционированию РАО, в т.ч. емкость спецстоков (помещения в зданиях 15, 17) | Проект на «горячую камеру», проектная документация на техническое перевооружение здания 5 | Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др. |
| 6 | Хранилище радиоактивных отходов ХБКИ-1 (здание 16) | Проект ТП-416-9-3, изм.7-111-87-к, 1987 г. | Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др. |
| 7 | Хранилище радиоактивных отходов ХТРО-1 (здание 17) | Проект ТП-4891, проект реконструкции №222, установка над хранилищем здания (типовой модуль «Кузбасс»), материалы обоснования продления срока эксплуатации свыше 30 лет | Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др. |
| 8 | Хранилище радиоактивных отходов ХБРО-1 (здание 20) | Проект ТП-4891, проект по приданию зданию статуса хранилища наземного типа, установка над хранилищем здания (типовой модуль «Канск»), материалы обоснования продления срока эксплуатации свыше 30 лет | Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др. |
| 9 | Хранилище радиоактивных отходов ХТРО-2 (здание 21) | Проект ТП-416 | Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др. |
| 10 | Хранилище радиоактивных отходов ХТНРАО-1 (здание 22) | Проект ТП-4891, проект реконструкции, установка над хранилищем здания (типовой модуль «Канск»), материалы обоснования продления срока эксплуатации свыше 30 лет | Актуализация, приведение в соответствие с требованиями НП-020-2000 и др. |
| 11 | Техническая система физической защиты (ТСФЗ) | Проект «Видикон», проект «Армо-групп», проект модернизации ТСФЗ | Актуализация, требования НП-034-01 |
| 12 | Ограждение ПХРО (периметральное и Зоны возможного загрязнения) | Рабочая документация | Актуализация |
| 13 | Сеть наблюдательных скважин, включая скважину водоснабжения | Проект, паспорта на скважины | Актуализация |
| 14 | Система электроснабжения ПХРО | Технические условия, проекты | Актуализация |
| 15 | Пожарный водопровод | Проект, рабочая документация | Актуализация |
| 16 | Санитарно-защитная зона (СЗЗ) | Проект СЗЗ, 2013 г. | Актуализация |
| 17 | Категория потенциальной радиационной опасности | Обоснование категории ПРО, 2013 г. | Актуализация |

Приложение 2.

Перечень объектов, сооружений, линейных сетей и др., в отношении которых необходимо проведение изменений проекта ТП-4891, шифр 29-61, 1961 г.

Пункт хранения радиоактивных отходов Новосибирского отделения Филиала (с. Прокудское, Коченевский район, Новосибирская обл.)

| № пп | Наименование объектов, сооружений | Документ или проект, по которому произведены изменения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольно-пропускной пункт (КПП) ПХРО | Документация отсутствует | Восстановление |
| 2 | Лаборатория радиационного контроля (ЛРК) | Проект ТП 4891, РП 2011-19-ПД Капитальный ремонт ЛРК (ЗАО Сибакадемстрой, 2011), | Применение без изменений |
| 3 | Гараж спецмашин | РП 29-61 (НГПИ Облпроект, 1961) | Посадка на генплан |
| 4 | Котельная | Без внесения изменений в типовой проект, “Котельная”, шифр 29-61, НГПИ “Облпроект”, 1961 | В генплан |
| 5 | Дизельная электростанция | Рабочий проект Объект 210, ОАО “Машпроект”, 2001 | В генплан |
| 6 | Санпропускник | ТП 807-32 (Гипронисельхоз, 1970); ТРП шифр 842 (Облколхозпроект, 1981); РП 2011-20-ПД Капитальный ремонт (ЗАО Сибакадем строй, 2011) | Применение без изменений |
| 7 | Пункт дезактивации | ТП 6057, МПИ, 1960 Рабочий проект ПХРВ-7-АС «Корпус 7. Реконструкция кровли» (ЗАО СМНУ-70, 2006) | Применение без изменений |
| 8 | Хранилище радиоактивных отходов - Емкость №2 | ТП 4891, МПИ, 1956, материалы обоснования продления срока эксплуатации свыше 30 лет | Применение без изменений |
| 9 | Хранилище радиоактивных отходов - Емкость №1 | ТП 4891, МПИ, 1956; установка над хранилищем ангара (ТП-416-9-60.89, ГСПИ, 1989); Техническое решение «Защитный каньон 1-РП для временного хранения твердых РАО» | Разработка проекта «Защитный каньон 1-РП для временного хранения твердых РАО» |
| 10 | Ангар над хранилищами РАО емкости №№ 1, 7, 8 | ТП-416-9-60.89, ГСПИ, 1989 Решения по усилению стропильных ферм, устранению дефектов металлоконструкций каркаса и подвесного кранового пути ангара над хранилищем твердых радиоактивных отходов, ЗАО НИПИ “Сибпромстальконструкция”, 2006 Проект производства работ на реконструкцию металлоконструций каркаса, подвесного кранового пути и подвесного крана, усилению стропильных ферм ангара над хранилищем твердых радиоактивных отходов, ЗАО НИПИ “Сибпромстальконструкция”, 2007 | Применение без изменений |
| 11 | Хранилище радиоактивных отходов (для отработавших ИИИ) – Емкость № 6 | ТП-6069, МПИ, 1962 Рабочий проект 2011-6-АС Капитальный ремонт, ЗАО “Сибакадемстрой”, 2011, Технологический регламент по кондиционированию в металлической матрице отработаших источников ионизирующего излучения (ОИИИ) в хранилищах колодезного типа ФГУП “Новосибирский спецкомбинат “Радон” ТИ.07.2008 | Применение без изменений |
| 12 | Хранилище радиоактивных отходов (для отработавших ИИИ) – Емкости № 7, 8 | ТП 6069, МПИ, 1962 Установка над хранилищем ангара, ТП-416-9-60.89, ГСПИ, 1989; Технологический регламент по кондиционированию в металлической матрице отработаших источников ионизирующего излучения (ОИИИ) в хранилищах колодезного типа ФГУП «Новосибирский спецкомбинат «Радон» ТИ.07.2008 | Применение без изменений |
| 13 | Хранилище радиоактивных отходов (для отработавших ИИИ) – Емкость № 4 | ТП-6069, Исполнительная документация по текущему ремонту, Новосибирское отделение ФГУП “РосРАО”, 2012 | Посадка на генплан |
| 14 | Хранилище радиоактивных отходов – Емкости №№ 51, 52, 53, 54,55,56 | ТП-4891 | В генплан |
| 15 | Хранилище радиоактивных отходов - Емкость №3 | Типовой проект М8-2693, МПИ, 1960; РП 2001-3-АС Капитальный ремонт (ЗАО Сибакадемстрой, 2011), установка над хранилищем ангара | Применение без изменений |
| 16 | Захоронение траншейного типа, 1969 год | Документация отсутствует | Посадка на генплан |
| 17 | Площадка для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО | Рабочая документация “Площадка для размещения техники и технологического оборудования для обращения с РАО”, 015-2014-КЖ, ЗАО “ПКО”, 2014 | Посадка на генплан |
| 18 | Электроснабжение ПХРО | Электроснабжение ПХРО: рабочая документация Н610.04 ЭС, АООТ 1-НМУ “СЭМ”, 2001 | Посадка на генплан |
| 19 | Ограждение | РД 223-03, ГСПИ, 2000 | В генплан |
| 20 | Здание перегрузки (здание 18) | РП 223-01, ГСПИ, 1999 | В генплан |
| 21 | Скважина водоснабжения | Проектная документация на бурение разведочно-эксплуатационной скважины для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ПХРО, № 12-02/04, ООО “Консультант-строй-сервис”, 2012 г | В генплан |
| 22 | Сеть наблюдательных скважин и шурфов | Заключение по созданию сети наблюдательных скважин ПГО “Новосибирскгеология”, 1991 | Посадка на генплан |
| 23 | ТСФЗ | Рабочий проект ФДИШ.421419.025, ЗАО “Терна СБ”, 2009 | Посадка на генплан |