ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме

без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку дизельного топлива летнего 

№ 120329/0619/258, AB01095
Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru 

«29» марта 2012 года 

	Заказчик:
	ОАО «ППГХО»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2012.
	Раздел документации

запроса цен в электронной форме
	Вопрос
	Ответ

	Спецификация


	1. Согласно извещению, победитель будет объявлен 04 мая 2012 года. Договор будет заключен не ранее 14 мая. Согласно спецификации в мае месяце должно быть поставлено 960 тн. дизельного топлива. В связи с поздним заключением договора, и длительным сроком размещения заказа на нефтеперерабатывающем заводе, а также сроком доставки топлива до 16 дней, поставка указанного количества в мае месяце будет трудновыполнима. Возможна ли неполная поставка топлива в мае месяце, с полной компенсацией объема в июне месяце 2012 года?
	Поставка топлива в мае месяце не в полном объеме возможна, но не менее половины заявленного объема -  8 цистерн, с полной компенсацией объема в июне месяце 2012 года.  Поставка дизельного топлива осуществляется партиями по 8-10 цистерн с разрывом 7-10 дней. (Пока заключается договор на основании протокола состоявшегося редукциона некоторые поставщики начинают отгрузку ТМЦ).

	Проект договора
	2. В спецификации указаны два вида топлива: ГОСТ 305-82 и ГОСТ 52368-2005(ЕВРО Сорт С вид 1). Возможна ли поставка следующих видов топлива: ДТ летнее 0,2 62 В/с или ТД Л 0,05-62 (ДТ-2), которые соответствуют ГОСТ 305-82?
	Если топливо соответствует заявленному нами ГОСТу, то поставка данного топлива возможна.


