АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку климатического оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES (или эквивалент) настенная сплит-система, не менее 2,7 кВт, холод-тепло

RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2 (или эквивалент) настенная сплит-система, не менее 3,7 кВт, холод-    тепло

RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES (или эквивалент) настенная сплит-система, не менее 6,7 кВт, холод-тепло

RAV-SM1107CTP-E (или эквивалент) внутренний (подпотолочный) блок, не менее 10,0 кВт

RAV-SM1103AT-E (или эквивалент) наружный (универсальный) блок, не менее 10,0 кВт, инвертор

RAV-SM1407CTP-E (или эквивалент) внутренний (подпотолочный) блок, не менее 12,5 кВт

RAV-SM1403AT-E 1(или эквивалент) наружный (универсальный) блок, не менее12,5 кВт, инвертор

RBC-AMS41E (или эквивалент) проводной пульт управления

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	Подраздел 1.3 Код ОКП

	486221


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Квартиры, офисы и другие помещения бытового, общественного и производственного назначения.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно быть пригодно для использования при температурах от -15 до +43ºС


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES настенная сплит-система
Внутренний блок
Размеры (ВхШхГ) (мм) не более 250 x 740 x 195

Вес нетто (кг) не более 8

Расход воздуха охлаж/обогр (м3/ч) не более 510/560

Мощность мотора вентилятора (Вт) не менее  20

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) не более 31-39

Наружный блок
Размеры (ВхШхГ) (мм) не более 550 x 780 x 290

Вес нетто (кг) 31

Мощность компрессора не менее 750

Мощность мотора вентилятора (Вт) не менее 20

Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ) не более 47-49 / 47-49
2. RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2 настенная сплит-система
Внутренний блок
Размеры (ВхШхГ) (мм) 275 x 790 x 205

Вес нетто (кг) 8

Расход воздуха охлаж/обогр (м3/ч) не более 600/620

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 31-41

Наружный блок
Размеры (ВхШхГ) (мм) не более 550 x 780 x 290

Вес нетто (кг) не более 34

Мощность компрессора 1100

Мощность мотора вентилятора (Вт) 42

Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ) 50-51 / 50-51
3. RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES настенная сплит-система
Внутренний блок
Размеры (ВхШхГ) (мм) не более 320 х 1050 х 228

Вес нетто (кг) не более 14

Расход воздуха охлаж/обогр (м3/ч) не более 1240/1240

Мощность мотора вентилятора (Вт) не менее  30

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) не более 40-50

Наружный блок
Размеры (ВхШхГ) (мм) не более 890 x 900x 320

Вес нетто (кг) не более 64

Мощность компрессора не менее 2000

Мощность мотора вентилятора (Вт) не менее 85

Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ) не более 56-57 / 57-58
4. RAV-SM1107CTP-E внутренний (подпотолочный) блок
Размеры (ВхШхГ) (мм) не более 235x1586x690

Масса, (кг) не более 35
5. RAV-SM1103AT-E наружный (универсальный) блок
Типоразмер 4 НР не менее  (10 кВт)

Электропитание (В-фаз-Гц) 220/240-1-50

Размеры (ВхШхГ) (мм) не более 795 х 900 х 320

Масса (кг) не более 77

Тип компрессора: двухроторный инверторный компрессор постоянного тока

Диаметр труб (газ-жидкость) (дюйм) 5/8” – 3/8”

Макс. длина трассы (м)не менее  50

Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогрев) от -15 до +43/ от -15 до +15
6. RAV-SM1407CTP-E внутренний (подпотолочный) блок
Размеры В х Ш х Г, (мм) не более 235x1586x690

Масса, (кг) не более 35
7. RAV-SM1403AT-E1 наружный (универсальный) блок
Типоразмер 5 НР не менее  (12,5 кВт)

Электропитание (В-фаз-Гц) 220/240-1-50

Размеры (ВхШхГ) (мм) не более 795 х 900 х 320

Масса (кг) не более 77

Тип компрессора: двухроторный инверторный компрессор постоянного тока

Диаметр труб (газ-жидкость) (дюйм) 5/8” – 3/8”

Макс. длина трассы (м) не менее  50

Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогрев) от -15 до +43/ от -15 до +15
8. RBC-AMS41E проводной пульт управления
                  Проводной пульт ДУ с таймером и ЖК дисплеем


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES настенная сплит-система
Доп. темп. наруж. воздуха (охл./обогрев) (°С) от +15 до +43 / от -10 до +24

Холодопроизводительность (кВт) не менее 2.73

Теплопроизводительность (кВт)не менее  2.92

                Коэффициент

Эффективности:

EER (охлаждение) не менее  3.29

COP (обогрев) не менее  3.70

                Потребляемая

Мощность:

Охлаждение (кВт) не более 0.83

Обогрев (кВт) не более 0.75

Годовое энергопотребление (кВт*ч) не более 415
2. RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2 настенная сплит-система
Доп. темп. наруж. воздуха (охл./обогрев) (°С) от +15 до +43 / от -10 до +24

Холодопроизводительность (кВт) не менее 3.73

Теплопроизводительность (кВт) не менее 4.15

                Коэффициент

Эффективности:

EER (охлаждение) не менее 3.27

COP (обогрев) 3 не менее.64

                Потребляемая

Мощность:

Охлаждение (кВт) не более 1.14

Обогрев (кВт) не более 1.14

Годовое энергопотребление (кВт*ч) не более 570
3. RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES настенная сплит-система
Доп. темп. наруж. воздуха (охл./обогрев) (°С) от +15 до +43 / от -10 до +24

Холодопроизводительность (кВт) не менее 6.78

Теплопроизводительность (кВт) не менее 7.28

                Коэффициент

Эффективности:

EER (охлаждение) не менее 3.34

COP (обогрев) не менее 3.77

                Потребляемая

Мощность:

Охлаждение (кВт) не более 2.03

Обогрев (кВт) не более 1.93

Годовое энергопотребление (кВт*ч) не более 1015
4. RAV-SM1107CTP-E внутренний (подпотолочный) блок
                 Расход воздуха

                 (выс./сред./низ. скорость), м3/ч не более 1860/1350/1020

Звуковое давление (н/с/в), дБ(А) не более 32/38/44

Звуковая мощность (н/с/в), дБ(А) не более 47/53/89
5. RAV-SM1103AT-E наружный (универсальный) блок
Расход воздуха:

Охлаждение, не более (м3/ч-л/с) 4500 – 1250

обогрев, не более (м3/ч-л/с) 4500 – 1250

Звуковое давления, не более (охл./обогрев) дБ(А) 53/54

Звуковая мощность, не более (охл./обогрев) дБ(А) 70/71
6. RAV-SM1407CTP-E внутренний (подпотолочный) блок
                 Расход воздуха

                 (выс./сред./низ. скорость), не более м3/ч  2040/1530/1200

                 Звуковое давление , не более (н/с/в), дБ(А) 35/41/46

                 Звуковая мощность, не более (н/с/в), дБ(А) 50/56/61             
7. RAV-SM1403AT-E1 наружный (универсальный) блок
Расход воздуха:

Охлаждение, не более (м3/ч-л/с) 4500 – 1250

Обогрев, не более (м3/ч-л/с) 4500 – 1250

Звуковое давления, не более (охл./обогрев) дБ(А) 54/54

Звуковая мощность, не более (охл./обогрев) дБ(А) 71/71
8. RBC-AMS41E проводной пульт управления
Должен подходить для управления вышеперечисленными внутренними блоками


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Поставляемое оборудование должно соответствовать пожарной безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции, в том числе соответствовать заявленным показателям безопасности завода изготовителя.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	1.RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES настенная сплит-система
Размер труб
Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”)

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение питания
220 V AC

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплектность согласно подразделу 4.1

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов РФ для данной группы продукции.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Маркировка упаковки, а также документация внутри и вне,  должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится н складе заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования обязательное предоставление: паспорт качества и сертификат, заверенный печатью Поставщика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка и доставка оборудования должна осуществляться силами поставщика с учетом соблюдения техники безопасности погрузки, разгрузки груза. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Температура хранения не ниже 5 и не выше 30ºС


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2015, гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки на склад АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями сертификатов соответствия для данной категории продукции.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES настенная сплит-система (или эквивалент) – 15 шт.

RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2 настенная сплит-система (или эквивалент) – 15 шт.

RAS-24SKHP-ES/RAS-24S2AH-ES настенная сплит-система (или эквивалент) – 10 шт.

RAV-SM1107CTP-E внутренний (подпотолочный) блок (или эквивалент) – 3 шт.

RAV-SM1103AT-E наружный (универсальный) блок (или эквивалент) – 3 шт.

RAV-SM1407CTP-E внутренний (подпотолочный) блок (или эквивалент) – 3 шт.

RAV-SM1403AT-E1 наружный (универсальный) блок (или эквивалент) – 3 шт.

RBC-AMS41E проводной пульт управления (или эквивалент) – 6 шт.

Начало поставки – с даты подписания договора. 
Окончание поставки – в течение 21 рабочего дня.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не предусмотрено
	

	
	
	


Начальник отдела снабжения        _________________________      Давыдов Д.П. 

Исполнитель                                    _________________________      Бухтояров Д.А.                                              

