Приложение № 2 к извещению о проведении понижающего рекдукциона в электронной форме

№ ________от___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование лота: приобретение оборудования системы оптикоэлектронного наблюдения 
2. Технические характеристики оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 
	Срок гарантии
	Количество

	1. 
	Блок сетевого интерфейса СМ 9770-NW1
	Максимальное количество объединяемых видеокоммутаторов – не менее 24.

Интерфейс обмена  - RS-422

Максимальное расстояние обеспечения устойчивой связи – не менее1200м.


	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	2

	2. 
	Блок тревожных сигналов СМ 9770-ALM-X
	Количество тревожных входов – не менее 64
Вход – протокол RS-232, разъем DB9.

Выход - протокол RS-422, разъем RJ-45
Монтаж - 19” по стандарту EIA

Сигнальный и релейный выход – съемная ответная винтовая клемма на провод калибра 14-22 AWG.
	
	9

	3. 
	Блок сопряжения БС-256-01
	Номинальное значение напряжения питания, В ~220
Ток потребления, мА , не более - 50

Интерфейс связи RS -485/RS-422

Скорость передачи данных , бод не более 19200

Количество выходных сигналов управления - 64

Уровни выходных сигналов управления:

-логический «0» (активный уровень), В не более - 0,4

-логический «1» , В не менее - 4,3
	
	9

	4. 
	Матричный коммутатор СМ 9770-256х16-х
	256 видеовходов со сквозными каналами

16 мониторных выхода
	
	2

	5. 
	Матричный коммутатор СМ 9770-384х16-х
	384 видеовходов со сквозными каналами

16 мониторных выхода
	
	3

	6. 
	Цифровой видеорегистратор DX 8116-1000
	Скорость записи – не ниже 400 изобр/с.

Емкость жесткого диска – не менее 1 Тб.

Наличие тревожных входов – не менее16
Релейных выходов – не менее 16
	
	5

	7. 
	Кросс оптоволоконный

R-519-2U-ST-48мм-48MMC-49.19”
	Розетки многомодовые – 48шт.

полувилкиST/PC, 62,5/125мкм - 48шт.

сплайс-пластина Corning – 4 шт.

	
	22

	8. 
	Камера телевизионная КТА-А-48
	Для помещений, высокое разрешение, в стандартном корпусе, в составе: ТВ камера с объективом РД  φ=60(, коммутационные колодки, соединительные кабели
	
	3

	9. 
	Камера телевизионная КТА-А-48
	Для помещений, высокое разрешение, в стандартном корпусе, в составе: ТВ камера с объективом РД φ=800, коммутационные колодки, соединительные кабели
	
	2

	10. 
	Корзина оптоволоконных преобразователей 515R1 с блоком питания515PS1
	Сборный крейт с собственным источником питания на 15 плат

	12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	16

	11. 
	Приемник видеосигнала оптоволоконныйS702VR-RSN
	Видеовход 2*1,0Vp-p?.(C)VBS

Длинна волны – 850нм.

Ширина полосы частот 8 МГц.

Разрешающая способность – 640ТВЛ

Отношение сигнал/шум – не менее 50Дб

Количество волокон  - 2.

Фазовый сдвиг – не более30.

Отклонение – не более 1.6%
	
	199

	12. 
	Распределитель видеосигналов СМ 9770-MDA-X

	16 Видеовходов с развязкой по заземлению в каждом устройстве.

4 Видеовыхода на устройство.

Поддержка соединения по интерфейсе RS-232, RS-422, RS-485 как на портах ввода, так и на портах вывода.
	
	27


3. Комплект поставки: Всё оборудование должно быть укомплектовано согласно технической документации предприятия-изготовителя.

4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): В общую сумму контракта должны входить НДС, расходы на страхование, упаковку, экспедирование, доставка на склад Заказчика,  полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5. Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации: Поставщик обязан предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 

Оборудование должно быть сертифицировано в системе Сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.
8. Место поставки и условия допуска. 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной
Составил:

Зам главного специалиста СФЗО







А.В.Большаков
