	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора

по безопасности

	________________
	А.Л. Вересов

	«___» ___________20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку изделия «Операнд-ТМ1-Я» (УС128-12)
1. Предмет договора
Поставка изделия «Операнд-ТМ1-Я» (УС128-12) для системы сбора и обработки информации с каналом передачи проводным, ГДЛИ.9.00.000 (номенклатурная группа № 12.8. - Поставка элементов оборудования для ремонта, модернизации, формирования ЗИП судовых систем физической защиты) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	изделие «Операнд-ТМ1-Я» (УС128-12) для системы сбора и обработки информации с каналом передачи проводным, ГДЛИ.9.00.000
	· определение состояния шлейфов сигнализации "рабочее", "кз", "обрыв".

· формирование команд разблокирования замковых механизмов дверей;

· управление работой подключенных к нему периферийных устройств (пультов постового, коллективного доступа, набора кода и т.д.);

· обмен информацией с Центральным пультом управления;

· формирование сигналов включения, отключения питания и дистанционного контроля датчиков охранной сигнализации;

· получение информации от считывателей о номере внесенной карты.

Краткие характеристики в соответствии с п.2.1 настоящего технического задания.

Дополнительные характеристики в соответствии с п.2.2 настоящего технического задания.

Комплектация в соответствии с п.3 настоящего технического задания.
	6
	шт.


2.1. Краткие характеристики:

· 32 входа опроса датчиков;

· 16 электромеханических реле;

· 1 луч RS-485 с развязкой для связи с устройством верхнего уровня иерархии системы (управляющая ПЭВМ, концентратор);

· 1 луч RS-485 с развязкой для связи с устройствами нижнего уровня иерархии системы  (кодонаборники, контроллер светоплана и т.д.);

· контроллер для подключения 4-х карточных считывателей по интерфейсу WIEGAND;

· энергонезависимая память программ –128КБ (флэш-память процессора);
· энергонезависимая память данных 128/512КБ;
· электропитание  УС  осуществляется  от источника постоянного тока с напряжением от 12 до 13,5В. Мощность, потребляемая УС, не более 2 ВА.

2.2. Дополнительные характеристики:

· УС должно питаться от блока питания (10 - 16)V, 0.2A. Внутренние преобразователи напряжения УС имеют гальваническую развязку.

3. Требования к комплектации товара:
Устройство без жгутов и кодовых вставок. На корпусе четыре  вилки РСГ10ТВ и две вилки РСГ10ТВ. 
4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

100 % предоплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания договора и получения счета Поставщика.

6. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
7. Требования к технической документации

7.1. Требуется наличие сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ

7.2. Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации с переводом на русский язык.
8. Прочие условия

8.1. Приборы должны быть новыми (ранее не используемыми), свободными от любых прав третьих лиц и не ранее 2010 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).
8.2. Гарантийный срок хранения на приборы должен составлять не менее 2 (двух) лет с момента поставки на склад ФГУП «Атомфлот», а гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев в пределах срока хранения.
8.3. На каждый прибор необходимо наличие паспорта с отметкой ОТК завода – изготовителя, наличие руководства по эксплуатации (с переводом на русский язык), инструкции по монтажу.

9. Место поставки продукции и условия допуска:
Самовывоз со склада Поставщика
10. Сроки поставки продукции: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «10» декабря 2012 г. по «14» апреля 2013 г.

	Инженер ОСФЗ
	
	
	
	Н.В. Нечаева

	
	
	
	
	

	Начальник ОСФЗ
	
	
	
	Е.А. Смага


