УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов








«____» ____________ 2014г.

Техническое задание 

на поставку листового проката для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ 
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Листовой прокат для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый листовой прокат для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014 должен соответствовать нормативным документам на их поставку, что должно быть подтверждено актами входного контроля Поставщика и сертификатами заводов изготовителей.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поставляемый листовой прокат для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014 используется для трубопроводов по проектам R4.00210.1.0.12 изм.3, R4.00212.1.0.12 изм.1 машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Поставляемый листовой прокат для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014 используется в составе технологических систем на рабочих параметрах трубопроводов по проектам R4.00210.1.0.12 изм.3, R4.00212.1.0.12 изм.1 машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Листовой прокат для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014 должен соответствовать ГОСТ 19903-74 и ГОСТ 1577-93.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приёмка листового проката для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014 производится Заказчиком по факту поставки листового проката согласно сопроводительной документации. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Если участник является заводом-изготовителем товара (по номенклатуре спецификации  №22/2014), то предоставляет следующие документы:

 - оригинал сертификата с синей печатью или заверенную копию на листовой металлопрокат, относящийся к  3-му  классу безопасности;

-   товарная накладная (ТОРГ-12);
-   счёт-фактура;

-   товарно-транспортная накладная; 

- план качества (при поставке листового металлопроката импортного производства).
Если участник не является заводом – изготовителем товара (по номенклатуре спецификации №22/2014) , то предоставляет следующие документы: 

 - оригинал сертификата с синей печатью на листовой металлопрокат, относящийся к  3-му  классу безопасности;

-  товарная накладная (ТОРГ-12);
-счёт-фактура;

-товарно-транспортная накладная; 

- документ, подтверждающего право участника процедуры закупки осуществлять поставки товара завода-изготовителя по номенклатуре спецификации №22/2014;
- план качества (при поставке листового металлопроката  импортного производства).

           Материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик выполняет транспортировку готовой продукции с обеспечением её сохранности и предупреждением повреждения.
Место поставки продукции – склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока №3,4 Ростовской АЭС Укрупнительно-сборочная площадка.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Допускается при поставке отклонение (толеранс) по фактическому количеству ±10%, как от общего объема, так и по каждой позиции отдельно.

Поставщик обеспечивает гарантийный срок 24 месяца на качество своей продукции


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставка листового проката для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014 должна быть в соответствии с Приложением№1 к Решению №06-4421 «О порядке и объёме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» с изменением 3. 
Листовой прокат для изготовления деталей трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №22/2014 должен соответствовать ГОСТ 19903-74 и ГОСТ 1577-93.


РАЗДЕЛ 9. СРОКИ ПОСТАВКИ

	Поставка продукции (товара) должна выполняться в следующие сроки:

– 30 календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация №22/2014
	1


Начальник ПТО ООО «ВдМУ»





Б.П. Свинухов

Зам. ген. директора по качеству





С.Н. Пупков

ООО ВдМУ»
