
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-


Заместитель Председателя

заказчика






Закупочного комитета

______________ В.И.Жигалов


______________ С.В. Тарасов

«07» мая 2015 г. 





«07» мая 2015 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку электротехнических изделий.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Розетка СН-38-24А/30-2

АОС.05.000 ТУ
	шт.
	430
	150 дней со дня подписания договора
	Согласно условий производителя

	2
	Розетка СН-38-7А/30-2

АОС.05.000 ТУ
	шт.
	435
	150 дней со дня подписания договора
	Согласно условий производителя

	3
	Вилка СН-38-24А/30-3

АОС.05.000 ТУ
	шт.
	215
	150 дней со дня подписания договора
	Согласно условий производителя

	4
	Вилка СН-38-7А/30-3

АОС.05.000 ТУ
	шт.
	220
	150 дней со дня подписания договора
	Согласно условий производителя

	5
	Ключ монтажный КМ 1

АОС.05.000 ТУ
	шт.
	14
	150 дней со дня подписания договора
	Согласно условий производителя

	6
	Заглушка для вилки ЭВ 1

АОС.05.000 ТУ
	шт.
	435 
	150 дней со дня подписания договора
	Согласно условий производителя

	7
	Заглушка для розетки ЭР 1

АОС.05.000 ТУ
	шт.
	835
	150 дней со дня подписания договора
	Согласно условий производителя


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее _2014_ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии с АОС.05.000ТУ



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	В соответствии с АОС.05.000ТУ


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с АОС.05.000ТУ


	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	В соответствии с АОС.05.000ТУ



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с АОС.05.000ТУ



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Составные части соединителей  не должны содержать импортных компонентов и материалов.



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с АОС.05.000ТУ



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	────

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	────

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Составные части соединителей не должны содержать импортных компонентов и материалов.



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	В соответствии с АОС.05.000ТУ



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	В соответствии с АОС.05.000ТУ.



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с АОС.05.000ТУ. Поставку выполнить на склад заказчика в г.Саров. 



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен иметь и направить Заказчику при отгрузке сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р на поставляемую продукцию.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	В соответствии с АОС.05.000ТУ.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с АОС.05.000ТУ.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с АОС.05.000ТУ



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с АОС.05.000ТУ



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с АОС.05.000ТУ



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	-

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка электротехнических изделий допускается партиями. 


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).


