Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку материалов ОВ связи.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характерис-тикам, упаковке и т.д.
	Произво-дитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Коммутационная панель SYSTIMAX Кат.5Е PowerSUM 1100-24, 1U (108208919) 
	шт
	20
	108208919
	SYSTIMAX

	2
	24-портовая набивная коммутационная панель 360, 360-MOD-1U-24
	шт
	18
	360-MOD-1U-24
	SYSTIMAX

	3
	Шнур одномодовый SM, 9/125 Duplex, LC-SC, 1м
	шт
	8
	9/125 Duplex, LC-SC, 1м
	SYSTIMAX

	4
	Шнур одномодовый SМ 9/125 Duplex, LC-SC,2 м
	шт
	8
	9/125 Duplex, LC-SC,2 м
	SYSTIMAX

	5
	Шнур одномодовый SМ 9/125 Duplex, LC-LC,2 м
	шт
	6
	9/125 Duplex, LC-LC,2 м
	SYSTIMAX

	6
	Шнур одномодовый SМ 9/125 Duplex, LC-LC,3 м
	шт
	6
	9/125 Duplex, LC-LC,3 м
	SYSTIMAX

	7
	Шнур многомодовый ММ, 50/125 Duplex, LC-LC,3 м
	шт
	40
	50/125 Duplex, LC-LC,3 м
	SYSTIMAX

	8
	Шнур SYSTIMAX Кат.5Е PowerSUM D8PS,  4 фт.(CPC6642-03F004)
	шт
	25
	CPC6642-03F004
	SYSTIMAX

	9
	Шнур SYSTIMAX Кат.5Е PowerSUM D8PS,  5 фт.(CPC6642-03F005)
	шт
	30
	CPC6642-03F005
	SYSTIMAX

	10
	Шнур SYSTIMAX Кат.5Е PowerSUM D8PS, 10 фт.(CPC6642-03F010)
	шт
	30
	CPC6642-03F010
	SYSTIMAX

	11
	Шнур SYSTIMAX Кат.5Е PowerSUM D8PS,  7 фт. (CPC6642-03F007) 
	шт
	210
	CPC6642-03F007
	SYSTIMAX

	12
	Шнур SYSTIMAX Кат.5Е PowerSUM D8PS,  10 фт. (CPC6642-03F010)
	шт
	180
	CPC6642-03F010
	SYSTIMAX

	13
	Шнур SYSTIMAX 360 GigaSPEED®, X10D GS10E (2м), (CPCUUW2)
	шт
	8
	CPCUUW2
	SYSTIMAX

	14
	Лицевая панель SYSTIMAX FACEPLATE, FRANCE 2 POPRT UNSHUTTERED V2 (760091082) 
	шт
	259
	760091082
	SYSTIMAX

	15
	Модуль SYSTIMAX MPS100E-262 Modular PowerSUM Information Outlets, RJ45 (108232745) 
	шт
	180
	108232745
	SYSTIMAX

	16
	Модуль SYSTIMAX MPS100E-112  (оранжевый) Modular PowerSUM Information Outlets, RJ45,  (108232703) 
	шт
	654
	108232703
	SYSTIMAX

	17
	Кабель SYSTIMAX 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 3061 ETL Verified Categoriy 5E U/UTP Cable LSZH CM rated 4 пары  ( 305m) (107573545) 
	м
	28670
	107573545
	SYSTIMAX

	18
	Притерминированный оптический кабель (транковый) SYSTIMAX 12 световодов SM   (9/125)            FPCWMPMP6J - PМ 150  (150м) INSTAPATCH SM TRUNK CABL TeraSPEED SM MPO-MPO (c разъемом типа "Мама"(Female) на каждой стороне) 
	шт
	2
	12 световодов SM   (9/125)            FPCWMPMP6J - PМ 150  (150м) INSTAPATCH SM TRUNK CABL TeraSPEED SM MPO-MPO (c разъемом типа "Мама"(Female) на каждой стороне)
	SYSTIMAX

	19
	Оптический модуль SYSTIMAX MPO insta PATCH 360, 12 SC - SM,    360DM - 12SC - SM,     (9/125) (760109975) 
	шт
	4
	760109975
	SYSTIMAX

	20
	Оптический модуль SYSTIMAX MPO insta PATCH 360, 24LC - SM, 360DM – 24LC - SM, (9/125) (760109892)
	шт
	6
	760109892
	SYSTIMAX

	21
	Оптический модуль SYSTIMAX MPO insta PATCH 360, 24LC - LS, 360DM – 24LC - LS, (50/125) (760109884)
	шт
	4
	760109884
	SYSTIMAX

	22
	Притерминированный оптический кабель (транковый) SYSTIMAX 12 световодов SM   (9/125)            FPCWMPMP6J - PМ 060  (60м) INSTAPATCH SM TRUNK CABL TeraSPEED SM MPO-MPO (c разъемом типа "Мама"(Female) на каждой стороне) (FPCWMPMP6J - PМ 060)
	шт
	1
	12 световодов SM   (9/125)            FPCWMPMP6J - PМ 060  (60м) INSTAPATCH SM TRUNK CABL TeraSPEED SM MPO-MPO (c разъемом типа "Мама"(Female) на каждой стороне) (FPCWMPMP6J - PМ 060)
	SYSTIMAX

	23
	Претерминированный оптический кабель SYSTIMAX (транковый) 24 оптических жил МM   (50/125) LazrSPEED150 Multimode,  длина 40м, FPCHWPMP6D - PМ 040 (40м) INSTAPATCH  SM TRUNK CABL LazrSPEED МM MPO-MPO(c  разъемом MPO типа "Мама"(Female) на каждой стороне) 
	шт
	2
	24 оптических жил МM   (50/125) LazrSPEED150 Multimode,  длина 40м, FPCHWPMP6D - PМ 040 (40м) INSTAPATCH  SM TRUNK CABL LazrSPEED МM MPO-MPO(c  разъемом MPO типа "Мама"(Female) на каждой стороне)
	SYSTIMAX

	24
	Претерминированный оптический кабель SYSTIMAX (транковый) 24 оптических жил SM   (9/125), FPCWMPMP6D - PМ 070 (70м) INSTAPATCH  SM TRUNK CABL TeraSPEED SM MPO-MPO(c  разъемом MPO типа "Мама"(Female) на каждой стороне) 
	шт
	2
	24 оптических жил SM   (9/125), FPCWMPMP6D - PМ 070 (70м) INSTAPATCH  SM TRUNK CABL TeraSPEED SM MPO-MPO(c  разъемом MPO типа "Мама"(Female) на каждой стороне)
	SYSTIMAX

	25
	Претерминированный оптический кабель SYSTIMAX (транковый) 24 оптических жил SM   (9/125), FPCWMPMP6D - PМ 040 (40м) INSTAPATCH  SM TRUNK CABL TeraSPEED SM MPO-MPO(c  разъемом MPO типа "Мама"(Female) на каждой стороне) 
	шт
	2
	24 оптических жил SM   (9/125), FPCWMPMP6D - PМ 040 (40м) INSTAPATCH  SM TRUNK CABL TeraSPEED SM MPO-MPO(c  разъемом MPO типа "Мама"(Female) на каждой стороне)
	SYSTIMAX

	26
	Фиксируемая оптическая полка SYSTIMAX 360G2 1U MOD с лицевой панелью для 4 х модулей G2/360G2 insta Patch 360   360G2 - 1U - MOD - FX (760103150) 
	шт
	7
	760103150
	SYSTIMAX

	 27
	Кабель SYSTIMAX Giga SPEED x 10D  1091B категория 6А U/UTP 4-х парный (305 метр) 
	м
	3050
	Giga SPEED x 10D  1091B категория 6А U/UTP 4-х парный (305 метр)
	SYSTIMAX

	 28
	Кабель SYSTIMAX GigaSPEED X10D 3 091B категории 6A U/UTP, белый, 4-парный, длина 305 м в катушке, (м)
	м
	2745
	GigaSPEED X10D 3 091B категории 6A U/UTP, белый, 4-парный, длина 305 м в катушке, (м)
	SYSTIMAX

	29
	Информационная розетка. Модуль  SYSTIMAX 360 Giga SPEED x 10D MGS 600 (серая) p/n760092437
	шт
	396
	360 Giga SPEED x 10D MGS 600 (серая)
	SYSTIMAX

	30
	Коммутационная  панель SYSTIMAX на 4 модуля, 360-A-E-KIT-1U, (760152785)
	шт
	2
	760152785
	SYSTIMAX

	31
	Модуль  SYSTIMAX на 6 портов  RJ-45, 1100-DM-GS3-RJ45, (760065771)
	шт
	4
	760065771
	SYSTIMAX

	32
	Оптический модуль  SYSTIMAX TeraSPEED  на 12  LC портов с пигтейлами, 1100-DM-GS3-SM-LC/LC, (760001875)
	шт
	4
	760001875
	SYSTIMAX

	33
	 Оптическая розетка Legrand с дуплексным адаптером SC, (786 17)
	шт
	10
	786 17
	Legrand

	34
	Оптическая розетка Legrand с дуплексным адаптером LC, (786 18)
	шт
	10
	786 18
	Legrand


Примечание:
Замена на «АНАЛОГИ» либо «ЭКВИВАЛЕНТЫ» невозможна в соответствии с подпунктом б) пункта 12.2.2 ЕОСЗ ГК «Росатом», а именно:

- по решению Заказчика закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у, не восстановленным, не с хранения, не с консервации;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 11.04.2014 года 2 30 55









