Приложение № 2

# к договору №___________ от «___» ______ 2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по  ремонту  помещений 7-го и 8-го-го этажей  корпуса № 7,         (33 помещения) ОАО «НИКИЭТ» по адресу: г.Москва, ул.Малая Красносельская, д.2/8

Объем и характеристики выполняемых работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Помещения 7-го этажа корпуса № 7 |  |  |
|  | Кабинет 704 |  |  |
| 1 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 2 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 4 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 34,5 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 2 |
| 6 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 76,3 |
| 7 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,6 |
| 8 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 34,5 |
| 9 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 34,5 |
| 10 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 144,0 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 22 |
| 12 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 12 |
| 13 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 34,5 |
| 15 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 5,0 |
| 16 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 76,3 |
| 17 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 76,3 |
| 18 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 34,5 |
| 19 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 34,5 |
| 20 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,6 |
| 21 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 22 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 23 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 2,0 |
| 24 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 5,0 |
| 25 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 26 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 4 |
| 27 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 24,0 |
| 28 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 13 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 14 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 14 ШТ | шт. | 41 |
| 29 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 7 |
| 30 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 31 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 12 |
| 32 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 60,0 |
| 33 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 252,0 |
|  | Кабинет 705 |  |  |
| 34 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 35 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 36 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 37 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 34,7 |
| 38 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 2 |
| 39 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 76,4 |
| 40 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,6 |
| 41 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 34,7 |
| 42 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 34,7 |
| 43 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 84,0 |
| 44 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 22 |
| 45 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 12 |
| 46 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 47 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 34,7 |
| 48 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 5,0 |
| 49 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 76,4 |
| 50 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 76,4 |
| 51 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 34,7 |
| 52 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 34,7 |
| 53 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,6 |
| 54 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 55 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 56 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 6,0 |
| 57 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 9,0 |
| 58 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 59 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 4 |
| 60 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 24,0 |
| 61 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 13 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 15 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 14 ШТ | шт. | 42 |
| 62 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 7 |
| 63 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 64 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 12 |
| 65 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 60,0 |
| 66 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 168,0 |
|  | Кабинет 706 |  |  |
| 67 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 68 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 69 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 70 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 35,0 |
| 71 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 2 |
| 72 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 76,9 |
| 73 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,7 |
| 74 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 35,0 |
| 75 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 35,0 |
| 76 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 89,0 |
| 77 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 22 |
| 78 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 12 |
| 79 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 80 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 35,0 |
| 81 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 5,0 |
| 82 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 76,9 |
| 83 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 76,9 |
| 84 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 35,0 |
| 85 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 35,0 |
| 86 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,7 |
| 87 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 88 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 89 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 6,0 |
| 90 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 9,0 |
| 91 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 92 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 4 |
| 93 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 24,0 |
| 94 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 13 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 14 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 14 ШТ | шт. | 41 |
| 95 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 7 |
| 96 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 97 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 12 |
| 98 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 65,0 |
| 99 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 178,0 |
|  | Кабинет 707 |  |  |
| 100 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 101 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 102 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 103 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 35,1 |
| 104 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 2 |
| 105 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 76,9 |
| 106 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,7 |
| 107 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 35,1 |
| 108 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 35,1 |
| 109 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 104,0 |
| 110 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 22 |
| 111 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 12 |
| 112 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 113 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 35,1 |
| 114 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 7,0 |
| 115 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 76,9 |
| 116 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 76,9 |
| 117 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 35,1 |
| 118 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 35,0 |
| 119 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,7 |
| 120 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 121 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 122 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 4,9 |
| 123 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 8,2 |
| 124 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 125 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 4 |
| 126 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 24,0 |
| 127 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 13 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 14 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 14 ШТ | шт. | 41 |
| 128 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 7 |
| 129 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 130 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 12 |
| 131 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 80,0 |
| 132 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 208,0 |
|  | Кабинет 713 |  |  |
| 133 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 134 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 135 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 136 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 18,0 |
| 137 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 1 |
| 138 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 62,7 |
| 139 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 17,4 |
| 140 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 18,0 |
| 141 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 18,0 |
| 142 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 75,0 |
| 143 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 12 |
| 144 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 6 |
| 145 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 146 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 18,0 |
| 147 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 3,0 |
| 148 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 62,7 |
| 149 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 62,7 |
| 150 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 18,0 |
| 151 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 18,0 |
| 152 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 17,4 |
| 153 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 154 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 2,0 |
| 155 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,0 |
| 156 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 4,9 |
| 157 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 158 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |
| 159 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 15,0 |
| 160 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 8 ШТ | шт. | 24 |
| 161 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 4 |
| 162 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 163 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 6 |
| 164 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 30,0 |
| 165 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 150,0 |
|  | Кабинет 714 |  |  |
| 166 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 167 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 168 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 169 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 34,5 |
| 170 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 2 |
| 171 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 76,3 |
| 172 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,6 |
| 173 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 34,5 |
| 174 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 34,5 |
| 175 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 84,0 |
| 176 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 22 |
| 177 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 12 |
| 178 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 179 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 34,5 |
| 180 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 5,0 |
| 181 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 76,3 |
| 182 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 76,3 |
| 183 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 34,5 |
| 184 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 34,5 |
| 185 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,6 |
| 186 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 187 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 188 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 9,1 |
| 189 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 2,0 |
| 190 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 191 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 4 |
| 192 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 24,0 |
| 193 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 13 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 14 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 14 ШТ | шт. | 41 |
| 194 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 7 |
| 195 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 196 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 12 |
| 197 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 60,0 |
| 198 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 168,0 |
|  | Кабинет 715 А |  |  |
| 199 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 200 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 201 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 202 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 34,8 |
| 203 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 2 |
| 204 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 76,7 |
| 205 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,6 |
| 206 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 34,8 |
| 207 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 34,8 |
| 208 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 78,0 |
| 209 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 22 |
| 210 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 12 |
| 211 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 212 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 34,8 |
| 213 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 6,0 |
| 214 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 76,7 |
| 215 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 76,7 |
| 216 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 34,8 |
| 217 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 34,8 |
| 218 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,6 |
| 219 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 220 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 221 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 9,0 |
| 222 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 2,0 |
| 223 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 224 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 4 |
| 225 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 18,0 |
| 226 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 3 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 6 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 4 ШТ | шт. | 13 |
| 227 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 2 |
| 228 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 229 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 12 |
| 230 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 60,0 |
| 231 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 156,0 |
|  | Кабинет 715 Б |  |  |
| 232 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 233 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 234 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 235 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 19,2 |
| 236 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 1 |
| 237 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 62,7 |
| 238 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 17,4 |
| 239 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 19,2 |
| 240 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 19,2 |
| 241 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 69,0 |
| 242 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 11 |
| 243 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 6 |
| 244 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 245 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 19,2 |
| 246 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 3,0 |
| 247 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 62,7 |
| 248 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 62,7 |
| 249 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 19,2 |
| 250 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 19,2 |
| 251 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 17,4 |
| 252 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 253 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 2,0 |
| 254 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,0 |
| 255 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 4,9 |
| 256 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 1 |
| 257 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |
| 258 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 9,0 |
| 259 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 2 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 3 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 2 ШТ | шт. | 7 |
| 260 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 2 |
| 261 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 262 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 6 |
| 263 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 60,0 |
| 264 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 138,0 |
|  | Кабинет 715 В |  |  |
| 265 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 266 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 267 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 268 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 16,2 |
| 269 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 1 |
| 270 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 59,0 |
| 271 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 16,4 |
| 272 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 16,2 |
| 273 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 16,2 |
| 274 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 75,0 |
| 275 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 11 |
| 276 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 6 |
| 277 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 278 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 16,2 |
| 279 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 3,0 |
| 280 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 59,0 |
| 281 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 59,0 |
| 282 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 16,2 |
| 283 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 16,2 |
| 284 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 16,4 |
| 285 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 286 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 2,0 |
| 287 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,0 |
| 288 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 4,2 |
| 289 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 1 |
| 290 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |
| 291 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 15,0 |
| 292 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 8 ШТ | шт. | 24 |
| 293 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 4 |
| 294 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 295 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 6 |
| 296 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 60,0 |
| 297 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 150,0 |
|  | Кабинет 716 |  |  |
| 298 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,2 |
| 299 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 300 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 301 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 35,0 |
| 302 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим. | шт. | 2 |
| 303 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 76,9 |
| 304 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,7 |
| 305 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 35,0 |
| 306 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 35,0 |
| 307 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 104,0 |
| 308 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 22 |
| 309 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 12 |
| 310 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,0 |
| 311 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 35,0 |
| 312 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 7,0 |
| 313 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 59,0 |
| 314 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 76,9 |
| 315 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 35,0 |
| 316 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 35,0 |
| 317 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,7 |
| 318 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 319 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 320 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 5,0 |
| 321 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 9,1 |
| 322 | СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 323 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 4 |
| 324 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 24,0 |
| 325 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 13 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 14 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 14 ШТ | шт. | 41 |
| 326 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 7 |
| 327 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 328 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 12 |
| 329 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | м2 | 80,0 |
| 330 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 208,0 |
|  | Туалеты 7-го этажа |  |  |
| 331 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК | м2 | 250,0 |
| 332 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | м2 | 38,4 |
| 333 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ | м2 | 38,4 |
| 334 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 38,4 |
| 335 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 20,4 |
| 336 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 16,2 |
| 337 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ | шт. | 6 |
| 338 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 5 |
| 339 | РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ЩИТОВЫХ (САНТЕХНИЧЕСКИХ) | м2 | 23,3 |
| 340 | ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ | шт. | 4 |  |  |
| 341 | ДЕМОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО прим. | шт. | 21 |  |  |
| 342 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН | шт. | 4 |  |  |
| 343 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ | шт. | 6 |  |  |
| 344 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ - ПИССУАРОВ | шт. | 3 |  |  |
| 345 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ ТРУБ И ЧУГУННЫХ ТРАПОВ | шт. | 4 |  |  |
| 346 | ДЕМОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ | шт. | 2 |  |  |
| 347 | РАЗБОРКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 | шт. | 8 |  |  |
| 348 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | п.м | 4,0 |  |  |
| 349 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | п.м | 9,8 |  |  |
| 350 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | п.м | 31,0 |  |  |
| 351 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 6 |  |  |
| 352 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 6 |  |  |
| 353 | МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ | кг | 192,0 |  |  |
| 354 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК, ОКРАШЕННЫХ ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ | м2 | 38,4 |  |  |
| 355 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ДВУХ СТОРОН В ОДИН СЛОЙ - ДВУХСЛОЙНЫЕ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ) | м2 | 31,7 |  |  |
| 356 | ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ | м2 | 250,0 |  |  |
| 357 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН | м2 | 250,0 |  |  |
| 358 | ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 303,3 |  |  |
| 359 | ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | м2 | 303,3 |  |  |
| 360 | УСТАНОВКА БОРДЮРНЫХ И ФРИЗОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА РАСТВОРЕ | п.м | 50,6 |  |  |
| 361 | УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСКЛАДОК ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКЕ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ | п.м | 39,6 |  |  |
| 362 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ДВА СЛОЯ | м2 | 38,4 |  |  |
| 363 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | м2 | 38,4 |  |  |
| 364 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ | м2 | 38,4 |  |  |
| 365 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 ( 4 КОМПЛЕКТА) | м2 | 8,0 |  |  |
| 366 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3 (6 КОМПЛЕКТОВ) | м2 | 8,4 |  |  |
| 367 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 29,4 |  |  |
| 368 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 4,0 |  |  |
| 369 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 4,9 |  |  |
| 370 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | п.м | 20,0 |  |  |
| 371 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | п.м | 10,0 |  |  |
| 372 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 25 | шт. | 2 |  |  |
| 373 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | п.м | 5,0 |  |  |
| 374 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 - 150 | п.м | 12,0 |  |  |
| 375 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | шт. | 3 |  |  |
| 376 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | комплект | 4 |  |  |
| 377 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | шт. | 4 |  |  |
| 378 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | комплект | 6 |  |  |
| 379 | МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | п.м | 9,0 |  |  |
| 380 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | шт. | 6 |  |  |
| 381 | УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ | шт. | 2 |  |  |
| 382 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК | шт. | 4 |  |  |
| 383 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. | шт. | 4 |  |  |
| 384 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР | шт. | 2 |  |  |
| 385 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 15,0 |  |  |
| 386 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 6 |  |  |
| 387 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ С УСИЛЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ И УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ | п.м | 56,0 |  |  |
| 388 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 18,0 |  |  |
| 389 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 222,0 |  |  |
| 390 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 10 |  |  |
| 391 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА, С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ DLN 1Х60 – 12 ШТУК СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40, С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ RLK 1Х60 – 10 ШТУК | шт. | 22 |  |  |
| 392 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ: ОДНОЛАМПОВЫЙ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, МАРКА НСБ 36-3-40-001, НББ-2Х60-356-216, НАСТЕННЫЙ | шт. | 2 |  |  |
|  | Коридор 7-го этажа |  |  |  |  |
| 393 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 570,32 |  |  |
| 394 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 50,0 |  |  |
| 395 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 11,7 |  |  |
| 396 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 3 |  |  |
| 397 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | м2 | 16,1 |  |  |
| 398 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ | м2 | 16,1 |  |  |
| 399 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 188,3 |  |  |
| 400 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 4 |  |  |
| 401 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 13 |  |  |
| 402 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 4 |  |  |
| 403 | ДЕМОНТАЖ ШКАФОВ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, ШКАФ МАССОЙ ДО 10 КГ - ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ДВУХ СЕКЦИОННЫЕ | шт. | 5 |  |  |
| 404 | ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ПОЖАРНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | шт. | 10 |  |  |
| 405 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, МАРКА ДО23-14, ПЛОЩАДЬ 3,22 М2 – 1 ШТ. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, С ВРЕЗНЫМ ЗАМКОМ И РУЧКАМИ, РАЗМЕРЫ 2090Х980 ММ – 2 ШТ. | м2 | 8,44 |  |  |
| 406 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |  |  |
| 407 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,5 |  |  |
| 408 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 14,4 |  |  |
| 409 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 20,0 |  |  |
| 410 | ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 570,32 |  |  |
| 411 | ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 % | м2 | 570,32 |  |  |
| 412 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | м2 | 16,1 |  |  |
| 413 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ | м2 | 16,1 |  |  |
| 414 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ" | п.м | 13,3 |  |  |
| 415 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 1,8 |  |  |
| 416 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 1,8 |  |  |
| 417 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,2 |  |  |
| 418 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 4 |  |  |
| 419 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 | шт. | 13 |  |  |
| 420 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 6,0 |  |  |
| 421 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 4 |  |  |
| 422 | УСТАНОВКА ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, ШКАФ МАССОЙ ДО 10 КГ - ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ДВУХ СЕКЦИОННЫЕ, С МЕСТОМ ДЛЯ ДВУХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, С ПОЖАРНЫМИ ШЛАНГАМИ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ | шт. | 5 |  |  |
| 423 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА, ДИАМЕТР 80 ММ - ПОЖАРНЫЕ | шт. | 5 |  |  |
| 424 | УСТАНОВКА СОДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ПОЖАРНЫХ - ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ НАПОРНЫХ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ МЕЖДУ СОБОЙ И С ПОЖАРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ - ЦАПКОВЫЕ ГЦ 80 | шт. | 5 |  |  |
|  | Помещения 8-го этажа корпуса № 7 |  |  |  |  |
|  | Кабинет 801 |  |  |  |  |
| 425 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |  |  |
| 426 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |  |  |
| 427 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |  |  |
| 428 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 30,8 |  |  |
| 429 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 6,2 |  |  |
| 430 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 5 |  |  |
| 431 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 53,0 |  |  |
| 432 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 5 |  |  |
| 433 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 87,6 |  |  |
| 434 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 29,2 |  |  |
| 435 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 53,0 |  |  |
| 436 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 53,0 |  |  |
| 437 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 107,5 |  |  |
| 438 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 54 |  |  |
| 439 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 21 |  |  |
| 440 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |  |  |
| 441 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 5 |  |  |
| 442 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | м2 | 2,3 |  |  |
| 443 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |  |  |
| 444 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 30,8 |  |  |
| 445 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 14,0 |  |  |
| 446 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 18,3 |  |  |
| 447 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 37,0 |  |  |
| 448 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 38,0 |  |  |
| 449 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 37,0 |  |  |
| 450 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 53,0 |  |  |
| 451 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 8,0 |  |  |
| 452 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 87,6 |  |  |
| 453 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 87,6 |  |  |
| 454 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 53,0 |  |  |
| 455 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 53,0 |  |  |
| 456 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 29,2 |  |  |
| 457 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |  |  |
| 458 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 10,0 |  |  |
| 459 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 6,7 |  |  |
| 460 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 21,0 |  |  |
| 461 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 47,5 |  |  |
| 462 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 21 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 10 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 14 ШТ | шт. | 45 |  |  |
| 463 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 8 |  |  |
| 464 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |  |  |
| 465 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 21 |  |  |
| 466 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 60,0 |  |  |
| 467 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 107,5 |  |  |
| 468 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 107,5 |  |  |
| 469 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |  |  |
| 470 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |  |  |
| 471 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 5 |  |  |
|  | Кабинет 802 |  |  |  |  |
| 472 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 12,0 |  |  |
| 473 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 3,3 |  |  |
| 474 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |  |  |
| 475 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |  |  |
| 476 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |  |  |
| 477 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |  |  |
| 478 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 33,1 |  |  |
| 479 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |  |  |
| 480 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 65,1 |  |  |
| 481 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,0 |  |  |
| 482 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 33,1 |  |  |
| 483 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 33,1 |  |  |
| 484 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 59,2 |  |  |
| 485 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 30 |  |  |
| 486 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |  |  |
| 487 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |  |  |
| 488 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |  |  |
| 489 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 3,3 |  |  |
| 490 | УСТАНОВКА РЕЙКИ-ДОБОРА | шт. | 1 |  |  |
| 491 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |  |  |
| 492 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |  |  |
| 493 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |  |  |
| 494 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |  |  |
| 495 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |  |  |
| 496 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |  |  |
| 497 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |  |  |
| 498 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 33,1 |  |  |
| 499 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 6,0 |  |  |
| 500 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 65,1 |  |  |
| 501 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 65,1 |  |  |
| 502 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 33,1 |  |  |
| 503 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 33,1 |  |  |
| 504 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,0 |  |  |
| 505 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,4 |  |  |
| 506 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |  |  |
| 507 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 2,5 |  |  |
| 508 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 8,4 |  |  |
| 509 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 23,2 |  |  |
| 510 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 12 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 7 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 8 ШТ | шт. | 27 |  |  |
| 511 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 5 |  |  |
| 512 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |  |  |
| 513 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |  |  |
| 514 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |  |  |
| 515 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 59,2 |  |  |
| 516 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 59,2 |  |  |
| 517 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |  |  |
| 518 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |  |  |
| 519 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабинет 803 |  |  |  |  |
| 520 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |  |  |
| 521 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |  |  |
| 522 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |  |  |
| 523 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |  |  |
| 524 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |  |  |
| 525 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |  |  |
| 526 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 34,2 |  |  |
| 527 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |  |  |
| 528 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 67,4 |  |  |
| 529 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,4 |  |  |
| 530 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 34,2 |  |  |
| 531 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 34,2 |  |  |
| 532 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 69,4 |  |  |
| 533 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 38 |  |  |
| 534 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |  |  |
| 535 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |  |  |
| 536 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |  |  |
| 537 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |  |  |
| 538 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |  |  |
| 539 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |  |  |
| 540 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |  |  |
| 541 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |  |  |
| 542 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |  |  |
| 543 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |  |  |
| 544 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |  |  |
| 545 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 34,2 |  |  |
| 546 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 6,0 |  |  |
| 547 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 67,4 |  |  |
| 548 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 67,4 |  |  |
| 549 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 34,2 |  |  |
| 550 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 34,2 |  |  |
| 551 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,4 |  |  |
| 552 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |  |  |
| 553 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |  |  |
| 554 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 4,0 |  |  |
| 555 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 8,4 |  |  |
| 556 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 33,4 |  |  |
| 557 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 15 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 10 ШТ | шт. | 33 |  |  |
| 558 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 6 |  |  |
| 559 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |  |  |
| 560 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |  |  |
| 561 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |  |  |
| 562 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 69,4 |  |  |
| 563 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 69,4 |  |  |
| 564 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |  |  |
| 565 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |  |  |
| 566 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабинет 804 |  |  |  |  |
| 567 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |  |  |
| 568 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |  |  |
| 569 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |  |  |
| 570 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |  |  |
| 571 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |  |  |
| 572 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |  |  |
| 573 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 33,6 |  |  |
| 574 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |  |  |
| 575 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 66,7 |  |  |
| 576 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,2 |  |  |
| 577 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 33,6 |  |  |
| 578 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 33,6 |  |  |
| 579 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 69,4 |  |  |
| 580 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 38 |  |  |
| 581 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |  |  |
| 582 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |  |  |
| 583 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |  |  |
| 584 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |  |  |
| 585 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |  |  |
| 586 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |  |  |
| 587 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |  |  |
| 588 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |  |  |
| 589 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |  |  |
| 590 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |  |  |
| 591 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |  |  |
| 592 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 33,6 |  |  |
| 593 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 12,0 |  |  |
| 594 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 18,7 |  |  |
| 595 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 48,7 |  |  |
| 596 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 66,7 |  |  |
| 597 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 33,6 |  |  |
| 598 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 33,6 |  |  |
| 599 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,2 |  |  |
| 600 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |  |  |
| 601 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |  |  |
| 602 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 2,0 |  |  |
| 603 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 7,0 |  |  |
| 604 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 34,7 |  |  |
| 605 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 15 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 10 ШТ | шт. | 33 |  |  |
| 606 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 6 |  |  |
| 607 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |  |  |
| 608 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |  |  |
| 609 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |  |  |
| 610 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 69,4 |  |  |
| 611 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 69,4 |  |  |
| 612 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |  |  |
| 613 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |  |  |
| 614 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабинет 805 |  |  |  |  |
| 615 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |  |  |
| 616 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |  |  |
| 617 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |  |  |
| 618 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |  |  |
| 619 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |  |  |
| 620 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |  |  |
| 621 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 33,1 |  |  |
| 622 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |  |  |
| 623 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 66,0 |  |  |
| 624 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,0 |  |  |
| 625 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 33,1 |  |  |
| 626 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 33,1 |  |  |
| 627 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 54,5 |  |  |
| 628 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 38 |  |  |
| 629 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |  |  |
| 630 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |  |  |
| 631 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |  |  |
| 632 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |  |  |
| 633 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |  |  |
| 634 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |  |  |
| 635 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |  |  |
| 636 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |  |  |
| 637 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |  |  |
| 638 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |  |  |
| 639 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |  |  |
| 640 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 33,1 |  |  |
| 641 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 12,0 |  |  |
| 642 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 18,7 |  |  |
| 643 | ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА СТЕНЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ | мест | 2 |  |  |
| 644 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 47,3 |  |  |
| 645 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 66,0 |  |  |
| 646 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 33,1 |  |  |
| 647 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 33,1 |  |  |
| 648 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,0 |  |  |
| 649 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |  |  |
| 650 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |  |  |
| 651 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,4 |  |  |
| 652 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 7,0 |  |  |
| 653 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 18,5 |  |  |
| 654 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 15 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 10 ШТ | шт. | 33 |  |  |
| 655 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 6 |  |  |
| 656 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |  |  |
| 657 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |  |  |
| 658 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |  |  |
| 659 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 54,5 |  |  |
| 660 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 54,5 |  |  |
| 661 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |  |  |
| 662 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |  |  |
| 663 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабинет 806 |  |  |  |  |
| 664 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |  |  |
| 665 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |  |  |
| 666 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |  |  |
| 667 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |  |  |
| 668 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |  |  |
| 669 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |  |  |
| 670 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 33,7 |  |  |
| 671 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |  |  |
| 672 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 66,7 |  |  |
| 673 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,2 |  |  |
| 674 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 33,7 |  |  |
| 675 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 33,7 |  |  |
| 676 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 54,9 |  |  |
| 677 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 38 |  |  |
| 678 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |  |  |
| 679 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |  |  |
| 680 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |  |  |
| 681 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |  |  |
| 682 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |  |  |
| 683 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |  |  |
| 684 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |  |  |
| 685 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |  |  |
| 686 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |  |  |
| 687 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |  |  |
| 688 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |  |  |
| 689 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 33,7 |  |  |
| 690 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 9,0 |  |  |
| 691 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 18,7 |  |  |
| 692 | ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА СТЕНЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ | мест | 4 |  |  |
| 693 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 8,2 |  |  |
| 694 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 48,0 |  |  |
| 695 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 66,7 |  |  |
| 696 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 33,7 |  |  |
| 697 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 33,7 |  |  |
| 698 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,2 |  |  |
| 699 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |  |  |
| 700 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |  |  |
| 701 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,4 |  |  |
| 702 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 7,0 |  |  |
| 703 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 18,9 |  |  |
| 704 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 15 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 10 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 10 ШТ | шт. | 35 |  |  |
| 705 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 5 |  |  |
| 706 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 2 |  |  |
| 707 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |  |  |
| 708 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |  |  |
| 709 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 54,9 |  |  |
| 710 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 54,9 |  |  |
| 711 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |  |  |
| 712 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |  |  |
| 713 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабинет 807 |  |  |  |  |
| 714 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |  |  |
| 715 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |  |  |
| 716 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |  |  |
| 717 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |  |  |
| 718 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |  |  |
| 719 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |  |  |
| 720 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 34,2 |  |  |
| 721 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |  |  |
| 722 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 67,4 |  |  |
| 723 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,4 |  |  |
| 724 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 34,2 |  |  |
| 725 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 34,2 |  |  |
| 726 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 65,4 |  |  |
| 727 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 38 |  |  |
| 728 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |  |  |
| 729 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |  |  |
| 730 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |  |  |
| 731 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |  |  |
| 732 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |  |  |
| 733 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |  |  |
| 734 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |  |  |
| 735 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |  |  |
| 736 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |  |  |
| 737 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |  |  |
| 738 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |  |  |
| 739 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 34,2 |  |  |
| 740 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 14,0 |  |  |
| 741 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 18,7 |  |  |
| 742 | ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА СТЕНЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ | мест | 5 |  |  |
| 743 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 8,2 |  |  |
| 744 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 48,7 |  |  |
| 745 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 67,4 |  |  |
| 746 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 34,2 |  |  |
| 747 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 34,2 |  |  |
| 748 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,4 |  |  |
| 749 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |  |  |
| 750 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |  |  |
| 751 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 2,0 |  |  |
| 752 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 7,0 |  |  |
| 753 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 29,4 |  |  |
| 754 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 15 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 10 ШТ | шт. | 33 |  |  |
| 755 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 5 |  |  |
| 756 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 2 |  |  |
| 757 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |  |  |
| 758 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |  |  |
| 759 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 65,4 |  |  |
| 760 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 65,4 |  |  |
| 761 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |
| 762 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |
| 763 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |
|  | Кабинет 808 |  |  |
| 764 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |
| 765 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |
| 766 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 767 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |
| 768 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |
| 769 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |
| 770 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 33,7 |
| 771 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |
| 772 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 66,7 |
| 773 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,2 |
| 774 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 33,7 |
| 775 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 33,7 |
| 776 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 65,1 |
| 777 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 45 |
| 778 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |
| 779 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 1 |
| 780 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |
| 781 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |
| 782 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 783 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |
| 784 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |
| 785 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |
| 786 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |
| 787 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |
| 788 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |
| 789 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 33,7 |
| 790 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 12,0 |
| 791 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 18,0 |
| 792 | ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА СТЕНЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ | мест | 3 |
| 793 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 8,0 |
| 794 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 48,7 |
| 795 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 66,7 |
| 796 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 33,7 |
| 797 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 33,7 |
| 798 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,2 |
| 799 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 800 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 801 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,4 |
| 802 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 7,0 |
| 803 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 29,1 |
| 804 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 18 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 10 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 12 ШТ | шт. | 40 |
| 805 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 6 |
| 806 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 2 |
| 807 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |
| 808 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |
| 809 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 65,1 |
| 810 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 65,1 |
| 811 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 1,0 |
| 812 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 1 |
| 813 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |
|  | Кабинет 809 А |  |  |
| 814 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 10,4 |
| 815 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,0 |
| 816 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 817 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 6,2 |
| 818 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 1,3 |
| 819 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 1 |
| 820 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 8,4 |
| 821 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 1 |
| 822 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 33,7 |
| 823 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 10,6 |
| 824 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - РАЗБОРКА ЛАМИНАТА | м2 | 8,4 |
| 825 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 16,9 |
| 826 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 16 |
| 827 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 4 |
| 828 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 1 |
| 829 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,0 |
| 830 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 831 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 6,2 |
| 832 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 2,8 |
| 833 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 3,7 |
| 834 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 7,4 |
| 835 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 7,4 |
| 836 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 7,4 |
| 837 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 8,4 |
| 838 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 2,0 |
| 839 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 2,6 |
| 840 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 2,6 |
| 841 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 33,7 |
| 842 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 8,4 |
| 842 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 8,4 |
| 843 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 10,6 |
| 844 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 845 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 2,0 |
| 846 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 1,7 |
| 847 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 3,5 |
| 848 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 7,9 |
| 849 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 4 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 4 ШТ. | шт. | 16 |
| 850 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 2 |
| 851 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 852 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 4 |
| 853 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 9,0 |
| 854 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 16,9 |
| 855 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 16,9 |
| 856 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 1,0 |
| 857 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 1 |
| 858 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 1 |
|  | Кабинет 809 Б |  |  |
| 859 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |
| 860 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |
| 861 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 862 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 6,2 |
| 863 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 1,3 |
| 864 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 1 |
| 865 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 24,7 |
| 866 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 1 |
| 867 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 72,0 |
| 868 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 20,2 |
| 869 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - РАЗБОРКА ЛАМИНАТА | м2 | 24,7 |
| 870 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 28,0 |
| 871 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 11 |
| 872 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 10 |
| 873 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 1 |
| 874 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ | м2 | 2,3 |
| 875 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 876 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 6,2 |
| 877 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 2,8 |
| 878 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 3,7 |
| 879 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 7,4 |
| 880 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 7,4 |
| 881 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 7,4 |
| 882 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 24,7 |
| 883 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 2,0 |
| 884 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 2,6 |
| 885 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 2,6 |
| 886 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 72,0 |
| 887 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 24,7 |
| 888 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 24,7 |
| 889 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 20,2 |
| 890 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 2,0 |
| 891 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 2,0 |
| 892 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 1,7 |
| 893 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 3,5 |
| 894 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 10,0 |
| 895 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 4 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 2 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 2 ШТ. | шт. | 8 |
| 896 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 1 |
| 897 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 898 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 10 |
| 899 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 18,0 |
| 900 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 28,0 |
| 901 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 28,0 |
| 902 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |
| 903 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |
| 904 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 1 |
|  | Кабинет 809 В |  |  |
| 905 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 15,8 |
| 906 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 4,0 |
| 907 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 2 |
| 908 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ, ОТБОЙНАЯ ДОСКА) | м2 | 2,9 |
| 909 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |
| 910 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 3,0 |
| 911 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |
| 912 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 33,0 |
| 913 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |
| 914 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 64,0 |
| 915 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 21,0 |
| 916 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - РАЗБОРКА ЛАМИНАТА | м2 | 33,0 |
| 917 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 35,4 |
| 918 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 12 |
| 919 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 10 |
| 920 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |
| 921 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ | м2 | 4,0 |
| 922 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 2 |
| 923 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |
| 924 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |
| 925 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |
| 926 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |
| 927 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |
| 928 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |
| 929 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 33,0 |
| 930 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 6,0 |
| 931 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 5,0 |
| 932 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 64,0 |
| 933 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 64,0 |
| 934 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 33,0 |
| 935 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 33,0 |
| 936 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 21,0 |
| 937 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 2,0 |
| 938 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 939 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,5 |
| 940 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 7,0 |
| 941 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ДОСКИ ОТБОЙНЫЕ, ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ДВЕРЕЙ | м2 | 2,9 |
| 942 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 13,4 |
| 943 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 4 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 2 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 2 ШТ. | шт. | 8 |
| 944 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 2 |
| 945 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 2 |
| 946 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 10 |
| 947 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 22,0 |
| 948 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 35,4 |
| 949 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 70,8 |
| 950 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |
| 951 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |
| 952 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |
|  | Кабинет 809 Г |  |  |
| 953 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 15,0 |
| 954 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 4,0 |
| 955 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 2 |
| 956 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ, ОТБОЙНАЯ ДОСКА) | м2 | 2,9 |
| 957 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 18,5 |
| 958 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 3,7 |
| 959 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 3 |
| 960 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 20,3 |
| 961 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 3 |
| 962 | СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ | м2 | 49,0 |
| 963 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 17,8 |
| 964 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - РАЗБОРКА ЛАМИНАТА | м2 | 20,3 |
| 965 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 27,8 |
| 966 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 8 |
| 967 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 6 |
| 968 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 3 |
| 969 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ | м2 | 4,0 |
| 970 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 2 |
| 971 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 18,5 |
| 972 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 8,4 |
| 973 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 11,0 |
| 974 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 22,2 |
| 975 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 22,2 |
| 976 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 22,2 |
| 977 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 20,3 |
| 978 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 8,0 |
| 979 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 7,5 |
| 980 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 49,0 |
| 981 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 49,0 |
| 982 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 20,3 |
| 983 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 20,3 |
| 984 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 17,8 |
| 985 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 2,0 |
| 986 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 6,0 |
| 987 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 4,3 |
| 988 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 10,5 |
| 989 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ДОСКИ ОТБОЙНЫЕ, ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ДВЕРЕЙ | м2 | 2,9 |
| 990 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 9,8 |
| 991 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 4 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 2 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 2 ШТ. | шт. | 8 |
| 992 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 2 |
| 993 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 994 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 6 |
| 995 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 18,0 |
| 996 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 27,8 |
| 997 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 27,8 |
| 998 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 1,0 |
| 999 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 1 |
| 1000 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 3 |
|  | Кабинет 809 Д |  |  |
| 1001 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 6,2 |
| 1002 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 1,3 |
| 1003 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 1 |
| 1004 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 10,1 |
| 1005 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 1 |
| 1006 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 6,2 |
| 1007 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 2,8 |
| 1008 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 3,7 |
| 1009 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 7,4 |
| 1010 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 7,4 |
| 1011 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 7,4 |
| 1012 | ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА СТЕНЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ | мест | 1 |
| 1013 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 9,0 |
| 1014 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 9,0 |
| 1015 | ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 9,0 |
| 1016 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | м2 | 9,0 |
| 1017 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 1,8 |
| 1018 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 3,2 |
| 1019 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 1 |
|  | Кабинет 810 |  |  |
| 1020 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |
| 1021 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |
| 1022 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 1023 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 5,6 |
| 1024 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 1,3 |
| 1025 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 1 |
| 1026 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 17,4 |
| 1027 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 1 |
| 1028 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 54,5 |
| 1029 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 16,8 |
| 1030 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 17,4 |
| 1031 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 17,4 |
| 1032 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 37,0 |
| 1033 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 16 |
| 1034 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 6 |
| 1035 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 1036 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 1 |
| 1037 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |
| 1038 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 1039 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 5,6 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 5,6 |
| 1040 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 2,8 |
| 1041 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 3,6 |
| 1042 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 7,1 |
| 1043 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 7,1 |
| 1044 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 7,1 |
| 1045 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 17,4 |
| 1046 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 6,0 |
| 1047 | ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА ПОТОЛКЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ | мест | 6 |
| 1048 | ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА СТЕНЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ | мест | 4 |
| 1049 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 5,0 |
| 1050 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 22,4 |
| 1051 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 32,1 |
| 1052 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 54,5 |
| 1053 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 17,4 |
| 1054 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 17,4 |
| 1055 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 16,8 |
| 1056 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 1057 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 2,0 |
| 1058 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 2,0 |
| 1059 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 4,2 |
| 1060 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 19,0 |
| 1061 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 6 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 5 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 4 ШТ | шт. | 15 |
| 1062 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 2 |
| 1063 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 1064 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 6 |
| 1065 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 18,0 |
| 1066 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 37,0 |
| 1067 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 37,0 |
| 1068 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |
| 1069 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 1 |
| 1070 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 1 |
|  | Кабинет 811 |  |  |
| 1071 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |
| 1072 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |
| 1073 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 1074 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 5,6 |
| 1075 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 1,3 |
| 1076 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 1 |
| 1077 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 17,4 |
| 1078 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 1 |
| 1079 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 54,5 |
| 1080 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 16,8 |
| 1081 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 17,4 |
| 1082 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 17,4 |
| 1083 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 44,1 |
| 1084 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 16 |
| 1085 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 6 |
| 1086 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 1087 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 1 |
| 1088 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |
| 1089 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 1090 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 5,6 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 5,6 |
| 1091 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 2,8 |
| 1092 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 3,6 |
| 1093 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 7,1 |
| 1094 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 7,1 |
| 1095 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 7,1 |
| 1096 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 17,4 |
| 1097 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 8,0 |
| 1098 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 5,0 |
| 1099 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 21,7 |
| 1100 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 32,8 |
| 1101 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 54,5 |
| 1102 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 17,4 |
| 1103 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 17,4 |
| 1104 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 16,8 |
| 1105 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 1106 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 2,0 |
| 1107 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 2,0 |
| 1108 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 4,2 |
| 1109 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 25,1 |
| 1110 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 6 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 5 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 4 ШТ | шт. | 15 |
| 1111 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 2 |
| 1112 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 1113 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 6 |
| 1114 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 18,0 |
| 1115 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 44,1 |
| 1116 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 44,1 |
| 1117 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 1,0 |
| 1118 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 1 |
| 1119 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 1 |
|  | Помещение 812 |  |  |
| 1120 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |
| 1121 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |
| 1122 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 1123 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 5,6 |
| 1124 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 1,3 |
| 1125 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 1 |
| 1126 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 16,9 |
| 1127 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 1 |
| 1128 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК | м2 | 2,6 |
| 1129 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 18,6 |
| 1130 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 31,9 |
| 1131 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 16,4 |
| 1132 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | м2 | 16,9 |
| 1133 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 30,1 |
| 1134 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 24 |
| 1135 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 5 |
| 1136 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 1137 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 1 |
| 1138 | ДЕМОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ | шт. | 1 |
| 1139 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |
| 1140 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 1141 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 5,6 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 5,6 |
| 1142 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 2,8 |
| 1143 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 3,6 |
| 1144 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 7,1 |
| 1145 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 7,1 |
| 1146 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 7,1 |
| 1147 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 16,9 |
| 1148 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 8,0 |
| 1149 | ЛИКВИДАЦИЯ СЛЕДОВ ПРОТЕЧКИ РАЗМЕРОМ ДО 1 М2 НА СТЕНЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКОЙ МЕСТА ПРОТЕЧКИ БЕЛИЛАМИ МАСЛЯНЫМИ | мест | 2 |
| 1150 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 5,0 |
| 1151 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 34,5 |
| 1152 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 50,0 |
| 1153 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН | м2 | 3,1 |
| 1154 | ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | м2 | 3,1 |
| 1155 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 16,9 |
| 1156 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТИПА КЕРАМОГРАНИТ, НЕПОЛИРОВАННЫЕ, РАЗМЕР 300х300Х10 ММ, АРТИКУЛ ЦВЕТА ST 043; 072; 093 | м2 | 16,9 |
| 1157 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ" | п.м | 16,4 |
| 1158 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 2,0 |
| 1159 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 2,0 |
| 1160 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 4,2 |
| 1161 | УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | шт. | 1 |
| 1162 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 12,1 |
| 1163 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 5 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 2 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 2 ШТ | шт. | 9 |
| 1164 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 2 |
| 1165 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 5 |
| 1166 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 18,0 |
| 1167 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 30,1 |
| 1168 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 30,1 |
| 1169 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |
| 1170 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |
| 1171 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 1 |
|  | Кабинет 813 |  |  |
| 1172 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |
| 1173 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |
| 1174 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 1175 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 16,8 |
| 1176 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 3,7 |
| 1177 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 3 |
| 1178 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 51,0 |
| 1179 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 3 |
| 1180 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 90,5 |
| 1181 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 29,4 |
| 1182 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА РЕЙКАХ ИЛИ ШПУНТОВАННОГО - РАЗБОРКА ЛАМИНАТА | м2 | 51,0 |
| 1183 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 69,0 |
| 1184 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 17 |
| 1185 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 15 |
| 1186 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 3 |
| 1187 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |
| 1188 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 1189 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 5,6 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 16,8 |
| 1190 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 8,4 |
| 1191 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 10,6 |
| 1192 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 21,2 |
| 1193 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 21,2 |
| 1194 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 21,2 |
| 1195 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 51,0 |
| 1196 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 14,0 |
| 1197 | АНТИГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА "КАРТОЦИД-КОМПАУНД", ОБРАБОТКА ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | м2 | 8,1 |
| 1198 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 90,5 |
| 1199 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 90,5 |
| 1200 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 51,0 |
| 1201 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 51,0 |
| 1202 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 29,4 |
| 1203 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 1204 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 6,0 |
| 1205 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 6,0 |
| 1206 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 13,0 |
| 1207 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 24,0 |
| 1208 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 24 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 12 ШТ. БЛОК РОЗЕТОК 3-Й – 9 ШТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 10 ШТ | шт. | 55 |
| 1209 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 24 |
| 1210 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 15 |
| 1211 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 45,0 |
| 1212 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 69,0 |
| 1213 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 69,0 |
| 1214 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 3,0 |
| 1215 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 3 |
| 1216 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 3 |
|  | Кабинет 814 |  |  |
| 1217 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |
| 1218 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |
| 1219 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 1220 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 11,1 |
| 1221 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |
| 1222 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |
| 1223 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 33,7 |
| 1224 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |
| 1225 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 67,8 |
| 1226 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 22,2 |
| 1227 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 33,7 |
| 1228 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 33,7 |
| 1229 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 69,4 |
| 1230 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 38 |
| 1231 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |
| 1232 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 2 |
| 1233 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |
| 1234 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |
| 1235 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 1236 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 5,6 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 11,1 |
| 1237 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |
| 1238 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,1 |
| 1239 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,2 |
| 1240 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,2 |
| 1241 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,2 |
| 1242 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 33,7 |
| 1243 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 6,0 |
| 1244 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 67,8 |
| 1245 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 67,8 |
| 1246 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 33,7 |
| 1247 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 33,7 |
| 1248 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 22,2 |
| 1249 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 1250 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 1251 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 4,0 |
| 1252 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 8,4 |
| 1253 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 33,4 |
| 1254 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 15 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 8 ШТ.. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 10 ШТ | шт. | 33 |
| 1255 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 6 |
| 1256 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 1 |
| 1257 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |
| 1258 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |
| 1259 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 69,4 |
| 1260 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 69,4 |
|  | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |
| 1261 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |
| 1262 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |
|  | Кабинет 815 |  |  |
| 1263 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 11,2 |
| 1264 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 2,3 |
| 1265 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 1 |
| 1266 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |
| 1267 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,5 |
| 1268 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |
| 1269 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 34,9 |
| 1270 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭКРАНОВ НА РАДИАТОРЫ прим.. | шт. | 2 |
| 1271 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 78,4 |
| 1272 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 25,6 |
| 1273 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 34,9 |
| 1274 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | м2 | 34,9 |
| 1275 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 57,8 |
| 1276 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 38 |
| 1277 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 16 |
| 1278 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 1 |
| 1279 | ДЕМОНТАЖ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ | шт. | 2 |
| 1280 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ, ДОВОДЧИКОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | м2 | 2,3 |
| 1281 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 1282 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |
| 1283 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |
| 1284 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,4 |
| 1285 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,7 |
| 1286 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,7 |
| 1287 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,7 |
| 1288 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 34,9 |
| 1289 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 11,0 |
| 1290 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 78,4 |
| 1291 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 78,4 |
| 1292 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | м2 | 34,9 |
| 1293 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 33 | м2 | 34,9 |
| 1294 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА МАСТИКЕ КН-3 | п.м | 25,6 |
| 1295 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | п.м | 1,0 |
| 1296 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | м2 | 4,0 |
| 1297 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 4,0 |
| 1298 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 10,5 |
| 1299 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 21,8 |
| 1300 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ: СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КРАСНОГО ЦВЕТА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ОДИНАРНАЯ РОЗЕТКА – 10 ШТ. ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА – 5 ШТ.. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ RJ-45 – 6 ШТ | шт. | 21 |
| 1301 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ, С ПОДСВЕТКОЙ, ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНИИ | шт. | 3 |
| 1302 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 2 |
| 1303 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП(Н) НАКЛАДНЫЕ И ССП(В) ВСТРАИВАЕМЫЕ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 48 ВТ, РАЗМЕРЫ 620Х620Х85 ММ | шт. | 16 |
| 1304 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 | п.м | 36,0 |
| 1305 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 57,8 |
| 1306 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 57,8 |
| 1307 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 2,0 |
| 1308 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 2 |
| 1309 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖАЛЮЗЕЙ ОКОННЫХ, ПРОТИВОМОСКИТНЫХ СЕТОК И ДР. | шт. | 2 |
|  | Туалеты 8-го этажа |  |  |
| 1310 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 12,4 |
| 1311 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,4 |
| 1312 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |
| 1314 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК | м2 | 250,0 |
| 1315 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | м2 | 38,4 |
| 1316 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ | м2 | 38,4 |
| 1317 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 38,4 |
| 1318 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 20,4 |
| 1319 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 18,2 |
| 1320 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 5 |
| 1321 | РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ЩИТОВЫХ (САНТЕХНИЧЕСКИХ) | м2 | 23,3 |
| 1322 | ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ | шт. | 4 |
| 1323 | ДЕМОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО прим. | шт. | 21 |
| 1324 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН | шт. | 4 |
| 1325 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ | шт. | 6 |
| 1326 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ - ПИССУАРОВ | шт. | 3 |
| 1327 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ ТРУБ И ЧУГУННЫХ ТРАПОВ | шт. | 4 |
| 1328 | ДЕМОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ | шт. | 2 |
| 1329 | РАЗБОРКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 | шт. | 8 |
| 1330 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | п.м | 4,0 |
| 1331 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | п.м | 9,8 |
| 1332 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | п.м | 31,0 |
| 1333 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 6 |
| 1334 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 6 |
| 1335 | МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ | кг | 192,0 |
| 1336 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК, ОКРАШЕННЫХ ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ | м2 | 38,4 |
| 1337 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ДВУХ СТОРОН В ОДИН СЛОЙ - ДВУХСЛОЙНЫЕ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ) | м2 | 31,7 |
| 1338 | ПРОСТОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ | м2 | 250,0 |
| 1339 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН | м2 | 250,0 |
| 1340 | ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | м2 | 303,3 |
| 1341 | ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ФУГОВОЧНОЙ СМЕСЬЮ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | м2 | 303,3 |
| 1342 | УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСКЛАДОК ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКЕ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ | п.м | 39,6 |
| 1343 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ДВА СЛОЯ | м2 | 38,4 |
| 1344 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | м2 | 38,4 |
| 1345 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ | м2 | 38,4 |
| 1346 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 (5 КОМПЛЕКТОВ) | м2 | 10,0 |
| 1347 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3 (6 КОМПЛЕКТОВ) | м2 | 8,4 |
| 1348 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 29,4 |
| 1349 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | м2 | 3,0 |
| 1350 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, ПЛОЩАДЬ 6,16 М2, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 12,4 |
| 1351 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |
| 1352 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,8 |
| 1353 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | м2 | 3,0 |
| 1354 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 6,0 |
| 1355 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,9 |
| 1356 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 4,0 |
| 1357 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 4,9 |
| 1358 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | п.м | 20,0 |
| 1359 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | п.м | 10,0 |
| 1360 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ 25 | шт. | 2 |
| 1361 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 50 | п.м | 5,0 |
| 1362 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 - 150 | п.м | 12,0 |
| 1363 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | шт. | 3 |
| 1364 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | комплект | 4 |
| 1365 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | шт. | 4 |
| 1366 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | комплект | 6 |
| 1367 | МОНТАЖ ГИБКИХ ПОДВОДОК К ВОДОГАЗОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | п.м | 9,0 |
| 1368 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | шт. | 4 |
| 1369 | УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ 20Л | шт. | 2 |
| 1370 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК | шт. | 4 |
| 1371 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. | шт. | 4 |
| 1372 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР | шт. | 2 |
| 1373 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 15,0 |
| 1374 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 6 |
| 1375 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ С УСИЛЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ И УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ | п.м | 56,0 |
| 1376 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 18,0 |
| 1377 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 1,5 ММ2 И ВВГнг-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3 Х 2,5 ММ2 | п.м | 222,0 |
| 1378 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 10 |
| 1379 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА, С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ DLN 1Х60 – 12 ШТУК СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40, С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ RLK 1Х60 – 10 ШТУК | шт. | 22 |
| 1380 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ: ОДНОЛАМПОВЫЙ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, МАРКА НСБ 36-3-40-001, НББ-2Х60-356-216, НАСТЕННЫЙ | шт. | 2 |
|  | Коридор 8-го этажа |  |  |
| 1381 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | п.м | 50,0 |
| 1382 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 11,7 |
| 1383 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт. | 3 |
| 1384 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 11,8 |
| 1385 | СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 2,3 |
| 1386 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт. | 2 |
| 1387 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН" | м2 | 252,1 |
| 1388 | РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.) | м2 | 687,8 |
| 1389 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | м2 | 235,0 |
| 1390 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ДВА СЛОЯ | м2 | 235,0 |
| 1391 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | м2 | 16,1 |
| 1392 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ТОЛЩИНА 30 ММ | м2 | 16,1 |
| 1393 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | п.м | 188,3 |
| 1394 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | шт. | 4 |
| 1395 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт. | 13 |
| 1396 | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | шт. | 4 |
| 1397 | ДЕМОНТАЖ ШКАФОВ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, ШКАФ МАССОЙ ДО 10 КГ - ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ДВУХ СЕКЦИОННЫЕ | шт. | 5 |
| 1398 | ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ПОЖАРНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | шт. | 10 |
| 1399 | ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМОВ В МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ ГЛУХИМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ И НАЛИЧНИКОВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ, МАРКА ДО23-14, ПЛОЩАДЬ 3,22 М2 – 1 ШТ. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, С ВРЕЗНЫМ ЗАМКОМ И РУЧКАМИ, РАЗМЕРЫ 2090Х980 ММ – 2 ШТ. | м2 | 8,44 |
| 1400 | УСТАНОВКА ВРЕЗНЫХ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ С РУЧКАМИ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА | шт. | 1 |
| 1401 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПОВОРОТНОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ, СО СКОБЯНЫМИ ПРИБОРАМИ | м2 | 11,8 |
| 1402 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М | п.м | 5,6 |
| 1403 | ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ | м2 | 7,2 |
| 1404 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАСКЛАДОК | п.м | 14,5 |
| 1405 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (НАРУЖНЫЕ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКОВ К СТЕНАМ) | п.м | 14,5 |
| 1406 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ | п.м | 14,5 |
| 1407 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | м2 | 252,1 |
| 1408 | ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | п.м | 14,4 |
| 1409 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 30 ММ | м2 | 20,0 |
| 1410 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ | м2 | 687,8 |
| 1411 | НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА С ПОДГОТОВКОЙ | м2 | 687,8 |
| 1412 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ | м2 | 252,1 |
| 1413 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ | м2 | 252,1 |
| 1414 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ" | п.м | 188,3 |
| 1415 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 4,0 |
| 1416 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ | м2 | 7,0 |
| 1417 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | м2 | 3,2 |
| 1418 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт. | 4 |
| 1419 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 | шт. | 13 |
| 1420 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 355 | м2 | 6,0 |
| 1421 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт. | 4 |
| 1422 | УСТАНОВКА ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, ШКАФ МАССОЙ ДО 10 КГ - ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ДВУХ СЕКЦИОННЫЕ, С МЕСТОМ ДЛЯ ДВУХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, С ПОЖАРНЫМИ ШЛАНГАМИ, С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ | шт. | 5 |
| 1423 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 - КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА, ДИАМЕТР 80 ММ - ПОЖАРНЫЕ | шт. | 5 |
| 1424 | УСТАНОВКА СОДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ПОЖАРНЫХ - ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ НАПОРНЫХ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ МЕЖДУ СОБОЙ И С ПОЖАРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ - ЦАПКОВЫЕ ГЦ 80 | шт. | 5 |

- При производстве работ Исполнителем должны использоваться товары и материалы российского или импортного производства, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Техническом задании (таблицы 1, 2).

- Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.

Требования к используемым материалам:

| Грунт глубокого проникновения | Необходимо соответствие следующим требованиям: Состав; Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода. Плотность; 1.1 ± 0.05 г/см3. Время высыхания; 1 ч. Срок хранения; 6 месяцев в запечатанной упаковке. Свойства; Не горюча, морозостойка. Расход (г/м2); 100-15. |
| --- | --- |
| Штукатурная смесь | Необходимо соответствие следующим требованиям: Кол-во воды; 4 – 5л на 25 кг сухой смеси. Готовая масса; 13 – 14 л на 25 кг сухой смеси. Время использования готового раствора; 2 – 3 часа. Макс. размер зерна; 0,6 мм. Содержание воздуха; прим. 12%. Влагоемкость; 80 – 90%. |
| Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов | Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий: Толщина слоя. минимальная; 1 мм. максимальная; 5 мм. Расход. для потолков; 0,3 кг. для перегородок; 0,5 кг. Максимальный размер фракции; не более 0,15 мм. Прочность. сжатие; 5,2 МПа. изгиб; 2,7 МПа. Срок хранения; 6 месяцев в неповрежденной упаковке. |
| Шпаклевка финишная | Необходимо соответствие следующим требованиям: Цвет: белый. Водостойкость: не водостойкая. Связующее: полимерный клей. Заполнитель: известняк < 0,2 мм. Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой. Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси. Время высыхания: при +10°С прим. 2 суток; при +20°С прим. 1 сутки.. Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe. Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. |
| Обшивка стен | Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97. Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79. Основные размеры, мм 2500х1200х12,5 Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг -29 Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам: Г1 (горючесть по ГОСТ 30244); В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402); Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044); Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044) |
| Водоэмульсионная краска | Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов. |
| Реечный потолок | Реечный подвесной потолок открытого типа (модуль 150мм), толщина алюминиевых панелей должна быть в пределах 0,45- 0,50мм |
| Потолочные плиты | Необходимо соответствие следующим требованиям: Тип материала; минераловолокно. Кромка; tegular. Размеры плиты; 600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15. Влагостойкость (RV%); 95. Светоотражение (%); 90. Звукопоглощение (NRC); 0,15. Вес (кг/м2); 3,82. Пожарные характеристики; слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97). |
| Наливной пол | Необходимо соответствие следующим требованиям: Цвет; серый порошок. Расход воды, л/кг; 0,26. Температура применения; от +10° С до +25°С. Открытое время; 30 мин. Адгезия, МПа через 28 дней на воздухе; > 1.0. Прочность при сжатии через 28 суток, МПа; > 20,0. Толщина слоя, мм; 0-5. Расход материала; 1,5 кг/м2/мм слоя. Должна быть возможность хождения по готовому покрытию через 3 часа, возможность класть плитку через 24 часа. |
| Стяжки пола | Стяжка пола: Цвет: серый; Прочность при сжатии, МПа: >24; Прочность на изгиб, МПа: 6; Расход воды на 1кг смеси, л: 0,11-0,15; Прочность на адгезию, МПа: >0,4; Расход смеси при слое в 10мм, кг/м2: 22; Рекомендуемая толщина слоя, мм: 30-150; Жизнеспособность, мин: 120; Температура нанесения, С град.: +5… +35; Морозостойкость, циклов: 50; Вес упаковки, кг: 50. Армирование: Сетка сварная металлическая из низкоуглеродистой проволоки с оцинкованным покрытием; Размер ячейки в свету должен быть 50х50мм; Диаметр ВР-1 проволоки ,мм: 3. |
| Самовыравнивающие стяжки | Материал на цементно-песчаной основе с использованием химических добавок должен соответствовать следующим требованиям: Цвет; светло-серый. Марочная прочность на сжатие, МПа; ≥ 25. Прочность сцепления с основанием, МПа; ≥ 0,6. Расход воды на 1кг сухой смеси, л; 0,20-0,2. Расход смеси при слое в 10 мм, кг/м²; 17. Рекомендуемая толщина слоя, мм; 3-30. Растекаемость готового раствора, мм; 220-280. Возможность хождения через, час.; 24. Температура окружающей среды и основания, ˚ С; + 5…+ 30. Жизнеспособность раствора, мин.; 40. Морозостойкость, циклы; 50. |
| Плитка стен | Необходимо соответствие следующим требованиям: Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %; ± 0,4%. Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %; ± 0,15%. Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %; ±0,8%. Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %; ±0,1%. Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %; +0,2% -0,03%. Водопоглощение, %; 16,3%. Сопротивление глазури растрескиванию; выдерживает. Предел прочности при изгибе, (N/mm2); 20. Разрушающая нагрузка, N; 623. |
| Плиточный клей | Необходимо соответствие следующим требованиям: Классификация по EN 12004; класс С2Е; светло-серый; - Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ. Консистенция смеси; порошок; ≥ 25; - Толщина: 7,3 мм - Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм. Цвет; белый; ≥ 0,6; - Температура обжига 1250°C при нормальном давлении. Удельная объемная масса; 1,35 кг/м; 0,20-0,2; - Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение G: группа B1A с E ≤0,5% UGL. Токсичность; отсутствует; 17; - Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2. Пропорции при приготовлении клея; 0,26 л воды на 1 кг сухой смеси; 6,5л воды на 25 кг сухой смеси; 3-30; - Средняя прочность на изгиб должна быть: ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4). Консистенция клея; пастообразная; 220-280; - Средняя устойчивость к глубокому истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6). Время использования клея; не более 8 часов; 24; - Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8). Температура применения; От +5 до +40 град.С; + 5…+ 30; - Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9). Время открытого слоя при t=+23С; Около 20 минут; 40; - Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10). Время корректировки при t=+23С; Около 60 минут; 50; - Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12). - Адгезия через 28 дней (EN 1348); - > 1 Н/мм2. - Адгезия после циклов замораживания - /размораживания (EN 1348); - > 1 Н/мм2. - Морозостойкость (цикл); - 50. - Вертикальное скольжение; - отсутствует. - Возможность хождения, при t= +23 С; - Через 24 часа. - Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при t=+ 23 С; - Через 14 часа. - Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С; - Через 6-8 часов после укладки. - Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С; - Через 24 часа после укладки; - Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**). - Влагостойкость; - отличная. - Сопротивление старению; - отличная. - Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки; - От – 30 С до +90 С; - Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14). - Расход клея; - 2,5-5 кг/м2 в зависимости от формата плитки и состояния основания. - Оптимальная толщина клеевого слоя; - 2-5 мм. - Срок и условия хранения; - 12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке. |
| Плитка пола | Необходимо соответствие следующим требованиям: - Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ. - Толщина: 7,3 мм - Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм. - Температура обжига 1250°C при нормальном давлении. - Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение G: группа B1A с E ≤0,5% UGL. - Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2. - Средняя прочность на изгиб должна быть: ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4). - Средняя устойчивость к глубокому истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6). - Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8). - Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9). - Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10). - Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12). - Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**). - Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14). |
| Антигрибковый состав | Средство против грибка и плесени. Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав. |
| Звукоизоляция | Необходимо соответствие следующим требованиям: Плотность; 45 кг/м³. Теплопроводность; λ10 = 0.034 Вт/(м·К). λ25 = 0.036 Вт/(м·К). λА = 0.042 Вт/(м·К). λБ = 0.045 Вт/(м·К). Группа горючести; НГ. Сжимаемость, не более; 12 %. Водопоглощение при полном погружении, не более; 1.5 % по объему. Модуль кислотности, не менее; 2.0. Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц; Нормальные коэффициенты звукопоглощения α(f) плит, толщина. 50 мм; 75 мм; 100 мм. 125; 0,10; 0,17; 0,26. 250; 0,29; 0,60; 0,73. 500; 0,66; 0,91; 0,88. 1000; 0,95; 0,93; 0,90. 2000; 0,97; 0,94; 0,93. 4000; 0,95; 0,95; 0,96. |
| Кабели силовые | Кабели с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с термическим барьером в виде двух слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочками (внутренней и наружной) из ПВХ-композиции. Необходима пониженная пожароопасность с низким дымогазовыделением кабелей. Должны быть предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Рабочее напряжение: до 1000 В. Кол-во жил, сечение, кв.мм; D, мм; Удельный вес, кг/м. 3 × 1,5; 12,5; 0,238. 3 × 2,5; 13,3; 0,290. |

Оконные блоки должны быть выполнены из профиля «ВЕКА-ЕВРОЛАЙН», фурнитурой MACO (Австрия), ограничители проветривания, с двухкамерным стеклопакетом 4*10*4*8*4, в комплекте с подоконником из ПВХ шириной 550 мм и 600 мм, с отливом из белого пластизола 340 мм и 360 мм, противомоскитными сетками. Монтаж расширителей 30 мм и 100 мм, нащельников 50 мм и 70 мм, монтаж усилителей «собачья кость».  На всех оконных блоках установить уплотнительную ленту  ПСУЛ, самоклеющийся нащельник.

В объем работ входит:

- проведение замеров проемов, изготовление, доставка, выгрузка, подъем оконных конструкций на место проведения работ; демонтаж и монтаж оконных конструкций, демонтаж и монтаж противомоскитных сеток, вынос демонтируемых оконных блоков и строительного мусора в контейнер;

- по электромонтажным работам:

  - проверка сопротивления изоляции;

  - петля – фаза – ноль;

  - заземление;

  - отчет о замерах;

-     погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов, оборудования

на     место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора в

контейнер Подрядчика;

-    вывоз строительного мусора (осуществляется Подрядчиком);

-   по окончании работ предоставление заказчику исполнительной документации,

актов на скрытые работы, сертификаты на материалы, паспорта на оборудование.

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам:

- Порядок монтажа и выполнение пусконаладочных работ устанавливаемого оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических стандартов, СНиП.

- Монтажные работы будут считаться законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по Договору показателей, о чем составляется "Протокол проведения  окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию".

Условия, предъявляемые к Подрядчику:

- Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.

- Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.

- Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

- журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

- общий журнал работ РД11-05-07;

- журнал производства работ;

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- журнал учета инструкций по охране труда;

- журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

- журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

- журнал приемки и осмотра лесов и подмостей

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .

Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ    Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

Исполнитель работ несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения.

Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Исполнителя

Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС.

Требования к Исполнителю:

- На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

- Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну

- Наличие формы допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО (Лицензия на работы, связанные с использованием сведений составляющих государственную тайну) на каждого сотрудника. Исполнитель должен продекларировать обязательство по выполнению данного требования в составе Пояснительной записки.

- Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

- Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

- Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

- Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

Время выполнения работ:

- С 8.30 до 18.00 часов в течение всего срока выполнения работ или по графику, согласованному с Заказчиком. Нахождение персонала Исполнителя на территории Заказчика после 18.00 ежедневно, включая ночное время суток, категорически запрещено.

# Срок проведения работ:  130  рабочих дней после заключения контракта