Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку трансформатора ТМГФ-1000 

(согласно Технического задания к Заявке).
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Трансформатор ТМГФ -1000  6/0,4

(высокое напряжение -6кв,низкое напряжение -0,4кв,группа соединений Д / Ун-11)
	шт
	1


	Сторона высокого напряжения
	Сторона низкого напряжения

	Степень переключения
	Напряжение

В
	Ток

А
	Напряжение

В
	Ток

А

	I

II

III

IV

V
	+5%

+2,5%

6000

-2,5%

-5%
	96,3
	400
	1445


 Внесение изменений в технические характеристики трансформатора не допускается.
Примечание:
Замена на «АНАЛОГИ» либо «ЭКВИВАЛЕНТЫ» невозможна в соответствии с подпунктом б) пункта 12.2.2 ЕОСЗ ГК «Росатом», а именно:

- по решению Заказчика закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у, не восстановленным, не с хранения, не с консервации;
- год выпуска товара должен быть 2014г.;
- на товар должен быть предоставлен паспорт завода изготовителя с оформленной гарантией;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 17.03.2014 года 2 30 55









