от 16.11.2015 г. № 7408/307 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5, п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение закупочной документации по лоту №7408/307 Блр1,2/П-15 «Поставка электронасосных агрегатов перекачки стоков и дренажных вод для энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС»:
Вопрос: 
Прошу Вас исключить и 3.11.8 ИТТ на разработку насосных агрегатов центробежных погружных
откачки дренажных вод BLR1.B.130.&&UQZ&&.GMP&&.024/MD.0001 в связи с 4-ым классом безопасности данных насосных агрегатов.

В спецификации указаны конкретные марки насосных агрегатов, возможна ли замена на аналогичные других производителей с соблюдением технических параметров.
Ответ: 
Пункт 3.11.8 ИТТ № BLR1.B.130.&.&UQZ&&.GMP&&.024.MD.0001 считать недействительным.

Для насосного оборудования в спецификации указаны предварительные типы и марки. Допускается поставка аналогичного оборудования с учетом сохранения всех характеристик указанных для данных типов насосов
