| УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала В.Н. Медяков ____________________________ подпись «___» _____________ 2015 года |  |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию системы опережающего ввода установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в Реакторном отделении, Машзале, РДЭС и ОНС энергоблока № 4 Ростовской АЭС (лот № 790)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию системы опережающего ввода установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в Реакторном отделении, Машзале, РДЭС и ОНС энергоблока № 4 Ростовской АЭС

| № п/п | Наименование данных | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Волгодонской филиал АО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» |
| 2. | Основание | Директивный график ввода в эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС. |
| 3. | Цель работы | Выполнение комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию системы опережающего ввода установок пожаротушения в помещениях, оборудованных водяным пожаротушением и внутреннего противопожарного водопровода в реакторном отделении, машзале (РО и МЗ), резервных дизель-электростанциях (РДЭС) и объединенной насосной станции (ОНС) при проведении строительно-монтажных работ на энергоблоке №4 РоАЭС. Состав работ: - Эксплуатация, контроль и поддержание исправного технического состояния системы внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ, РДЭС и ОНС, включая помещения, трубопроводы, запорную арматуру и приборы КИП и А. - Обеспечение круглосуточного сменного дежурства квалифицированного персонала на пультах управления системой временного водяного пожаротушения в РО, МЗ, РДЭС и ОНС. - Обеспечение квалифицированным персоналом для выполнения ремонтных работ на оборудовании системы пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ, РДЭС и ОНС. - Выполнение ремонтных работ на оборудовании системы пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ, РДЭС и ОНС. - Обеспечение транспортировки оборудования в мастерские для устранения выявленных дефектов в пределах строительной площадки РоАЭС и обратно (при необходимости). - Разработать следующую организационно-техническую документацию: - Перечень помещений в РО, МЗ, РДЭС и ОНС, где расположены элементы системы автоматического пожаротушения (АПТ). - Должностные инструкции дежурного и ремонтного персонала. - График обхода помещений в РО, МЗ, РДЭС и ОНС дежурным персоналом. - Инструкции по охране труда дежурного и ремонтного персонала. - Сменный оперативный журнал. - Журнал выявленных дефектов. - Оформление актов выявленных дефектов. |
| 4. | Срок исполнения | С момента подписания договора по 31.12.2015 г. |
| 5. | Требования к выполняемым работам | Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в сроки, установленные графиками, договором, требованиями СН и П и соответствующими правилами. Обеспечить при производстве работ по договору эксплуатацию системы опережающего ввода установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ, РДЭС и ОНС с необходимыми требованиями техники безопасности. |
| 6. | Требования к исполнителю работ. | Обеспечить сохранность оборудования, приборов, устройств системы АПТ и внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ и РДЭС. По окончании срока действия договора передать Заказчику систему АПТ и внутреннего противопожарного водопровода в РО, МЗ, РДЭС и ОНС в исправном техническом состоянии. |