«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание 

Предмет закупки: поставка многофункциональных счетчиков электрической энергии СЭТ – 4ТМ-03М.09 или эквивалент

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Многофункциональный счетчик электрической энергии СЭТ – 4ТМ-03М.09 или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является выставочным образом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Закупаемый товар предназначен для  измерения активной и реактивной энергии, ведение массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования, фиксация максимумов мощности, измерение параметров трехфазной сети и параметров качества эл. энергии.  


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Счетчик предназначен для работы в закрытых помещениях с диапазоном рабочих температур от -40 до +60˚С. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Тип – СЭТ 4ТМ.03М.09 или эквивалент

Номинальный (макс) ток – 5-10 А

Номинальное напряжение –  3х(120-230)/(208-400)

Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 0,5S/1,0

Количество интерфейсов – RS-485-2

Резервный блок питания – наличие

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Продавец должен гарантировать отсутствие в Товаре заводского брака, неисправностей, возникших по вине Изготовителя 

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	-транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки – изображения, указывающие на способы обращения с грузом;    

- надписи должны содержать: полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя, наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	- товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки; 

- упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.
Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передается:

-Паспорт;

-Техническое описание и инструкция по эксплуатации;

-Свидетельство о поверке на  многофункциональный счетчик электрической энергии 

выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

-Свидетельство об утверждении типа средств измерений на многофункциональный счетчик электрической энергии, расходомервыданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии,

- Гарантийный талон текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

-Гарантийный талон,

текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- вид транспорта грузовой, крытый;

- упаковка служит частичной защитой от факторов внешней среды; 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В сухом, отапливаемом помещении.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства продавца действительны в течение гарантийного срока – 12 месяцев с даты получения покупателем Товара по товарной накладной.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с руководством по эксплуатации 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество изделий – 10 штук.

Срок поставки – 30.12.2014 год. Возможна досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое значение участников запроса цен

	1
	Технические требования:

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров


	Согласно подразделам  4.1., Раздела 4 технического задания
	


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16

