2

	[image: image1.jpg]



	
	

	       ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

«МАЯК»

ФГУП «ПО «МАЯК»
Управление промышленной безопасности 

и инженерного обеспечения производства 
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	[
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и инженерному обеспечению 
производства – начальник УПБ 
____________ 
_____. _____. 2013
	]

	
	№
	
	
	
	
	

	
	[
	На №_____________ от______________

на выполнение ремонта сооружения Плотина №11
 инв.№200507 (Завода …)
 в 2013 году

	 ]
	
	
	
	


Основание: 
1. Ведомость дефектов №2.2.22/921 от18.02.2013.

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка полостей сечением 100х50мм от непрочного отслоившегося бетона
	 мп
	1250
	

	2
	Заделка  борозд  гидротехническим бетоном В30 (М400) 
	 мп
	1250
	 Пластичность П4,

Морозостойкость F300,

Водонепроницаемость 

W8, с добавкой АрмМикс суперпласт (или С3), крупность заполнителя 5-10 мм.

	3
	Вывоз мусора на полигон ТБО (30 км)
	тн
	25
	


Примечание: удаленность сооружения Плотина №11 от УК (площадь Курчатова), а также от ближайшей компании по производству бетона (г. Озёрск, ул. Челябинская 22) составляет 40 километров.

п.2.2.1   Ктер=1,35   Ктерр=1,15
Условия производства работ: производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, без стеснённых условий.
С вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие - строители имеют рабочий день нормальной продолжительности-40часов.
	Составил:
	

	
	

	Инженер по организации эксплуатации

и ремонту зданий и сооружений

___________________   

	Начальник отдела надзора, технической эксплуатации

и организации ремонта зданий и сооружений УПБ

____________________   


	Согласовано:
	

	
	

	Главный инженер завода …
    

__________________   

	


