2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого 
запроса цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку оцинкованных решетчатых настилов
от «28» мая 2014 года Извещение № 139/4/246 от 26.05.2014г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оцинкованных решетчатых настилов от «27» мая 2014 года Извещение № 139/4/246 от 26.05.2014г.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса цен, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1.
	В чертеже 1441.523.15.001МЧ отсутствуют настилы из таблицы №1 ведомости элементов, также в примечании отсутствует толщина несущей полосы (ссылка на чертеж, который не был приложен). Просьба уточнить наличие вырезов и полосу, присутствуют ли полосы 30х4?
	Заказ вести по табл. 1 чертеж 1441.523.15.001МЧ.
Чертеж 1441.523.05.001 внесен ошибочно. В табл.1 должен быть чертеж 1441.523.15.001МЧ. 
Вырезов в настилах и полосы 30х4 нет.

	2.
	В составных частях на двойное крепление не стыкуется количество элементов. В чертеже 1441.523.14.001МЧ прижимных скоб всего 4, а нижних зажимов 34. Просьба уточнить, это ошибка и следует предлагать полностью готовое крепление в количестве 34 штуки (2 скобы, 2 болта, 2 гайки, 1 нижний зажим) или у вас в наличии уже есть составные части? В других чертежах прижимных скоб в 2 раза меньше, в действительности в комплекте в 2 раза меньше должно быть только нижних зажимов.
	Заказ вести строго по табл. 1 чертеж 1441.523.14.001 МЧ. Под термином «фиксатор» мы понимаем скобу, а под термином «скоба» - нижнюю соединительную  планку.



	3.
	Исходя из технического задания, в чертежах 1441.523.14.001МЧ и 1441.523.15.001МЧ настилы из ведомости элементов табл.2 в расчет не принимаются?
	Настилы из ведомости элементов табл.2 в расчет не принимаются.


2

