                                                                                                                                              Приложение N 3 
к Извещению

№ 63-28/73 от 10.03.2010
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку

к  договору № ______________ от ______________
Поставщик - __________________________________________________
Покупатель - открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
	№№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за единицу с НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1.
	Теплообменник НЕ 1,5 015D0006 
	5
	шт.
	
	

	2.
	Теплообменник НЕ 1,0 015D0004 
	6
	шт.
	
	

	3.
	Теплообменник НЕ 0,5 015D0002 
	6
	шт.
	
	

	4.
	018F6701 Катушка COIL 10Вт 220V 50Нz 
	16
	шт.
	
	

	5.
	032 F1206 Корпус клапана EVR 3
	6
	шт.
	
	

	6.
	032 F1212 Корпус клапана EVR 6
	5
	шт.
	
	

	7.
	032 F1217 Корпус клапана EVR 10
	5
	шт.
	
	

	8.
	023Z5035 Фильтр-осушитель DML
	6
	шт.
	
	

	9
	023Z5041 Фильтр-осушитель DML
	6
	шт.
	
	

	10
	Клапан предохранительный 3060/45 28бар NPTх5/8 
	5
	шт.
	
	

	11
	Фильтр-осушитель DCR 0845
	5
	шт.
	
	

	12
	Тройник с ниппелем 3/8 MV-8438
	2
	шт.
	
	

	13
	Агрегат MC-D8-ZB19KE-TFD Copeland
	5
	шт.
	
	

	14
	Агрегат 114Х1567 LCHC021SCА04
	6
	шт.
	
	

	15
	Датчик давления AKS 3000 1…9 бар, 1/4  
	1
	шт.
	
	

	16
	Термопреобразователь сопротивления ТС13ИУ: Pt 100,

(-50..+150), L1=40, d=4, L= 100
	2
	шт.
	
	

	17
	Вентиль соленоидный 200RB4T3 3/8”
	2
	шт.
	
	

	18
	Катушка 230/50 с кабелем 1,5 м
	4
	шт.
	
	

	19
	Вентиль соленоидный 540RA9T5  5/8”
	2
	шт.
	
	

	20
	Датчик температуры TСПУ9304
	3
	шт.
	
	

	21
	Стекло смотровое круглое В-80х15
	5
	шт.
	
	

	22
	Датчик давления AKS 3000 0…30 бар, 1/4  NPT 060G1081
	2
	шт.
	
	

	23
	Датчик температуры ТСGE9304
	4
	шт.
	
	

	24
	053374 Регулятор производительности ACP 5 ALCO
	5
	шт.
	
	

	25
	068Z3407 Элемент термостатический TES 2  Danfoss
	11
	шт.
	
	

	26
	008941 Фильтр ASF-28 S4 под пайку 1/2” ALCO
	5
	шт.
	
	

	27
	008946 Фильтр ASF-28 S6 под пайку 3/4” ALCO
	5
	шт.
	
	

	28
	Тройник MV-8414 ITE
	6
	шт.
	
	

	29
	Тройник MV-8434 ITE
	6
	шт.
	
	

	30
	Тройник MV-8412
	11
	шт.
	
	

	31
	068-2006 Вставка 03 Danfoss
	5
	шт.
	
	

	32
	Тройник с ниппелем MV-8458
	2
	шт.
	
	

	33
	068-2003 Узел клапана для TES2
	6
	шт
	
	


Срок поставки – май  2010.
Поставщик __________________                               Покупатель ___________________

М.П.                                                                               М.П.
