ДОГОВОР №

г. Волгодонск	                     «    »           201    г.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора по строительству Ростовской АЭС - директора филиала Хазина Александра Борисовича, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.

1.2.	Исполнитель обязуется оказать следующие Услуги:

- Эксплуатация и техническое обслуживание сплит-систем на объектах энергоблока № 3 Ростовской атомной станции, в соответствии с условиями настоящего договора и техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется своевременно оплачивать выполненные работы.

- Осуществлять контроль и поддерживать нормальное функционирование систем охлаждения производственных и служебных помещений.

- Обеспечить круглосуточное сменное дежурство квалифицированного персонала на объектах энергоблока № 3 Ростовской атомной станции.

- Исполнитель обязуется по окончании срока действия договора передать Заказчику сплит-системы  в исправном техническом состоянии.

1.3.	Сроки оказания Услуг: начало – с момента пописания договора, окончание - 31.12.2014 г.

Срок оказания Услуг может быть изменен по соглашению Сторон.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

- По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику не позднее 25-го числа отчетного месяца акт сдачи-приемки оказанных услуг, с приложением подтверждающих документов:

- оформленных технических актов, в соответствии с  требованиями РД ЭО 0069-97 «Правила организации ТО ИР систем и оборудования атомных станций» и П-00-52 Положение «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции»;

- расчета фактических затрат на эксплуатационное и техническое обслуживание сплит-систем и табеля учета рабочего времени, оформленного в установленном порядке, бухгалтерских документов, подтверждающих приобретение и целевое использование запасных частей и эксплуатационных материалов.

- В течение 3-х рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от его подписания.

- В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5-ти рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

- Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг в месяц составляет ____________( ______________________ ) рублей, в том числе НДС 18%.  Стоимость Услуг по договору не может превышать _______ ( _____ ) рублей, в том числе НДС 18% - ________ рублей. Стоимость запасных частей и эксплуатационных материалов оплачивается по факту, на основании подтверждающих документов, указанных в п.2.1. договора.

- Заказчик оплачивает Услуги в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- Все расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Обеспечить нормальное функционирование всех систем и оборудования, переданных ему Заказчиком в соответствии с п. 1.2.2  настоящего договора.

4.1.2. Обеспечить техническое обслуживание  переданных ему Заказчиком систем и оборудования энергоблока №3 Ростовской АЭС, которое включает в себя работы по устранению аварийного состояния  оборудования, технические осмотры элементов систем и оборудования, планово-предупредительные ремонты, проведение ревизий и подготовку систем и оборудования к сезонной эксплуатации.

4.1.3. При проведении технических осмотров и обходов выполнять следующие работы:

- устранять неисправности  в работе сплит-систем;

4.1.4. Осуществлять эксплуатацию внутриобъектных сплит-систем, устранение незначительных неисправностей  в системах, в том числе регулирование.

4.1.4. Осуществлять работы по подготовке переданных систем  и оборудования  энергоблока №3 Ростовской АЭС к эксплуатации, а именно:

- ремонт, регулировку сплит-систем;

- ремонт, утепление и  прочистку  воздуховодов.

4.1.5. Технические обслуживания и текущий ремонт выполнять в соответствии с разработанной инструкцией по эксплуатации и техническим заданием.

4.1.6. Уведомлять Заказчика не менее чем за 5-ть дней и согласовывать с Заказчиком плановые отключения сплит-систем.

4.1.7. Выполнять заявки Заказчика по устранению неисправностей и аварий в установленные сроки.

4.1.8. Осуществлять подготовку отчетных документов, расчетов и других первичных документов, необходимых для выставления счета Заказчику.

4.1.9. Разработать инструкции по эксплуатации сплит-систем на объектах переданных Заказчиком.

4.1.10. Разработать должностные инструкции персонала участвующего в эксплуатации внутриобъектных систем вентиляции.

4.1.11. Соблюдать требования правил охраны труда и пожарной безопасности (Приложение №3)

4.1.12. Представить Заказчику не позднее пятнадцати дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнителем дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме;

- для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Осуществлять работы собственными силами или силами привлеченных организаций.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

4.3.2. Принять услуги, выполненные в соответствии с требованиями настоящего договора и оплатить их.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Контролировать услуги предоставляемые Исполнителем по настоящему договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.4.2. Расторгнуть настоящий договор по своей инициативе в случае нарушения Исполнителем обязательств, установленных договором.

4.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

Заказчик обязан представлять подписанные по соответствующей форме (Приложение№5) акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Исполнитель обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения акта сверки подписать акт сверки и вернуть один экземпляр Заказчику. При наличии разногласий Исполнитель направляет в адрес Заказчика подписанный со своей стороны протокол разногласий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения срока оказания услуг и (или) некачественное оказание услуг Исполнитель уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости услуг  за каждый день просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3-х
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с  момента подписания  и действует до 31.12.2014 г., а в части финансовых расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор:

- при непредставлении Исполнителем документов, перечисленных в пункте  4.1.12.  настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном  порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ростовской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках Закупки по лоту №       (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя по форме Приложения № 4 к Договору. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Поставщика, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.4. К Договору прилагаются:

9.4.1. Приложение №1 - Техническое задание.

9.4.2. Приложение №2 - Смета затрат.

9.4.3. Приложение №3 - Обязанности сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда.

9.4.4. Приложение №4 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

9.4.5. Приложение №5 - Акт сверки расчетов (форма).

9.5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «НИАЭП» Место нахождения: 603006, г.Нижний Новгород, пл.Свободы, д.3 ИНН 5260214123, КПП 614303001 ОГРН 1075260029240 Грузополучатель: Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» - «Дирекция Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции» Р/с 40702810152160002799 К/с 30101810600000000602 В Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения №5221 ОАО «Сбербанк России» БИК 046015602 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала _______________________ А.Б. Хазин | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: Директор ______________________ ________________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №                           от           г.

| СОГЛАСОВАНО: Директор__________________ ___________________ (Ф.И.О.) |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________А.Б. Хазин |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на временную эксплуатацию и техническое обслуживание сплит - систем на объектах энергоблока №3

Ростовской атомной станции.

1. Основание: Директивный график ввода в эксплуатацию энергоблока №3 Ростовской АЭС

2. Цель работы:

2.1 Временная эксплуатация и техническое обслуживание сплит - систем для обеспечения температурного режима в МЗ, РО и РДЭС энергоблока №3 Ростовской АЭС.

2.2 Обеспечение нормального функционирования систем охлаждения производственных и служебных помещений:

Реакторное отделение

3TL15D001 - 3TL15D004- А1104– система  охлаждения помещения (А1104);

3UV12D003,D004 – система  охлаждения помещения СВБУ (АЭ128/1);

3UV12D005,D006 – система  охлаждения помещений СВБУ СКУД (АЭ128/2);

3UV12D007,D008– система  охлаждения помещений СВБУ СКУД (АЭ128/3);

3UV12D009,D010 – система  охлаждения помещения АЭ128/3;

3UV19D001 - 3UV19D004– система  охлаждения помещения АЭ303/1, АЭ302/2;

3UV19D011 - 3UV19D012– система  охлаждения помещения А703/2;

3UV19D015 - 3UV19D018– система  охлаждения помещения А1104;

3UV12D001,D002– система  охлаждения помещения СКУ РО НЭ (АЭ 340);

3UV19D021,D022– система  охлаждения помещения АЭ341;

3UV19D019,D020 - система  охлаждения помещения БПУ (АЭ 341;

3UV19D027,D028 – система  охлаждения помещения I системы УСБТ (АЭ408/1);

3UV19D029,D030 – система  охлаждения помещения II системы УСБТ (АЭ408/2);

3UV19D031,D032 – система  охлаждения помещения III системы УСБТ (АЭ408/3);

3UV19D033,D034 – система  охлаждения помещения РУ I системы I группы надежности     (АЭ609/1);

3UV19D035,D036 – система  охлаждения помещения РУ II системы I группы надежности (АЭ609/2);

3UV19D037,D038 – система  охлаждения помещения РУ III системы I группы надежности (АЭ609/3);

3UV19D039,D040 – система  охлаждения помещения АБП и ЩПТ УВС (АЭ 740);

3UV19D041 - 3UV19D044 -система  охлаждения помещения А1105

3UV20D001 - 3UV20D002-система  охлаждения помещения АЭ062

3UV12D015,D016 – система  охлаждения помещений панелей КЭСУЗ (СГИУ) (АЭ 726);

3UV12D017,D018– система  охлаждения помещения АЭ815/1

3UV51D001,D002 – система  охлаждения помещения электрооборудования и пульта управления крана кругового действия (АЭ 732);

## 3TL52D005 - 3TL52D008– система  охлаждения помещения А048, АВ440;

3UV12D011,D012 – система  охлаждения помещений панелей щита СУЗ (АЭ 733/1);

3UV12D013,D014 – система  охлаждения помещений панелей щита СУЗ (АЭ 733/2);

3UV12D013,D014 – система  охлаждения помещений панелей аварийной защиты реактора I комплекта (АЭ 725/1);

3UV12D013,D014 – система охлаждения помещений панелей аварийной защиты реактора II комплекта (АЭ 725/2.

Машзал, ДО, ЭЭТУ

3UV70D026,D027 – система  охлаждения комнаты руководства ТЦ (ДО1507);

3UV70D018,D019 – система  охлаждения помещения НСТЦ (ДО1508);

3UV70D020,D021 – система  охлаждения кабинета СМТО (ДО1510);

3UV70D005,D006 – система охлаждения помещения сборок задвижек и щита      3UV70D007,D032         постоянного тока (ЭЭ 306/1);

3UV70D008- 3UV70D015-система вентиляции помещений ДО;

3UV70D016- 3UV70D017– система  охлаждения помещения  ЭЭ307/1;

3UV70D022- 3UV70D025– система  охлаждения помещения Д1512;

3UV70D028- 3UV70D029– система  охлаждения помещения ДЭ3001;

3UV70D033- 3UV70D034 – система  охлаждения помещения     ЭЭ307/2;

3UV18D039,D040  – система  охлаждения помещения щита постоянного тока (ЭЭ 306/2);

3UV18D013,D014 – система  охлаждения помещения РУСН 0,4 кВ (ЭЭ 306/3.1);

3UV18D015-D030– система  охлаждения помещения ЭЭ306/2, ЭЭ306/3.1, ЭЭ306/3.2

3UV18D025,D026 – система  охлаждения помещения РУСН 0,4 кВ (ЭЭ 306/3.2);

3UV18D001-D004 – система  охлаждения помещения КРУ 6 кВ (ЭЭ 306/4);

3UV18D007-D012- система  охлаждения помещения панелей КРУ 6 кВ (ЭЭ 306/5);

3UV70D016,D017 – система  охлаждения служебного помещения (ЭЭ307/1);

3UV70D033,D034 – система  охлаждения помещения оперативного персонала (ЭЭ307/2);

3UV14D011,D013 – система  охлаждения помещения панелей УКТС и тамбур-шлюзов         3UV14D010,D012(ЭК 1206);

3UV14D028,D029 – система  охлаждения служебного помещения административно-технического персонала по эксплуатации(ЭК 1606);

3UV14D032,D033 – система  охлаждения комнаты отдыха оперативного персонала          (ЭК 1606);

3UV14D026,D027 – система охлаждения учебного класса оперативного персонала               (ЭК 1607);

3UV14D024,D025 – система охлаждения помещения НС ЦТАИ (ЭК 1608);

3UV14D022,D023 –  система охлаждения помещения оперативного персонала (ЭК 1609);

3UV14D014,D015 –  система охлаждения помещения щита возбуждения и релейного щита генератора (ЭК 1611);

3UV14D016,D017 –  система охлаждения помещения группы КИП (ЭК 1613);

3UV14D036,D037 –  система охлаждения помещения группы КИП (ЭК 1615);

3UV14D014, 3UV14D015 - система охлаждения помещения ЭК1611;

3UV14D018, 3UV14D019- система охлаждения помещения ЭК1612;

3UV14D020, 3UV14D021- система охлаждения помещения ЭК1610;

3UV14D030, 3UV14D031- система охлаждения помещения ЭК1603;

3UV14D034, 3UV14D035- система охлаждения помещения ЭК1203/2;

3UV14D040- 3UV14D057- система охлаждения помещения Э1614, Э1616, Э1617, Э1618;

3UV14D058- 3UV14D085- система охлаждения помещения Э1614, Э1203/1, Э1604, ЭК1628;

РДЭС

3WG11D001,D002 -  система охлаждения помещения РДЭС 1;

3WG11D005,D006 -  система охлаждения помещения РДЭС 2;

3WG11D003,D004 -  система охлаждения помещения РДЭС 3;

3. Состав работ:

3.1 Техническое обслуживание сплит-систем в помещениях энергоблока №3 Ростовской АЭС, включает в себя осмотры элементов систем охлаждения и оборудования во время работы, устранение аварийных ситуаций в процессе эксплуатации и периодическое техобслуживание по установленному графику.

3.2 При проведении технических осмотров и обходов выполнение следующих работ:

3.2.1 Внешний осмотр на наличие механических повреждений, внешних и внутренних блоков(наличие шумов крыльчаток вентиляторов);

3.2.2 Замеры температурных режимов, внешних и внутренних блоков;

3. 2.3 Замеры давлений фреона в контуре;

3.2.4 Чистка фильтров внутренних блоков;

3.2.5 Проверка резьбовых соединений внешних и внутренних блоков на наличие утечек фреона;

3.2.6 Профилактическая чистка испарителей  внутренних блоков;

3.2.7  Профилактическая чистка теплообменников внешних блоков;

3.2.8 Замеры токов и напряжений;

3.2.9 Проверка работы систем автоматики;

3.2.10 Продувка и промывка дренажных систем;

3.2.11 Устранение незначительных неисправностей в работе сплит-систем;

3. 2.12 Совместная работа с наладчиками АТЭ и приемка обслуживаемого оборудования , включенного в работу по штатной схеме.

3.3 Разработать следующую организационно-техническую документацию:

3.3.1 Должностные инструкции дежурного и ремонтного персонала;

3.3.2 Инструкции по эксплуатации сплит-систем , установленных в производственных помещениях;

3.3.3 График обхода помещений в РО. МЗ, и РДЭС дежурным персоналом;

3.3.4 Инструкции по охране труда дежурного и ремонтного персонала;

3.3.5 Сменный оперативный журнал;

3.3.6 Журнал выявленных дефектов;

4. Основные требования:

4.1. Работы по разделу 3 настоящего технического задания  должны быть выполнены в полном объеме, качественно в сроки установленные графиками и в  соответствии с нормативно-технической документацией на ТО и Р систем и оборудования атомных станций и по требованию Заказчика;

4.2 Обеспечить исполнителем сохранность обслуживаемых сплит-систем;

4.3 Исполнитель обязуется по окончании срока действия  договора передать Заказчику все сплит-системы в исправном состоянии.

5. Порядок приёмки результатов работы:

5.1. В виде оформленных технических актов, в соответствии с  требованиями РД ЭО 0069-97» Правила организации ТО ИР систем и оборудования атомных станций» и П-00-52 Положение «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции».

5.2. В виде расчёта  трудозатрат сменного персонала.

6. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента подписания договора.

Окончание работ – до 31 декабря 2014г.

| ГИ ВФ ОАО «НИАЭП» | __________________ В.Н. Медяков |
| --- | --- |
| НООС ВФ ОАО «НИАЭП» | __________________ В.И. Скрипкин |
| НОЭР АСУТП и ЭТО |  |
| ВФ ОАО «НИАЭП» | __________________ С.В. Курилов |
| Гл. специалист ОПНР и ОИ |  |
| ВФ ОАО «НИАЭП» | __________________ А.В. Потапов |

Приложение №2

к договору № ___________

от  «__»  _________  20__г.

СМЕТА ЗАТРАТ

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию сплит-систем

на объектах энергоблока № 3 Ростовской АЭС

| № п/п | Наименование работ и затрат | Режим работы | Количество специалистов требуемой категории, чел. | Трудозатраты одного специалиста, чел-час | Стоимость 1 чел-час, оказываемых специалистом работ, услуг, руб. | Стоимость оказываемых специалистом работ, услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Заработная плата дежурного и обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |

Директор_______________	Директор по строительству

Ростовской АЭС – директорн филиала

_________________ Ф.И.О.                                                    ______________А.Б. Хазин

Приложение №3

к от  «__»  _________  20__г.

Обязанности сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда.

- Исполнитель обязан:

  - Соблюдать требования охраны труда;

  - При выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования обеспечить безопасное производство работ;

  - Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

  - Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных нарядом-допуском и графиком совмещенных работ (при выполнении работ повышенной опасности и совмещенных работ);

  - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда. Организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

  - Разработать и обеспечить обслуживающий и ремонтный персонал инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ;

  - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и при необходимости коллективной защиты спецодеждой, спецобувью и контролировать их правильное применение;

  - Содержать места установки оборудования, рабочие места в чистоте и порядке. На помещения, где расположено оборудование, вывесить информационные таблички с информацией о должностном лице ответственном за безопасную эксплуатацию оборудования, контактный телефон, название организации и номер помещения;

  - При выполнении технического обслуживания и ремонта применять исправные, соответствующие требованиям безопасности, электрифицированный, пневматический, слесарный инструменты и технологическую оснастку;

  - При необходимости проведения ремонтных работ за три дня предоставлять заявку на отключение оборудования в отдел главного энергетика;

  - Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя комиссиями Заказчика;

  - Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний выданных комиссией Заказчика;

  - Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний;

  - Принимать и в установленные сроки устранять выявленные нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности обязательным к исполнению предписаниями отдела ОТ и ТБ Заказчика;

  - При происшествии несчастного случая с работником Исполнителя, на территории объектов пускового комплекса энергоблока №3 Ростовской АЭС, Исполнитель в течение часа, по наступлению происшествия, направляет письменную информацию о случившемся в отдел ОТ и ТБ Заказчика и дублирует направленную информацию по телефону 77-43.

- Заказчик обязан:

  - Передать в установленном порядке и согласовать список передаваемых единиц оборудования, а также мест их установки Исполнителю;

  - Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных  нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________                                                          ЗАКАЗЧИК_________________

Приложение № 4

к договору от

«__»  _________  20__г.

| Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  | Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие) |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн.руб) | Срок действия |  | Иные существенные условия | № |  | ИНН |  | ОГРН |  | Наименование / ФИО | Адрес регистрации |  | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) |  | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |  |  |  |  |

| ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: Директор________________________________ ________________________________ (Ф.И.О.) |  |
| --- | --- |

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор по строительству Ростовской АЭС –

директор филиала

_______________________ А.Б. Хазин

Приложение № 5 к договору от «__»  _________  20__г.

между

Главным бухгалтером

Главным бухгалтером

Дата

Кредит

Документ

Дебет

Кредит

Сальдо начальное

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Сальдо начальное по договору:

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

М.П.

Бухгалтер_________________________________________________________________(___________________)

Ответственный исполнитель (Куратор) по  договору__________________________________(____________________)

М.П.

По данным ОАО «НИАЭП»"

По данным Организации2

Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

Договор №

Сальдо начальное по договору:

От Организации2

Руководитель организации

Руководитель организации

на ___.___.201__ задолженность в пользу  Организации 2 (ОАО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

на ___.___.201_ задолженность в пользу Организации2 (ОАО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма

прописью)

(_______________________)

(                                   )

(_______________________)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(                                   )

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

От ОАО «НИАЭП»"

Сальдо начальное

договор №

Сальдо начальное по договору:

По данным

ОАО «НИАЭП»

, руб.

По данным

Организация2

, руб.

Документ

Дебет

Дата

(наименование Организации 2)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)

с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за

(указать период)

и составлен акт о нижеследующем:

(наименование Организации 1)

(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)

(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)

с одной стороны, и Руководителем

Нами, Руководителем

..

(квартал, год)

за период:

(наименование Организации 1)

(наименование Организации 2)

ОАО «НИАЭП»

и

Акт сверки расчетов №

| От Исполнителя: _________________ /___________ / | От Заказчика: Директор по строительству Ростовской АЭС-директор филиала ____________________ / А.Б. Хазин / |
| --- | --- |