Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию газоходов паровых котлов ТЭЦ

	№ п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Демонтаж  асбестоцементной штукатурки
	100 м2
	2,84

	2
	Демонтаж каркаса сетки
	100 м2
	2,84

	3
	Разборка тепловой изоляции 
	100 м2
	2,84

	4
	Демонтаж фланцевых соединений
	шт.
	12

	5
	Демонтаж газоходов
	т.
	7,8

	6
	Демонтаж компенсаторов
	шт.
	4

	7
	Демонтаж лаза смотрового 
	шт.
	2

	8
	Демонтаж неподвижных опор 
	т.
	0,5

	9
	Монтаж газоходов
	т.
	7,8

	10
	Установка компенсаторов
	шт.
	4

	11
	Установка лаза смотрового
	шт.
	2

	12
	Установка фланцевых соединений
	шт.
	12

	13
	Установка неподвижных опор 
	т.
	0,5

	14
	Очистка внутренней поверхности оборудования и труб
	100 м2
	4,4

	15
	Обеспыливание и обезжиривание поверхности
	100 м2
	4,4

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей
	100 м2
	4,4

	17
	Окраска огрунтованных поверхностей
	100 м2
	4,4

	18
	Теплоизоляция газоходов
	100 м2
	2,84

	19
	Покрытие изоляции листовым металлом
	100 м2
	2,84


Условия выполнения работ:
1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям:

Типовой инструкции по эксплуатации ж/б и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях РД 153-34.1-21.523-99, СНиП II-35-76 (изм. 1 БСТ 2-98) «Котельные установки», СНип 2.04.14-88 (изм. 1 1998) «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
2. Все используемые материалы и оборудования должны иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

3. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной тайне» N 5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года N 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» № 63 от 06.02.2010г.
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Наличие производственных мощностей трудовых и материальных ресурсов.
5. Членство СРО. Наличие свидетельства СРО (с приложением) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключаемого договора:

· Работы по гидроизоляции строительных конструкций;
· Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования;
· Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
· Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций;

· Работы по монтажу технологического оборудования.
Контактное лицо Суворов Александр Михайлович тел.(48439) 9-88-42.

