Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений гаража для автомашин на 4 бокса Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт  помещений гаража для автомашин на 4 бокса Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Ремонт помещений гаража для автомашин на 4 бокса

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

  - Сведения о выполняемых работах

Ремонт помещений гаража на 4 бокса (ремонт стен, потолков, полов, ремонт ворот, ремонт асфальтового покрытия отмостки и пандуса, санитарно-технические, электромонтажные ремонтные работы).

  - Место выполнения работ: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

  - Требования к разработке ППР

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Технические требования при выполнении работ

Локальный сметный расчет

Пересчет в цены август 2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. |  |  |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во единиц |  | всего | эксплуа-тация машин |  | всего |  | оплата труда | эксплуа-тация машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 46-02-009-02 |  | Отбивка штукатурки с |  | 4,17 |  | 231,39 |  |  | 10345 |  | 10345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поверхностей стен и потолков |  |  |  | 231,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кирпичных , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 110x0,85=93,5% |  |  |  |  |  |  | 9673 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 59,5x0,8=47,6% |  |  |  |  |  |  | 4924 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 24942 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 12,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (417х0,017)м3х1,8тн/м3=12,7602т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | н, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 46-02-009-04 |  | Отбивка штукатурки с |  | 0,315 |  | 341,11 |  |  | 1147 |  | 1147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поверхностей столбов, колонн, |  |  |  | 341,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пилястр кирпичных (откосов), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 110x0,85=93,5% |  |  |  |  |  |  | 1072 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 59,5x0,8=47,6% |  |  |  |  |  |  | 546 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 2765 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 1,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (31,5х0,02)м3х1,8тн/м3=1,134тн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 15-02-016-03 |  | Штукатурка поверхностей внутри |  | 4,485 |  | 2363,12 | 192,38 |  | 105824 |  | 69659 | 7638 |  |
|  |  |  |  |  |  | здания цементно-известковым или |  |  |  | 1448,75 | 125,87 |  |  |  |  | 6057 |  |
|  |  |  |  |  |  | цементным раствором по камню и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бетону улучшенная стен, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1049,82x1,38=1448,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 128,25x1,5=192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,84x1,38=118,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,29x1,5=9,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 8,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 67577 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 46,75x0,8=37,4% |  |  |  |  |  |  | 28318 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 201719 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 61-1-9 |  | Сплошное выравнивание штукатурки |  | 4,05 |  | 1585,75 | 12,42 |  | 25591 |  | 12210 | 403 |  |
|  |  |  |  |  |  | внутри здания (однослойная |  |  |  | 281,18 | 7,73 |  |  |  |  | 332 |  |
|  |  |  |  |  |  | штукатурка) сухой растворной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесью (типа <Ветонит>) толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до 10 мм для последующей окраски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | или оклейки обоями стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Прим.-шпатлевка толщиной слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3мм), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5285,78x0,3=1585,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 73,8x0,3=22,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,9x0,3=0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 79x0,85=67,15% |  |  |  |  |  |  | 8422 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 50x0,8=40% |  |  |  |  |  |  | 5017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 39030 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 402-0077 |  | Смесь штукатурная <Ротбанд>, |  | -1166,4 |  | 4,34 |  |  | -12503 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КНАУФ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 101-3167 |  | Шпатлевка Ветонит VH, цвет |  | 1,1664 |  | 15157,02 |  |  | 34120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 61-1-11 |  | Сплошное выравнивание штукатурки |  | 0,315 |  | 2835,14 | 18,27 |  | 3618 |  | 1780 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | внутри здания (однослойная |  |  |  | 527,48 | 12,07 |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  |  |  | штукатурка) сухой растворной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесью (типа <Ветонит>) толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до 10 мм для последующей окраски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | или оклейки обоями оконных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дверных откосов плоских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Прим.-шпатлевка толщиной слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3мм), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9450,47x0,3=2835,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 130,63x0,3=39,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,01x0,3=0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 79x0,85=67,15% |  |  |  |  |  |  | 1224 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 50x0,8=40% |  |  |  |  |  |  | 729 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 5571 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 402-0077 |  | Смесь штукатурная <Ротбанд>, |  | -160,65 |  | 4,34 |  |  | -1722 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КНАУФ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 101-3167 |  | Шпатлевка Ветонит VH, цвет |  | 0,51 |  | 15157,02 |  |  | 14919 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой |  | 4,365 |  | 284,98 | 2,84 |  | 13311 |  | 13186 | 94 |  |
|  |  |  |  |  |  | глубокого проникновения за 2 |  |  |  | 281,74 | 0,23 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | раза стен и откосов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 204,16x1,38=281,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин 1,89x1,5=2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16,32x1,38=22,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x1,5=0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 15,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 11778 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 46,75x0,8=37,4% |  |  |  |  |  |  | 4936 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 30025 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 101-2430 |  | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ, |  | 87,3 |  | 27,7 |  |  | 5489 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 15-04-005-05 |  | Окраска поливинилацетатными |  | 4,365 |  | 1727,24 | 12,08 |  | 41278 |  | 19135 | 418 |  |
|  |  |  |  |  |  | водоэмульсионными составами |  |  |  | 408,87 | 0,23 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | улучшенная по сборным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конструкциям стен и откосов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подготовленным под окраску, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 296,28x1,38=408,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8,05x1,5=12,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25,41x1,38=35,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x1,5=0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 3,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 17088 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 46,75x0,8=37,4% |  |  |  |  |  |  | 7161 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 65527 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 15-01-019-05 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, |  | 0,12 |  | 17599,7 | 59,27 |  | 8220 |  | 3388 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  | пилястр и откосов (без |  |  |  | 2630,91 | 33,17 |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  |  |  | карнизных, плинтусных и угловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | плиток) без установки плиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | туалетного гарнитура на клее из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сухих смесей по кирпичу и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бетону, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1906,46x1,38=2630,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39,51x1,5=59,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 159,67x1,38=220,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,65x1,5=2,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 3062 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 46,75x0,8=37,4% |  |  |  |  |  |  | 1283 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 12565 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | С317 30085 |  | Погрузка с использованием |  | 13,894 |  | 3,65 |  |  | 435 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | механизмов при автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перевозках материала:Мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительный, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 8,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | С313 1030 |  | Перевозка груза 1 класса до 30 |  | 13,894 |  | 30,67 |  |  | 2675 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 252747 |  | 130850 | 8658 |  |
|  |  |  |  |  |  | "Стены" с учетом коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6497 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по разделу "Стены" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 425556 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 252747 |  | 130850 | 8658 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6497 |  |
|  |  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 119896 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 99505 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | 105%x0,85=89,25% от ФОТ=111490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  |  |  |  | 10745 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | сооружений 110%x0,85=93,5% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.49 |  | ФОТ=11492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  | 9646 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | 79%x0,85=67,15% от ФОТ=14365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.5 п.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 52913 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 41697 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | 46,75%x0,8=37,4% от ФОТ=111490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.15, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  |  |  |  | 5470 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | сооружений 59,5%x0,8=47,6% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.49, |  | ФОТ=11492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Штукатурные работы 50%x0,8=40% |  |  |  |  |  |  | 5746 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | от ФОТ=14365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.2 п.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу "Стены" |  |  |  |  |  |  | 425556 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 53-21-15 |  | Устройство промазки и расшивка |  | 2,4 |  | 682,42 | 0,77 |  | 17301 |  | 16980 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | швов панелей перекрытий |  |  |  | 659,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | раствором снизу, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 5,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 86x0,85=73,1% |  |  |  |  |  |  | 12412 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 70x0,8=56% |  |  |  |  |  |  | 9509 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 39222 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 61-1-10 |  | Сплошное выравнивание штукатурки |  | 2,764 |  | 1876,01 | 13,68 |  | 21214 |  | 10591 | 309 |  |
|  |  |  |  |  |  | внутри здания (однослойная |  |  |  | 357,6 | 8,67 |  |  |  |  | 257 |  |
|  |  |  |  |  |  | штукатурка) сухой растворной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | смесью (типа <Ветонит>) толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до 10 мм для последующей окраски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | или оклейки обоями потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Шпатлевка толщиной слоя 3мм), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6253,37x0,3=1876,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,76x0,3=26,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,14x0,3=0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 79x0,85=67,15% |  |  |  |  |  |  | 7284 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 50x0,8=40% |  |  |  |  |  |  | 4339 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 32837 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 402-0077 |  | Смесь штукатурная <Ротбанд>, |  | -928,7 |  | 4,34 |  |  | -9957 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КНАУФ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 101-3167 |  | Шпатлевка Ветонит VH, цвет |  | 0,9287 |  | 15157,02 |  |  | 27167 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | белый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 15-04-006-02 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой |  | 2,764 |  | 350,02 | 4 |  | 10340 |  | 10238 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  | глубокого проникновения за 2 |  |  |  | 345,62 | 0,23 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | раза потолков, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250,45x1,38=345,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин 2,66x1,5=3,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20,02x1,38=27,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x1,5=0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 15,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 9147 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 46,75x0,8=37,4% |  |  |  |  |  |  | 3833 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 23320 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 101-2430 |  | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ, |  | 55,28 |  | 27,7 |  |  | 3475 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 15-04-005-06 |  | Окраска поливинилацетатными |  | 2,764 |  | 1867,17 | 12,08 |  | 28365 |  | 13636 | 273 |  |
|  |  |  |  |  |  | водоэмульсионными составами |  |  |  | 460,2 | 0,23 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | улучшенная по сборным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | конструкциям потолков, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подготовленным под окраску , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 333,48x1,38=460,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8,05x1,5=12,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28,6x1,38=39,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x1,5=0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 12180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 46,75x0,8=37,4% |  |  |  |  |  |  | 5104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 45649 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 97905 |  | 51445 | 685 |  |
|  |  |  |  |  |  | "Потолок" с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |
|  |  |  |  |  |  | коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по разделу "Потолок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 161713 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 97905 |  | 51445 | 685 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |
|  |  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 41023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 21327 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | 105%x0,85=89,25% от ФОТ=23896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Стены 86%x0,85=73,1% от |  |  |  |  |  |  | 12412 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | ФОТ=16980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.5 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  | 7284 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | 79%x0,85=67,15% от ФОТ=10848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.5 п.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 22785 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 8937 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | 46,75%x0,8=37,4% от ФОТ=23896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.15, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Стены 70%x0,8=56% от ФОТ=16980 |  |  |  |  |  |  | 9509 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.2 п.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Штукатурные работы 50%x0,8=40% |  |  |  |  |  |  | 4339 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | от ФОТ=10848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.2 п.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу "Потолок" |  |  |  |  |  |  | 161713 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 46-04-010-01 |  | Разборка покрытий полов |  | 2,764 |  | 752,06 | 468,13 |  | 16839 |  | 8415 | 8424 |  |
|  |  |  |  |  |  | асфальтовых и асфальтобетонных, |  |  |  | 283,93 | 61,56 |  |  |  |  | 1822 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 110x0,85=93,5% |  |  |  |  |  |  | 9572 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 59,5x0,8=47,6% |  |  |  |  |  |  | 4873 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 31284 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 42,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (276,4х0,07)м3х2,2тн/м3=42,56тн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 51-3-2 |  | Изменение уровня пола в здании |  | 0,5528 |  | 6433,36 | 1,54 |  | 37523 |  | 37198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выемкой грунта с погрузкой, |  |  |  | 6276,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 75x0,85=63,75% |  |  |  |  |  |  | 23714 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 45x0,8=36% |  |  |  |  |  |  | 13391 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 74628 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | С313 1030 |  | Перевозка груза 1 класса до 30 |  | 85,74 |  | 30,67 |  |  | 16516 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 11-01-001-02 |  | Уплотнение грунта щебнем, |  | 2,764 |  | 738,23 | 125,32 |  | 18989 |  | 3430 | 2190 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 площади уплотнения |  |  |  | 115,82 | 18,02 |  |  |  |  | 536 |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 83,93x1,38=115,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 83,54x1,5=125,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,7x1,38=10,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,88x1,5=1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 9,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 123x0,85=104,55% |  |  |  |  |  |  | 4146 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 63,75x0,8=51% |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 25158 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 11-01-002-09 |  | Устройство подстилающих слоев |  | 55,28 |  | 539,93 | 0,38 |  | 241591 |  | 32621 | 63 |  |
|  |  |  |  |  |  | бетонных, |  |  |  | 55,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39,89x1,38=55,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин 0,25x1,5=0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,66x1,38=5,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 123x0,85=104,55% |  |  |  |  |  |  | 34105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 63,75x0,8=51% |  |  |  |  |  |  | 16637 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 292333 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 401-0005 |  | Бетон тяжелый, класс В12,5 |  | -56,386 |  | 468 |  |  | -206882 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (М150), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 7,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 401-0307 |  | Бетон легкий на пористых |  | 56,386 |  | 666,12 |  |  | 294470 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заполнителях, объемная масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1800 кг/м3, крупность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заполнителя более 10 мм, класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В15 (М200), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 7,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 06-01-015-10 |  | Армирование подстилающих слоев и |  | 1,24 |  | 4858 | 57,16 |  | 35636 |  | 2669 | 511 |  |
|  |  |  |  |  |  | набетонок, |  |  |  | 200,94 | 4,22 |  |  |  |  | 54 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7.Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 145,61x1,38=200,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38,1x1,5=57,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12,64x1,38=17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,16x1,5=0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 5,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 2430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 55,25x0,8=44,2% |  |  |  |  |  |  | 1204 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 39270 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 11-01-015-03 |  | Устройство покрытий цементных |  | 2,564 |  | 1754,93 | 303,59 |  | 34420 |  | 11803 | 4853 |  |
|  |  |  |  |  |  | толщиной 20 мм, |  |  |  | 429,51 | 54,02 |  |  |  |  | 1490 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 311,24x1,38=429,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 202,39x1,5=303,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30,13x1,38=41,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,64x1,5=3,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 6,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 123x0,85=104,55% |  |  |  |  |  |  | 13898 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 63,75x0,8=51% |  |  |  |  |  |  | 6779 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 55097 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 11-01-015-04 |  | Устройство покрытий на каждые 5 |  | 2,564 |  | 1627,86 | 42,3 |  | 29032 |  | 1962 | 704 |  |
|  |  |  |  |  |  | мм изменения толщины покрытия |  |  |  | 71,28 | 17,16 |  |  |  |  | 472 |  |
|  |  |  |  |  |  | добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | расценке 11-01-015-03 (до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | толщины слоя 50мм), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты 271,31x6=1627,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,15x8,28=9,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,19x9=1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 6,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 123x0,85=104,55% |  |  |  |  |  |  | 2545 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 63,75x0,8=51% |  |  |  |  |  |  | 1241 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 32818 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 11-01-015-08 |  | Железнение цементных покрытий, |  | 2,564 |  | 235,3 | 10,24 |  | 5914 |  | 5071 | 157 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 184,37 | 2,09 |  |  |  |  | 54 |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 133,6x1,38=184,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,82x1,5=10,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10,8x1,38=14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1x1,5=0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 123x0,85=104,55% |  |  |  |  |  |  | 5358 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 63,75x0,8=51% |  |  |  |  |  |  | 2614 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 13886 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 13-03-001-01 |  | Огрунтовка бетонных и |  | 2,564 |  | 259,26 | 14,08 |  | 6140 |  | 3848 | 218 |  |
|  |  |  |  |  |  | оштукатуренных поверхностей |  |  |  | 139,96 | 0,2 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | битумной грунтовкой, первый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | слой, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7. Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 101,42x1,38=139,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9,38x1,5=14,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,43x1,38=10,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x1,5=0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 7,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 90x0,85=76,5% |  |  |  |  |  |  | 2952 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 59,5x0,8=47,6% |  |  |  |  |  |  | 1837 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 10929 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 13-03-001-02 |  | Огрунтовка бетонных и |  | 2,564 |  | 217,1 | 14,08 |  | 5409 |  | 3848 | 218 |  |
|  |  |  |  |  |  | оштукатуренных поверхностей |  |  |  | 139,96 | 0,2 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | битумной грунтовкой, последующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | слой, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 101,42x1,38=139,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9,38x1,5=14,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,43x1,38=10,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x1,5=0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 8,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 90x0,85=76,5% |  |  |  |  |  |  | 2952 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 59,5x0,8=47,6% |  |  |  |  |  |  | 1837 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 10198 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 13-03-003-04 |  | Окраска огрунтованных бетонных и |  | 2,564 |  | 2303,52 | 12,32 |  | 11548 |  | 2101 | 190 |  |
|  |  |  |  |  |  | оштукатуренных поверхностей |  |  |  | 76,46 | 0,26 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | эмалью ХС-759 за 2 раза, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 тех.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты 1151,76x2=2303,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,24x2,76=8,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x3=0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 90x0,85=76,5% |  |  |  |  |  |  | 1616 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 59,5x0,8=47,6% |  |  |  |  |  |  | 1005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 14169 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных |  | 0,2 |  | 1590,4 | 73,63 |  | 2595 |  | 1211 | 89 |  |
|  |  |  |  |  |  | толщиной 20 мм, |  |  |  | 563,23 | 28,7 |  |  |  |  | 64 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7.Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 408,14x1,38=563,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 49,08x1,5=73,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39,51x1,38=54,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,27x1,5=1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 6,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 123x0,85=104,55% |  |  |  |  |  |  | 1333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 63,75x0,8=51% |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 4578 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм |  | 0,2 |  | 255,54 | 12,83 |  | 349 |  | 11 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  | изменения толщины стяжки |  |  |  | 7,13 | 4,74 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | расценке 11-01-011-01, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,17x1,38=7,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8,55x1,5=12,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,5x1,38=0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,21x1,5=0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 6,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 123x0,85=104,55% |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 63,75x0,8=51% |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 11-01-027-06 |  | Устройство покрытий на растворе |  | 0,2 |  | 21041,73 | 242,56 |  | 12243 |  | 4031 | 341 |  |
|  |  |  |  |  |  | их сухой смеси с приготовлением |  |  |  | 1879,42 | 89,57 |  |  |  |  | 193 |  |
|  |  |  |  |  |  | раствора в построечных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из плиток гладких |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неглазурованных керамических для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | полов одноцветных (из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неполированного керамического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гранита), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7.Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1361,9x1,38=1879,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 161,7x1,5=242,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 119,78x1,38=165,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,22x1,5=6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 123x0,85=104,55% |  |  |  |  |  |  | 4416 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 63,75x0,8=51% |  |  |  |  |  |  | 2154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 18813 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 101-0287 |  | Плитки керамические для полов |  | -20,4 |  | 166,69 |  |  | -6800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одноцветные с красителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квадратные и прямоугольные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 101-4485 |  | Гранит керамический многоцветный |  | 20,4 |  | 293,09 |  |  | 11659 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | полированный, размером 300х300х8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | С317 30085 |  | Погрузка с использованием |  | 42,56 |  | 3,65 |  |  | 1322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | механизмов при автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перевозках материала:Мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительный, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 8,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | С313 1030 |  | Перевозка груза 1 класса до 30 |  | 42,56 |  | 30,67 |  |  | 8195 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | км, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 576708 |  | 118219 | 17977 |  |
|  |  |  |  |  |  | "Полы" с учетом коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4729 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по разделу "Полы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 742026 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 576708 |  | 118219 | 17977 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4729 |  |
|  |  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 109061 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Полы 123%x0,85=104,55% от |  |  |  |  |  |  | 65825 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | ФОТ=62960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Защита строительных конструкций |  |  |  |  |  |  | 7520 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.13 |  | 90%x0,85=76,5% от ФОТ=9830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Бетонные и железобетонные |  |  |  |  |  |  | 2430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | монолитные конструкции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.6.1 |  | строительстве промышленном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 105%x0,85=89,25% от ФОТ=2723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  |  |  |  | 9572 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | сооружений 110%x0,85=93,5% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.49 |  | ФОТ=10237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Земляные работы, выполняемые |  |  |  |  |  |  | 23714 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | ручным способом 75%x0,85=63,75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.5 п.1.2 |  | от ФОТ=37198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 56257 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Полы 63,75%x0,8=51% от ФОТ=62960 |  |  |  |  |  |  | 32110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.11, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Защита строительных конструкций |  |  |  |  |  |  | 4679 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.13, |  | 59,5%x0,8=47,6% от ФОТ=9830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Бетонные и железобетонные |  |  |  |  |  |  | 1204 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | монолитные конструкции в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 |  | строительстве промышленном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.6.1, |  | 55,25%x0,8=44,2% от ФОТ=2723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  |  |  |  | 4873 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | сооружений 59,5%x0,8=47,6% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.49, |  | ФОТ=10237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Земляные работы, выполняемые |  |  |  |  |  |  | 13391 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | ручным способом 45%x0,8=36% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.2 п.1.2 |  | ФОТ=37198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу "Полы" |  |  |  |  |  |  | 742026 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 68-12-4 |  | Разборка покрытий и оснований |  | 0,093 |  | 6548,26 | 3917,65 |  | 5123 |  | 2626 | 2497 |  |
|  |  |  |  |  |  | асфальтобетонных с помощью |  |  |  | 2630,61 | 550,49 |  |  |  |  | 547 |  |
|  |  |  |  |  |  | молотков отбойных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м3 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 104x0,85=88,4% |  |  |  |  |  |  | 2805 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 60x0,8=48% |  |  |  |  |  |  | 1523 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 9451 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 68-9-1 |  | Исправление профиля оснований |  | 0,186 |  | 13638,51 | 6461,85 |  | 28012 |  | 1833 | 10349 |  |
|  |  |  |  |  |  | щебеночных с добавлением нового |  |  |  | 918,29 | 982,8 |  |  |  |  | 1962 |  |
|  |  |  |  |  |  | материала, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 м2 площади основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 104x0,85=88,4% |  |  |  |  |  |  | 3355 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 60x0,8=48% |  |  |  |  |  |  | 1822 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 33189 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 27-06-020-07 |  | Устройство покрытия толщиной 4 |  | 0,186 |  | 2914,5 | 2385,72 |  | 4881 |  | 954 | 3854 |  |
|  |  |  |  |  |  | см из горячих асфальтобетонных |  |  |  | 479,13 | 341,38 |  |  |  |  | 675 |  |
|  |  |  |  |  |  | смесей пористых крупнозернистых, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | плотность каменных материалов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т/м3 и более, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 142x0,85=120,7% |  |  |  |  |  |  | 1966 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 80,75x0,8=64,6% |  |  |  |  |  |  | 1052 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 7899 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 410-0054 |  | Асфальт литой для покрытий |  | 17,893 |  | 317,61 |  |  | 57285 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тротуаров тип II (жесткий), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 27-06-021-07 |  | На каждые 0,5 см изменения |  | 0,186 |  | 107,2 | 100,7 |  | 108 |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  | толщины покрытия добавлять или |  |  |  | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | исключать к расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27-06-020-07, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты 53,6x2=107,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,09x2=0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 12,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 410-0054 |  | Асфальт литой для покрытий |  | 4,464 |  | 317,61 |  |  | 14293 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тротуаров тип II (жесткий), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 109702 |  | 5413 | 16795 |  |
|  |  |  |  |  |  | "Ремонт асфальтового покрытия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3184 |  |
|  |  |  |  |  |  | с учетом коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по разделу "Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | асфальтового покрытия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 122225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 109702 |  | 5413 | 16795 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3184 |  |
|  |  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 8126 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 1966 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | 142%x0,85=120,7% от ФОТ=1629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Благоустройство 104%x0,85=88,4% |  |  |  |  |  |  | 6160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | от ФОТ=6968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.5 п.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4397 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 1052 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | 80,75%x0,8=64,6% от ФОТ=1629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.21, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Благоустройство 60%x0,8=48% от |  |  |  |  |  |  | 3345 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | ФОТ=6968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.2 п.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу "Ремонт |  |  |  |  |  |  | 122225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | асфальтового покрытия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 46-02-007-01 |  | Кладка отдельных участков |  | 0,5 |  | 758,7 | 1,54 |  | 2949 |  | 836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кирпичных стен и заделка проемов |  |  |  | 155,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в кирпичных стенах при объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кладки в одном месте до 5 м3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 7,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 110x0,85=93,5% |  |  |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 59,5x0,8=47,6% |  |  |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 4129 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 09-06-001-01 |  | Монтаж конструкций м/ кворот |  | 0,242 |  | 789,53 | 94,82 |  | 1967 |  | 1801 | 166 |  |
|  |  |  |  |  |  | (Прим.-Демонтаж нижней части), |  |  |  | 694,71 | 6,01 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тех. ч. ТЕР-2001 №9 прил. 2 п.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 992,44x0,7=694,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 135,46x0,7=94,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,49x0,7=62,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,49x0,7=0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 90x0,85=76,5% |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 72,25x0,8=57,8% |  |  |  |  |  |  | 1047 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 09-06-001-01 |  | Монтаж конструкций м/к ворот ( |  | 0,242 |  | 1612,91 | 203,2 |  | 3950 |  | 3548 | 353 |  |
|  |  |  |  |  |  | нижней части из уголка |  |  |  | 1369,57 | 12,89 |  |  |  |  | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100х100мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 п.4.7.Прил.1 т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 992,44x1,38=1369,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 135,46x1,5=203,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,49x1,38=123,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,49x1,5=0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 90x0,85=76,5% |  |  |  |  |  |  | 2739 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 72,25x0,8=57,8% |  |  |  |  |  |  | 2069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 8758 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 101-1642 |  | Сталь угловая равнополочная, |  | 0,242 |  | 5163,65 |  |  | 7375 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | марка стали ВСт3кп2, размером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100х100х10 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 15-04-030-03 |  | Масляная окраска металлических |  | 0,385 |  | 1202,51 | 4 |  | 3286 |  | 2659 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | поверхностей стальных балок, |  |  |  | 645,29 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | труб диаметром более 50 мм и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т.п., количество окрасок 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 467,6x1,38=645,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин 2,66x1,5=3,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40,59x1,38=56,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x1,5=0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 2373 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 46,75x0,8=37,4% |  |  |  |  |  |  | 994 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 6653 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 15-04-030-04 |  | Масляная окраска металлических |  | 0,25 |  | 1686,9 | 4 |  | 3435 |  | 3023 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | поверхностей решеток, |  |  |  | 1129,68 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | переплетов, труб диаметром менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 мм и т.п., количество окрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 818,61x1,38=1129,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин 2,66x1,5=3,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 71,06x1,38=98,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01x1,5=0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 105x0,85=89,25% |  |  |  |  |  |  | 2698 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 46,75x0,8=37,4% |  |  |  |  |  |  | 1131 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 7264 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 26-02-002-03 |  | Огнезащитное покрытие несущих |  | 0,55 |  | 67195,32 | 1305,72 |  | 130049 |  | 24935 | 4732 |  |
|  |  |  |  |  |  | металлоконструкций балок |  |  |  | 4229,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекрытий, покрытий и ферм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | составом <Файрекс-400> с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пределом огнестойкости 1,0 час, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3064,56x1,38=4229,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 870,48x1,5=1305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 269,53x1,38=371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 100x0,85=85% |  |  |  |  |  |  | 21195 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 59,5x0,8=47,6% |  |  |  |  |  |  | 11869 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 163113 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 153011 |  | 36802 | 5283 |  |
|  |  |  |  |  |  | "Прочие работы" с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  |  |  | коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по разделу "Прочие работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 201693 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 153011 |  | 36802 | 5283 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 31173 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Строительные металлические |  |  |  |  |  |  | 4125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | конструкции 90%x0,85=76,5% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.9 |  | ФОТ=5392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 5071 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | 105%x0,85=89,25% от ФОТ=5682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  | 21195 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | 100%x0,85=85% от ФОТ=24935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | сооружений 110%x0,85=93,5% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.4 п.49 |  | ФОТ=836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 17509 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Строительные металлические |  |  |  |  |  |  | 3117 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | конструкции 72,25%x0,8=57,8% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.9, |  | ФОТ=5392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | 46,75%x0,8=37,4% от ФОТ=5682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.15, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  | 11869 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | 59,5%x0,8=47,6% от ФОТ=24935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.20, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Работы по реконструкции зданий и |  |  |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | сооружений 59,5%x0,8=47,6% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.1 п.49, |  | ФОТ=836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прим.п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу "Прочие работы" |  |  |  |  |  |  | 201693 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 65-6-19 |  | Смена раковин, |  | 0,01 |  | 11639,89 | 78,29 |  | 521 |  | 247 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 приборов |  |  |  | 2257,34 | 10,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 103x0,85=87,55% |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 60x0,8=48% |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 856 |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 65-5-7 |  | Смена смесителей без душевой |  | 0,01 |  | 16074,14 | 6,93 |  | 1341 |  | 257 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетки, |  |  |  | 2360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 8,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 7,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 103x0,85=87,55% |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 60x0,8=48% |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 1689 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 65-6-10 |  | Смена гибких подводок, |  | 0,01 |  | 1570,91 | 5,59 |  | 129 |  | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 приборов |  |  |  | 618,32 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 7,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 5,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 103x0,85=87,55% |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 60x0,8=48% |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 1991 |  | 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "Сантехнические работы" с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учетом коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по разделу "Сантехнические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 2776 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 1991 |  | 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МДС |  | Внутренние сан-технические |  |  |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81-33.2004 |  | работы:смена труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.5 |  | 103%x0,85=87,55% от ФОТ=579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Письмо |  | Внутренние сан-технические |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | АП-5536/06 |  | работы:смена труб 60%x0,8=48% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прил.2 |  | ФОТ=579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу "Сантехнические |  |  |  |  |  |  | 2776 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 08-02-403-03 |  | Провод групповой осветительных |  | 3,5 |  | 1847,18 | 8,22 |  | 37265 |  | 20379 | 194 |  |
|  |  |  |  |  |  | сетей в защитной оболочке или |  |  |  | 543,01 | 0,64 |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  | кабель двух-трехжильный под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | штукатурку по стенам или в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бороздах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС 81-35.2004 Прил.1 т.2 п.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 452,51x1,2=543,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин 6,85x1,2=8,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37x1,2=44,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,03x1,2=0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 95x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  | 16473 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 10608 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 64346 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Калькуляция |  | Провод ВВГнг-LS 3х1,5 , |  | 200 |  | 26,3 |  |  | 5260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Калькуляция |  | Провод ВВГнг-LS 3х2,5 , |  | 100 |  | 39,9 |  |  | 3990 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Калькуляция |  | Провод ВВГнг-LS 2х2,5, |  | 50 |  | 22,2 |  |  | 1110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Калькуляция |  | Распаечная коробка , |  | 27 |  | 28 |  |  | 756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 08-03-572-03 |  | Блок управления шкафного |  | 1 |  | 218,69 | 34,85 |  | 1312 |  | 386 | 238 |  |
|  |  |  |  |  |  | исполнения или распределительный |  |  |  | 35,88 | 2,1 |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  | пункт (шкаф), устанавливаемый на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стене, высота и ширина до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600х600 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,9x1,2=35,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,04x1,2=34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,32x1,2=2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1x1,2=0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 95x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 1853 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Прайс |  | Бокс навесной на 12 модулей ИЭК |  | 1 |  | 305 |  |  | 305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 305, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 08-03-575-01 |  | Прибор или аппарат, |  | 8 |  | 18 |  |  | 1531 |  | 1490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 17,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14,44x1,2=17,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,12x1,2=1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 8,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 95x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  | 1203 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 3509 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Прайс |  | Автомат. выключатель 1-х пол. |  | 3 |  | 95 |  |  | 285 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25А , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Прайс |  | Автомат. выключатель 3-х пол. |  | 1 |  | 426 |  |  | 426 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32А АВВ 171:1,18=144,91, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Прайс |  | Автомат. выключатель 1-х пол. |  | 4 |  | 93 |  |  | 372 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16А , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 10-08-019-01 |  | Коробка ответвительная на стене, |  | 26 |  | 8,04 |  |  | 2186 |  | 2123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 7,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,35x1,2=7,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,5x1,2=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 5,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 80x0,85=68% |  |  |  |  |  |  | 1444 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 60x0,8=48% |  |  |  |  |  |  | 1019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 4649 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | Калькуляция |  | Коробка монтажная, |  | 26 |  | 7,9 |  |  | 205 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 67-4-5 |  | Демонтаж светильников для |  | 0,17 |  | 189,38 | 2,79 |  | 343 |  | 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | люминесцентных ламп, |  |  |  | 186,59 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 85x0,85=72,25% |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 769 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 08-03-594-02 |  | Светильник отдельно |  | 0,17 |  | 6946,35 | 2648,04 |  | 8528 |  | 3270 | 2966 |  |
|  |  |  |  |  |  | устанавливаемый на штырях с |  |  |  | 1794,29 | 822,8 |  |  |  |  | 1501 |  |
|  |  |  |  |  |  | количеством ламп в светильнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1495,24x1,2=1794,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2206,7x1,2=2648,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 116x1,2=139,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45,08x1,2=54,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 95x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  | 3853 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 2481 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 14862 |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 509-1361 |  | Светильник ЛПО 16-2х36, |  | 17 |  | 302,11 |  |  | 11607 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 509-1463 |  | Лампы люминесцентные ртутные |  | 3,4 |  | 85,81 |  |  | 812 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | низкого давления типа ЛБ 40, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 509-0771 |  | Стартеры для люминесцентных ламп |  | 3,4 |  | 29,62 |  |  | 161 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4-20/СК-127С, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 08-03-591-11 |  | Розетка штепсельная |  | 0,09 |  | 2145,84 | 32,88 |  | 1535 |  | 1093 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  | трехполюсная, |  |  |  | 1135,36 | 2,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 946,13x1,2=1135,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27,4x1,2=32,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 73,4x1,2=88,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,12x1,2=0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 95x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  | 883 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 2986 |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Калькуляция |  | Розетка 2-я с/у с крышкой с з/к |  | 6 |  | 384 |  |  | 2304 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | Калькуляция |  | Розетка 1-я с/у с крышкой с з/к |  | 3 |  | 192 |  |  | 576 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 08-03-591-08 |  | Розетка штепсельная |  | 0,05 |  | 983,35 | 26,24 |  | 404 |  | 354 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | неутопленного типа при открытой |  |  |  | 668,22 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проводке, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 556,85x1,2=668,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21,87x1,2=26,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 43,2x1,2=51,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,04x1,2=0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 95x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | Калькуляция |  | Розетка 1-я с/у Этюд, |  | 5 |  | 48 |  |  | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 08-03-591-01 |  | Выключатель одноклавишный |  | 0,03 |  | 922,43 | 23,51 |  | 223 |  | 193 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | неутопленного типа при открытой |  |  |  | 610,99 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проводке, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 509,16x1,2=610,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19,59x1,2=23,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39,5x1,2=47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,03x1,2=0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 95x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Калькуляция |  | Выключатель одноклавишный Этюд |  | 3 |  | 51 |  |  | 153 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 08-03-591-04 |  | Выключатель двухклавишный |  | 0,03 |  | 985,35 | 26,24 |  | 248 |  | 214 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | неутопленного типа при открытой |  |  |  | 679,04 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проводке, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 565,87x1,2=679,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21,87x1,2=26,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 43,9x1,2=52,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,04x1,2=0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по оплате труда 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по эксплуатации машин 6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по стоимости материалов 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 95x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная прибыль 65x0,8=52% |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по позиции с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Калькуляция |  | Выключатель двухклавишный Этюд |  | 3 |  | 64 |  |  | 192 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  | 82329 |  | 29845 | 3451 |  |
|  |  |  |  |  |  | "Электромонтажные работы" с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1543 |  |
|  |  |  |  |  |  | учетом коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "Электромонтажные работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 11748 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 11748 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 111864 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 70581 |  | 29845 | 3451 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1543 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 25047 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС | Монтаж оборудования 80%x0,85=68% |  |  |  |  |  |  | 1444 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81-33.2004 | от ФОТ=2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.4 п.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС | Электромонтажные работы на |  |  |  |  |  |  | 23355 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81-33.2004 | других объектах 95%x0,85=80,75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.4 | от ФОТ=28922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.45.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81-33.2004 | 85%x0,85=72,25% от ФОТ=343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.5 п.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 16236 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо | Монтаж оборудования 60%x0,8=48% |  |  |  |  |  |  | 1019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АП-5536/06 | от ФОТ=2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.1 п.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо | Электромонтажные работы на |  |  |  |  |  |  | 15039 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АП-5536/06 | других объектах 65%x0,8=52% от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.1 | ФОТ=28922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.45.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АП-5536/06 | 65%x0,8=52% от ФОТ=343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прил.2 п.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 123612 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Электромонтажные работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительные работы |  |  |  |  |  |  | 1667737 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 111864 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  | 1779601 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 848391 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 373153 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 52849 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 16275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 334833 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 170375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФЗ РФ от | НДС, 18% |  |  |  |  |  |  | 320328,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.07.03 № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2099929,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  | 2099929,2 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100м2 | 4,17 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (откосов) | 100м2 | 0,315 |
| 3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,485 |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (Шпатлевка толщиной слоя 3 мм) | 100м2 | 4,05 |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских (Шпатлевка толщиной слоя 3 мм) | 100м2 | 0,315 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов | 100м2 | 4,365 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,365 |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 |
| 9 | Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала. Мусор строительный | т | 13,894 |
| 10 | Перевозка груза 1 класса до 30 км | т | 13,894 |
| 11 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков | 2,4 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков (Шпатлевка толщиной слоя 3 мм) | 100м2 | 2,764 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100м2 | 2,764 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,764 |
| 15 | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100м2 | 2,764 |
| 16 | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой | 100м3 | 0,5528 |
| 17 | Перевозка груза 1 класса до 30 км | т | 85,74 |
| 18 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 2,764 |
| 19 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1м3 | 55,28 |
| 20 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,24 |
| 21 | Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм | 100м2 | 2,564 |
| 22 | Железнение цементных покрытий | 100м2 | 2,564 |
| 23 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, в два слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,564 |
| 24 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,564 |
| 25 | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 26 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (из неполированного керамического гранита) | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 27 | Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала. Мусор строительный | т | 42,56 |
| 28 | Перевозка груза 1 класса до 30 км | т | 42,56 |
| 29 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,093 |
| 30 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,186 |
| 31 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,186 |
| 32 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1м3 | 0,5 |
| 33 | Демонтаж нижней части м/к ворот | т | 0,242 |
| 34 | Монтаж м/к ворот (нижней части из уголка 100х100мм) | т | 0,242 |
| 35 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,385 |
| 36 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
| 37 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом <Файрекс-400> с пределом огнестойкости 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 |
| 38 | Смена раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 39 | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт | 0,01 |
| 41 | Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 3,5 |
| 42 | Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |
| 43 | Монтаж. Прибор или аппарат | шт | 8 |
| 44 | Монтаж. Коробка ответвительная на стене | шт | 26 |
| 45 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,17 |
| 46 | Монтаж. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт | 0,17 |
| 47 | Монтаж. Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт | 0,09 |
| 48 | Монтаж. Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,05 |
| 49 | Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,03 |
| 50 | Монтаж. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,03 |

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов

Таблица 2

| № п/п | Наименование материалов (тип, марка, тех.характеристики и т.п.) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 24,85 |
| 2 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 8,387 |
| 3 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,0413 |
| 4 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,023 |
| 5 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый | т | 2,61 |
| 6 | Ветошь | кг | 9,5 |
| 7 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 142,58 |
| 8 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 59,89 |
| 9 | Шпатлевка клеевая | т | 0,037 |
| 10 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,4657 |
| 11 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 12 |
| 12 | Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь) | т | 0,045 |
| 13 | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,006 |
| 14 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,096 |
| 15 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0,1271 |
| 16 | Гвозди строительные | т | 0,0006 |
| 17 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 14,1 |
| 18 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,1106 |
| 19 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,0553 |
| 20 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 56,386 |
| 21 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0347 |
| 22 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 1,24 |
| 23 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 13,077 |
| 24 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,1538 |
| 25 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,0363 |
| 26 | Уайт-спирит | т | 0,0645 |
| 27 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0308 |
| 28 | Эмаль ХС-759 | т | 0,0974 |
| 29 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0,51 |
| 30 | Клей плиточный <Старатель-стандарт> | кг | 90 |
| 31 | Затирка <Старатели> (разной цветности) | т | 0,01 |
| 32 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 20,4 |
| 33 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 2,139 |
| 34 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 10,23 |
| 35 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,0025 |
| 36 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 22,357 |
| 37 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,12 |
| 38 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,2 |
| 39 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм | т | 0,242 |
| 40 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0002 |
| 41 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0,016 |
| 42 | Олифа натуральная | кг | 1,715 |
| 43 | Растворитель марки N 646 | т | 0,0072 |
| 44 | Состав огнезащитный <Файрекс-400> | кг | 1188 |
| 45 | Раковины стальные эмалированные | шт | 1 |
| 46 | Втулки полихлорвиниловые | шт | 6 |
| 47 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт | 1 |
| 48 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 1 |
| 49 | Провод ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 200 |
| 50 | Провод ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 100 |
| 51 | Провод ВВГнг-LS 2х2,5 | м | 50 |
| 52 | Бирки маркировочные | 100шт | 1,09 |
| 53 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 2,905 |
| 54 | Колпачки изолирующие | 10шт | 17,2 |
| 55 | Полоска для крепления проводов | 100шт | 10,5 |
| 56 | Сжимы соединительные | 100шт | 0,42 |
| 57 | Скобы двухлапковые | 10шт | 98 |
| 58 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт | 42 |
| 59 | Распаечная коробка | шт | 27 |
| 60 | Бокс навесной на 12 модулей ИЭК 305 | шт | 1 |
| 61 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,15 |
| 62 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,33 |
| 63 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,015 |
| 64 | Автомат. выключатель 1-х пол.25А | шт | 3 |
| 65 | Автомат. выключатель 3-х пол.32А АВВ 171:1,18=144,91 | шт | 1 |
| 66 | Автомат. выключатель 1-х пол. 16А | шт | 4 |
| 67 | Коробка монтажная | шт | 26 |
| 68 | Светильник ЛПО 16-2х36 | шт | 17 |
| 69 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 | 10 шт | 3,4 |
| 70 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 3,4 |
| 71 | Шпильки | шт | 35 |
| 72 | Розетка потолочная | 100 шт | 0,35 |
| 73 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,5 |
| 74 | Розетка 2-я с/у с крышкой с з/к | шт | 6 |
| 75 | Розетка 1-я с/у с крышкой с з/к | шт | 3 |
| 76 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 1,8 |
| 77 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт | 1,8 |
| 78 | Розетка 1-я с/у Этюд | шт | 5 |
| 79 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,11 |
| 80 | Подрозетники деревянные | 100 шт | 0,11 |
| 81 | Выключатель одноклавишный Этюд | шт | 3 |
| 82 | Выключатель двухклавишный Этюд | шт | 3 |

- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации

Не требуется.

Раздел 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Не требуется.

Раздел 8. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

Раздел 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок на работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

Обеспечить производство работ согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Раздел 13. Требования к результату работ и порядку приемки

По окончании работ исполнитель оформляет:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- Акт сдачи-приемки работ;

- Исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

Раздел 14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированная форма № КС-2,  унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.

Раздел 15. Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуются.

Раздел 16. Перечень принятых сокращений

| № пп | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| 4 | ТСЦ | Территориальные сметные цены |

Раздел 17. Перечень приложений

Нет.