ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку систем радиационного мониторинга
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка систем радиационного мониторинга  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


не более 

	,7 кг

	
	Масса блока питания и управления

	не более 1,6 кг


	Габаритные размеры блока детектирования гамма-излучения

	не более 332х60х38мм


Габ

	ритные размеры блока питания и управления

	не более 196х126х70 мм



	1. Число блоков детектирования (от 1 до 8) и расстояние между ними должны         иметь возможность выбираться исходя из заданных конфигурации контролируемой зоны и порога обнаружения и вида ЯМ.

2. Малые габаритные размеры блока детектирования и структурная гибкость позволяют быстро и легко установить ТСРМ82 в КПП любого типа, в т.ч. уже находящиеся в эксплуатации, а также оборудовать дверные проёмы, конвейерные установки осмотра багажа, ручной клади, почтовых отправлений и т.д.

3. Наличие интерфейса RS485 (RS232) позволяет использовать ТСРМ82 совместно (в составе) с другими системами.

4. Наличие звуковой, световой и цифровой индикации обеспечивает лёгкость настройки и автономность применения.

5. Программное обеспечение позволяет производить регулировку обнаружительных характеристик в эксплуатации.

6. Техническое обслуживание без эталонных источников излучения, измерительной аппаратуры и с большим (1,5 года) межпроверочным периодом.


	не менее 24 месяцев со дня поставки
	1
	к-т.

	2
	Система радиационного мониторинга ТСРМ85-04

(или эквивалент)
	 Назначение: 

· автоматическое обнаружение ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) с целью предотвращения их несанкционированного выноса людьми и вывоза на транспортных средствах через контрольно-пропускные пункты (КПП);

· контроль радиоактивного загрязнения транспортных средств, местности и обнаружение источников ионизирующего излучения в различных технологических и производственных процессах.

Принцип действия: работа системы основана на регистрации нейтронного излучения ЯМ и РВ на уровне естественного фона, величина которого измеряется и учитывается при анализе сигналов с блоков детектирования. 

Состав: блок питания и управления, от 1 до 8 блоков детектирования нейтронного излучения (БД), дополнительные замедлители и комплект соединительных жгутов. 

Технические характеристики 
  
Порог обнаружения ядерных материалов (для одного БД при времени контроля 3 сна расстоянии 50 см от БД)

50 г плутония

Диапазон регулирования времени контроля не менее
1 - 100 с

Частота ложных тревог не более
1 на 1000 проходов

Питание

сетевое, 220 В, 50 Гц, 100 Вт

Время непрерывной работы

без ограничений

Диапазон рабочих температур не менее
от -40 до +50 °С

Масса блока детектирования нейтронов

не более 6 кг

Масса дополнительного замедлителя

не более 4,8 кг

Масса блока питания и управления

не более 1,6 кг

Габаритные размеры блока детектирования нейтронов

не более 460х140х70 мм

Габаритные размеры блока питания и управления

не более 196х126х70 мм

Дополнительная информация: 

1. Число блоков детектирования (от 1 до 8) и расстояние между ними могут выбираться исходя из заданных конфигурации контролируемой зоны и порога обнаружения и вида ЯМ.

2. Малые габаритные размеры блока детектирования и структурная гибкость позволяют быстро и легко установить ТСРМ85 в КПП любого типа, в т.ч. уже находящиеся в эксплуатации, а также оборудовать дверные проёмы, конвейерные установки осмотра багажа, ручной клади, почтовых отправлений и т.д.

3. БД с дополнительным замедлителем обеспечивает контроль транспортных средств и упаковок.

4. Наличие интерфейса RS485 (RS232) позволяет использовать ТСРМ85 совместно (в составе) с другими системами.

5. Наличие звуковой, световой и цифровой индикации обеспечивает лёгкость настройки и автономность применения.

6. Программное обеспечение позволяет производить регулировку обнаружительных характеристик в эксплуатации.

Системы радиационного мониторинга должны: 

- обеспечивать автоматическое обнаружение ядерных материалов (ЯМ) и 
радиоактивных веществ (РВ); 
- работать на основе регистрации рентгеновского и гамма-излучения ЯМ и РВ на уровне естественного фона, величина которого измеряется и учитывается при анализе сигналов с блоков детектирования; 

- иметь звуковую, световую и цифровую индикации; 

обеспечивать регулировку обнаружительных характеристик в процессе 
эксплуатации;

- быть сертифицирована в системе ОИТ и ГОСТ Р. 


	не менее 24 месяцев со дня поставки
	1
	к-т.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

г.Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 30 дней со дня заключения договора      
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                          Гл.специалист                                               _____________________________Г.Б.Ручкина 
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                   
