ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования для службы мониторинга и оперативного реагирования филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКДП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технические характеристики

Подраздел 4.2. Требования к комплектности

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка оборудования для службы мониторинга и оперативного реагирования филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть поставлен новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

3230000; 3220000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Повседневное использование при выполнении своих обязанностей работниками службы мониторинга и оперативного реагирования

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Повседневное использование в офисном помещении

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Значение |  |
| Телевизор Smart LCD |  |  |  |
| Тип |  | ЖК |  |
| Частота, ГЦ |  | не менее 800 |  |
| Разрешение |  | не менее 1220*1080 |  |
| Формат изображения |  | не менее 16/9 |  |
| Использование |  | TV- монитор |  |
| Крепление |  | на стену |  |
| Видео |  | запись |  |
| USB |  | 2.0*3 |  |
| Метрологическая станция Р-057*30Б-dav, vl, rad, t (или аналог) |  |  |  |
| Показания: |  |  |  |
| Время |  | время московское |  |
|  |  | время местное |  |
|  |  | давление |  |
|  |  | температура |  |
|  |  | влажность |  |
|  |  | радиация |  |
| Усилитель GSM сигнала VEGATEL VT-900Е/1800-kit (или аналог) |  |  |  |
| Полоса рабочих частот |  |  |  |
| GSM 900 (2G,3G) |  | 896-960 МГц |  |
| GSM 1800 |  | 1710-1880 МГц |  |
| Коэффициент усиления |  | >60 дБ |  |
| Мобильный телефон |  |  |  |
| Стандарт |  | GSM- 850/900/1800/1900 |  |
| Sim –карта |  | 1 |  |
| Встроенная память |  | >0,128 ГБ |  |
| Камера |  | >1,3 МП |  |
| Bluetooth |  | есть |  |
| GPS |  | есть |  |
| Многофункциональное устройство |  |  |  |
| Скорость печати |  | >20 стр. в мин. |  |
| Печать |  | 2-х сторонняя |  |
| Подключение |  | сетевое |  |
| Подраздел 4.2. Требования к комплектности |  |  |  |  |
| Телевизор Smart LCD | В комплекте поставки |  |  |  |
| Метрологическая станция Р-057*30Б-dav, vl, rad, t (или аналог) | В комплекте поставки |  |  |  |
| Усилитель GSM сигнала VEGATEL VT-900Е/1800-kit (или аналог) | В комплекте поставки |  |  |  |
| Многофункциональное устройство | В комплекте поставки |  |  |  |
| Мобильный телефон | В комплекте поставки |  |  |  |

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. - По факту приемки Товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке Товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара и/или его комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара и/или его комплектующих требуется; - б) технический паспорт на Товар и/или его комплектующих на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) и/или его комплектующих на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров Товара и/или его комплектующих и гарантийного периода; - г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка, разгрузка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Транспортирование упакованного вытяжного шкафа выполняется любым видом транспорта в условиях, исключающих прямое воздействие атмосферных осадков, при надежном закреплении, предохраняющем упакованное изделие от повреждения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302 A, филиал «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»). Дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 30 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКДП | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
| 2 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 3 | РФ | Российская Федерация |
| 4 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 5 | ТУ | Технические условия |
| 6 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |