	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения положений технических требований закупочной документации по проведению открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электрических кабелей,
 рег. № 121228/0498/152:
Вопрос: 

Прошу   разъяснить,   возможна    ли    поставка    кабеля,   изготовленного  по  ГОСТ    

53769-2010 в общепромышленном исполнении в связи с отменой ГОСТ 16442-80, ГОСТ 15150—69 и вводом в действие ГОСТ Р 53769 в 2010 г. и неоднозначностью требований технического задания закупочной процедуры на право заключения договора на поставку электрических кабелей, где требуется поставка кабеля в климатическом исполнении УХЛ и Т (общепромышленное и тропическое). 
Ответ: 
1. Приказом Ростехрегулирования от 25.06.2010г. № 117-с применение ГОСТ   16442-80 « Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» восстановлено и ограничено только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны РФ с 1 января 2011 г.

2. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия» является действующим.

3. ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3кв. Общие технические условия». Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам всех типов кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля без указания конкретных марок.

4. Допускается поставка кабеля в общепромышленном исполнении согласно требованию ГОСТ 16442-80, ГОСТ 15150-69. Поставляемые кабели не должны противоречить требованиям ГОСТ Р 53769-2010.      
Заместитель директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                           П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02                                                                        А.С. Усова

