«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по управлению

собственными силами  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     Н.В. Петренко
                                                           от   «__» ________ 2014г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту № 042/04/2014 «Поставка бетонно- растворной продукции для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2014
Техническое задание 

1. Наименование и технические характеристики товара:
	№ пп
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бетон В25 W4
	м3
	15,00

	2
	Бетон В25 W6  F75
	м3
	23,00

	3
	Бетон В25 W8  F75
	м3
	20,00

	4
	Бетон В25 W8  F100
	м3
	237,00

	5
	Раствор М100
	м3
	30,00

	6
	Раствор М150
	м3
	15,00

	7
	Раствор М200
	м3
	20,00

	8
	Раствор М200* пусковая смесь
	м3
	30,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка  энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.10.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течении 2(двух) дней с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

5.  Требования к поставляемому товару: 
- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля.
- лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружений атомных станций.

СОГЛАСОВАНО:
Инициатор закупки: ______________________________________И.В. Бессонов
