Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку блоков бесперебойного питания, микроскопов, мультиметров, осциллографов и аккумуляторных батарей в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1.Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
1.1. Номенклатура и количество:

	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Осциллограф 

HDO 4054
	шт.
	3

	2
	Осциллограф WaveAse 234
	шт.
	2

	3
	Мультиметр 

6514/E
	шт.
	1

	4
	Мультиметр 

2010/E
	шт.
	1

	5
	Мультиметр 

APPA 101
	шт.
	4

	6
	Микроскоп 

CL(V)-400
	шт.
	2

	7
	Батарея аккумуляторная TDS3BAT
	шт.
	2

	8
	Источник бесперебойного питания SMART UPS APC SUM 1500RM XL12UXL
	шт.
	4


1.2. Описание:
	№

п.п.
	Общепринятое название
	Производитель
	Технические характеристики
	Область применения

	1
	Осциллограф HDO 4054              
	LeCroy Corp., Япония
	 Характеристика                     Значение
Кол-во каналов, шт.                             4
Полоса пропускания, МГц             500
Частота дискретизации, с-1             5*109
Разрешение, бит, не менее                  9
Макс. амплитуда сигнала, В             100
Длина записи, точек, не менее        104
Возможность установки аккумулятора 6300 мАч                                            опция
	система диагностики 

	2
	Осциллограф WaveAse 234
	LeCroy Corp., Япония
	Характеристика                   Значение

Кол-во каналов, шт.                               4
Полоса пропускания, МГц                 300
Разрешение, бит, не менее                8
Частота дискретизации, с-1              2*109
Макс. амплитуда сигнала, В            100
Длина записи, точек, не менее         104
Входное сопротивление, Ом         50/106
	система диагностики 

	3
	Мультиметр 6514/E 
	Keithley Inc., Тайвань
	 Характеристика               Значение
 Разрешение дисплея
     5½ разряда 

 Выбор диапазона
 ручной 

 Диапазоны измерения тока   от 20 пА            до 20 мА

 Точность измерения тока              1%

 Разрешение 
                      0,1 фА

 Скорость считывания
 1000 изм./сек 

 Память                           2500 значений 

 Интерфейс 
     RS-232, IEEE-488  

 Потребляемая мощность           60 Вт 

 Питание 
 100-120 В/220-240 В 

 Размеры 
 90х214х369 мм 

 Вес 


 4,6 кг 

	система диагностики

	4
	Мультиметр 2010/E
	Keithley Inc., Тайвань
	  Характеристика                 Значение
 Разрешение дисплея
     7½ разряда 

 Выбор диапазона         автоматический

 Диапазоны измерения напряжения 



                от 100 мВ до 750 В

 Точность измерения напряжения                                                                       1%

 Разрешение 
                         10 нВ

 Диапазоны измерения сопротивления 



                от 10 Ом до 100 МОм

 Точность измерения сопротивления                                                                   1%

 Разрешение 
                      1 мкОм

 Скорость считывания
  1000 изм./сек 

 Интерфейс 
  RS-232, IEEE-488  

 Потребляемая мощность 
 60 Вт 

 Питание 
  100-120 В/220-240 В 

 Размеры 
  89х213х370 мм 

 Вес 

  2,4 кг

	система диагностики

	5
	Мультиметр APPA 101
	APPA Corp., Тайвань
	  Характеристика               Значение
 Разрешение дисплея
        4 разряда 

 Выбор диапазона       автоматический

 Диапазоны измерения напряжения 



                от 100 мВ до 1 кВ

 Точность измерения напряжения                                                                       1%

 Разрешение 
                            1 мВ

 Диапазоны измерения сопротивления 



                от 0,1 Ом до 40 МОм

 Точность измерения сопротивления                                                                  1%

 Разрешение 
                       100 мОм 

 Измерение частоты                     есть
 Измерение емкости                     есть
 Измерение температуры              есть
 Измерение параметров p-n переходов                                                               есть
 Относительные измерения            есть
 Прозвонка цепей                             есть
 Питание 
 1,5 В * 2 (тип ААА) 

 Размеры 
 98х200х52 мм

 Электробезопасность    
  EN61010-1 CATII1000V
	система диагностики

	6
	Микроскоп 
CL(V)-400 
диагностический микроскоп для исследования коннекторов 
оптического волокна 
(Fiber Optic Inspection Microscope)
	Miller Inc., Тайвань
	  Характеристика            Значение
 Максимальное увеличение          400x

 Тип объектива           ахроматический

 Фокусировка                       ручная

 Тип коннектора                        ST, SC, FC
 Фильтр защитный от лазерного излучения                                     ИК

 Ресурс светодиодной подсветки                                                                         100000 ч.

 Питание                      1,5 В * 3 (тип AAA)
 Артикул производителя товара   80761

 Длина                                             230 мм
 Вес                                                   550 г.

	система диагностики

	7
	Батарея аккумуляторная TDS3BAT 


	Tek. Inc., Тайвань
	Характеристика             Значение
Емкость, мАч                                6300
	система диагностики

	8
	Источник бесперебойного питания 
SMART UPS APC SUM1500RMXL1
2UXL
	A.P.C. b.v., 

Ирландия
	Характеристика           Значение
Выходное напряжение, В                             220 (синусоида)
Тип          линейно-интерактивный
Искажения выходного напряжения                                                                   менее 5% при полной нагрузке
Выходная мощность, Вт, не менее                                                                    1000 
Кол-во выходных розеток                                                                                  4 компьютерные (IEC-320-C13)
Фильтрация радиочастотных помех                                                                  постоянно действующий фильтр

Защита от перегрузок                 есть
Авторегулятор напряжения         есть

Аккумуляторы                                12В
Время зарядки, не более               3 ч
Размеры, не более      432 x 86 x 678 мм
Вес, не более                                    51 кг
	система диагностики


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у, не восстановленным, не с хранения, не с консервации;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 11.04.2014 года 2 30 55









